Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

От Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., посл. доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от ЕТ „МАРИН ХАДЖИЕВ“, ЕИК: 124083308, гр. Балчик Пълен пощенски адрес: гр. Балчик, ул. „Черни връх“, № 17 Телефон: 0887 198 771 Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Марин Хаджиев – едноличен собственик Лице за контакти: Марин Хаджиев – едноличен собственик. УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, Уведомяваме Ви, че ЕТ „МАРИН ХАДЖИЕВ“ има следното инвестиционно предложение: Газифициране на специализиран малък обект за дестилиране. През 2020-2021 г. като инвеститор Ви уведомихме за наше инвестиционно предложение за газифициране на обществен казан за изваряване на спиртни напитки. Предложението касаеше доставка на батерия от бутилки с природен газ, изграждане на газопроводна инсталация и захранване на трите казана в обекта. След преминала процедура по оценка на въздействието върху околната среда РИОСВ Варна с постановено Решение № 153-ПР/2021 с което инспекцията е преценила, че не е необходимо да се извършва ОВОС. Въз основа на това решение е получено строително разрешение и е започната реализацията на обекта. В последствие по социални и финансови причини обектът не е изпълнен и ние като собственици и инвеститори сме уведомили РИОСВ Варна с писмо от 2023 г, че се отказваме от реализацията на инвестиционното предложение. През изминалите години икономическата и социална среда се промениха и в настоящия момент дружеството отново е решило да поднови своята инициатива и да газифицира обекта като междувременно по препоръка на специалисти в областта на газификацията е решено газифицията да се осъществи посредством система работеща с втечнен газ пропан бутан. Характеристика на инвестиционното предложение: - Резюме на предложението: От 2011 г. притежавам разрешителни документи и експлоатирам специализиран малък обект за дестилиране (инсталация за изваряване на ракия) в землището на гр. Балчик – Приложение № 1 „Удостоверение за регистрация № BG002000А0290“ на МФ, агенция Митници. До настоящия момент инсталацията работи с твърдо гориво (дърва). Имам инвестиционно предложение за използване в бъдеще като гориво на газ пропан бутан. Инвестиционното ми предложение не е ново, а е изменение на производствената дейност (промяна на ползваното гориво). Инвестиционното предложение е класифицирано т.3 „Енергийно стопанство“, буква г) Съоръжения за подземно складиране на горими газове;“ в приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Пропан бутанът ще се доставя до обекта от избрания доставчик със специализиран автотранспорт и ще се складира в специална надземна цистерна с обем 4.85 кубични метра и налягане 0.7 bar. Цистерната ще бъде разположена на 13.5 метра от работното помещение с което ще се свързва посредством въздушен метален тръбопровод с диаметър Ф 35 мм и дебелина 1.5 мм, монтиран на над два метра височина на носещи метални колони и по стената на работното помещение с бърза връзка. В самото помещение ще се осъществи тръбна разводка за захранване на инсталацията – Приложение № 2 – „Газификационна схема“ - Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: Основните процеси на обекта се състоят в изваряване на спиртни напитки в 3 броя казани с използване на твърдо гориво (дърва). Клиентите доставят материала за изваряване самостоятелно със собствен транспорт. Материалът се поставя в казаните след което те се херметизират и се запалва подгряващия огън. След достигане на необходимата температура и при определено налягане течната част на материала започва да се изпарява и да преминава през връзката (лула) към кондензационна батерия. Кондензационната батерия представлява съд запълнен със студена вода в които е монтирана тръбна спирала през която преминават изпарените алкохолни пари. В тази батерия парите се втечняват (кондензират) и по спиралата се стичат в приемен съд като вече готов продукт. Изваряването продължава до момента в които е извлечена по-голямата част от алкохола. След това казанът се отваря (разхерметизира) и се промива с течаща вода. Промивната вода, заедно с остатъците от изваряването на материала се събира в хидроплътна железобетонна шахта с обем 20 m3. Впоследствие със собствена автомобилна цистерна тази вода се внася като почвен подобрител (тор) в собствените земи за отглеждане на различни технически култури (грозде, пшеница, царевица, слънчоглед). Дейностите за реализация на инвестиционното предложение са свързани с: - проектиране; - процидиране на проектите, съобразно нормативните изисквания; - строително-монтажни работи; - експлоатация на дестилационната инсталация. Газовото стопанство представлява цистерна, запълвана от специална автоцистерна по договор с оторизиран оператор на газови съоръжения. За нейното разположение ще се използва съществуваща бетонова площадка с достатъчна товароносимост и площ (около 100 m2). За самата цистерна, съгласно изискванията на доставчика трябва да се оформи постамент с възможност за разполагане на автотранспорта (поради товаро/разтоварни съображения). Капацитетът на резервоара (максимален) е от 4.85 куб. метра. Изгражданият газопровод е връзката между газовото стопанство и дестилационното отделение и е с дължина от 13.5 m, разположен вътре в имота. Проектирането се състои в извършване на предпроектните проучвания и инвестиционно работно проектиране; Процедирането на проектите включва съгласуването им с контролните органи, общинските администрации и експлоатационните дружества и издаване на документи за резрешаване на реализацията и експлоатацията на обекта (за изграждане и експлоатация), съгласно действащото национално законодателство. Изграждането на обекта включва дейности по прокарване на трасето на тръбната разводка поставяне на колони, укрепване на тръбите и др., монтаж на фитинги, контролна и спирателна арматура на предвиденото за транспортиране и разпределение на природен газ тръбопроводи, както и изграждане на съоръжения към тях. За надземни газопроводи и съоръжения се използват само метални тръби и фасонни части. Диаметрите на тръбите са определени на основа на хидравлични изчисления с критерий спазване на допустимите отклонения от зададеното работно налягане и скорост на транспортиране на газа. Изгарянета на пропан бутана не генерира големи количества вредни емисии в околната среда. Основните стационарни съоръжения – дестилационно отделение, газопровод, спирателни кранове и др. ще бъдат технически херметизирани и в района около тях практически е невъзможно замърсяване на въздуха. Пропан-бутанът е съставен главно от пропан и бутан, докато природният газ съдържа предимно метан и етан. LPG има по-висока калоричност (94 MJ/m³, еквивалентен на 26,1 kWh/m³) от природния газ (метан) (38 MJ/m³, еквивалентен на 10,6 kWh/m³), което означава, че LPG не може лесно да бъде заменен от природния газ. Разликата в двата газа е следната: • Природният газ е с естествен произход. LPG газта е продукт, основно получаван от преработката на нефта. • Природният газ, съдържа основно метан, a LPG газта, съдържа пропан и бутан. • Природният газ е по-лек от въздуха, а пропан-бутана е по-тежък от него. • Природният газ е по-малко калоричен от LPG газта. (38.7MJ/m3 за природен газ, срещу 93.2MJ/m3 за LPG) • За изгарянето на природен газ е нужно по-малко количество въздух, и повече за LPG газта. • Природният газ се дистрибутира основно по тръбопроводи и така достига до домакинствата. LPG газта се съхранява в течно състояние, под налягане, в бутилки или надземни и подземни резервоари. • Природният газ е по-малко вреден за околната среда, отколкото пропан-бутана, но и двата вида газ са по-екологосъобразно, отколкото изгарянето на другите изкопаеми горива – бензин, дизел, въглища и др. - Въздействие върху околната среда - Предлаганият в търговската мрежа LPG идва главно от изкопаеми горива. При изгарянето на LPG се отделя въглероден диоксид, който е парников газ и допринася за глобалното затопляне. LPG обаче отделя по-малко CO2 на единица енергия в сравнение с въглищата или нефта. Той отделя само 81% от въглеродния диоксид за киловатчас, който се отделя при изгарянето на петрола и 70% от този за въглищата. LPG може да се счита за „по-чист“ от течните горива, защото отделя много малко частици (сажди) при изгаряне. За разлика от повечето конвенционални горива, които са изключително вредни за околната среда, природният газ и пропан-бутана са далеч по щадящи. Газовете, поради агрегатното си състояние и наличието на прости химични съединения, изгарят почти напълно и много ефективно за разликата от останалите горива. Отделят основно вода и въглероден диоксид (CO2), но в сравнение с другите горива количеството на CO2 е далеч по малко. Не случайно газификацията на бита и промишлеността, е основен процес за намаляване на ефекта от глобалното затопляне. Проблемът се счита, че се дължи на големите количества парникови газове (основно CO2), отделян при изгаряне на горива. Възможността за перфектна настройка на горивните системи предотвратява образуването на СО почти напълно, а СО2 в сравнение с останалите горива е в значително по-малки количества. Начинът на горене (фронтово) и съставът на газа гарантират силното намаляване емисиите на азотни окиси. - Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Разглежданото инвестиционно предложение не е във връзка със съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности извършвани в близка съседство и попадащи в обхвата на въздействието му. За обекта са издадени необходимите документи от страна на общинската администрация и от органите на ПБЗН. - Местоположение: Инсталацията е разположена самостоятелно помещение в чертите на бивш стопански двор на адрес гр. Балчик, ул. „Стара планина“, ПИ № 02508.55.200 в землището на град Балчик, област Добрич, собствен имот на възложителя. Обектът се намира на значително отстояние от обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство (най-близките жилищни, обществени сгради, археологични и културно-исторически паметници), предмет на защита както и от елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) (защитени зони и територии по смисъла на ЗООС и ЗБР). Фиг. 1 район на реализация на инвестиционното предложение Територията е достатъчно отдалечена и от гранични зони и не предполага възникване на трансгранично въздействие при експлоатацията на обекта. До и в обекта има изградени пътна, водопроводна, комуникационна и електропроводна инфраструктура. За целите на инвестиционното предложение ще се изгради само връзка между цистерната с работно помещение на обекта - Приложение № 3 „Схема на нова газопреносна инфраструктура“. - Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: При реализацията на обекта няма да се извършват типични строителни дейности. Няма да се строят сгради, пътища и др. Ще се извърши единствено въдушно (на метални колони) полагане на тръбна връзка (диаметър Ф 31х1.5 мм, дължина L 15 м.) между цистерната и работното помещение за което ще се използва метална тръба, а при вътрешната разводка за свързване на казаните с газопроводното отклонение ще се използват метални тръби и фитинги (колена, муфи, нипели, кранове, уплътнения и др.) с размери (диаметър Ф 31х1.5 мм, дължина около L 15 м.). При бъдещата експлоатация на Обектът към досега използваните ресурси (електричество, ток, дърва) ще се добави използването на пропан бутан като гориво. - Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: При нормалната дейност на инсталацията не се отделят никакви вещества (приоритетни или опасни, при които може да се осъществи контакт и съответно замърсяване на води. - Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: При нормалната дейност на инсталацията в атмосферния въздух организирано се отделят изгорели газове от използваното гориво (дърва). При предлаганата замяна на използваното гориво количествата и вида на отделяните замърсители значително ще се снижи т. к. предлаганият за използване газ е значително по-екологично гориво от дървата и съответно емисиите при неговото изгаряне са много по-ниски. При горивният процес се емитират основно въглероден оксид и въглероден диоксид. - При нормалната дейност на инсталацията Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: При дейността на разглежданата инсталация се прилага безотпаден режим на работа. Остатъците от дестилирания материал съвместно с промивните води се събират в хидроплътна шахта и впоследствие с автомобилна цистерна/пръскачка се внасят в собствени земеделски земи за наторяване/използват се като почвени подобрители. - Отпадъчни води: При процеса на дестилация не се формират отпадъчни води, зауствани в градската канализационна мрежа, в шахти или във водни обекти. Промивните води от почистването на казаните след приключването на процеса на дестилация, съвместно с остатъците от дестилирания материал се събират в хидроплътна шахта и впоследствие с автомобилна цистерна/пръскачка се внасят в собствени земеделски земи за наторяване/използват се като почвени подобрители. 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: (в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) На територията на дестилационния пункт опасни вещества не се използват и/или съхраняват с изключение на цистерната втечнен с газ в количество 4.85 Nm3. Работата с газ пропан бутан принципно притежава определена доза риск от възникване на инциденти предизвикани от природни бедствия, злонамерени действия от външни субекти, технически аварии или при неправилно боравене с инсталацията от страна на обслужващия персонал. От тази гледна точка инвеститорът е предвидил и предприема действия за минимизиране на евентуалните рискове като осигурява напълно независим автоматичен контрол на дейността по експлоатация, осигуряване на пълна документация и инструкции за експлоатация на инсталацията, изключителни мерки за сигурност на съоръженията срещу външно посегателство и обслужване на най-високо ниво от квалифициран персонал. За целите на настоящото инвестиционно предложение, тъй като на територията на обекта ще се съхраняват опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, по-долу са приложени заключенията по чл. 103 от същия закон. В съседство няма разположени предприятия използващи и/или съхраняващи големи количества опасни вещества с потенциал да предизвикат самостоятелно или съвместно предпоставки за възникване на големи промишлени аварии или ефект на доминото. Описание на всички опасните вещества, които се планира да са налични в предприятието/съоръжението, след реализацията на ИП: Химично наименование; CAS №; EC №; Категория/категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31.12.08; Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС; Проектен капацитет на технологичното съоръжение (в тонове); Налично количество (тона); Физични свойства. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Газ пропан бутан; 68512-91-4; 270-990-9; Изключително запалим газ, категория 1, H220; Поименно изброено в част 2, т. 18, част 1, Р,Р2; 2,72; 2,72; Безцветен газ. На територията на предприятието/съоръжението ще са налични опасни вещества, попадащи в приложение № 3 на ЗООС, които: Поименно са изброени в част 2 на приложение № 3 на ЗООС: Втечнен запалим газ - вписано в т. 18 (максимално налично количество 4.85 м3 - 2,72 т при средна плътност 560 кг на кубичен метър), с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 50 т. и 200 т. Количеството на веществата, което може да е налично на територията на предприятието/съоръжението са много под пределните за нисък и висок рисков потенциал, предвид което предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал по поименно изброени вещества от част 2 на приложение № 3 на ЗООС. Попадат в част 1 на приложение № 3 на ЗООС, раздел „Р“ – физични опасности: Втечнения газ, класифициран в клас на опасност запалими газове, категория 3, предвид което попада в Севезо категория P2.  Оценка по физични опасности: 2.72/50 = 0,0544 < 1 Полученото число е по-малко от 1, т.е предприятието не се класифицира като предприятие с рисков потенциал по физични опасности. І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС. Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка. – НЕ ЖЕЛАЯ. Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. – НЕ ЖЕЛАЯ. ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви): - НЕПРИЛОЖИМО. Прилагам: - Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС - Обява - Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение - Нотариален акт и скица 3.1. Приложение № 1 - „Удостоверение за регистрация“; 3.2. Приложение № 2 – „Газификационна схема“; 3.3. Приложение № 3 - „Схема на нова газопреносна инфраструктура“; - Електронен носител - 1 бр. - Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща - hadjieva_n@abv.bg. - Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща hadjieva_n@abv.bg. Дата: …………………. Уведомител: ………………………. (подпис)