ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ТЕМА:	ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ

ОБЕКТ:	ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД И ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ”, С. КРАНЕВО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. „ДУНАВ”, С. КРАНЕВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА БАЛЧИК

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

- РЕШЕНИЕ № 16/09.08.2010г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

- ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- ЧАСТ 1 - ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

- ЧАСТ 2 - УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- ЧАСТ 3 - МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

- ЧАСТ 4 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- ЧАСТ 5 - ПРИЛОЖЕНИЯ - ОБРАЗЦИ

# Ч А С Т   1

# ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

СЪДЪРЖАНИЕ

- ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

- ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

- ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ

- МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА

- СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

- СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

- ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на настоящата открита процедура е избор на изпълнител на Обществена поръчка за „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. „Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул. „Дунав”, с. Кранево”.

При изпълнение на поръчката трябва да се извършат следните дейности:

Дейност Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул.”Черно море”

Изграждането на канализация на ул.”Черно море” и ул.”Черноморска” в с. Кранево включва изпълнение на строителни и монтажни работи по битовата канализация и по канализацията за дъждовни води, както и реконструкция и подобрение на уличната мрежа след приключване на предвидените работи по ВиК мрежата.

Дейност Рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с. Кранево”

Реконструкцията на ВиК мрежата на ул.”Дунав” и ул.”Приморска” в с. Кранево включва изпълнение на строителни и монтажни работи по уличната канализация.

- ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Не се предвиждат обособени позиции.

- ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

- МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Мястото за изпълнение на поръчката е с. Кранево, община Балчик, Република България.

Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не по-късно от 23/12/2011 год.

- РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да се предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

- СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС. Предвидено е  общата сметна стойност на СМР да не надхвърля  2 471 660.00 лв. /два милиона четиристотин и седемдесет и една хиляди шестстотин и шестдесет/ без вкл. ДДС.

СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

Схемата на плащане на поръчката е следната:

Плащането по настоящата обществена поръчка се осъществява на 2 вноски (а именно авансово и окончателно плащане).

Авансово плащане, в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на настоящата обществена поръчка, е платимо след подписване на договор за изпълнение между Възложителя и Изпълнителя и след представяне на банкова гаранция в полза на Възложителя от страна на Изпълнителя в размер, не по-малък от размера на аванса и срок един месец след изтичането на договора за изпълнение.

Окончателното плащане, в размер на 80% (осемдесет процента) от стойността на настоящата обществена поръчка, е платимо след преключване на обекта и  приемането на работата на изпълнителя, съгласно техническата спецификация с протокол от Комисия, назначена със заповед на кмета на община Балчик, в срок до 10 (десет) дни от датата на одобряването на представената от Изпълнителя фактура.

# Ч А С Т  2

# УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

СЪДЪРЖАНИЕ

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

- ФИНАНСИРАНЕ

- ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ

- МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

- ОТВАРЯНЕ, ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

- ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОР

- НАЧАЛО НА РАБОТИТЕ

- ЖАЛБИ

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

  - По смисъла на тази документация и на основание чл.7, т.1-4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Възложител на обществената поръчка е Община Балчик, със седалище и адрес на управление: 9600, гр. Балчик, пл. “21-ви септември” №6;

  - Обществената поръчка е с място на изпълнение – Територията на Община Балчик;

  - Обществената поръчка се възлага чрез Открита процедура въз основа на Решение №16/09.08.2010г. на Кмета на Община Балчик за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

  - Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на процедурата на обществената поръчка, се регламентират от ЗОП и настоящата Документация. Процедурата се провежда от комисия, назначена от Възложителя, на основание чл.68 от ЗОП;

  - Участие в настоящата обществена поръчка могат да вземат на равни начала всички местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения;

  - Тези условия са валидни за всички граждани и за всички юридически лица, компании и дружества, учредени по и управлявани от гражданското, търговското или публичното право;

  - Участниците да се съобразят и не надвишават посочената дата 23.12.2011 г., като крайна дата за завършване на предмета на обществената поръчка;

  - Участниците са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в Обявлението и Документацията за участие в обществената поръчка;

  - Участниците трябва да участват в обществената поръчка за пълния обем от услуги, изисквани от Документацията за участие;

  - Участникът поема всички разходи във връзка с подготовката и представянето на предложението. Възложителят в никакъв случай няма да носи отговорност или да дължи тези разходи, независимо от провеждането и изхода на обществената поръчка;

  - Участниците се представляват от техните законни представители или от лица, изрично упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено пълномощно;

  - Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически лица и/или юридически лица, трябва да се регистрира като юридическо лице преди сключване на договора;

- ФИНАНСИРАНЕ

Обществената поръчка ще се финансира от Община Балчик като бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 “ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г. (ПРСР), ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) по Договор № 08/321/000719/ 23.10.2009 г.

Предвидено е Проектът да е на база фиксиран бюджет с обща сметна стойност от  2 471 660.00 лв. без вкл. ДДС.

- ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ

  - От участниците се очаква подробно да проучат Документацията за участие, както и да вземат предвид изискванията за предоставяне на информацията във вид и форма на съответните приложения.

  - Когато участникът има липси на документи и/или неясни документи и/или нечетливи документи, удостоверяващи истинността за кое да е приложение, ще бъде отстранен от следващ етап на разглеждане и класиране.

  - Всички копия на документи, приложени от участника, за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени с мокър печат, гриф „Вярно с оригинала” и подпис на представляващия участника.

  - Изискуемите документи и информация се удостоверяват със следните документи:

    - ПРАВЕН СТАТУТ, ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

      - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

      - Заявление за участие –  Образец Приложение №1;

      - Техническо предложение – Образец Приложение №2, включително Образци 2А и 2Б към него (Образците се разработват от всеки участник);

      - Административни сведения – Образец Приложение №3;

      - Декларация за задължаване за спазване условията на процедурата– Образец Приложение№4;

      - Декларация за запознаване с всички обстоятелства, условия и документацията за участие в обществената поръчка – Образец Приложение №5;

      - Копие от документа за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице. Възложителят може да изиска от всеки участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон;

      - Удостоверение за актуално състояние на участника (когато е приложимо), издадено от компетентен орган, когато той е българско юридическо лице, или друг еквивалентен документ на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Документът се представя в оригинал или нотариално заверено копие. Документите по настоящата точка следва да бъдат издадени не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представяне на офертата.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи по точки g) и h) трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представят в легализиран превод на български език;

      - Документ за внесена Гаранция за участие - Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума (оригинал на платежното нареждане) или банкова гаранция – Образец Приложение №19;

      - Документ (квитанция) за закупена документация, който е издаден на името на участника от Възложителя – заверено от участника копие;

      - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – Образец Приложение №6;;

      - Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие (ако участникът предвижда подизпълнители) – Образец Приложение №7;

      - Декларация за съгласие за участие на подизпълнител в обществената поръчка – Образец Приложение №8 – декларацията се подписва от всеки подизпълнител поотделно;

      - Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – Образец Приложение №9;

      - Декларации от членовете в обединението – Образец Приложение №11;/когато е приложимо/

      - Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с което упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението); /когато е приложимо/

      - Споразумение на съдружниците в обединението;/когато е приложимо/

      - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности – Образец Приложение №10;

      - Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника:

      - Удостоверение от обслужващата банка, че участникът в процедурата е коректен клиент – заверено от участника копие;

      - Копие от Застраховки за професионална отговорност, съгласно чл. 171 от ЗУТ, която да отговаря на предмета на поръчката, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството, обхващаща срока на изпълнение на договора. Ако участникът е обединение, застраховката се представя за всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението. – заверени от участника копия;

Забележка: В случай, че застраховката е със срок, изтичащ преди крайния срок за изпълнение на договора, участникът представя декларация, че ще сключи застрахователен договор за професионална отговорност за своята дейност, за целия срок на договора.

      - Информация за общия оборот и за оборота, обект на строителството, което е обект на поръчката за 2009, 2008 и 2007 година – Образец Приложение №12;

      - Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2009, 2008 и 2007 година – за юридическите лица, или официален документ, удостоверяващ дохода на физическото лице за 2009, 2008 и 2007 г. – за физическите лица – 9заверени от участника копия;

      - Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника:

      - Списък на основните договори за строителство, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 5 години – Образец Приложение №13, придружен от препоръки за добро изпълнение. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Към списъка участникът трябва да приложи Разрешенията за ползване / Удостоверенията за въвеждане в експлоатация и Договорите за строителство на всеки един от посочените от него обекти (заверени от участника копия);

Под договори сходни с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбират договори свързани със изграждането и/или реконструкцията на ВиК мрежи;

      - Списък на ръководните и технически лица – Образец Приложение №14;

      - Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на  технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката, с 10приложени  професионални автобиографии, 10заверени от участника копия на дипломи за завършено висше образование, трудови книжки, удостоверения и сертификати;

      - Удостоверение за вписване в Централния 10професионален регистър на строителя за сътветната категорията на обекта – нотариално заверено копие;

      - Валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен – нотариално заверено копие;

      - Валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 или еквивалентен – нотариално заверено копие;

      - Валиден Сертификат за внедрена система за управление здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001 или еквивалентен – нотариално заверено копие;

      - Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за 2009 година – Образец Приложение №15;

      - Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът – Образец Приложение №16;

      - Декларация, че при изпълнение на поръчката ще използва материали, снабдени със сертификати от производителя за съответствие на строителните продукти / съгл. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти/, които сертификати ще представи на Възложителя по време на изпълнение на поръчката. Образец Приложение №24

      - Проект на договор – Образец Приложение №18 – не се попълва, но се подписва и подпечатва на всяка страница;

    - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

      - Ценова оферта – Образец Приложение №17 с Количествено-стойностна сметка -Образец №17A и Анализни цени (във формат на участника)

  - Когато участник предвижда участие на подизпълнители, то всеки подизпълнител представя документи съгласно букви d), g), h), k), m), n), s), t).

  - Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението представя документи по букви b), d), e), f), g), h), k), n), o), p), q), r), s), t). Документите, които се подават общо за обединението са по букви a), c), l), u) от т. 3.4.1. и буква a) от т. 3.4.2. и се подписват от представляващия обединението съгласно буква p) или q) от т. 3.4.1.

  - Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по букви g) и h) се представя в официален превод, а документите по букви k), n), s), t), които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

  - Изискваните декларации по букви k), o) и r) задължително се предоставят от всички управители или членове на управителните органи на участниците, а в случай че членове са юридически лица – от всички техни представители в съответния управителен орган.

  - ПРИ НЕПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТ ПО НЯКОЯ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ТОЧКИ УЧАСТНИКЪТ, ЩЕ БЪДЕ НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЕН.

  - При противоречие на записите в отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

    - Решение за откриване на процедурата;

    - Обявление за обществената поръчка;

    - Технически условия;

    - Указания за подготовка на офертата;

    - Методика за определяне на комплексната оценка на офертата;

    - Образците за участие в процедурата;

    - Проект на договор за изпълнение на поръчката;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

- МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

  - ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ

    - Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301 - 307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран;

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

г) чийто член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

*** "Свързани лица" по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси са: съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

д) което е сключило договор с лице по чл. 21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

е) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

ж) е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

з) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

*** Изискванията по точки а) и ж)  се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, а именно:

- при събирателно дружество - всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е предвидено друго,

- при командитно дружество - от неограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност – Управителят/ите;

- при еднолично дружество с ограничена отговорност – едноличния собственик на капитала;

- при акционерно дружество - членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет или овластено/и от тях едно или няколко лица от съставите им;

- при командитно дружество с акции - един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду членовете на Съвета на директорите;

- във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника, а в случай, че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

    - Посочните в т. 4.1.1. изисквания за допустимост се отнасят, както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението.

    - Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Р.България и в държавата, в която са установени.

    - Участниците да приемат цялата Документация за обществена поръчка без забележки и възражения;

    - Участниците да спазват и изпълняват стриктно указаните форми, приложения, изисквания и действия, описани в Клауза 3;

    - Участниците да предоставят всички изисквани и приложими за тях документи, съгласно Клауза 3;

    - В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

    - В случай, че участникът участва като обединение изискванията за Икономическо и финансово състояние и Технически възможности и квалификация се прилагат за всеки член на обединението;

    - В случай, че участникът участва като обединение и бъде избран за изпълнител, негово задължение е преди сключване на договора да представи документ за регистрация на ЮЛ. В този случай, договорът се сключва с новосъздаденото дружество, което е обвързано със офертата, подадена от обединението и договореностите, постигнати със същото.

    - Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

  - СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ - За да бъдат разглеждани предложенията на участниците в обществената поръчка, трябва да отговарят на следните изисквания:

    - Минимални изисквания за Икономическото и финансово състояние на участниците:

      - Финансовият резултат за 2009, 2008 и 2007 година да е положителен;

      - Минимален документално доказан оборот за всяка от последните три години – 2009, 2008 и 2007 г. или в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден – най-малко 2 000 000 лв. без ДДС;

      - Участникът да има следните (валидни) застраховки за професионална отговорност, които да бъдат със срок не по-малък от крайната дата за изпълнение на настоящата обществена поръчка:

      - За професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ;

    - Минимални изисквания за Технически възможности и квалификация на участниците:

      - Минимум пет изпълнени договора за строителство на подобни обекти за послените пет години – 2009, 2008, 2007, 2006 и 2005 г. – всеки един на стойност най-малко 2 000 000 лв. без ДДС.

      - Участникът да има следните сертификати:

      - Валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен.;

      - Валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен;

      - Валиден Сертификат за внедрена система за управление здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалентен;

      - Всеки участник трябва да разполага мининмум със следните специалисти:

      - Технически ръководител – висше образование степен “Магистър” по ВиК с общ стаж по специалността минимум 5 години;

      - Специалист по част “Пътна” – висше образование степен “Магистър” с общ стаж по специалността минимум 5 години;

      - Специалист по част “Геодезия” - висше образование степен “Магистър” с общ стаж по специалността минимум 5 години;

      - Специалист по част “Конструктивна” - висше образование степен “Магистър” с общ стаж по специалността минимум 5 години;

      - Средно - списъчен състав – минимум 100 работници, наети трайно по трудово правоотношение за предходната 2009 година;

      - Всеки участник трябва да разполага минимум със следното техническо оборудване:

- Багер за изкопи с дълбочина до 6 м. – 1 бр.;

- Каналокопател с дълбочина на копаене до 3,50 м -1 бр.;

- Самосвали - 4 бр;

- Машина за безизкопно полагане на тръби до Ф 400 – 1 бр.;

- Бордова кола - 1 бр.;

- Автокран  - 1 бр;

- Ударопробивна техника;

- Машина за заваряване на полиетиленови тръби до ф200 – 1 бр.;

- Пътна фреза 0,50 м. - 1 бр.;

- Машина за рязане на асфалт – 1 бр.;

- Валяк за уплътняване на земни маси – 1. бр.;

- Вибрационен валяк  – 1 бр.;

- Булдозери - 1 бр.;

- Трамбовки за ръчно уплътняване на изкопите – 2 бр.;

- Малка фадрома за разстилане на земни маси – 1 бр.;

- Цистерна за вода - 1 бр;

- Грейдер - 1 бр.;

- Гудронатор - 1 бр.;

- Асфалтополагаща машина - 1 бр.;

    - Всеки участник в обществената поръчка може да участва само с едно предложение;

Участник в обществената поръчка, който не отговаря на изискванията на Клауза 3 и Клауза 4, ще бъде отстранен от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  - СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

    - Решение №16/09.08.2010г. на Кмета на Общината;

    - Обявление за обществената поръчка;

    - ЧАСТ 1 – Пълно описание на обекта на обществената поръчка;

    - ЧАСТ 2 – Указания към участниците в обществената поръчка;

    - ЧАСТ 3 – Методика за оценяване и подбор на кандидатите;

    - ЧАСТ 4 – Техническа спецификация;

    - ЧАСТ 5 – Приложения - Образци;

  - Участниците в обществената поръчка носят единствена отговорност за проучване на Документацията за участие, включително документите на разположение за оглед и всякакви изменения в Документацията за участие, издадени по време на срока на обществената поръчка, и за получаване на надеждна информация по отношение на всички условия и задължения, които могат по някакъв начин да се отразят на сумата или естеството на предложението или на изпълнението на работите. В случай, че участникът бъде одобрен, няма да бъдат удовлетворени никакви претенции за промяна на предложената сума, основаващи се на грешки или пропуски в задълженията на участника, описани по-горе.

  - Участникът в обществената поръчка трябва да представи всички документи, изисквани от разпоредбите на документацията за участие. Всички тези документи, без изключение, трябва да съответстват точно на тези условия и разпоредби и да не съдържат никакви изменения от страна на участника. Предложения, които не отговарят на изискванията на Документацията за участие, ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНИ.

  - ОБЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

    - Участниците в обществената поръчка могат да задават въпроси чрез искане в писмен вид до 10 (десет) дни преди крайния срок за подаване на предложенията. Възложителят трябва да отговори на всички въпроси на участниците в 4-дневен срок от постъпване на искането/запитването;

    - Копия от писмените отговори, ще се изпращат на всички известни участници (включително запитването, без да се разкрива източникът на запитването).

- ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

  - ЕЗИК НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

    - Предложението, цялата кореспонденция и всички документи, свързани с обществената поръчка, които се разменят между участника и възложителя, трябва да бъдат написани на български език;

    - Подкрепящите документи и печатна литература, представени от участника в обществената поръчка, могат да бъдат на друг език, при условие, че са придлужени с легализиран превод на езика на обществената поръчка. За целите на тълкуване на предложението, преобладаващ ще бъде езикът на обществената поръчка;

  - СЪДЪРЖАНИЕ, ОФОРМЯНЕ И ПОДПИСВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

    - Всички предложения трябва да се представят в един оригинал и едно копие;

6.2.2.        Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик  по указания по- долу начин в деловодството на Общинската администрация на адрес: гр.Балчик, пл.”21-ви септември” № 6, от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Трите отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика се поставят и запечатват в четвърти общ непрозрачен плик, на който се изписва, в горния ляв ъгъл :

Община Балчик пл."21-ви септември" № 6., гр. Балчик, обл. Добрич;

В центъра на общия плик Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. „Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул. „Дунав”, с. Кранево”.

В долния десен ъгъл на плика участникът посочва: наименование/фирмата/ на участника, адрес за кореспонденция и по възможност телефон и факс, и електронен адрес.

Този плик съдържа 3/три/ отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

ПЛИК №1 с надпис: ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”. В този плик се поставят документите, изискани от възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-7, 10-12  от ЗОП.

ПЛИК №2 с надпис: ПЛИК №2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”.  В този плик се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерии- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.4.1, буква „с” от настоящата документация.

ПЛИК №3 с надпис: ПЛИК №3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, който съдържа ценовото предложение на участника или документите, описани в т. 3.4.2., б”а” от настоящата документация.

- Срокът за приемане на офертите за участие е до 16.00 часа на 13.09.2010г. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не запечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

    - Предложенията не трябва да съдържат никакви изменения, освен изменения, извършени съгласно указанията на възложителя или наложителни изменения за отстраняване на грешки от участника. В този случай измененията трябва да се парафират от лицето, подписващо предложението;

  - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

    - Предлаганата цена трябва да покрива всички работи, дейности и услуги, нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни, налози и непредвидени разходи;

  - ВАЛУТА НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

    - Валутата на предлаганата цена е ЛЕВА (BGN);

    - Плащанията ще се извършват по заявка на изпълнителя, след одобрение от Възложителя;

    - Цялата кореспонденция, свързана с плащанията, включително първичните счетоводни документи и удостоверенията за междинни и окончателни плащания, трябва да се изпращат на Възложителя на езика на обществената поръчка;

  - СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

    - Предложенията следва да остават валидни в срок не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни след крайния срок за подаване на предложенията. Предложенията с по-кратък срок на валидност ЩЕ БЪДАТ ОТХВЪРЛЕНИ;

    - При изключителни обстоятелства възложителят може да изиска от класираните участници в обществената поръчка да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договор за обществена поръчка, като в този срок те не могат да променят предложението си. Те обаче са длъжни да удължат валидността на Гаранцията за участие за новия период на валидност на предложението.

  - ГАРАНЦИИ

    - За участие в обществената поръчка участникът трябва да представи като част от предложението си Гаранция за участие – Образец Приложение 19, издадена на негово име в полза на Възложителя, като на името на същото лице да е издаден документ (квитанция) за закупена Документация за участие. Гаранцията за участие трябва да бъде на стойност 20 000 лева. Оригиналната Гаранция трябва да се включи в предложението. При неспазване на горните изисквания участникът ЩЕ БЪДЕ НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЕН;

    - Участникът, избран за изпълнител, представя Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от общата стойност на договора, но без включен ДДС, със срок на валидност в съответствие с условията на договора и Документацията за участие. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума (оригинал на платежното нареждане) или банкова гаранция – Образец Приложение №20;

    - Гаранция за качество се удържа в размер на 5% от общата стойност на договора, но без включен ДДС и ще се възстановява съгласно условията на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума (оригинал на платежното нареждане) или банкова гаранция – Образец Приложение №21;

    - Гаранция за авансово плащане в размер на 100% от стойността на авансовото плащане – Образец Приложение №23;

    - Гаранциите могат да се представят под формата на парична сума или на банкова гаранция.

    - Когато някоя от гаранциите се представи във формата на парична сума, то тя трябва да бъде внесена на адрес: България, гр. Балчик, пл. “21-ви септември” №6 в касата на Община Балчик или по банков път по сметка:

IBAN:	BG11UNCR 9660 3324 0052 12

BIC:	UNCRBGSF

БАНКА:	УниКредит Булбанк, ул. „Черно море” №34

    - При констатирано несъответствие с посочените задължителни изисквания, предложението ЩЕ БЪДЕ ОТСТРАНЕНО от процедурата по обществената поръчка;

    - Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника, съответно изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на възложителя. Участникът, съответно изпълнителят, трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от определения в Документацията за участие;

    - Гаранцията за участие /когато участникът е избрал банкова гаранция/ трябва да бъде валидна за поне 90 (деветдесет) дни от крайния срок за представяне на предложенията. В изключителни случаи, преди изтичане на срока на валидност, възложителят може да изиска от класираните участници в обществената поръчка да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договор за обществена поръчка;

    - Предложения, които не са обезпечени с Гаранция за участие или Гаранцията за участие не е на името на участника или не отговарят на изискванията на възложителя, ЩЕ СЕ ОТХВЪРЛЯТ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

    - Гаранцията за участие на отстранените участници ще бъде освободена от възложителя не по-късно от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

    - Гаранцията за участие на класираните на първо и второ място участници ще бъде освободена след сключване на договора за обществената поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

    - Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата: а/оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; б/ обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора; в/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си за сключване на договор за обществена поръчка.

  - УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

    - Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

      - Разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

      - Оглед на мястото на изпълнение;

    - Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта;

  - ЗАКЪСНЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

    - Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, скъсан и прозрачен плик;

  - ПРОМЯНА И ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

    - Участниците в обществената поръчка могат да променят и да оттеглят предложенията си с писмено съобщение преди указания в обявлението краен срок. Предложенията не могат да се променят след крайния срок за представянето им;

    - Съобщенията за промяна или оттегляне трябва да се оформат, запечатат и надпишат съгласно разпоредбите по-горе, като освен това пликът трябва да носи надпис “ПРОМЯНА” или ”ОТТЕГЛЯНЕ”;

- ОТВАРЯНЕ, ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

  - ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

    - Предложенията ще се отворят в публично заседание на назначената за целта комисия. Комисията ще води протокол на събранието, който ще бъде предоставен на участниците, изпратили писмено искане за това. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията;

    - Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел;

    - Комисия проверява съответствието на участниците и офертите им с предварително обявените от Възложителя условия и ги оценява съгласно ЧАСТ 3 - МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ, като строго спазват реда, начина на проверка, оценъчните критерии и точковата система, заложени и обяснени в ЧАСТ 3, като отразява работата си в Приложение №22;

    - Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване;

    - Пликовете с надпис “ОТТЕГЛЯНЕ” ще се отварят и прочитат най-напред;

    - При отваряне на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плика с предлаганата цена и всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените показатели. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници;

    - Председателят отваря предложенията в следната последователност:

      - “ПЛИК №1” – ще се проверява пълнотата на приложените документи и при наличие на несъответствие между изискваните и приложени документи (различие на името на лицето закупило Документацията за участие и лицето, на което е предложението, както и/или различие на името на лицето, закупило Документацията за участие и лицето, от което е издадена Гаранцията за участие и/или липса на Гаранция за участие) и/или липса на някой от тях ще се стигне до НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЯВАНЕ на участника от процедурата; Участникът ще бъде НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЕН и ако има липси и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи и/или документите не отговарят на основните аспекти съгласно Документацията за участие и/или ако документи, удостоверяващи истинността на предоставената информация липсват и/или са неясни и/или нечетливи, или документи, представени в незаверен вид, както и такива представени на чужд език без съответния правод. До незабавно отстраняване води и представянето на неподписан и неподпечатан проект на договора или съответно непредставянето му.

“ПЛИК №2”  – ще се проверява пълнотата на техническата оферта съгласно изискванията в настоящата документация. Участникът ще бъде НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЕН и ако има липси и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи и/или документите не отговарят на основните аспекти съгласно Документацията за участие.

ПЛИК №3- ще  се проверява пълнотата на ценовата оферта, съгласно изискванитя на настоящата документация.

      - т.3.4.4. На този етап всяко предложение ще бъде НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЕНО ако има липси и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи и/или както следва:

        - Предложените цени надвишават максимално допустимите бюджетни стойности, определени в Клауза 2;

        - Не е упомената общата стойност и/или нейното формиране;

        - Срокът за изпълнение на обекта на поръчката е по-голям от предвидения срок в Подклауза 1.7 от ЧАСТ 2 – “Указанията към участниците в обществената поръчка”;

        - Срокът за изпълнение не е до пълното завършване на обекта на обществената поръчка;

Участникът, който не отговаря на изискванията, поставени в ЧАСТ 2 и не покрива поставения минимум в ЧАСТ 3, ще бъде НЕЗАБАВНО ОТСТРАНЕН от процедурата.

    - По време на анализа и оценката на предложенията няма да се вземат предвид никакви отстъпки и промени в предложените цени, направени от участниците;

  - ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

Комисията отстранява от участие в процедурата участник:

- не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП или ги е представил в незаверен вид;

- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените обстоятелства по чл.47, ал. 2 от ЗОП;

- който е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

  - ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НИСКА ЦЕНА

Изключително ниска цена е тази цена, която е по-ниска с повече от 30 на сто от средната цена на останалите оферти за конкретната обществена поръчка.

В случай, че някоя от предложените цени е изключително ниска цена, комисията трябва да изиска подробна писмена обосновка от участника.

Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни след получаване на искането за това

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

  - ПОЯСНЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

    - По преценка на комисията за оценка може да отстрани или да поиска от участника да разясни някой аспект от предложението си;

    - Тези искания и съответните отговори се правят в писмен вид или по факса, като те не могат да предлагат, променят или да се опитват да променят цената или съдържанието на предложението, освен ако трябва да се отстранят аритметични грешки, открити от комисията за оценка при анализа на предложението;

  - ПРОВЕРКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

    - Преди да пристъпи към подробен анализ на предложенията, комисията за оценка трябва да провери дали всички предложения:

      - са надлежно подписани и

      - ясно, четливо обозначени и

      - имат необходимата Гаранция за участие и

      - дали отговарят по същество на изискванията на настоящите Указания към участниците в обществената поръчка;

    - Редовно предложение е това, което отговаря на изискванията и спецификациите от Документацията за участие без съществени отклонения или резерви. Съществени отклонения и резерви са тези, които:

      - Оказват някакво влияние върху обхвата, качеството или изпълнението на работите или

      - Ограничават правата на възложителя или задълженията на участника по договора по начин, несъвместим с Документацията за участие или

      - Чието отстраняване би повлияло по несправедлив начин на конкурентната позиция на останалите, частници, представили редовни предложения;

    - Ако някое предложение на отговаря на изисквания от Документацията за участие, то ще бъде отхвърлено от комисията за оценка по време на проверката за съответствие;

  - ОЦЕНКА И СРАВНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

    - Комисията за оценка ще проверява и оценява съгласно ЧАСТ 3 само тези предложения, които отговарят по съдържание и оформление на Клауза 6.2 и отговарят на изискванията съгласно Клауза 3 и Клауза 4 в последователността, указана в ЧАСТ 3;

    - В случай, че участникът участва като обединение изискванията за Икономическо и финансово състояние и Технически възможности и квалификация се прилагат за обединението като цяло,

    - Целта на процеса на оценка на предложенията е да се определи участникът, който с най-голяма вероятност ще позволи на възложителя да постигне целта си да разполага с навреме завършен обект, отговарящ на необходимите критерии за качество в рамките на приемлива цена;

    - Въз основа на горното ще се прецени кое предложение отговаря най-добре на интересите на възложителя. Той ще прегледа подробно цялата информация, представена от участниците в обществената поръчка, и ще вземе решение на базата на оценъчните критерии и точковата система съгласно ЧАСТ 3;

  - ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКИ

    - В случай на констатиране на грешка в предложението, то незабавно ще бъде отстранено от следващ етап на разглеждане от комисията;

  - ПРИКЛЮЧВАНЕ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Комисията съставя протокола за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът съдържа списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, мотивите за отстраняването им, резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците, оценките и класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове на комисията и председателя й.

След приключване на работата на комисията, нейният председател представя протокола за утвърждаване от Възложителя. Заедно с протокола председателят предава на възложителя и цялата документация, свързана с проведеното разглеждане и оценка на офертите.

  - ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

В срок до 5 /пет/ работни дни след приключване на работата на комисията, Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците. Със своето решение той определя участника, класиран на първо място за изпълнител на обществената поръчка. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на комисията на участниците в тридневен срок от издаването му.

Участниците имат право на достъп до протокола на комисията, като при писмено искане от тяхна страна възложителят е длъжен в 3 /три/ дневен срок от получаването му да им осигури достъп до него. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

  - КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

    - Информацията за проверката, обясненията, мненията и сравнението на предложенията, както и препоръките относно възлагането на договора, няма да се разкрива на участниците в обществената поръчка, нито на което и да е друго лице, което не е официално ангажирано с процеса, до обявяване на избрания участник.

    - Всеки опит на участник в обществената поръчка да се свърже пряко с член на комисията за оценка/възложителя по време на срока за оценка ще се смята за причина за дисквалифициране на предложението му;

- ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОР

  - КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

    - Комисията за оценка избира участника, чието предложение отговаря на всички критерии съгласно Документацията за участие и е получило най-висока оценка по оценъчните критерии и точковата система съгласно ЧАСТ 3;

  - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

    - Освен в случаите на чл. 39, ал.2 от ЗОП, Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди. Възложителят си запазва правото да започне нова процедура;

  - ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА

    - Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него;

    - Участникът, определен за изпълнител, трябва да предостави:

      - документ за регистрация, в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т.2 от ЗОП

      - документите по чл. 47, ал. 9 и 48, ал. 2 от ЗОП;

      - Гаранция за авансово плащане в размер на 100% от стойността на авансовото плащане;

      - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от общата стойност на договора,

      - Гаранция за качество в размер на 5% от общата стойност на договора;

    - Документите по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, се представят и за всеки от декларираните от участника подизпълнители;

    - Не се изисква представяне на документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, когато те се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър. Ако е посочен Единен идентификационен код (ЕИК), не се изисква доказването на обстоятелства, вписани в Търговския регистър и представянето на актове, обявени в Търговския регистър;

    - В случай, че участникът, определен за изпълнител, в срок до 30 дни след изтичане на срока за обжалване и при неналагане на временна мярка “спиране” на процедурата не представи документите по т. 8.3.2. и т. 8.3.3. и 8.3.6 от настоящите “Указания към участниците в обществената поръчка” или неоснователно откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място или да прекрати процедурата. Възложителят определя за изпълнител следващия класиран участник и го поканва писмено за сключването на договор за обществена поръчка в тридневен срок от установяването на обстоятелствата по предходното изречение;

    - Ако класираните на второ място участници не представят необходимите документи или откажат да подпишат договора, то Възложителят прекратява процедурата;

- НАЧАЛО НА РАБОТИТЕ

  - След подписване на договора от двете страни, договорът влиза в сила и се смята, че началото на работите започват съгласно условията на договора.

- ЖАЛБИ

  - Участниците в обществената поръчка, които смятат, че са станали жертва на грешка или несправедливост по време на процедурата на избор или процеса на възлагане могат да подадат жалба до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с копие до възложителя, чието решение, дейстие или бездействие се обжалва.

  - Жалба може да подава всеки участник в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено – от датата на учнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

  - Жалба пред КЗК не може да се подава след сключването на договор за обществена поръчка.

  - Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен ако КЗК наложи временна мярка “Спиране”.

  - При получаване на такова оплакване възложителят прави всичко възможно да съдейства за приятелско уреждане на въпроса с жалбоподателя (участника в обществената поръчка) до произнасяне на компетентния орган по жалбата.

  - Ако горните усилия не доведат до успех, участникът в обществената поръчка може да прибегне до процедури, предвидени в националните закони на Възложителя.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  - По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Ч А С Т  3

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

- КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

- МЕТОДИКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

- ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на допуснатите оферти се извършва при спазване на долупосочените условия.

- МЕТОДИКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

(КО) = (От) + (Оцо)

От – Оценка по Технически показатели; Максималният брой точки по този показател е 60. Участници, които не са достигнали 50 т. няма да бъдат допускани до следващия етап на оценка.

Оцо – Оценка на Ценовата оферта; Максималният брой точки по този показател е 40.

  - ЕТАП I – ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

| № | Показател (П) | Тежест (Т) на показателя в оценката в точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация и методология за изпълнение на договора | Т1 = 35 |
| 2 | Гаранционни срокове | Т2 = 10 |
| 3 | Срок за изпълнение на договора | Т3 = 15 |

(П1) Организация и методология за изпълнение на договора. По този показател ще се извършва оценка на съответствието на предложеното от участника подробно описание на организацията и методологията на работа с указанията на Възложителя за изготвянето му съобразно целите и дейностите на договора изложени в Техническото задание.

Оценката на показателя П1 „Организация и методология за изпълнение на договора” се определя от следната таблица:

| Обосновка на участника: | Максимален брой точки - 10 |
| --- | --- |
| - Разбирането на участника за изискванията на Възложителя, заложени в техническите условия и стратегията, която ще бъде приложена за постигане на резултатите; | до 5 т. |
| - Обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на договора. | до 5 т. |
| Стратегия за изпълнение: | Максимален брой точки - 25 |
| - Описание на предлагания подход за изпълнение на договора; | до 7 т. |
| - Описание на процеса на управление на изпълнението на договора от страна на Изпълнителя и вътрешния контрол, който той ще упражнява; | до 7 т. |
| - Списък на дейностите, необходими за постигане целите на договора и изискванията на Техническото задание; | до 5 т. |
| - Свързаните с тях принос и резултати, ведно с описание на начина, по който ще се гарантира устойчивостта на резултатите; | до 2 т |
| - Методи за изпълнение на поръчката. | до 4 т |

Минимална  получена оценка на ОцП1  е 0 точки, а Максимална оценка  35 точки.

(П2) Гаранционни срокове. По този критерий ще се оценяват предложените гаранционни срокове за изпълнение на обекта..

Оценката на показателя П2 „Гаранционни срокове” се определя по следния начин:

Г1 – гаранционен срок за изграждане на  пътища и улици – 5 т.

Г2 – гаранционен срок за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 5 т.

Минимална  получена оценка на (П2)  е 2 точки, а Максимална оценка е  10 точки, като:

- 5 точки получава участник, който предложи гаранционен срок два и  над два пъти по-голям от нормативния

- 3 точки получава участник, който предложи гаранционен срок до два пъти  над нормативния.

- 1 точка  получава участник, който предложи гаранционен срок  равен  на нормативния  по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

ОцП2=Г1+Г2

(П3) Срок за изпълнение на договора. По този критерий ще се оценява предложения срок за изпълнение на обекта. Срокът се определя в календарни дни в зависимост от предложения Линеен календарен план.

Оценката на показателя П3 „Срок за изпълнение на договора” се определя по следния начин:

ОцП3=П3хТ3

Минималния срок за изпълнение

П3=  _________________________________х 15

Предложения от участника срок

Оценка по технически показатели (От) на офертата на участника се изчислява по формулата:

(От) = (ОцП1) + (ОцП2) + (ОцП3)

  - Етап II – ОЦЕНКА НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА

| № | Показател (П) | Тежест (Т) на показателя в оценката в точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предложена цена в лева | Т1 = 40 |

(П1) Предложена цена. По този критерий ще се оценява предложената от участника цена (лева без ДДС).

Оценката на показателя П1 „Предложена цена” се определя по следния начин:

Оцо=П1хТ1

Минималната предложена цена

П1=  _____________________________х 40

Предложената цена от участника

Ч А С Т  4

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СЪДЪРЖАНИЕ

- ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

- ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА

- ИЗИСКВАНИЯ

- ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Предмет на настоящата открита процедура е избор на изпълнител на Обществена поръчка за „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. „Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул. „Дунав”, с. Кранево”.

При изпълнение на поръчката трябва да се извършат следните дейности:

Дейност “Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул.”Черно море”.

Изграждането на канализация на ул.”Черно море” и ул.”Черноморска” в с. Кранево включва изпълнение на строителни и монтажни работи по битовата канализация и по канализацията за дъждовни води, както и реконструкция и подобрение на уличната мрежа след приключване на предвидените работи по ВиК мрежата.

Дейност “Рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с. Кранево”

Реконструкцията на ВиК мрежата на ул.”Дунав” и ул.”Приморска” в с. Кранево включва изпълнение на строителни и монтажни работи по уличната канализация.

| № | Вид на | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | инвестицията |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | "Реконструкция на ул."Черно море" от о.т. № 175 до о.т.№ 192 и ул."Черноморска" от о.т.№ 192 до о.т.№ 199 в с. Кранево, | м1 | 1 176.00 |
| I.1 | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ | м1 | 1 176.00 |
| I.1.1 | Изкоп с багер земни почви при 1 ут.условие на отвал | м3 | 5 031,00 |
| I.1.2 | Изкоп с багер земни почви при 1 ут.условие на трансп. | м3 | 386,00 |
| I.1.3 | Изкоп с огр.ширина до 1.2м ръчно с Н > 2м з.почви | м3 | 956,00 |
| I.1.4 | Извозване на земни маси със самосвал извън населеното място | м3 | 386,00 |
| I.1.5 | Извозване на строителни отпадъци със самосвал извън населеното място | м3 | 15,00 |
| I.1.6 | Прехвърляне земни почви до 3м хоризонтално или на 2м вертикално разстояние | м3 | 956,00 |
| I.1.7 | Подложка от пясък | м3 | 106,00 |
| I.1.8 | Транспорт на пясък | м3 | 106,00 |
| I.1.9 | Засипване тесни изкопи ръчно с пясък и мека пръст без трамбоване | м3 | 600,00 |
| I.1.10 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при утежнени условия | м3 | 5 387,00 |
| I.1.11 | Обратен насип | м3 | 5 387,00 |
| I.1.12 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка | м3 | 5 387,00 |
| I.1.13 | Доставка и монтаж на кръгли полиетиленови двуслойни гофрирани тръби DN 300 SN 8 муфирани на WAVIN | м1 | 790,00 |
| I.1.14 | Доставка и монтаж на кръгли полиетиленови двуслойни гофрирани тръби DN 200 SN 8 муфирани на WAVIN - за сградни отклонения | м1 | 410,00 |
| I.1.15 | Улични РШ със сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 2.5м | бр | 2,00 |
| I.1.16 | Улични РШ със сглобяеми бетонови елементи с дълбочина от 2.5м до 3.5м | бр | 9,00 |
| I.1.17 | Улични РШ със сглобяеми бетонови елементи с дълбочина от 3.5м до 4.5м | бр | 7,00 |
| I.1.18 | Изрязване отвори ф 200 в полиетиленова тръба ф 300 за сградни канализационни отклонения | бр | 45,00 |
| I.1.19 | Направа връзка на сградно канализационно отклонение с улична канализация | бр | 45,00 |
| I.1.20 | Укрепване на изкоп | м2 | 7 056,00 |
| I.1.21 | Разкрепване на изкоп | м2 | 7 056,00 |
| I.1.22 | Пробиване отвори в бетон ф 200 | бр | 20,00 |
| I.1.23 | Пробиване отвори в бетон 50/50 | бр | 1,00 |
| I.1.24 | Полагане бетон В 10 - неармиран в основи,стени,колони,шахти | м3 | 9,00 |
| I.1.25 | Превоз бетон | м3 | 9,00 |
| I.1.26 | Изпитване канализация ф 300 на водоплътност | м1 | 766,00 |
| I.1.27 | Изпитване канализация ф 200 на водоплътност | м1 | 410,00 |
| I.2 | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ | м1 | 978,00 |
| I.2.1 | Изкоп с багер земни почви при 1 ут.условие на отвал | м3 | 2 856,00 |
| I.2.2 | Изкоп с багер земни почви при 1 ут.условие на трансп. | м3 | 260,00 |
| I.2.3 | Изкоп с огр.ширина до 1.2м ръчно с Н > 2м з.почви | м3 | 550,00 |
| I.2.4 | Извозване на земни маси със самосвал извън населеното място | м3 | 260,00 |
| I.2.5 | Извозване на строителни отпадъци със самосвал извън населеното място | м3 | 13,00 |
| I.2.6 | Прехвърляне земни почви до 3м хоризинтално или на 2м вертикално разстояние | м3 | 550,00 |
| I.2.7 | Подложка от пясък | м3 | 112,00 |
| I.2.8 | Транспорт на пясък | м3 | 112,00 |
| I.2.9 | Засипване тесни изкопи ръчно с пясък и мека пръст без трамбоване | м3 | 550,00 |
| I.2.10 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при утежнени условия | м3 | 2 856,00 |
| I.2.11 | Обратен насип | м3 | 2 856,00 |
| I.2.12 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка | м3 | 2 856,00 |
| I.2.13 | Доставка и монтаж на кръгли полиетиленови двуслойни гофрирани тръби DN 300 SN 8 муфирани на WAVIN | м1 | 710,00 |
| I.2.14 | Доставка и монтаж на кръгли полиетиленови двуслойни гофрирани тръби DN 200 SN 8 муфирани на WAVIN -за сградни отклонения | м1 | 268,00 |
| I.2.15 | Улични РШ със сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 2.5м | бр | 11,00 |
| I.2.16 | Улични РШ със сглобяеми бетонови елементи с дълбочина от 2.5м до 3.5м | бр | 7,00 |
| I.2.17 | Доставка и монтаж на уличен отток с чугунена решетка 40/40 | бр | 62,00 |
| I.2.18 | Изрязване отвори ф 200 в полиетиленова тръба ф 300 за сградни канализационни отклонения | бр | 30,00 |
| I.2.19 | Направа връзка на сградно канализационно отклонение с улична канализация | бр | 62,00 |
| I.2.20 | Укрепване на изкоп | м2 | 4 420,00 |
| I.2.21 | Разкрепване на изкоп | м2 | 4 420,00 |
| I.2.22 | Пробиване отвори в бетон ф 200 | бр | 33,00 |
| I.2.23 | Пробиване отвори в бетон 50/50 | бр | 1,00 |
| I.2.24 | Полагане бетон В 10 - неармиран в основи,стени,колони,шахти | м3 | 18,00 |
| I.2.25 | Превоз бетон | м3 | 18,00 |
| I.2.26 | Изпитване канализация ф 200 на водоплътност | м1 | 268,00 |
| I.2.27 | Изпитване канализация ф 300 на водоплътност | м1 | 710,00 |
| I.3 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА | м1 | 1 176,00 |
| I.3.1 | Разрушаване улична настилка | м3 | 2 547,00 |
| I.3.2 | Разрушаване тротоарна настилка | м2 | 7 147,00 |
| I.3.3 | Разрушаване тротоарна настилка | м3 | 1 429,00 |
| I.3.4 | Разрушаване на бетонови бордюри | м1 | 1 744,00 |
| I.3.5 | Изкоп за оформяне основата на улична настилка | м3 | 4 807,00 |
| I.3.6 | Плътен асфалтобетон с d = 4см тип А | м2 | 8 314,60 |
| I.3.7 | Порьозен асфалтобетон с d = 6см | t | 1 185,80 |
| I.3.8 | Пореста смес за основа с d = 6см | t | 1 581,10 |
| I.3.9 | Сортиран трошен камък за основа | м3 | 3 983,80 |
| I.3.10 | Бетонови бордюри 15/25/50 | м1 | 1 951,00 |
| I.3.11 | Бетонови бордюри 15/25/50 | м1 | 576,00 |
| I.3.12 | Подложен бетон В 12.5 | м3 | 63,20 |
| I.3.13 | Хоризонтална маркировка от бяла боя с перли | м2 | 732,00 |
| I.3.14 | Вертикална сигнализация-пътни знаци І-ви типоразмер | бр | 51,00 |
| I.3.15 | Светлоотразително фолио за пътни знаци | м2 | 14,50 |
| I.3.16 | Стоманени тръбни стойки ф 60 | бр | 30,00 |
| II. | "Реконструкция на ул."Дунав"от осова точка № 40 до осова точка № 34 и ул."Примолска" от осова точка № 34 до осова точка № 16 в с.Кранево,община Балчик | м1 | 1 880,00 |
| II.1. | КАНАЛИЗАЦИЯ | м1 | 1 880,00 |
| II.1.1 | Изкоп с багер земни почви при 1 ут.условие на отвал | м3 | 7 800,00 |
| II.1.2 | Изкоп с багер земни почви при 1 ут.условие на трансп. | м3 | 480,00 |
| II.1.3 | Изкоп с огр.ширина до 1.2м ръчно с Н > 2м з.почви | м3 | 1 461,00 |
| II.1.4 | Извозване на земни маси със самосвал извън населеното място | м3 | 480,00 |
| II.1.5 | Прехвърляне земни почви до 3м хоризонтално или на 2м вертикално разстояние | м3 | 1 461,00 |
| II.1.6 | Подложка от пясък | м3 | 188,00 |
| II.1.7 | Транспорт на пясък | м3 | 188,00 |
| II.1.8 | Засипване тесни изкопи ръчно с пясък и мека пръст без трамбоване | м3 | 750,00 |
| II.1.9 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при утежнени условия | м3 | 8 511,00 |
| II.1.10 | Обратен насип | м3 | 8 511,00 |
| II.1.11 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка | м3 | 8 511,00 |
| II.1.12 | Доставка и монтаж на кръгли полиетиленови двуслойни гофрирани тръби DN 300 SN 8 муфирани на WAVIN | м1 | 1 136,00 |
| II.1.13 | Доставка и монтаж на кръгли полиетиленови двуслойни гофрирани тръби DN 200 SN 8 муфирани на WAVIN -за сградни отклонения | м1 | 744,00 |
| II.1.14 | Улични РШ със сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 2.5м | бр | 5,00 |
| II.1.15 | Улични РШ със сглобяеми бетонови елементи с дълбочина от 2.5м до 4м | бр | 20,00 |
| II.1.16 | Изрязване отвори ф 200 в полиетиленова тръба ф 300 за сградни канализационни отклонения | бр | 65,00 |
| II.1.17 | Направа връзка на сградно канализационно отклонение с улична канализация | бр | 65,00 |
| II.1.18 | Укрепване на изкоп | м2 | 10 500,00 |
| II.1.19 | Разкрепване на изкоп | м2 | 10 500,00 |
| II.1.20 | Пробиване отвори в бетон ф 200 | бр | 28,00 |
| II.1.21 | Пробиване отвори в бетон 50/50 | бр | 1,00 |
| II.1.22 | Полагане бетон В 10 - неармиран в основи,стени,колони,шахти | м3 | 10,00 |
| II.1.23 | Превоз бетон | м3 | 10,00 |
| II.1.24 | Изпитване канализация ф 300 на водоплътност | м1 | 1 136,00 |
| II.1.25 | Изпитване канализация ф 200 на водоплътност | м1 | 744,00 |

- ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА

- Изпълнителят се задължава да изпълни строително-монтажни работи по видове и обем, съгласно Количествено-стойностна сметка.

- Изпълнението на строително-монтажните работи е съгласно изискванията на ПИПСМР и всички действащи към момента Наредби за изпълнение на строителство.

- Участникът трябва да разработи Методология (Работна програма) за изпълнението на Договора, която да включва описания на отделните дейности, които изпълнителят ще предприеме по отношение на мобилизация, методи, последователност и срокове на изпълнението на работата, съгласно техническата спецификация, налични строителни ресурси и разпределение (основна и допълнителна строителна техника, персонал, основни строителни материали и др.), действаща система за контрол на качеството и др. при отчитане сезонността на изпълнение на някои видове работи. Методологията (Работната програма) е неразделна част от Техническото предложение на участника.

- Всички видове строително-монтажни работи се заплащат от Възложителят на Изпълнителя при условията на измерване и отчитане на строително-монтажните работи, посочени в договора.

- ИЗИСКВАНИЯ

- Изпълнителят е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

- Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за качество и произход.

- Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на ремонтните работи е допуснал отклонения от изискванията на строителните, техническите и технологичните правила или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

- Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

- Изпълнителят е длъжен да изпълнява дадените му указания от представителя на Възложителя и правоимащите органи, свързани с извършването на възложените строително-монтажни работи.

- Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

ЗАБЕЛЕЖКА – за подробно запознаване на кандидатите с техническите/работните проекти, моля заповядайте в сградата на Общинска администрация гр. Балчик, пл. “21ви септември” 6, стая ……., всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа.

Ч А С Т  5

ПРИЛОЖЕНИЯ

Образец 1

З А Я В Л Е Н И Е   З А   У Ч А С Т И Е

Настоящото заявление е подадено от .......................................................................................

.......................................................................................................................................................

/наименование на участника/

и подписано от ............................................................................................................................

/данни по документ за самоличност/

.......................................................................................................................................................

в качеството му на ......................................................................................................................

/длъжност/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за избор на изпълнител на горепосочената поръчка при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата и предлагаме срок на валидност ……………………….. /                  / календарни дни.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложени в техническите спецификации на настоящата поръчка.

Дата, ..................... 2010 г.				ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....................

Образец 2

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ДО: …………………………………………………………………………………………......

/наименование на възложителя/

ОТ: ...............................................................................................................................................

/наименование на участника/

с адрес: ........................................................................................................................................

тел.: ......................................, факс: ......................................, e-mail: .....................................

ЕИК/БУЛСТАТ: ....................................		Разплащателна сметка:

IBAN сметка ............................................

BIC код на банката ................................

Банка: ......................................................

Град/клон/офис: .....................................

Адрес на банката: ..................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата техническа оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет:„Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул.”Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с. Кранево, Община Балчик-Област Добрич”.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в техническите спецификации на настоящата поръчка.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок, а именно ______ /........................../ календарни дни, считано от подписване на договора за изпълнение.

ЗАБЕЛЕЖКА: В цитирания срок не се включват евентуалните периоди на спиране на строителството, ако такива бъдат наложени поради обективни причини.

Предлагаме гаранционни срокове по видове работи /но не по-кратки от нормативно заложените в чл. 20, ал. 1 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/, както следва:

- за реконструкция на пътища и улици -                      .......................... години

- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура -                                  .......................... години

Дата, ..................... 2010 г.				ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....................

ОБРАЗЕЦ №2А към Техническото предложение

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ЗАЛОЖЕНИ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Обосновка на участника:

- Разбирането на участника за изискванията на Възложителя, заложени в техническите условия и стратегията, която ще бъде приложена за постигане на резултатите;

- Обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на договора.

- Стратегия за изпълнение:

- Описание на предлагания подход за изпълнение на договора;

- Описание на процеса на управление на изпълнението на договора от страна на Изпълнителя и вътрешния контрол, който той ще упражнява;

- Списък на дейностите, необходими за постигане целите на договора и изискванията на Техническото задание;

- Свързаните с тях принос и резултати, ведно с описание на начина, по който ще се гарантира устойчивостта на резултатите;

- Методи за изпълнение на услугата.

- График на дейностите:

  - Време за изпълнение, последователност и продължителност на дейностите като се вземе предвид времето необходимо за мобилизация на експертите (Линеен график – ОБРАЗЕЦ 2Б към Техническото предложение във формат на Изпълнителя).

Дата ……………….					ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………….

ОБРАЗЕЦ №2Б към Техническото предложение

ЛИНЕЕН ГРАФИК

ОБРАЗЕЦ № 3

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И   С В Е Д Е Н И Я

1.Наименование на участника ...................................................................................................

2.Координати:

Адрес: ..........................................................................................................................................

Телефон № ..........................................

Факс: ...................................................

Е-mail: .................................................

3.Лице, представляващо участника: .........................................................................................

/трите имена/

.......................................................................................................................................................

/данни по документ за самоличност/

.......................................................................................................................................................

/длъжност/

4.Лице за контакти: ....................................................................................................................

/трите имена/

.......................................................................................................................................................

/длъжност/

Телефон/факс/е-mail: .................................................................................................................

5.Обслужваща банка ..................................................................................................................

/наименование на обслужващата банка/

.......................................................................................................................................................

/адрес на банката/

.......................................................................................................................................................

/IBAN сметка, BIC код на банката/

Титуляр на сметката: .................................................................................................................

Дата: ...............................

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ...............................................................................................................................

/трите имена/

.......................................................................................................................................................

/данни по документ за самоличност/

в качеството си на ......................................................................................................................

/длъжност/

на участник: ................................................................................................................................

/наименование на участника/

ДЕКЛАРИРАМ,

1.Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата.

2.Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ми бъде възложена.

3.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в откритата процедура.

Дата: ....................................				ДЕКЛАРАТОР: ....................................

/подпис, печат/

ОБРАЗЕЦ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ...............................................................................................................................

/трите имена/

.......................................................................................................................................................

/данни по документ за самоличност/

в качеството си на ......................................................................................................................

/длъжност/

на участник: ................................................................................................................................

/наименование на участника/

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм запознат с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул.”Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с. Кранево, Община Балчик-Област Добрич”.

Дата: ....................................				ДЕКЛАРАТОР: ....................................

/подпис, печат/

ОБРАЗЕЦ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

Подписаният ...................................................................................................................

/трите имена/

л.к. № .................................................., издадена на .............................................................. г.

от ..................................., град ....................................................................................................

жител на гр. ................................................. община ................................................................

адрес: гр. ...................................................... община ................................................................

ул. .................................................................................... № ....... бл. № ......., ап. ......., ет. ......

В качеството си на ..........................................................................................................

(управител / изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)

на ..................................................................................................................................................

(наименованието на участника / подизпълнителя – юридическо лице)

.......................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

•	престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс /НК/;

•	подкуп по чл. 301-307 от НК;

•	участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

•	престъпления против собствеността по чл. 194-217 от НК;

•	престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК.

2. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност.

3. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

5. Не съм лишен от право да упражнявам определена професия или дейност;

6. Представляваното от мен юридическо лице няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган / представляваното от мен юридическо лице има парични задължения към държавата или към община, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задълженията.

7. Представляваното от мен юридическо лице няма член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

8. Представляваното от мен юридическо лице няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .......................................			ДЕКЛАРАТОР: .......................................

/подпис, печат/

Забележки:

Декларацията се подписва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ...............................................................................................................................

/трите имена/

.......................................................................................................................................................

/данни по документ за самоличност/

в качеството си на ......................................................................................................................

/длъжност/

на участник: ................................................................................................................................

/наименование на участника/

ДЕКЛАРИРАМ,

че при възлагане на обществена поръчката с предмет: „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул.”Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с. Кранево, Община Балчик-Област Добрич.” няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител.

(ненужното се зачертава)

Подизпълнителят, който ще ползвам е:

............………………………………………...............................................................................

/наименование на подизпълнителя/

представляван от ........................................................................................................................

/трите имена/

.......................................................................................................................................................

/данни по документ за самоличност/

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

/адрес/

в качеството си на ......................................................................................................................

/длъжност/

2.че процентът от общата стойност на поръчката / конкретната част

/ненужното се зачертава/

от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнителя, е .......................................................................................................................................................

3.че приемам напълно да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители

/ненужното се зачертава/

като за свои действия, бездействия и работа.

Дата: ....................................				ДЕКЛАРАТОР: ....................................

/подпис, печат/

ОБРАЗЕЦ № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ...............................................................................................................................

/трите имена/

.......................................................................................................................................................

/данни по документ за самоличност/

в качеството си на ......................................................................................................................

/длъжност/

на подизпълнител: ......................................................................................................................

/наименование на подизпълнителя/

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да участвам в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул.”Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с. Кранево, област Добрич-Община Балчик”, като подизпълнител на участник

.......................................................................................................................................................

/наименование на участника/

Дата: ....................................				ДЕКЛАРАТОР: ....................................

/подпис, печат/

Забележка: декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

ДЕКЛАРАЦИЯ                            ОБРАЗЕЦ №9

По чл.56, ал.1, т. 10 от ЗОП

Подписаният ...............................................................................................................................

/трите имена/

.......................................................................................................................................................

/данни по документ за самоличност/

в качеството си на ......................................................................................................................

/длъжност/

на участник: ................................................................................................................................

/наименование на участника/

ДЕКЛАРИРАМ,че

В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

Известна ми е отговорността която нося съгласно чл.313 от Наказателният кодекс  на република България.

Дата:………….                                                                ДЕКЛАРАТОР: ……………………

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 10

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности

Подписаният ...............................................................................................................................

/трите имена/

.......................................................................................................................................................

/данни по документ за самоличност/

в качеството си на ......................................................................................................................

/длъжност/

на участник: ................................................................................................................................

/наименование на участника/

ДЕКЛАРИРАМ,

1. Че по отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 93, ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

2. Че по отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

3. Че на представлявания от мен участник не е наложено наказание на основание на чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

Дата: …………… г.                                  		ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)

Забележка:

Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

ОБРАЗЕЦ   № 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ...............................................................................................................................

/трите имена/

.......................................................................................................................................................

/данни по документ за самоличност/

в качеството си на ......................................................................................................................

/длъжност/

на участник: ................................................................................................................................

/наименование на участника/

ДЕКЛАРИРАМ,

като член на обединението / консорциума, участник в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул.”Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с. Кранево, Община Балчик-Област Добрич. , че:

1.като член на обединението / консорциума представляваното от мен юридическо лице е отговорно, поотделно и заедно с другите членове на обединението / консорциума, по закон за изпълнението на договора;

2.като член на обединението / консорциума представляваното от мен юридическо лице е задължено да остане в него за целия период на изпълнение на договора.

3.в качеството ми на представляващ водещия член на обединението / консорциума съм упълномощен да задължавам, да получавам указания за и от името на всеки член на обединението / консорциума; (ако не е приложимо, се зачертава)

4.изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението / консорциума. (ако не е приложимо, се зачертава)

Дата: ....................................				ДЕКЛАРАТОР: ....................................

/подпис, печат/

Забележка: декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на дружество, което е член на обединението / консорциума, участник в настоящата процедура, а в случай че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

По отношение на това дали е обединение или консорциум, деклараторът избира това обстоятелство, което ще декларира, и посочва само него.

Точки 3 и 4 се декларират единствено от представляващия водещия член на обединението / консорциума.

ОБРАЗЕЦ № 12

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за общия оборот и за оборота на строителството,

което е обект на поръчката, за последните три години

| Година | Общ оборот | Оборот на строителството, което е обект на поръчката |
| --- | --- | --- |
| 2009 г. |  |  |
| 2008 г. |  |  |
| 2007 г. |  |  |

Дата:                                                                                            подпис и печат

ОБРАЗЕЦ № 13

С П И С Ъ К

на основните договори за строителство, сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните пет години

| № | Наименование обект / видове извършени работи | Възложител/ Финансиране | Договор/дата | Стойност | Дял на участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 г. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2008 г. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2007 г. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2006 г. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2005 г. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

* Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не ограничава Участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.

За извършени се смятат дейностите на обекти с издадени разрешения за ползване .

Обстоятелствата, декларирани в списъка се доказват с приложени  копия от договорите и копия на издадените разрешения за ползване (заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на представляващия участника). От приложените копия на договорите недвусмислено трябва да става ясно: стойността на договора, срокът на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение на договора), предмета на договора, страните по него;

Забележка: В случай, че поради конфиденциалност или други причини Участникът не може да приложи копие от договора, то той трябва да представи препоръка (референция) от клиента която да съдържа следната информация: стойност на договора, срок на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение на договора), предмет на договора, кратко описание на извършените дейности по договора, име на клиента, потвърждение от клиента, дали работата на Изпълнителя е била извършена качествено и в срок.

Критерии за допустимост:

*Участникът следва да има изпълнени най-малко пет договора сходни с предмета на настоящата поръчка през последните пет години (2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г.) на стойност равна или по-голяма от 2 000 000 лева без ДДС за всеки един по отделно.

* Под договори сходни с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбират договори свързани със изграждането и/или реконструкцията на ВиК мрежи.

Дата: ...............................				Подпис и печат: ...............................

ОБРАЗЕЦ № 14

С П И С Ъ К   Н А   Р Ъ К О В О Д Н И Т Е   И   Т Е Х Н И Ч Е С К И

Л И Ц А

| № | Име | Положение във фирмата | Дейност, която ще изпълнява в настоящата поръчка | Квалификация | Код по НКПД | Доказателства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Към списъка участникът прилага и доказателства за квалификацията и правоспособността на квалифицираните ръководни лица и строителни работници, съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България.

Дата: ...............................				Подпис и печат: ...............................

ОБРАЗЕЦ № 15

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за 2009г.

| Брой работници и служители | Брой ръководни служители |
| --- | --- |
| 2009 г. |  |

В декларацията участникът удостоверява броя на работниците и служителите, включително тези на ръководни длъжности, наети трайно по трудово правоотношение.

Дата: ...............................				Подпис и печат: ...............................

ОБРАЗЕЦ № 16

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА

Т Е Х Н И Ч Е С К О Т О   О Б О Р У Д В А Н Е,

С КОЕТО РАЗПОЛАГА УЧАСТНИКЪТ

|  | Описание | Мощност/ капацитет | Бр. | Години | Собствено или наето | Произход държава | Приблизителна настояща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

С тази декларация, участникът удостоверява предвиденото и налично за изпълнение на обществената поръчка техническо оборудване и механизация.

Дата: ...............................				Подпис и печат: ...............................

ОБРАЗЕЦ № 17

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

ДО: …………………………………………………………………………………………......

/наименование на възложителя/

ОТ: ...............................................................................................................................................

/наименование на участника/

с адрес: ........................................................................................................................................

тел.: ......................................, факс: ......................................, e-mail: .....................................

ЕИК/БУЛСТАТ: ....................................		Разплащателна сметка:

IBAN сметка ............................................

BIC код на банката ................................

Банка: ......................................................

Град/клон/офис: .....................................

Адрес на банката: ..................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул.”Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с. Кранево, Община Балчик-Област Добрич”.

За изпълнение на поръчката предлагаме следната обща цена без ДДС:

………………..….. /……...................…………..…….....……………………………………/.

/цифри/					/словом/

Елементи на ценообразуване в съответствие с приложените Анализни цени:

- Часова ставка                                                         ................ лв.

- Допълнителни разходи

за труд                                                                  ................... %

за механизация                                                       ................ %

- Доставно-складови разходи                                 ................. %

- Печалба                                                                  .................. %

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приложения:

1. Количествено-стойностни сметки;

2. Анализни цени.

Дата ……………….					ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………….

| ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБЕКТ: Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул.”Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с. Кранево ФИНАНСИРАН ПО:Програма за развитие на СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г. ,по мярка 321 - основни услуги за населението и икономиката в СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ № 17А |
| КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |  |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК |  |  |  |  |  |  |
| ОБЕКТ: | ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД И ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ”, С. КРАНЕВО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. „ДУНАВ”, С. КРАНЕВО |  |  |  |  |  |
| № | Вид на | Мярка | Количество |  | Единична цена | Обща сума |
|  | инвестицията |  |  |  | без ДДС | без ДДС |
|  |  |  |  |  | /лева/ | /лева/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| I | "Реконструкция на ул."Черно море" от о.т. № 175 до о.т.№ 192 и ул."Черноморска" от о.т.№ 192 до о.т.№ 199 в с.Кранево, | м1 | 1 176.00 |  |  |  |
| I.1 | БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ | м1 | 1 176.00 |  |  |  |
| I.1.1 | Изкоп с багер земни почви при 1 ут.условие на отвал | м3 | 5 031,00 |  |  |  |
| I.1.2 | Изкоп с багер земни почви при 1 ут.условие на трансп. | м3 | 386,00 |  |  |  |
| I.1.3 | Изкоп с огр.ширина до 1.2м ръчно с Н > 2м з.почви | м3 | 956,00 |  |  |  |
| I.1.4 | Извозване на земни маси със самосвал извън населеното място | м3 | 386,00 |  |  |  |
| I.1.5 | Извозване на строителни отпадъци със самосвал извън населеното място | м3 | 15,00 |  |  |  |
| I.1.6 | Прехвърляне земни почви до 3м хоризонтално или на 2м вертикално разстояние | м3 | 956,00 |  |  |  |
| I.1.7 | Подложка от пясък | м3 | 106,00 |  |  |  |
| I.1.8 | Транспорт на пясък | м3 | 106,00 |  |  |  |
| I.1.9 | Засипване тесни изкопи ръчно с пясък и мека пръст без трамбоване | м3 | 600,00 |  |  |  |
| I.1.10 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при утежнени условия | м3 | 5 387,00 |  |  |  |
| I.1.11 | Обратен насип | м3 | 5 387,00 |  |  |  |
| I.1.12 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка | м3 | 5 387,00 |  |  |  |
| I.1.13 | Доставка и монтаж на кръгли полиетиленови двуслойни гофрирани тръби DN 300 SN 8 муфирани на WAVIN | м1 | 790,00 |  |  |  |
| I.1.14 | Доставка и монтаж на кръгли полиетиленови двуслойни гофрирани тръби DN 200 SN 8 муфирани на WAVIN - за сградни отклонения | м1 | 410,00 |  |  |  |
| I.1.15 | Улични РШ със сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 2.5м | бр | 2,00 |  |  |  |
| I.1.16 | Улични РШ със сглобяеми бетонови елементи с дълбочина от 2.5м до 3.5м | бр | 9,00 |  |  |  |
| I.1.17 | Улични РШ със сглобяеми бетонови елементи с дълбочина от 3.5м до 4.5м | бр | 7,00 |  |  |  |
| I.1.18 | Изрязване отвори ф 200 в полиетиленова тръба ф 300 за сградни канализационни отклонения | бр | 45,00 |  |  |  |
| I.1.19 | Направа връзка на сградно канализационно отклонение с улична канализация | бр | 45,00 |  |  |  |
| I.1.20 | Укрепване на изкоп | м2 | 7 056,00 |  |  |  |
| I.1.21 | Разкрепване на изкоп | м2 | 7 056,00 |  |  |  |
| I.1.22 | Пробиване отвори в бетон ф 200 | бр | 20,00 |  |  |  |
| I.1.23 | Пробиване отвори в бетон 50/50 | бр | 1,00 |  |  |  |
| I.1.24 | Полагане бетон В 10 - неармиран в основи,стени,колони,шахти | м3 | 9,00 |  |  |  |
| I.1.25 | Превоз бетон | м3 | 9,00 |  |  |  |
| I.1.26 | Изпитване канализация ф 300 на водоплътност | м1 | 766,00 |  |  |  |
| I.1.27 | Изпитване канализация ф 200 на водоплътност | м1 | 410,00 |  |  |  |
| I.2 | ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ | м1 | 978,00 |  |  |  |
| I.2.1 | Изкоп с багер земни почви при 1 ут.условие на отвал | м3 | 2 856,00 |  |  |  |
| I.2.2 | Изкоп с багер земни почви при 1 ут.условие на трансп. | м3 | 260,00 |  |  |  |
| I.2.3 | Изкоп с огр.ширина до 1.2м ръчно с Н > 2м з.почви | м3 | 550,00 |  |  |  |
| I.2.4 | Извозване на земни маси със самосвал извън населеното място | м3 | 260,00 |  |  |  |
| I.2.5 | Извозване на строителни отпадъци със самосвал извън населеното място | м3 | 13,00 |  |  |  |
| I.2.6 | Прехвърляне земни почви до 3м хоризинтално или на 2м вертикално разстояние | м3 | 550,00 |  |  |  |
| I.2.7 | Подложка от пясък | м3 | 112,00 |  |  |  |
| I.2.8 | Транспорт на пясък | м3 | 112,00 |  |  |  |
| I.2.9 | Засипване тесни изкопи ръчно с пясък и мека пръст без трамбоване | м3 | 550,00 |  |  |  |
| I.2.10 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при утежнени условия | м3 | 2 856,00 |  |  |  |
| I.2.11 | Обратен насип | м3 | 2 856,00 |  |  |  |
| I.2.12 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка | м3 | 2 856,00 |  |  |  |
| I.2.13 | Доставка и монтаж на кръгли полиетиленови двуслойни гофрирани тръби DN 300 SN 8 муфирани на WAVIN | м1 | 710,00 |  |  |  |
| I.2.14 | Доставка и монтаж на кръгли полиетиленови двуслойни гофрирани тръби DN 200 SN 8 муфирани на WAVIN -за сградни отклонения | м1 | 268,00 |  |  |  |
| I.2.15 | Улични РШ със сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 2.5м | бр | 11,00 |  |  |  |
| I.2.16 | Улични РШ със сглобяеми бетонови елементи с дълбочина от 2.5м до 3.5м | бр | 7,00 |  |  |  |
| I.2.17 | Доставка и монтаж на уличен отток с чугунена решетка 40/40 | бр | 62,00 |  |  |  |
| I.2.18 | Изрязване отвори ф 200 в полиетиленова тръба ф 300 за сградни канализационни отклонения | бр | 30,00 |  |  |  |
| I.2.19 | Направа връзка на сградно канализационно отклонение с улична канализация | бр | 62,00 |  |  |  |
| I.2.20 | Укрепване на изкоп | м2 | 4 420,00 |  |  |  |
| I.2.21 | Разкрепване на изкоп | м2 | 4 420,00 |  |  |  |
| I.2.22 | Пробиване отвори в бетон ф 200 | бр | 33,00 |  |  |  |
| I.2.23 | Пробиване отвори в бетон 50/50 | бр | 1,00 |  |  |  |
| I.2.24 | Полагане бетон В 10 - неармиран в основи,стени,колони,шахти | м3 | 18,00 |  |  |  |
| I.2.25 | Превоз бетон | м3 | 18,00 |  |  |  |
| I.2.26 | Изпитване канализация ф 200 на водоплътност | м1 | 268,00 |  |  |  |
| I.2.27 | Изпитване канализация ф 300 на водоплътност | м1 | 710,00 |  |  |  |
| I.3 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА | м1 | 1 176,00 |  |  |  |
| I.3.1 | Разрушаване улична настилка | м3 | 2 547,00 |  |  |  |
| I.3.2 | Разрушаване тротоарна настилка | м2 | 7 147,00 |  |  |  |
| I.3.3 | Разрушаване тротоарна настилка | м3 | 1 429,00 |  |  |  |
| I.3.4 | Разрушаване на бетонови бордюри | м1 | 1 744,00 |  |  |  |
| I.3.5 | Изкоп за оформяне основата на улична настилка | м3 | 4 807,00 |  |  |  |
| I.3.6 | Плътен асфалтобетон с d = 4см тип А | м2 | 8 314,60 |  |  |  |
| I.3.7 | Порьозен асфалтобетон с d = 6см | t | 1 185,80 |  |  |  |
| I.3.8 | Пореста смес за основа с d = 6см | t | 1 581,10 |  |  |  |
| I.3.9 | Сортиран трошен камък за основа | м3 | 3 983,80 |  |  |  |
| I.3.10 | Бетонови бордюри 15/25/50 | м1 | 1 951,00 |  |  |  |
| I.3.11 | Бетонови бордюри 15/25/50 | м1 | 576,00 |  |  |  |
| I.3.12 | Подложен бетон В 12.5 | м3 | 63,20 |  |  |  |
| I.3.13 | Хоризонтална маркировка от бяла боя с перли | м2 | 732,00 |  |  |  |
| I.3.14 | Вертикална сигнализация-пътни знаци І-ви типоразмер | бр | 51,00 |  |  |  |
| I.3.15 | Светлоотразително фолио за пътни знаци | м2 | 14,50 |  |  |  |
| I.3.16 | Стоманени тръбни стойки ф 60 | бр | 30,00 |  |  |  |
| II. | "Реконструкция на ул."Дунав"от осова точка № 40 до осова точка № 34 и ул."Примолска" от осова точка № 34 до осова точка № 16 в с.Кранево,община Балчик | м1 | 1 880,00 |  |  |  |
| II.1. | КАНАЛИЗАЦИЯ | м1 | 1 880,00 |  |  |  |
| II.1.1 | Изкоп с багер земни почви при 1 ут.условие на отвал | м3 | 7 800,00 |  |  |  |
| II.1.2 | Изкоп с багер земни почви при 1 ут.условие на трансп. | м3 | 480,00 |  |  |  |
| II.1.3 | Изкоп с огр.ширина до 1.2м ръчно с Н > 2м з.почви | м3 | 1 461,00 |  |  |  |
| II.1.4 | Извозване на земни маси със самосвал извън населеното място | м3 | 480,00 |  |  |  |
| II.1.5 | Прехвърляне земни почви до 3м хоризонтално или на 2м вертикално разстояние | м3 | 1 461,00 |  |  |  |
| II.1.6 | Подложка от пясък | м3 | 188,00 |  |  |  |
| II.1.7 | Транспорт на пясък | м3 | 188,00 |  |  |  |
| II.1.8 | Засипване тесни изкопи ръчно с пясък и мека пръст без трамбоване | м3 | 750,00 |  |  |  |
| II.1.9 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при утежнени условия | м3 | 8 511,00 |  |  |  |
| II.1.10 | Обратен насип | м3 | 8 511,00 |  |  |  |
| II.1.11 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка | м3 | 8 511,00 |  |  |  |
| II.1.12 | Доставка и монтаж на кръгли полиетиленови двуслойни гофрирани тръби DN 300 SN 8 муфирани на WAVIN | м1 | 1 136,00 |  |  |  |
| II.1.13 | Доставка и монтаж на кръгли полиетиленови двуслойни гофрирани тръби DN 200 SN 8 муфирани на WAVIN -за сградни отклонения | м1 | 744,00 |  |  |  |
| II.1.14 | Улични РШ със сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 2.5м | бр | 5,00 |  |  |  |
| II.1.15 | Улични РШ със сглобяеми бетонови елементи с дълбочина от 2.5м до 4м | бр | 20,00 |  |  |  |
| II.1.16 | Изрязване отвори ф 200 в полиетиленова тръба ф 300 за сградни канализационни отклонения | бр | 65,00 |  |  |  |
| II.1.17 | Направа връзка на сградно канализационно отклонение с улична канализация | бр | 65,00 |  |  |  |
| II.1.18 | Укрепване на изкоп | м2 | 10 500,00 |  |  |  |
| II.1.19 | Разкрепване на изкоп | м2 | 10 500,00 |  |  |  |
| II.1.20 | Пробиване отвори в бетон ф 200 | бр | 28,00 |  |  |  |
| II.1.21 | Пробиване отвори в бетон 50/50 | бр | 1,00 |  |  |  |
| II.1.22 | Полагане бетон В 10 - неармиран в основи,стени,колони,шахти | м3 | 10,00 |  |  |  |
| II.1.23 | Превоз бетон | м3 | 10,00 |  |  |  |
| II.1.24 | Изпитване канализация ф 300 на водоплътност | м1 | 1 136,00 |  |  |  |
| II.1.25 | Изпитване канализация ф 200 на водоплътност | м1 | 744,00 |  |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |  |  |
|  | ДДС 20%: |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |  |

Образец № 18

ДОГОВОР ЗА СМР   №

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Балчик

ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………..

ОБЕКТ: Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул.”Черно море”, с.Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с.Кранево.

Днес, …………. 2010 г., в гр. Балчик, между

Община Балчик, адрес: гр. Балчик, пл. "21-ви Септември" № 6, п.к. 9600, ЕИК: 000852544, ИН по ДДС: BG 000852544, представлявана от Николай Добрев Ангелов– Кмет на Община Балчик и Янка Бойчева Павлова- директор на дирекция БФС, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

…………………………………, представлявано от … 	 …...……………...,

със седалище и адрес на управление: …………… 	 …………………………, регистрирано по ф.д.    ……………/………г. на    ………….    Съд, единен идентификационен код
(БУЛСТАТ) 	номер по ДДС….....…

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание чл. 41 от ЗОП и решение №...................... на кмета на община Балчик се сключи настоящият договор за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР на обект: Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул.”Черно море”, с.Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с.Кранево по  приетата оферта и процедурните документи – неразделна част от договора.

- ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Стойността на СМР/СРР/КРР по настоящия договор съгласно офертата възлиза на ………………….. лева без ДДС, а с ДДС ………………... лева.

(2) Общата стойност на СМР/СРР/КРР не подлежи на корекции.

(3) В случай, че в хода на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ надхвърли договорената стойност по ал.1, разходите за надвишението са за негова сметка.

Чл. 3. (1) Гаранцията за авансово плащане е……………..лева, или 20% от стойността на СМР/СРР/КРР по чл. 2, ал. 1 на договора без ДДС и се възстановява в 30- дневен срок след приемане на СМР на обекта и подписването на Констативен акт обр. 15.

(2) Гаранцията за изпълнение е …………. лева, или 3 % от стойността на СМР/СРР/КРР по чл. 2, ал.1 на договора без ДДС и се възстановява в 20-дневен срок след въвеждането на обекта в експлоатация.

(3) Гаранцията за качество е …………. лева, или 5 % от стойността на СМР/СРР/КРР по чл. 2, ал.1 на договора без ДДС и се възстановява в 20-дневен срок след изтичане на 12 месеца от въвеждането на обекта в експлоатация и подписването на протокол от комисия, съставена от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/Собственика, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проектанта и строителния надзор.

(4) Гаранциите се представят под формата на парична сума или банкова гаранция.

(5) Когато някоя от гаранциите се представи под формата на парична сума, то тя трябва да бъде внесена на адрес: България, гр. Балчик, пл. „21-ви Септември” №6 в касата на Община Балчик или по банков път по сметка:

IBAN: BG 81 UNCR 9660 3324 0052 12

BIС: UNCRBGSF

банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, ул. „Черно море” №34

Чл. 4 (1) Начин на плащане :

-  авансово плащане в размер на 20% от общата стойност на офертата, в срок ...........дни след подписването на договора и представяне на гаранциите по чл. 3.

- окончателно плащане за цяластно изпълнение на поръчката, в срок..............................дни след представяне на отчетната документация в това число, Конст. акт обр. 15 и разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(2) Плащането ще се извършва за актувани с протокол действително извършени строителни работи въз основа на единични фирмени цени на Изпълнителя, съгласно приетата от Възложителя оферта, неразделна част от настоящия договор, след представяне на документите, съгласно Правилника за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3/2003 г. За съставяне на актове и протоколи по време на стоителството. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол, СН /строителния надзор/ и са отразени в съответния протокол за обема извършена работа.

Чл. 5. He подлежат на промяна за целия период (до въвеждане на обекта в експлоатация) първоначалните единични фирмени цени по количествено-стойностната сметка, която е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 6. Посочените в процедурните документи количества на видове СМР не са окончателни и се доказват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнението с подробна ведомост за реално изпълнените количества СМР.

Чл. 7. Страните по настоящия договор не могат да го променят или допълват.

Чл. 8. (1) Непредвидените видове и количества работи, възникнали в процеса на изпълнение, които не са могли да бъдат предвидени по време на подготовката на конкурсната документация, ще се разплащат по единични цени, съставени по същите елементи на ценообразуване, както и основните строително-ремонтни работи, но само в рамките на одобрения бюджет.

(2) Основните и непредвидени се разплащат въз основа на следните офертни параметри на ценообразуване:

Средна часова ставка……………………………………..лв./час

Допълнителни разходи върху труд………………………   %

Допълнителни разходи върху механизация……………    %

Доставно-складови разходи……………………………… .%

Печалба …………………………………………………… .%

(3) Единичните цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на непредвидените допълнително възникнали видове работи се изчисляват на базата на разходните норми за труд, механизация и материали / УСН, СЕК или реални фирмени норми/, съгласувани от Възложителя.

Чл.9. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по неговата банкова сметка:

.........................................................................

- СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Срокът за изпълнение на СМР/СРР/КРР, предмет на договора, е .......... месеца, но не по-късно от 23.12.2011 год.

(2) Срокът на договора започва да тече от съставяне на протокол Обр. № 2 за откриване на строителна площадка.

(3) Обекта  ще се приеме от Възложителя след завършване съгласно Договора и подписване на Акт Обр. 15, след успешно преминати ПРОБИ /единични изпитания/ и издаване становища на заинтересованите контролни органи за въвеждане на обекта в редовна експлоатация. От този момент текат всички гаранционни срокове по чл. 19.

Чл. 11. Срокът определен по чл. 10 може да бъде удължен, поради неблагоприятни атмосферни условия, при спазване на законовата и нормативна уредба – чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗОП и разпоредбите на ЗУТ.

- ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1.    Да осигури необходимите средства за финансиране на проекта.

- Да осигури периодичен инвеститорски контрол и строителен надзор при извършване на СМР и при въвеждане на обекта в експлоатация.

- Да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ екземпляр от одобрения инвестиционен проект за обекта в седемдневен срок след подписване на договора и го уведоми за лицата, които ще извършват периодичния инвеститорски контрол и авторски и строителен надзор.

- Да подпише констативен акт по смисъла на чл.176, ал.1 от ЗУТ /Акт Обр.15/, когато няма забележки по изпълнението на СМР.

- Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в седемдневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

- При необходимост, да осигури за своя сметка изработването на допълнителни чертежи и детайли.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

- Смърт или злополука на което и да е физическо лице на обекта;

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество, в резултат от изпълнение предмета на договора по време на строителството.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни СМР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрения проект и всъответствие с:

- офертата с приложенията към нея;

- действащата нормативна уредба в Република България;

- условията и изискванията на конкурсните документи;

- действащи норми по здравословни условия на труд;

- общите условия за извършване на СМР;

- методическите указания на Възложителя (както и със заповедите на проектанта и строителния надзор в заповедната книга, в случаите, в които те са нормативно изискуеми).

- Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и на техническите изисквания за изпълнение на СМР на обекта.

- Да обезпечи необходимите за работата му машини и съоръжения.

- Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при необходимост на строителния надзор и на проектанта, възможности за извършване на контрол по изпълнението на работите на обекта.

- Да съставя всички актове и протоколи по Наредба № 3 за САПВС на МРРБ (в случаите, в които те са нормативно изискуеми).

- В случаите, в които е необходимо, да осигури за своя сметка от съответните инстанции всички разрешителни или други документи, свързани с осъществяване (или спиране) на СМР.

- Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от инвеститорския контрол на обекта, органи на местната и/или на държавната власт, строителния надзор, приемателната комисия и др.

- Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави Констативен акт обр.15

- Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта заедно с екзекутивните чертежи необходими за приемането му от съответните органи.

- Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи валидни застрахователни полици (копия, заверени от Изпълнителя), във връзка със застраховането по чл.171 от ЗУТ (по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 2004г.) и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”.

- 12. Всички строителни материали използвани при реализации на проекта трябва да бъдат придружени с декларации за съответствие, издадени на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория. Качествата на всички вложени материалите се доказват с протоколи и/или сертификати, които се представят от Изпълнителя.

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да монтира на всеки обект информационни табели, съгласно нормативните изисквания.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работници и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта съгласно действащите норми.

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави всичко необходимо по време на строителството за недопускане повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл. 18. Ако за целите на изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

- ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 19. (1) Гаранционните срокове, приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са съобразно действащата Наредба № 2/2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите и минималните гаранционни срокове:

- за  изграждане на пътища и улици - ...............

- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - .............

- При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в седемдневен срок от установяването им.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционният срок, в 20-дневен срок от получаването на писменото известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като започне работа не по-късно от 5 дни след получаване на известието.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите по предходната алинея,ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на чл. 23 на договора.

- УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- По взаимно съгласие.

- С  10-дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при неизпълнение на задълженията по чл. 16 от договора.

- С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при забавяне на СМР/СРР/КРР с повече от 10 дни от приетите срокове в утвърдения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ календарен план.

- С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при установени от Държавен контролен орган груби нарушения на нормативната уредба.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, той не е в състояние да изпълни своите задължения по него. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обезщетява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди.

- НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 21. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1, страните не си дължат неустойки.

Чл. 22. (1) При прекратяване на договора по реда на чл. 20, ал. 1, т. З, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% на ден от стойността на договорените, но неизпълнени СМР. При прекратяване на договора по реда на чл. 20, т. 2 и т. 4 на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.

(2) В случаите по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, освен неустойката, дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение със законната лихва за причинени щети и пропуснати ползи.

Чл. 23. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или като резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия Договор, ще бъдат възстановени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 24. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

Чл. 25. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на нормите, залегнали като задължения по чл. 16, и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в резултат на неправилна експлоатация.

Чл. 27. (1) В случай на забавяне с повече от 10 дни спрямо графика за СМР без основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 1% от декларираните, но неизвършени СМР, за всеки ден от престоя.

(2) В случай на констатирани и вписани в заповедната книга от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (от строителния надзор, при наличието на такъв) нарушения на правилата за изпълнение на СМР и задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за “Здравословни и безопасни условия на труд” по чл. 16 и чл. 17, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи окончателно до 0,5 % от договорената стойност по чл. 2, ал. 1.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по силата на уведомително писмо от Изпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 29. (1) В случай на предявени претенции, възникнали противоречия или спорове по или във връзка с настоящия договор, или неговото нарушаване, се прилага следната процедура за уреждането им:

1.	Засегнатата страна се задължава незабавно да уведоми писмено другата страна за естеството на предявяваната претенция, възникнало противоречие или спор, не по-късно от седем дни от момента на възникването.

2.	При получаване на уведомлението по предходната точка, представителите на страните се задължават да започнат консултации с цел постигане разрешение на претенцията, възникналото противоречие или спор, по взаимно съгласие, без да се стига до прекъсване в хода на изпълнението на дейностите.

(2) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор, или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл. 30. Настоящият договор се състави в 3 еднакви екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя, всичките с еднаква юридическа сила.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:			ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

ЯНКА ПАВЛОВА

Директор д-ция БФС

- БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 		ОБРАЗЕЦ № 19

# ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

До

гр. 		Р. България

(име и адрес на Възложителя)

- Известени сме, че нашият клиент,				 [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше решение № 		/		г. [посочва се № и дата на решението за откриването на процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: 				 [описва се обектът и съответната обособена позиция, както и идентификационния номер, ако има такива].

- Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на __ ___ (...................................) лева.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от __ ___ (...................................) лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

- оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите;

- оспори решението на възложителя - до решаване на спора;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от 	часа на 		г. [посочва се датата и часът на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на участника], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

- БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 			ОБРАЗЕЦ № 20

# ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

До

гр.

Р. България

(име и адрес на възложителя)

- Известени сме, че нашият клиент,				 [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше решение № 		/		г. [посочва се № и дата на решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: 									 [описва се обектът и съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

- Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на	5% [посочва се размерът от обявлението] от общата стойност на поръчката, а именно 			 (словом: 				_____	_____) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ____________ [посочва се дата и час на валидност на гаранцията, съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

- БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 			ОБРАЗЕЦ № 21

# ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

До

гр.

Р. България

(име и адрес на възложителя)

- Известени сме, че нашият клиент,				 [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше решение № 		/		г. [посочва се № и дата на решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: 									 [описва се обектът и съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

- Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за качествено изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на	5% [посочва се размерът от обявлението] от общата стойност на поръчката, а именно 			 (словом: 				_____	_____) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, по отстраняване, подмяна или ремонт за негова сметка на дефекти, повреди и други в съответствие с договорените условия.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ____________ [посочва се дата и час на валидност на гаранцията, съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

ОБРАЗЕЦ №22

- ОЦЕНИТЕЛНА таблицА

(за информация на участниците)

Оценителна таблица за оценка на административно съответствие и  капацитет на участниците и офертите им

| Критерии за оценка на административното съответствие и капацитет на участниците и офертите им | Име и No. на участника Да/Не/ Неприложеимо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участник 1 ....... | Участник 2 ....... | Участник 3 ....... | Участник 4 ....... |
| Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; |  |  |  |  |
| Заявление за участие |  |  |  |  |
| Техническо предложение, включително Организация и методология и Линеен график |  |  |  |  |
| Административни сведения |  |  |  |  |
| Декларация за задължаване за спазване условията на процедурата |  |  |  |  |
| Декларация за запознаване с всички обстоятелства, условия и документацията за участие в обществената поръчка |  |  |  |  |
| Копие от документа за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър |  |  |  |  |
| Удостоверение за актуално състояние на участника /когато е приложимо/ |  |  |  |  |
| Документ за внесена Гаранция за участие |  |  |  |  |
| Документ (квитанция) за закупена документация |  |  |  |  |
| Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП |  |  |  |  |
| Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие |  |  |  |  |
| Декларация за съгласие за участие на подизпълнител в обществената поръчка |  |  |  |  |
| Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда |  |  |  |  |
| Декларации от членовете в обединението |  |  |  |  |
| Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с което упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението) |  |  |  |  |
| Споразумение на съдружниците в обединението |  |  |  |  |
| Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности |  |  |  |  |
| ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ |  |  |  |  |
| Удостоверение от обслужващата банка, че участникът в процедурата е коректен клиент |  |  |  |  |
| Копие от Застраховки за професионална отговорност, съгласно чл.171 от ЗУТ |  |  |  |  |
| Информация за общия оборот и за оборота, обект на строителството, което е обект на поръчката за 2009, 2008 и 2007 година |  |  |  |  |
| Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2009, 2008 и 2007 година – за юридическите лица, или официален документ, удостоверяващ дохода на физическото лице за 2009, 2008 и 2007 г. – за физическите лица |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ |  |  |  |  |
| Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, включително препоръки за добро изпълнение, Разрешения за ползване/Удостоверения за въвеждане в експлоатация и Договорите за строителството на всеки един от посочените от участника обект |  |  |  |  |
| Списък на ръководните и технически лица |  |  |  |  |
| Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени професионални автобиографии, заверени от участника копия на дипломи за завършено висше образование, трудови книжки, удостоверения и сертификати |  |  |  |  |
| Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за категорията на обекта/ ІІІ Категория/ |  |  |  |  |
| Валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен |  |  |  |  |
| Валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен |  |  |  |  |
| Валиден Сертификат за внедрена система за управление здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалентен |  |  |  |  |
| Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за 2009 година |  |  |  |  |
| Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът |  |  |  |  |
| Декларация на участника, че при изпълнение на поръчката ще използва материали, снабдени със сертификати от производителя за съответствие на строителните продукти |  |  |  |  |
| Проект на договор |  |  |  |  |
| ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА |  |  |  |  |
| Ценова оферта с Количествено-стойностна сметка и Анализни цени |  |  |  |  |
| ДРУГИ ДОКУМЕНТИ |  |  |  |  |
| ОЦЕНКА |  |  |  |  |
| (П1) Организация и методология за изпълнение на договора |  |  |  |  |
| (П2) Гаранционни срокове |  |  |  |  |
| (П3) Срок за изпълнение на договора |  |  |  |  |
| Техническа оценка |  |  |  |  |
| (П1) Предложена цена |  |  |  |  |
| Оценка на ценовата оферта |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА |  |  |  |  |

| Име на оценител/председател | Подпис | Дата |
| --- | --- | --- |

- БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 			ОБРАЗЕЦ № 23

# ЗА АВАНС ПО ДОГОВОР

До

гр.

Р. България

(име и адрес на възложителя)

- Известени сме, че нашият клиент,				 [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше решение № 		/		г. [посочва се № и дата на решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: 									 [описва се обектът и съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

- Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за качествено изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на	20% [посочва се размерът от обявлението] от общата стойност на поръчката, а именно 			 (словом: 				_____	_____) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира връщането на авансово платента сума при евентуално неспазване на условията по договора.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ____________ [посочва се дата и час на валидност на гаранцията, съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

ОБРАЗЕЦ № 24

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ...............................................................................................................................

/трите имена/

.......................................................................................................................................................

/данни по документ за самоличност/

в качеството си на ......................................................................................................................

/длъжност/

на участник: ................................................................................................................................

/наименование на участника/

ДЕКЛАРИРАМ,

че при изпълнение на поръчката ще използвам материали, снабдени със сертификати от производителя за съответствие на строителните продукти / съгл. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти/, които сертификати ще представя на Възложителя по време на изпълнение на поръчката.

Дата: ....................................				ДЕКЛАРАТОР: ....................................

/подпис, печат/