## Slide 1: BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
Инж. Тодор Тонев
Гр. Балчик 16.01.2022

## Slide 2: Конкретни цели:
Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;
Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

## Slide 3: Процедура
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525
Начален срок: 20.12.2022 г. 15:25 ч.
Краен срок: 31.05.2023 г. 17:00 ч.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ;
дирекция „Жилищна политика”

## Slide 4: Изпълнение на процедурата
интензитетът на безвъзмездната финансова помощ за първи етап е 100% от допустимите разходи;
интензитетът на безвъзмездната финансова помощ за втори етап е 80% от допустимите разходи с краен срок 31.12.2023 г.;
В рамките на едно ПИИ може да се включва само ЕДНА сграда/блок-секция/група от блок-секции.
Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)* и са проектирани преди 26 април 1999 г.
Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).

## Slide 5: Изпълнение на процедурата
Не се допуска дублиране на дейности което ще се съблюдава на етап сключване на договора за финансиране (чрез проверки за двойно финансиране и др.).
Сгради одобрени за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, могат да получат финансиране по настоящата процедура, ако прекратят сключените договори за безвъзмездна помощ с Българска банка за развитие ЕАД.
Сдружения на собственици, подали заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, няма да ползват предимство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи.

## Slide 6: Индикатори
Завършено енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради — обновена жилищна инфраструктура (РЗП) – РЗП кв.м. *
Понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия kWh/год.;
Намаляване на емисиите на парникови газове (tCO2 /год.)
Процент спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия
Брой обновени самостоятелни обекти с жилищно предназначение – брой;
"Разгъната застроена площ" е сборът от застроените площи на всички надземни етажи на основното и допълващото застрояване. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.

## Slide 7: ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЦЕДУРАТА
Общият размер на средствата за тази процедура (за Етап 1) е в размер на 1 129 881 600 лева с включен ДДС. В тази сума е включен и невъзстановим данък върху добавената стойност в размер на 188 313 600 лева.
Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. ССО, в които се упражнява стопанска дейност, са получатели на минимална помощ съгласно механизма на схемата за минимална помощ или заплащат съответната част от разходите определен в съответствие с Приложение №9.

## Slide 8: ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА
Група | Община/ Водещ партньор | Максимална стойност на БФП, което даден водещ партньор/община може да получи в лв.
Общини, чиито градски център е с население по-малко от 15 000 души ****** | 215 общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г. | 15 000 000,00
Банско, Белица, Гърмен, Кресна, Разлог, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда, Камено, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин, Дряново, Трявна, Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене, Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно, Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Угърчин, Ябланица, Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Медковец, Чипровци, Якимово, Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг, Брезово, Калояново, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян, Борово, Бяла-Русенско, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан, Котел, Твърдица, Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе, Антон, Божурище, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан, Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа.

## Slide 9: МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА
Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален ПИИ е 50 000 лева.
Максималният размер на заявените средства по всеки индивидуален ПИИ за сграда/ блок-секция не може да надхвърля 9 500 000 лева.

## Slide 10: Режим „минимална помощ“ (помощ „de minimis”)
самостоятелните обекти в сградата се използват за извършване на стопанска дейност – независимо от предназначението на обекта (жилищно или стопанско), ССО упражняват стопанска/икономическа дейност в обекта си (като например: магазин, фризьорски салон и др.);
самостоятелните обекти в сградата се отдават под наем – за жилищни или нежилищни цели (офис, ателие и др.);
в самостоятелните обекти в сградата се извършва дейност от търговци и/или лица със свободни професии;
други стопански дейности.
В тези случаи, ССО се считат за получатели на минимална помощ и към тях следва да се прилагат условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

## Slide 11: ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
По външните сградни ограждащи елементи:
подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
По системите за поддържане на микроклимата:
ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;
реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;
ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

## Slide 12: ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;
Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;

## Slide 13: ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития, хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система – допустимо само при предписана в енергийното обследване енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;
СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

## Slide 14: Допустими за финансиране съпътстващи дейности
Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
Въвеждане на обекта в експлоатация;
Публичност и информация на проекта;
Организация и управление на проекта.

## Slide 15: НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Подмяна или монтиране на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
Ремонт в самостоятелните обекти извън дейностите по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма;
Изпълнение на мерки по асансьорите и/или подмяна и/или монтиране на асансьори с нови или втора употреба;
Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

## Slide 16: Изисквания за постигнати енергийни параметри от приложените мерки
След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок.
Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

## Slide 17: Изисквания за постигнати енергийни параметри от приложените мерки
В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за обезпечаването на енергийното потребление на сградата. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо, само ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на крайния получател и произведената енергия ще се използва за нуждите му. При изграждане на системи за оползотворяване на енергия от ВЕИ допустими за финансиране със средства по процедурата са частите и елементите на системата, които са общи части на сградата по смисъла на чл. 38 от Закона за собствеността. Тези части/елементи на системата, които не са общи части, следва да бъдат финансирани от ССО. При изготвяне на инвестиционния проект за обновяване на сградата, подобна система следва да бъде разработена в цялост, а не само за общите части на сградата.

## Slide 18: Необходими документи на етапа на кандидатстване
Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
Обобщена КСС по окрупнени показатели – подготвя се от водещия партньор;
Други документи посочени в т.19 от Насоките

## Slide 19: Избор на изпълнители
Водещият партньор в проектното предложение сключва договор с дирекция ,,Жилищна политика” на МРРБ от името на крайния получател на средствата. Той отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните сгради на своята територия и за избора на изпълнители по реда на ЗОП за осъществяване на отделните дейности по сградите. Избраните изпълнители не са партньори по ПИИ.

## Slide 20: Период на допустимост на разходите
Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата /водещия партньор и са платени от 1 февруари 2020 г. до 30 юни 2026 г.
Планираната продължителност на всяко ПИИ, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 30 месеца

## Slide 21: Преки допустими разходи
Разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики на сгради и технически паспорт – разходите ще бъдат възстановявани на база одобрена от СНД Методология за опростени разходи с единична цена след представяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики на сгради и технически паспорт. Определената от СНД стойност за възстановяване на разходите е 6,28 лв. на кв. м./РЗП от обследваната сграда. За възстановяване на посочените разходи не се изисква представяне на разходооправдателни документи;
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти;
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи и експлоатационните дружества;

## Slide 22: Преки допустими разходи
Разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
Разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг). В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
разходи за авторски надзор;
разходи за строителен надзор съгласно чл.168, ал.2 от ЗУТ;
разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142 и чл.169 от ЗУТ ;
разходи, свързани с издаването на необходими разрешителни и въвеждането на обектите в експлоатация.

## Slide 23
Дейност | Едини-ца мярка | Сгради до 8 надземни етажа с жилищно предназначение – максимална референтна стойност |  | Сгради над 8 надземни етажа с жилищно предназначение – максимална референтна стойност | 
 |  | в лева без вкл. ДДС | в лева с вкл. ДДС | в лева без вкл. ДДС | в лева с вкл. ДДС
Разход за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сетификат за ЕЕ** | Кв.м. | 5.23 | 6.28 | 5.23 | 6.28
Разход за изработване на инвестиционен проект и за извършване на авторски надзор | Кв.м. | 8.87 | 10.64 | 8.87 | 10.64
Разход за оценка на съответствието на инвестиционния проект и Разход за упражняване на строителен надзор | Кв.м. | 4.30 | 5.16 | 4.30 | 5.16
Разход за строителни и монтажни работи, включително изграждане на ВЕИ | Кв.м. | 250.00 | 300.00 | 270.00 | 324.00
Разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР | Кв.м. | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.20
Други (Административни разходи свързани с въвеждане в експлоатация) | Кв.м. | 0.60 | 0.72 | 0.60 | 0.72
Общо: |  | 270.00 | 324.00 | 290.00 | 348.00

## Slide 24: Непреки допустими разходи
разходи за организация и управление и за публичност/видимост – в размер до 2% от преките допустими разходи без ДДС, включени в предложението за ПИИ:
разходи за възнаграждения на персонала по администриране на предложението, включително дължимите осигурителни вноски; и
разходи за публичност и информация.
Непреките разходи ще се възстановяват на водещия партньор след представяне на заповед за определяне на екип за изпълнение на ПИИ.

## Slide 25: КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ
№ | Критерии за оценка | Да | Не | Н/П
 | Критерии за административна допустимост |  |  | 
 | Предложението е подадено в рамките на крайния срок, съгласно Насоките за кандидатстване В случай че посоченото изискване не е спазено, предложението се отхвърля без да се проверява съответствие със следващите критерии за оценка! |  |  | 
 | Предложението е подадено в партньорство с община – водещ партньор, представляващо кандидата |  |  | 
 | Предложението е подадено от оправомощено за целите на подаване на предложението лице и е приложено пълномощно/заповед за упълномощаване |  |  | 
 | Всички приложими полета на формуляра за кандидатстване са попълнени с относимата информация за целите на оценката Не е установено двойно финансиране за дейностите, включени в ПИИ |  |  | 
 | Представено е протокол с решение за създаване на СС и протокол на общото събрание на етажната собственост с решение за одобряване на кандидатстването по настоящата процедура |  |  | 
 | Приложен е документ за регистрация на СС в съответствие с изискванията по процедурата, съгласно Насоките за кандидатстване |  |  | 
 | Представено е обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация с предписан пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия, изготвени по реда на актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл. 48 от ЗЕЕ |  |  | 
 | Представено е обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите |  |  | 
 | Съгласно представеното техническо обследване на сградата, извършено в съответствие с глава трета от Наредба 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, е установено, че сградата отговаря на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и е получила положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали е осигурена или неосигурена на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. |  |  | 
 | Представена e Обобщена КСС по окрупнени показатели |  |  | 
 | Приложено е партньорско споразумение между общинската администрация и сдружението на собствениците |  |  | 

## Slide 26: КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ
 | Предложението е в съответствие с изискванията на приложимия режим за държавна помощ |  |  | 
 | Крайният получател е допустим кандидат на финансирането по процедурата |  |  | 
 | Сградата-обект на интервенция е многофамилна жилищна сграда и отговаря на изискванията за допустимост |  |  | 
 | Предложеният размер на средствата е съобразен с минималния и максималния размер, съгласно Насоките за кандидатстване |  |  | 
 | Продължителността на предложението съответства на максимално допустимия период на изпълнение, съгласно Насоките за кандидатстване |  |  | 
 | Предвидените за финансиране със средства от МВУ мерки, съответстват на допустимите дейности по процедурата |  |  | 
 | Разходите в предложението, за които се предвижда финансиране със средства от МВУ, са допустими за финансиране по процедурата |  |  | 
 | Разходите за СМР, посочени в бюджета на предложението съответстват на общата стойност на приложените КСС |  |  | 
 | Включените в бюджета на проекта разходи не надхвърлят пределните стойности за отделните категории разходи посочени в Насоките за кандидатстване |  |  | 
 | Целевите стойности на индикаторите са правилно остойностени и съответстват на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция |  |  | 
 | Предложението за изпълнение на инвестиция е в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ |  |  | 

## Slide 27
Критерии за оценка на качеството | Макс. брой точки | Източник на проверка
Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки | 25 | Валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация – енергийните спестявания се изчисляват по следната формула: % спестявания = {общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние (преди изпълнение на ЕСМ) в kWh/год. - обща първична невъзобновяема енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет в kWh/год. } / {общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние (преди изпълнение на ЕСМ) в kWh/год.} х 100
> 65 % | 25 | 
> 62% ≤ 65% | 23 | 
> 60% ≤ 62% | 21 | 
> 55% ≤ 60% | 18 | 
> 50% ≤ 55% | 15 | 
> 45% ≤ 50% | 12 | 
≥ 30% ≤ 45% | 10 | 
Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) – тона/год. | 20 | Валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация – общо спестени емисии CO2 (тона/год.)
> 80 т CO2 екв. | 20 | 
> 60 т CO2 екв. ≤ 80 т CO2 екв. | 18 | 
> 40 т CO2 екв. ≤ 60 т CO2 екв | 16 | 
> 30 т CO2 екв. ≤ 40 т CO2 екв. | 14 | 
> 20 т CO2 екв. ≤ 30 т CO2 екв. | 12 | 
≤ 20 т CO2 екв. | 10 | 
Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г. | 35 | Валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация – изчислява се като се раздели общата стойност в лева на проекта (обща стойност на БФП) на очакваното количество спестена първична невъзобновяема енергия в kWh/год. Спестената първична невъзобновяема енергия в kWh/г. се определя от валидния сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация (стр.1 и стр.5) – енергийните спестявания се изчисляват по следната формула: спестена първична невъзобновяема енергия в kWh/год. = общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние (преди изпълнение на ЕСМ) в kWh/год. - обща първична невъзобновяема енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет в kWh/год.
≤ 1,75 лв./кWh/г | 35 | 
> 1,75 лв./кWh/г ≤ 1,90 лв./кWh/г | 32 | 
> 1,90 лв./кWh/г ≤ 2,00 лв./кWh/г | 29 | 
> 2,00 лв./кWh/г ≤ 2,10 лв./кWh/г | 25 | 
> 2,10 лв./кWh/г ≤ 2,20 лв./кWh/г | 21 | 
> 2,20 лв./кWh/г ≤ 2,50 лв./кWh/г | 16 | 
> 2,50 лв./кWh/г | 10 | 

## Slide 28
Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност като разгъната застроена площ на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции | 20 | Разгъната застроена площ на сградата е посочена в техническото обследване и сертификата за енергийна ефективност
> 5 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции | 20 | 
> 4000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции ≤ 5 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции | 18 | 
> 3000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции ≤ 4 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции | 16 | 
> 2000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции ≤ 3 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции | 14 | 
> 1000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции ≤ 2 000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции | 12 | 
≤ 1000 кв.м. РЗП на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции | 10 | 
Ниво на ангажираност на членовете на ЕС в СС към изпълнението на проекта | 25 | Процентът идеални части се отчита спрямо актуалното удостоверение за сдружението издадено от общинската администрация
Собствениците на > 95% от идеални части от общите части на ЕС членуват в СС и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание | 25 | 
Собствениците на > 80% и ≤95% от идеални части от общите части на ЕС членуват в СС и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание | 15 | 
Собствениците на ≤80% от идеални части от общите части на ЕС членуват в СС и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание | 10 | 
Постигнато ниво на подобрение на жилищната инфраструктура след прилагане на мерките по ЕЕ | 15 | 
6.1. Обектът на интервенция ще постигне клас енергопотребление „А“ или „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ след изпълнението на включените в доклада от енергийното обследване мерки | 10 | Валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация
6.2 Проектът предвижда изпълнението на мерки допринасящи общия архитектурен облик на града в съответствие с одобрена от общинската администрация наредба/указания | 5 | В т.11 от формуляра следва да бъде посочен линк към общинския документ даващ съответните предписания
Максимален брой точки: | 140 | 

## Slide 29: При кандидатстване следва да се представят по електронен път всички изискуеми документи, както следва
Формуляр за кандидатстване - попълва се електронно в ИС за МВУ;
Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при кандидатстване (Приложение №1) - попълва се към Формуляра за кандидатстване в ИС за МВУ;
Документ за регистрация на сдружение при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост и доказателство за вписване в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ - подава се във формат сканирано копие;
Документи удостоверяващи взетите от СС и общото събрание на етажната собственост решения за кандидатстване по настоящата процедура за изпълнение на ЕТАП 1 от подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“на Националния план за възстановяване и устойчивост. - подава се във формат сканирано копие;
Партньорско споразумение (Приложение №2) - подава се във формат сканирано копие;
Обследване за енергийна ефективност (доклад и резюме), придружено от сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и при необходимост - подават се във формат сканирано копие;
Обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт - подават се във формат сканирано копие;
Обобщено КСС - подава се във формат EXCEL;
Декларация за държавни/минимални помощи (Приложение №3) – подава се във формат сканирано копие;
Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“ - – попълва се в ИС на МВУ;
Пълномощно/заповед на лицето, което подписва с електронен подпис от името на водещия партньор документите за кандидатстване по предложението за изпълнение на инвестиция в ИС за МВУ (ако е приложимо) - подава се в оригинал или във формат сканирано копие.
Декларация относно енергийните характеристики на сградата – попълва се в ИС на МВУ
Декларация относно резултатите от проведеното събрание на ЕС за създаване на СС– попълва се в ИС на МВУ
Декларация относно представения сертификат за енергийна ефективност – попълва се в ИС на МВУ