ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

РАЗЯСНЕНИЯ

по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП за строително –монтажните работи, свързани с реализацията на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик”, изпълняван по ОП Регионално развитие 2007-2013”

Правно основание: чл. 29, ал.3 от Закона за обществените поръчки

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител по реда на чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП за строително-монтажните работи, свързани с реализацията на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик”, изпълняван по ОП Регионално развитие 2007-2013г”, правя следните разяснения:

Постъпил въпрос:

Във връзка с предоставената ни информация на преносим носител, Ви уведомяваме, че липсват проекти по части: Енергийна ефективност, Конструктивна, Пожароизвестяване, Ландшафт.

В случай, че разполагате със същите, моля да ни бъдат предоставени.

Отговор:

Предоставяме на електронен носител CD, както и на следния линк http://balchik.bg/bg/infopage/1100-22062012  следните проекти :

- част Енергийна ефективност;

- част Конструктивна,

- част Пожароизвестяване

- част Ландшафт,

Постъпил въпрос:

Относно част Конструктивна: По позиция 8.13 от КС „Дървен материал за покрив импрегниран и обработен съгласно монтажната схема” – не е приложен чертеж на монтажната схема на същия. В тази връзка моля да ни бъде изпратен такъв.

Отговор:

Предоставяме на електронен носител CD, както и  на следния линк http://balchik.bg/bg/infopage/1100-22062012 монтажната схема на Позиция 8.13. от КС – „Дървен материал за покрив импрегниран и обработен съгласно монтажната схема”

Постъпл въпрос:

Застраховката за професионална отговорност на строителя се сключва за срок от 1 година и подлежи на подновяване. Поставено е от Вас изискване в т. 17.5.5 от Раздел III “Изисквания към участниците” от Книга 1 „Указания за участие”, същата да бъде валидна до 20 дни от датата на изтичане на срока за съобщаване и отстраняване на дефекти – в смисъл 380 дни от датата на въвеждане в експлоатация на обекта. Предвид горепосочените условия за сключване на застраховката, бихме ли могли да изпълним Вашето изискване като Ви представим заедно с действащата към датата на подаване на офертата застраховка и декларация с изрично уверение, че до изтичане на визирания от Вас срок представляваното от мен дружество се задължава да подновява застраховката за професионална отговорност на строителя.

Отговор:

С оглед на сроковете, за които се сключва застраховката за професионална отговорност, Възложителят ще приеме предоставянето на същата, със срок на валидност не по-малък от срока на валидност на офертата. Когато към офертата е прдставена застраховка за професионална отговорност, със срок на валидност по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка, Участникът задължително следва да приложи декларация (в свободен текст), че поема задължението за нейното подновяване.

Постъпил въпрос:

В т. 30.4. „Други формални изисквания”, Раздел IX „Съдържание на офертата, Изисквания към документите” от Книга 1 „Указания за участие”, изисквате „офертата да се подава в един оригинал и едно копие на хратиен носител”. При условие, че по смисъла на ЗОП, понятието „оферта” включва както самото предложение за изпълнение на поръчката, така и всички приложени документи към същото (независимо дали са поставени в пликове 1, 2 или 3) бихме искали да уточните дали това изискване се прилага и за трите плика от офертата.

- В случай, че е необходимо и трите плика да бъдат представени в оригинал и копие, какъв е правилният начин да бъдат опаковани и подадени? Следва ли оригиналът на офертата (пликове 1, 2 и 3) да бъде разделен от копието на офертата и  съответно да бъдат опаковани в два непрозрачни плика/кашони с надпис „Оригинал” върху единия, съответно „Копие” върху другия?

- Втората възможност е в един плик/кашон да се опаковат оригиналът и копието на офертата, като Плик 1 съдържа два непрозрачни плика – плик 1 „Оригинал” и плик 1 „Копие”. Същият принцип се съблюдава относно пликове 2 и 3.

- Третата възможност е в плик 1, съответно плик 2 и плик 3 да се поставят две отделни папки (например), съдържащи оригинала на офертата и копието.

- В случай, че изискването „офертата да се подава в един оригинал и в едно копие на хартиен носител” касае единствено определена част от офертата, съдържаща се в плик 1, плик 2 или в плик 3,  моля да уточните коя част от офертата визирате и как следва да се извърши опаковането на същата, като имате предвид изброените по-горе варианти, или посочите различен начин.

Отговор:

Съгласно чл. 57 от ЗОП Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, който съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: плик № 1 с надпис "Документи за подбор",  плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" и плик № 3 с надпис "Предлагана цена. Според изискванията на Възложителя, раздел X – „Запечатване и маркиране на офертите. Подаване на офертите” от Указанията за участие, офертата се подава в един оригинал и едно копие на хартиен носител. Съдържанието на Плик № 3 се представя и на електронен/оптичен носител. Попълнените Количествено-стойностни сметки (Приложение №1 към ценовата оферта) се записват на електронния носител във формат Excel, като се поставят съответно в оригинала и копието на Плик № 3 от офертата.

С оглед правилното окомплектоване на офертата, даваме следните разяснения:

Участникът трябва да предостави всеки един отделен плик (съответно Плик № 1, Плик № 2 и Плик № 3 в един оригинал и едно хартиено копие, като само Плик № 3 „Предлагана цена” се представя и на електронен носител, в койото КСС са във формат Excel). Окомплектоването на офертата трябва да стане по следния начин:

Плик 1, надписан в долния десен ъгъл „Документи за подбор”, трябва да съдържа в себе си два  непрозрачни плика – Плик  „Оригинал на документи за подбор” и Плик  „Копие на документи за подбор”

Плик 2, надписан в долния десен ъгъл „Предложение за изпълнение на поръчката”, трябва да съдържа в себе си два непрозрачни плика – Плик „Оригинал на предложение за изпълнение на поръчката” и Плик „Копие на предложение за изпълнение на поръчката”

Плик 3, надписан в долния десен ъгъл „Предлагана цена”, следва да съдържа в себе си два непрозрачни плика – Плик „Оригинал на предлагана цена” и Плик „Копие на предлагана цена”, както и копие на електронен/оптичен носител.

Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик/кашон, като в горния ляв ъгъл се изписва адресът на получателя (Община Балчик), в средата се изписва прдметът на поръчката, а в долния десен ъгъл на плика/кашона се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност – факс и е-mail, без никакви отличителни знаци.

Постъпил въпрос:

Във връзка с изготвянето на оферта, отправяме запитване по следните въпроси

По част „Архитектура”:

т.1.1.        Може ли тухлената зидария да бъде изпълнена с лепило?

т.1.13.      Минералната мазилка – вид и цвят?

т.1.21.      Челни дъски – ширина?

т.1.29.      Фаянсови плочки – размери?

т.1.30.      Теракотни плочки – размери?

т.1.31.      Саморазливна замазка – вид, цвят, дебелина?

т.1.34.      Алуминиеви витрини – спецификация и чертежи?

т.1.35.      PVC  прозорци – спецификация и чертежи?

т.1.36.      PVC подпрозоречни первази – ширина?

т.1.37.      Алуминиеви подпрозоречни первази – ширина?

т.1.38.      МДФ – врати – спецификация?

По част „Конструкции”

т.8.1.          Няма ли да има извозване на земни маси? Ако да, на какво растояние или на депо?

т. 8.14.       Метална конструкция – чертеж и спецификация?

По част „Детски съоръжения”

т. 10.30.       Чертеж?

т. 10.31.       Чертеж, снимка?

т. 10.32.       Чертеж?

Отговор: Отговаряме съответно по реда на постъпилите въпроси:

ЧАСТ:  	      АРХИТЕКТУРНА

Т.1.1	Тухлената зидария може да се изпълни с лепило.

Т.1.13	Минералната мазилка е предвидена-драскана вертикално с едрина на зърната 2-2,5 мм. в система с останалите материали. Цветовете са в синхрон с цветовете на сайдинга – Приложение1 -черт.фасади, Приложение2 -детайл.

Т.1.21	Челните дъски – шир. 22см. изпълняват от кофражни дъски с венилова обшивка САЙДИНГ.

Т.1.29	Фаянсови плочки – р-ри 25/40 см.

Т.1.30	Теракатни плочки – р-ри 33/33 см.

Т.1.31	Саморазливна замазка- в система с лепената PVC настилка – цвят без значение , дебелина 2-5 мм.

Т.1.34;35;38	Спесификации - Приложение3

Т.1.36;37 Приложение 4-детайл

Забележка: Във всички приложения – наименованието „Баумит” да се чете „Баумит или еквивалентно”.

ЧАСТ:  	      КОНСТРУКТИВНА

Т.8.1. - Излишните земни маси се извозват на строителното сметище което се намира на разстояние 6,5 км от обекта.

Т. 8.14. - Метална планка 200/200/10 мм със заварени мустаци ф10 с обща дължина 45см. За металната планка се закрепя 10 см от мустака, като останалата дължина се разпределя равномерно под 45 градуса, завършваща  с кука, която се замонолитва в стоманобетонната част.Посоката на мустаците е успоредна на гредата.

Т.8.13. - Проектната документация е разработена във фаза Технически проект, като в чертеж 06/06 „Покривна конструкция” от част Конструктивна, детайлно са представени елементите на дървената конструкция.

ЧАСТ:            „Детски съоръжения”

Т.10.30 – Моля, обърнете внимание на Приложение 5 и Приложение 6

Т.10.31 - Моля, обърнете внимание на Приложение 5 и Приложение 6

Т.10.32 – Моля, обърнете внимание на Приложение 7

С УВАЖЕНИЕ,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик