ОДОБРЯВАМ:

_____________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ,

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

- ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

- С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”

Осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

Одобрена с Решение № ……………./.2012 г.

Балчик, 2012 г.

ПРОЕКТ «ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА МБАЛ – БАЛЧИК ЗА ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА»

У   К    А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”

Възлагана в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/013, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Балчик, 2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Балчик, като БЕНЕФИЦИЕНТ по Проект “ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА МБАЛ – БАЛЧИК ЗА ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА”, съобразно договор № BG 161PO001/1.1 – 11/2011/013, с адрес гр. Балчик 9600, пл. „21 Септември” № 6, Тел.: +359579 72070, Факс: +359579 74117, е-mail: mayor@balchik.bg, Интернет адрес:  www.balchik.bg и на основание Решение № ……….../…..2012 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, открива обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”

Поръчката се възлага в изпълнение на проект “ ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА МБАЛ – БАЛЧИК ЗА ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА”, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/013, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на  обявлението за обществената поръчка на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Балчик (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): www.balchik.bg, рубрика  „Обществени поръчки”.

Документацията за участие може да бъде получена Община Балчик - адрес: гр. Балчик - 9600, пл. „21 Септември” № 6, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Документацията за участие се закупува срещу представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена. Цената на документацията е 20 (двадесет) лева, като плащането трябва да бъде извършено по бюджетна сметка на Община Балчик при:

Банка:  „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, Клон БАЛЧИК

IBAN:BG38UNCR96608497503315

BIC: UNCRBGSF

код на плащане 44 70 00.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

До изтичането на срока за закупуването на документацията, всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от постъпването на искането, като изпраща разяснението едновременно до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването.

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Балчик, с адрес гр.Балчик 9600, пл. „21 Септември” № 6, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа в срок до 16:00 часа на датата, посочена в обявлението като краен срок за предаване на офертите.

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в сградата на Община Балчик, находяща се в гр. Балчик, пл. „21 Септември” № 6 на датата и в часа, посочени в бявлението за поръчка.

Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска след представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение).

Комисията ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник на посочен от тях факс.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

- Генчо Генчев- директор д. „ПИТО”

Тел.: +359579 71062

България, гр. Балчик - 9600

пл. „21 Септември” № 6

- СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки.

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки.

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците

Раздел ІV. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел V. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел VІ. Документация за участие

Раздел VІІ. Комуникация между възложителя и участниците

Раздел VІІІ. Провеждане на процедурата

Раздел ІХ. Сключване на договор

Раздел Х. Общи изисквания и етични клаузи

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ГЛАВА IІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ № 1 – ОФЕРТА

ОБРАЗЕЦ № 2 – ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ОБРАЗЕЦ №3 – ЦЕНОВА ОФЕРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА – ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

ОБРАЗЕЦ №4 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗТР

ОБРАЗЕЦ №5 – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1, Т. 1, б. „а” до „д”, АЛ. 2, Т. 2 и Т. 5 И АЛ. 5, Т. 1 ОТ ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 6 – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1, Т. 2 И 3, АЛ. 2, Т. 1, 2А, 3 И 4 И АЛ. 5, Т. 2 ОТ ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 7 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

ОБРАЗЕЦ № 8 – ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА ЗА ОБЩИЯ ОБОРОТ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И ОБОРОТА ОТ СТРОИТЕЛСТВО, КОЕТО Е ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА ПО ЧЛ. 50, АЛ. 1 ОТ ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 9 – ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК НА ПРИКЛЮЧИЛИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА, ОПРЕДЕЛЕНА КАТО КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ, ОСНОВНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, КОЕТО Е ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (строителство, реконструкция или преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на жилищна, административна или обществена сграда), СЪГЛАСНО ЧЛ. 51, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 10 – ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ОСИГУРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОБРАЗЕЦ № 11 – ПРОФЕСИОНАЛНИ АВТОБИОГРАФИИ НА ЕКСПЕРТИТЕ

ОБРАЗЕЦ № 12 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ЕКСПЕРТ

ОБРАЗЕЦ № 13 – ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ И МЕХАНИЗАЦИЯ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ОСИГУРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ОБРАЗЕЦ № 14 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕТО ИЛИ НЕУЧАСТИЕТО НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 15 – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1, Т. 11 ОТ ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 16 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП

ОБРАЗЕЦ № 17 – ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ОБРАЗЕЦ № 18 – БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

ОБРАЗЕЦ № 19 – БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЕЦ № 20 – БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЧАСТ   І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки.

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки.

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Община Балчик, с административен адрес гр.Балчик 9600, пл. „21 Септември” № 6, тел.: +359579 72070, факс: +359579 74117, е-mail: mayor@balchik.bg, Интернет адрес: www.balchik.bg.

Община Балчик е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане.

Община Балчик е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет. Орган на изпълнителната власт в общината е кметът.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Съобразно изготвения от Община Балчик и одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 год. бюджет по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА МБАЛ – БАЛЧИК ЗА ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА”, максималния разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на настоящата поръчка е 848 711, 15 лв. (осемстотин четиридесет и осем хлияди, седемстотин и единадесет лева и петнадесет ст. ) лв.  без включен ДДС или 1 018 453,38 лв. с вкл. ДДС

Предвид обстоятелство, че в рамките на настоящата календарна година възложителят ще проведе няколко процедури за строително-монтажни работи, като в съответствие с  нормата на чл. 15, ал. 4-7 от ЗОП сборът от разходите по всяка една от тях не надвишава съответния праг по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. С оглед на изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е равна или по-висока от 264 000 (двеста шестдесет и четири хиляди) лева без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури.

Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна, е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.

За да осигури прозрачност и да създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността икономически най-изгодното предложение да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

2.1. Кратка информация за проекта

2.1.1. Общи положения

Строителните и монтажни работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка са част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА МБАЛ – БАЛЧИК ЗА ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА”, който се изпълнява по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура” на  ОП „Регионално развитие” 2007-2013.

Договорът за изпълнение на проекта между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, която е Управляващ орган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. е сключен с идентификационен номер № BG161PO001/1.1-11/2011/013, съобразно който Община Балчик е Бенефициент по проекта.

2.1.2. Обща и специфични цели на проекта:

2.1.2.1. Общата цел е да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на МБАЛ – Балчик, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности. Тази инвестиция трябва да допринесе за устойчиво местно развитие на общината, както и да задоволи нуждите на населението от висококвалифицирана и високоспециализирана медицинска помощ. Общата цел на проекта ще спомогне за постигане на съответствие с изискванията на Директива 2001/83/ЕС и Регламент 726/2004.

2.1.2.2. Специфичната цел на проекта е Създаване на подходящи условия за въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване, чрез преустройство на помещения, с оглед създаване на подходящи условия и възможности за диагностика и лечение на заболявания в МБАЛ - Балчик.

2.2. Обект и предмет на настоящата обществена поръчка

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗОП – изпълнение или проектиране и изпълнение с каквито и да е средства на една или няколко строителни и монтажни работи по приложение № 1, свързани с изграждането, реконструирането, преустройсването, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения.

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - гр. Балчик”.

Съществуващо положение

„МБАЛ – Балчик” ЕООД обслужва населението на Община Балчик - 22 638 души, включваща гр. Балчик и 19 села, както и КК ”Албена”, КСК “Тузла” и голямата вилна зона край града с увеличаващите се постоянно живеещи там, което внася специфичност в демографския профил на общината и здравеопазните и потребности. Край града са изградени три голф игрища, посещавани от чуждестранни спортисти с високи изисквания и към медицинското осигуряване на престоя си. Болницата осигурява със стационарни легла по отношение на инфекциозната заболеваемост постоянно и временно пребиваващото население на трите общини по северното крайбрежие: Балчик, Каварна и Шабла. Основните демографски характеристики за общината са: неблагоприятна тенденция на увеличаване на общата смъртност, отрицателен прираст и застаряване на населението. Това заедно с ниския жизнен стандарт, традиции, поведенческите рискови фактори и социална среда определя и структурата на заболеваемостта със значително превалиране на социално значими и инвалидизиращи заболявания на сърдечно-съдовата, дихателна система, новообразуванията, а така също и „подмладяването” им. Всичко това дава отражение върху общата и хоспитализирана заболеваемост, временна и трайна нетрудоспособност и причинност на умиранията. Многогодишната тенденция за нарастване смъртността от сърдечносъдови и злокачествени заболявания продължава да се запазва. На тях се дължат повече от 78% от всички умирания в общината. Във възрастовата структура се увеличава относителният дял на лицата над 60-годишна възраст и намалява делът на децата до 17 годишна възраст. Особено силно е изразено застаряването на населението в селата, където близо 35% от хората са над 60-годишна възраст. През 2009 година в болница Балчик са родени 150 деца, които в сравнение с 2008 г. са повече с 13 деца, но по-малко с 14 в сравнение с 2006 г. А една трета от ражданията са от майки до 19 годишна възраст. Върху намаляването на броя на ражданията влияние оказва контингентът на жените във детеродна възраст, който в последните години също намалява. Абортите продължават да бъдат основно средство за планиране на семейството и сериозна заплаха за здравето на жените, независимо че са извършени в условията на стационар. Фактите сочат, че около 75 % от извършените аборти са на жени във възраст от 20 до 29 години, които са най-плодовитите за жената. През 2009 година в ЛЗ са извършени 110 аборта, като 87 % от тях са по желание на жената. Основна причина за умиранията остават болестите на органите на кръвообращението. Честотата на умиранията от болести на органите на кръвообращението при мъжете е значително по-висока. С най-голяма честота сред тези болести са умиранията от мозъчно-съдови болести и исхемична болест на сърцето. На второ място са умиранията от новообразувания. В структурата на останалите причини за смърт следват: травми и отравяния, болести на ендокринната система, болести на дихателната система. Детската смъртност е най-информативният показател за икономическото, социално и здравно благополучие на дадено население, а измененията в интензитета на детската смъртност настъпват сравнително бързо в съответствие с промените на социално-икономическите условия на живот, жизнения стандарт, повишаването на образователното и културно равнище на населението и пр. Детската смъртност в общината показва тенденция към намаляване през последните 6 години, от 16,4 на 4,8 на 1000 живородени деца и се дължи предимно на преждевременни раждания /недоносеност/, вродени аномалии, асфиксия и пневмония. Тя е твърде висока сред малцинственото население. Анализът на причините за сравнително високите стойности на показателя детска смъртност се дължи на високия процент на ранни бременности, както и висок процент на недоносените и децата с вродени малформации.

През 2009 година през „МБАЛ – Балчик” ЕООД са преминали 3 405 пациенти. Болницата работи по 79 клинични пътеки. 21% от тези болни са със заболявания на дихателната система, а 19 % със сърдечна патология, налагащи провеждането по няколко и различни диагностични изследвания. За качеството на предоставяните от „МБАЛ – Балчик” ЕООД медицински услуги говори и фактът, че 21,42 % или 721 от изписаните болни са от други общини и области, а 84,33 % или 608 от тях са от другите общини от област Добрич – от община Добрич и Добрич – селска – 243 болни, от Каварна – 161, от Шабла – 101 и от останалите – 103.

През 2010 година през МБАЛ са преминали 3 295 пациенти, а болницата работи по 76 клинични пътеки, като за по-голямата част от тях е необходимо рентгеново изследване. Освен това тази апаратура се използва за амбулаторни пациенти от Медицински център 1, ОПЛ, специализирани практики, от филиала на ЦСМП, разположен на територията на болницата, както и за рентгенови изследвания на пациенти от Специализирана болница за рехабилитация „Тузлата”. На територията на общината се намира и ДПБ Карвуна, където се лекуват зависми болни с туберкулоза. През 2010 година в рентгеново отделение са направени 919 рентгенови изследвания на стационарни пациенти - с 13% повече от предходната година.

Във връзка с повишаването на качеството на диагностичния процес в рентгеново отделение и за да отговорим на съвременните изисквания за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване, в „МБАЛ-Балчик” ЕООД е необходима подмяна на част от рентгеновата апаратура. Наличните при нас рентгенова уредба за графии и скопии „TUR D 800 – 4”, мамограф „Mammomat E ST” (който не получи лицензия за 2011г.) и апарат за компютърна аксиална томография GE ”CT MAX 640” са вече технологично, физически и морално амортизирани. Част от параметрите им не отговарят на изискванията на Наредба № 30/2005г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване, а и състоянието им не може да бъде подобрено.

Всичко това потвърждава необходимостта от подмяна на съществуващата в „МБАЛ – Балчик” ЕООД рентгенова апаратура с нова дигитална уредба за графии и скопии, мамограф и компютър томограф, с цел повишаване качеството на диагностичния процес, изпълняване изискванията на нормативната база и медицински стандарти и в името на оптимална защита на пациентите ни при медицинско облъчване като запазим обема от дейности, предоставян на жителите на община Балчик.

Друга необходима апаратура за образна диагностика е ултразвуковата. За задоволяване на потребностите и предвид структурата на заболеваемостта в „МБАЛ – Балчик” ЕООД е необходима подмяната на морално остарелите и с ниско качество на образа ултразвукови апарати. За диагностика и проследяване на водещите сърдечно съдови и онкологични заболявания са нужни мултифункционален ултразвуков апарат, и ехокардиограф с цветен доплер, окомплектовани със съответните софтуерни пакети и сонди, включително и такава за трансфонтанеална ехография, предвид зачестяването на малформациите на новородените, а така също и 3D – доплерсонограф за екстра и транскраниална доплерова сонография, предвид високата честота на мозъчно-съдовата болест.

Клиничната лаборатория е следващата по важност структура, отнасяща се до ранна диагноза, контрол на динамиката на болестния процес и на ефекта от лечението, ефективна профилактика, както и на оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността, не само на онкологичните заболявания. Клиничната лаборатория към болницата обслужва и амбулаторни пациенти от Медицински център 1, ОПЛ, специализирани практики, от филиала на ЦСМП, разположен на територията й. А броя на проведените изследвания се е увеличил с 24 % в сравнение с предходната година. „МБАЛ – Балчик” ЕООД разполага с нови хематологичен, имунологичен и за алкално киселинно състояние анализатори. Поради крайната амортизация на биохимичния и йонселективния анализатори и увеличаващите се разходи за поддръжка, се увеличава непрекъснато стойността на едно изследване. Така тази апаратура работи изключителна неефективно и несигурно. Изследванията не могат да бъдат извършвани в срок и са със съмнителна стойност. Това затруднява изпълнението на основните ни дейности и се отразява върху качеството на медицинското обслужване.

Всичко това потвърждава необходимостта за подмяна на тази лабораторна апаратура. А за да отговорим и на изискванията на медицинския стандарт по Клинична лаборатория е необходимо и закупуването на автоматичен коагулометър.

Друга диагностична апаратура, особено полезна за ранното откриване и съответно ефективно лечение на новообразувания, на която е необходима подмяна е ендоскопската апаратура. В болницата работят двама специалисти с квалификация и удостоверения, получени след положени изпити по ендоскопия на ГИТ. Разполагаме с такива ендоскоски апарати, но те са остарели и даващи често некачествен образ. Трима от хирурзите и един от акушергинеколозите ни работят лапароскопска хирургия, която също се нуждае от реновиране.

Подмяната с нова съвременна лапароскопска техника с качествени видеоприставки ще подобри качеството съответно и на предоставяната болнична услуга, а и ще намали разходите по поддръжката на сега съществуващите за ефективно използване на средствата.

Във връзка с гореизложеното и с цел повишаване качеството на диагностичния и лечебния процес в „МБАЛ – Балчик” ЕООД, който следва да отговаря на съвременните изисквания за осигуряване на по-висока степен на ефективност, по ниска степен на рехоспитализации, понижаване на смъртността и подобрено качество на живот на пациентите, считаме, че предложението ни за интервенции в посочената апаратура и оборудване, както и реконструкциите (строително-ремонтни работи) на помещенията за новото оборудване ще осигури по-голям достъп на населението от Община Балчик и населението от съседните общини до по-качествени медицински услуги.

От гореизложеното могат да бъдат направени следните изводи:

В МБАЛ Балчик е налице остър дефицит на високотехнологична и високоспециализирана медицинска апаратура, а наличното оборудване, закупувано предимно през 70-те и 80-те години на миналия век, е физически и морално остаряло, което затруднява качествената диагностика и активното лечение на пациентите. Анализите от последните няколко години, водят до извода, че са необходими механизми, ограничаващи използването и закупуването на морално остаряла техника. Необходими са инструменти за осигуряване използването на нова апаратура в зависимост от съотношението цена/ефективност и наличието на специалисти, които да работят с нея. Освен модернизация с апаратура, част от която може да бъде осигурена със средства от ЕС лечебното заведение се нуждае от подобряване състоянието на сградния фонд и съпътстващата инфраструктура.

1. Апаратурата за образна и друга диагностика, с която разполага болницата, не дава възможност за достатъчно бързото и ефективно определяне на точна диагноза. В сравнително най-неблагоприятно физическо състояние в МБАЛ са помещенията на отделението по образна диагностика условията за извършване на качествена медицинска дейност, в които са недостатъчно задоволителни. Влошеното състояние на повечето от помещенията на тези отделения понижава качеството на предлаганите в тях медицински услуги. Лошата материално-техническа база и неадекватните битови условия водят до недостатъчно прецизна диагностика, отлив на пациенти и неудовлетвореност на медицинския персонал. Състоянието на помещенията не припокрива изцяло санитарно-хигиенните и техническите изисквания от Приложение № 1 към чл.7 от Наредба № 49/2010 г.

С въвеждането на това оборудване ще бъде постигнат интегритет в процеса на болнична помощ – изследвания, диагностика и лечение при изключително качество и надеждност; безопасност на пациентите, лекарския и медицински персонал; възможност за бърз вътрешен и външен обмен на изследвания между специалисти. Осигуряването на ранна, бърза и точна диагностика особено при онкологичните заболявания ще спомогне за правилното определяне на лечебните методи и интервенции, постигане на ефективност при лечението и терапиите, намаляване на смъртността по причини увеличаване продължителността на живота и по-бързо връщане на пациентите към нормалните им социални функции.

2. Подобряване техническата инфраструктура на лечебното заведение в помещенията с новопридобито оборудване в това число осигуряване на достъпна среда в т. ч. и за хора с увреждания и изпълнение на мерки енергийна ефективност.

- Извършване на строително-ремонтни работи за подобряване състоянието на помещенията, в които се инсталира ново оборудване. С успешното реализиране на планираните дейности ще се обезпечи, както подходяща за спецификите и функционалността на високотехнологичното оборудване физическа среда, така и безопасност и комфорт за пациенти, лекари и медицински персонал. Настоящият проект ще обхване строително – монтажни работи в помещения на болницата, определени от проекта по част медицинска технология: подмяна на настилки, извършване на строително – ремонтни работи, извършване на дейности по закона за енергийната ефективност, Наредба № Iз-1971 СТПНОБП, захранване с Ел., ВиК инсталации до новопроектираното медицинско оборудване, осигуряване на необходимия микроклимат, чрез ОВК инсталации и лъчезащита. Другата част от строително-монтажните работи се състои в привеждането на сградата в съответствие със Закона за енергийната ефективност, Наредба № Iз-1971 СТПНОБП и Наредба № 6/26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Съгласно направения енергиен одит проектът предвижда подмяна на дървената и метална дограма с PVC дограма и подобряване на климатизацията.  Привеждането в съответствие с Наредба № Iз-1971 СТПНОБП се състои в проектиране на система за прожароизвестяване, вътрешна водопроводна инсталация за пожарогасене, мерки за подобряване на евакуацията, аварийно и евакуационно осветление.

- Привеждане в съответствие на сградата на МБАЛ, съобразно Наредба № 6/26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

- Осигуряване на равен достъп за хората в неравностойно положение:

Привеждане в съответствие на сградата на МБАЛ съобразно Наредба № 6/26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, вкл. както следва:

    - Необходимо е да се предвиди ремонт на коридорите и подмяна на вратите с подходящи за осигуряване на достъпни маршрути и отговарящи на евакуационните противопожарни изисквания.

    - Привеждане на отворите на вратите на помещенията и пространствата за общо ползване със светла широчина не по-малка от 90 сm и светла височина не по-малка от 210 cm.

    - Необходимост от новопроектирани достъпни санитарно-хигиенно помещения, оразмерени съобразно изискванията за осигуряване на свободно пространство за маневриране с инвалидна количка и за разполагане на санитарните прибори и аксесоарите на санитарното обзавеждане.

- Осъществяване на мерки за енергийна ефективност.

Във връзка с предписанията на Обследването за енергийна ефективност се предвиждат подмяна на неподменената дървена и метална дограма с PVC дограма, полагане на топлоизолация по стени и тавански плочи. Необходимо е изграждане на нова климатична инсталация в част от помещенията с новодоставено оборудване според техническите изисквания на производителите за нормалното функциониране на медицинско оборудване.

    - Дограмата на сградата в по-голямата си част е от времето на построяване на сградата /построена в 1974 г./ – дървена слепена в отопляемите стаи и кабинети и метална/дървена еднослойна - на стълбищните площадки и други общи част

    - Вентилационни и климатични инсталации на обекта не са изградени с изключение на Блок 2, където за пети етаж има изградена климатична инсталация.

С оглед изложеното дотук става ясно, че МБАЛ Балчик от години е изправена пред редица проблеми, свързани със състоянието на материално-техническата база, решаването, на които ще допринесе за повишаване качеството на предлаганите медицински услуги и подобряване достъпа на хората в неравностойно положение до тях.

3.Стойност на обществената поръчка

Стойността се определя в български лева без данък върху добавената стойност /ДДС/.

Стойността без ДДС на настоящата обществена поръчка не може да надхвърля 848 711, 15 лв. (осемстотин четиридесет и осем хлияди седемстотин и единадесет лева и петнадесет стотинки ) лв.  без включен ДДС или 1 018 453,38 лв. (един милион осемнадасет хиляди четиристотин петдесет и три лева и тридесет и осем стотинки) с вкл. ДДС

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а)  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

б)  обявен в несъстоятелност.

в)  в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

д) е лишен от правото да упражнява определена професия (строител) или дейност, свързана с предмета на възлаганата поръчка (строителство), съгласно законодателството на държвата, в която е извършено нарушението;

е) е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя в влязло в сила съдебно решение;

ж) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държвата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно цзаконодателствотот на държавата, в която участникът е установен;

з) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

и) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

к) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

л) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 1.7, буква «а»,  буква «д», буква „и” и буква „к” се прилагат, както следва:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

- В хипотезите на т. i - т. vii - и за прокуристите, когато има такива. В случай, че чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

С оглед спазването на административните изисквания на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелства по т. 1.7. от настоящата документация с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените образци - Приложения № 5 и 6. В случай, че участник в процедурата е юридическо лице, декларации за обстоятелствата по т. 1.7., букви „а”, „д”, „и” и „к” се подават от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а по отношение на обстоятелствата по т. 1.7., букви „б”, „в”, „г”, „е”, „ж”, „з” и „л” достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват представят оригинал или нотариално заверено копие от учредителен документ - споразумение или договор. В случай, че участникът е обединение, участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. За целта участникът представя документ, подписан от лицата в обединението, в който посочва представляващия.

Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие.

Документът трябва са съдържа разпределение на дейностите от предмета на поръчката между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от тях.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на описаните по-горе административни изисквания по ЗОП.

В този случай и съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Р. България и в държавата, в която са установени. В този случай, декларациите, които са на чужд език, следва да бъдат представени и в превод.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, поставя и има изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, преди сключването на договора възложителят изисква участникът да се регистрира като самостоятелно юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

1.8. Освен в посочените в т. 1.7 хипотези, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

1.8.1. в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията;

1.8.2. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя;

1.8.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

1.8.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

1.9.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

1.9.1. Постъпила в незапечатан, прозрачен или скъсан плик;

1.9.2. Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно Обявлението за обществена поръчка.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 , ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват лица:

    - Реализирали общ оборот от строителство за предходните 3  приключили финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) в размер не по-малко от 1 697 422 (един милион шестстотин деветдесет и седем хиляди четиристотин двадесет и два) лева.

Наличието на изискуемия минимален общ оборот от строителство следва да е виден от декларацията, съдържаща информация (таблица първа) за общ оборот от строителство за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, придружена от баланси и отчети за приходите и разходите за посочените три (2009, 2010 и 2011 г.) години. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.

В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през посочените три години и не може да представи декларацията, съдържаща информация (таблица първа) за общ оборот от строителство за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, баланси и отчети за приходите и разходите за посочените по-горе три години, същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканите документи от датата на учредяване, респективно на започване на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за общ оборот от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.

2.1.2. Реализирали оборот от строителството, което е предмет на поръчката (строителство, реконструкция или преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на жилищна, административна или обществена сграда), общо за предходните 3 приключили финансови години в размер не по-малко от 848 711 лв. (осемстотин четиридесет и осем хиляди седемстотин и единадесет).

Наличието на изискуемия минимален оборот от строителството, което е предмет на поръчката, следва да е виден от декларацията, съдържаща информация (таблица втора) за оборота от строителството, което е предмет на поръчката за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години.

В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през посочените три (2009, 2010 и 2011 г.) години и не може да представи декларацията, съдържаща информация (таблица втора) за оборота от строителството, което е предмет на поръчката (строителство, реконструкция или преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на жилищна, административна или обществена сграда), за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканите документи от датата на учредяване, респективно на започване на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за оборот от строителството, което е предмет на поръчката от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.

    - Валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника по чл. 171 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.).

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на Заверено от участника копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника по чл. 171 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) и Декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника, със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора – оригинал.

*** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономическо и финансово състояние се прилагат към обединението-участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за оборот се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците

2.2.1. Участникът през последните пет години да има приключен най-малко един договор за изпълнение на строителството, което е предмет на поръчката (строителство, реконструкция или преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на жилищна, административна или обществена сграда).

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на приключилите през последните пет години, считано към датата, определена за представяне на офертите, основни договори за изпълнение на строителството, което е предмет на поръчката (строителство, реконструкция или преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на жилищна, административна или обществена сграда), придружена от:

- заверени от участника копия на препоръки за добро изпълнение за най – важните строителни обекти. Списъкът следва да се представи в оригинал и да съдържа най-малко: Възложител, предмет на договора, категория на строежа по ЗУТ, застроена площ на обекта, описание на изпълнените дейности, дата на започване, документ за приемане/въвеждане в експлоатация, стойност в лева без ДДС и

- заверени от участника копия на други документи, издадени от лица, различни от Участника, доказващи изпълнението на договорите (копия на договори или извлечения от тях, представящи възложителя, предмета на договора, датата на сключване, обхвата и обема на работа, стойността на договора и датата на започване и приключване на работата по него и/или копия на Вътрешен констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа или част от него/Констативен акт обр. 15/Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация).

Забележка: Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.

2.2.2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството в строителството по ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват на сертификата в съответствие с предмета на поръчката;

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент, с обхват в съответствие с предмета на поръчката. В случай, че участникът притежава сертификат, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си и Декларация (свободен текст), че се задължава да започне своевременно процедура по подновяването на сертификата в законоустановения срок – оригинал.

Възложителят ще приема  и евкивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както идруги доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване ан качеството или за опазване на околната среда.

2.2.3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001:2004 или еквивалентна с обхват на сертификата в съответствие с предмета на поръчката;

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 14001:2004 за управление на околната среда или еквивалент, с обхват в съответствие с предмета на поръчката. В случай, че участникът притежава сертификат, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си и Декларация (свободен текст), че се задължава да започне своевременно процедура по подновяването на сертификата в законоустановения срок – оригинал.

Възложителят ще приема  и евкивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както идруги доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване ан качеството или за опазване на околната среда

2.3.4. Участникът трябва да осигури минимум следното оборудване и механизация за извършване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката – мачтов подемник, ъглошлайф, ударно пробивна машина, бояджийска машина, фасадно скеле, товарен и лекотоварен автомобил. Като разполагаемо за участника се счита и оборудването и механизацията на неговите подизпълнители;

Съответствието с поставеното изискване се доказва се представянето на декларация, съдържаща списък на техническото оборудване и механизация, която участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка – в оригинал.

2.3.5. Участникът трябва да осигури минимум следният инженерно–техническият екип за изпълнението на поръчката:

- “Ръководител на обекта” – да има минимум 5 (пет) години общ трудов стаж като строителен инженер или строителен техник, от които минимум 3 (три) години на позиция ръководител на обекти, сходни с обекта на поръчката;

  - Експерти “Строителство” - за всяка част (ОВК, ВиК, Ел и Енергийна ефективност) участникът да разполага с инженери или строителни техници, които да имат минимум 5 (пет) години трудов стаж и опит на обекти, сходни с обекта на поръчката;

  - Физическо лице, което ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве, притежаващо валидно Удостоверение по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Съответстивето с поставеното минимално изискване следва да се докаже с представянето на декларация, съдържаща списък на инженерно – техническия персонал, който участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката. Декларацията трябва да бъде придружена от следните документи:

- документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на “Ръководителя на обекта” и експертите, които ще изпълняват поръчката – заверени от участника копия, вкл. и автобиография и Декларация за разположение - в оригинал;

- Автобиография на експерт (Образец № 11) – в оригинал. Автобиографията се представя за “Ръководителя на обекта” и експертите “Строителство” по всяка една от частите (ОВК, ВиК, Ел и Енергийна ефективност), ангажирани в изпълнението на възлаганата обществена поръчка. Към автобиографиите се прилагат заверени от участника копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на предложените експерти (дипломи, трудови книжки, договори, удостоверения и препоръки от работодатели, сертификати, т.н.). Представените автобиографии следва да бъдат подписани собственоръчно от ключовите експерти и парафирани от подписващия офертата, като подписът следва да е идентичен с подписа, положен от експерта върху Декларация за разположение на ключов експерт;

- Декларация за разположение на експерт. Декларацията се представя за „Ръководителя на обекта” и експертите “Строителство” по всяка една от частите (ОВК, ВиК, Ел и Енергийна ефективност), ангажирани в изпълнението на настоящата обществена поръчка, съгласно изисквания инженерно – технически екип. Представените декларации следва да бъдат подписани собственоръчно от експертите и парафирани от подписващия офертата;

- Заверено от участника копие от Удостоверение за завършен курс на обучение по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за специалиста, който ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве;

- всяка друга информация по преценка на участника за доказване на неговите възможности.

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

По време на изпълнението на поръчката Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в офертата му и в Списъка на експертите в екипа, отговорен за изпълнение на поръчката, като ключови експерти без предварително писмено съгласие на Възложителя.

Изпълнителят може да предложи смяна на ключов експерт в следните случаи:

- при смърт на ключовия експерт;

- при невъзможност на ключовия експерт да изпълнява възложената му работа  повече от 1 (един) месец;

- при  лишаване на ключовия експерт от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор;

- при осъждане на ключовия експерт на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

- при необходимост от замяна на ключовия експерт поради причини, които не зависят от Изпълнителя.

В тези случаи Изпълнителят уведомява Възложителя в писмен вид, като мотивира предложението си за смяна на ключовия експерт и прилага доказателства за наличието на някое от описаните основания. С уведомлението Изпълнителят предлага експерт, който да замени досегашния ключов експерт, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит,  еквивалентни на тези или по-високи от тези на заменения експерт.

Възложителят може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на Възложителя да приеме предложения експерт, Изпълнителят предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на Възложителя с ново уведомление, което съдържа описаната по–горе информация и доказателства.

Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на ключовия експерт, са за сметка на Изпълнителя.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА

ОФЕРТАТА

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник може да представи само една оферта. Офертата се представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като Подизпълнител и е попълнил декларация – Образец № 7

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата декларация – Образец № 7, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата, пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а  - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените в т. 3 от настоящия раздел документи се представят и в превод на български език.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат - в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако офертата не е представена по приложените образци и след предоставяне на участниците на възможността да представят липсващи документи и/или остранят констатирани нередовности, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, Възложителят може да отстрани участника.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция, и офертата на участника ще бъде отстранена.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка - 100 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя откаже да го удължи.

# 2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

2.1. Място и срок за подаване на оферти

- Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Балчик, гр. Балчик, пл. „21 Септември” № 6, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч., най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

- До Община Балчик, гр. Балчик, пл. „21 Септември” № 6

- „Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”

- Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

- Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране”.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”.

2.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Срокът за подаване на оферти се удължава, когато от датата на предоставянето на разяснението по чл. 29 от ЗОП от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, с толкова дни, колкото е забавата.

Срокът за подаване на офертите може да бъде удължен и при условията на чл. 27а от ЗОП.

2.3. Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на община Балчик до деня, определен за отваряне на офертите в обявлението за обществена поръчка.

2.4. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 100 (сто) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка;

Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо поискване от Възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това ще доведе до отстраняването му от участие в процедурата.

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като несъответстваща на изискванията.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий, посочен в Глава ІІІ „Методика за определяне на комплексната оценка” и посочените в документацията изисквания.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1  „Документи за подбор”.

В плик № 1 се поставят следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 до 6, т. 8 и т. 11-14 от ЗОП и с изискванията на Възложителя

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2.  Оферта, попълнена по образец - Образец № 1;

3.1.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец №4 към документацията.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.

”Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т. 16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е «превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Документ - договор или споразумение за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/видни лицето/лицата, които го представляват.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, Образец № 5  (оригинал).

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец № 6 (оригинал)

Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

3.1.1.8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл.50, ал.1 от ЗОП:

3.1.1.8.1. Декларацията, съдържаща информация (Образец № 8, таблица първа) за общ оборот от строителство за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години, придружена от баланси и отчети за приходите и разходите за посочените три (2009, 2010 и 2011 г.) години. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър;

3.1.1.8.2. Декларацията, съдържаща информация (Образец № 8, таблица втора) за оборота от строителството, което е предмет на поръчката (строителство, реконструкция или преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на жилищна, административна или обществена сграда) за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години.

3.1.1.8.3. Заверено от участника копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника по чл. 171 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) и Декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника, със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора – оригинал

3.1.1.9. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:

3.1.1.9.1 Декларация (Образец № 9), съдържаща списък на приключилите през последните пет години, считано към датата, определена за представяне на офертите, основни договори за изпълнение на строителството, което е предмет на поръчката (строителство, реконструкция или преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на жилищна, административна или обществена сграда), придружена от:

- заверени от участника копия на препоръки за добро изпълнение за най – важните строителни обекти. Списъкът следва да се представи в оригинал и да съдържа най-малко: Възложител, предмет на договора, категория на строежа по ЗУТ, застроена площ на обекта, описание на изпълнените дейности, дата на започване, документ за приемане/въвеждане в експлоатация, стойност в лева без ДДС и

- заверени от участника копия на други документи, издадени от лица, различни от Участника, доказващи изпълнението на договорите (копия на договори или извлечения от тях, представящи възложителя, предмета на договора, датата на сключване, обхвата и обема на работа, стойността на договора и датата на започване и приключване на работата по него и/или копия на Вътрешен констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа или част от него/Констативен акт обр. 15/Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация).3.1.1.9.2 - валиден сертификат ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството (или еквивалент), с обхват в съответствие с предмета на поръчката – заверено от участника копие. В случай, че участникът притежава сертификат, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си Декларация (свободен текст), че се задължава да започне своевременно процедура по подновяването на сертификата в законоустановения срок - оригинал;

3.1.1.9.3 Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент, с обхват в съответствие с предмета на поръчката. В случай, че участникът притежава сертификат, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си и Декларация (свободен текст), че се задължава да започне своевременно процедура по подновяването на сертификата в законоустановения срок – оригинал. Възложителят ще приема  и евкивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както идруги доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване ан качеството или за опазване на околната среда;

3.1.1.9.4 Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 14001:2004 за управление на околната среда или еквивалент, с обхват в съответствие с предмета на поръчката. В случай, че участникът притежава сертификат, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си и Декларация (свободен текст), че се задължава да започне своевременно процедура по подновяването на сертификата в законоустановения срок – оригинал. Възложителят ще приема  и евкивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както идруги доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване ан качеството или за опазване на околната среда;

3.1.1.9.5 Декларация (Образец № 13), съдържаща списък на техническото оборудване и механизация, която участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка – в оригинал;

3.1.1.9.6. Декларация (Образец № 10), съдържаща списък на инженерно – техническия персонал, който участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката. Декларацията трябва да бъде придружена от следните документи:

- документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на “Ръководителя на обекта” и експертите, които ще изпълняват поръчката – заверени от участника копия, вкл. и автобиография и Декларация за разположение на - в оригинал;

- Автобиография на експерт (Образец № 11) – в оригинал. Автобиографията се представя за “Ръководителя на обекта” и експертите “Строителство” по всяка една от частите (ОВК, ВиК, Ел и Енергийна ефективност), ангажирани в изпълнението на възлаганата обществена поръчка. Към автобиографиите се прилагат заверени от участника копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на предложените експерти (дипломи, трудови книжки, договори, удостоверения и препоръки от работодатели, сертификати, т.н.). Представените автобиографии следва да бъдат подписани собственоръчно от ключовите експерти и парафирани от подписващия офертата, като подписът следва да е идентичен с подписа, положен от експерта върху Декларация за разположение на ключов експерт;

- Декларация за разположение на експерт - Образец № 12. Декларацията се представя за „Ръководителя на обекта” и експертите “Строителство” по всяка една от частите (ОВК, ВиК, Ел и Енергийна ефективност), ангажирани в изпълнението на настоящата обществена поръчка, съгласно изисквания инженерно – технически екип. Представените декларации следва да бъдат подписани собственоръчно от експертите и парафирани от подписващия офертата;

- Заверено от участника копие от Удостоверение за завършен курс на обучение по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за специалиста, който ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве;

- всяка друга информация по преценка на участника за доказване на неговите възможности.

3.1.1.10. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи ПЪРВА група, строежи от Първа категория и/или минимум ПЕТА група (Отделни строително-монтажни работи, съгласно позиция  “Строителство” от  КИД) за позиции, свързани с обекта на поръчката в тази група). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или да докаже регистрацията си в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи ПЪРВА група, строежи от Първа категория и/или минимум ПЕТА група (Отделни строително-монтажни работи, съгласно позиция  “Строителство” от  КИД) за позиции, свързани с обекта на поръчката в тази група), придружено от цветно четливо копие на валиден талон към удостоверението. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или да докаже регистрацията си в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.

3.1.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (Образец №14).

3.1.1.12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (оригинал) – управляващия и представляващ участника в процедурата, както и управляващите и представляващите на декларираните от участника подизпълнители, попълват и подписват декларацията по приложения образец към настоящата документация (Образец № 15).

При подписването на декларацията следва да се има предвид следното:

- Използването на по-висок размер от минималната цена на труда при определянето на предлаганата цена от офертата е допустимо;

- "Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО).

3.1.1.13. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 7).

Забележка: когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват:

- имената на подизпълнителите, и

-   видът на работите, които ще извършват, както и

- делът на тяхното участие.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.14. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие, съгласно Образец № 18.

3.1.1.15. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 16.

3.1.1.16. Документ за закупена документация за участие – копие.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

3.1.2.1. Техническа оферта, съглсно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно образеца - Образец № 2, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК «№2».

Всички страници на Техническата оферта следва да бъдат номерирани последователно.

3.1.2.2. Срок за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

3.1.3. Съдържание на плик № 3  „Предлагана цена”.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец - Образец № 3 към настоящата документация.

Цената за изпълнение на строителството по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

## 1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие.  Размер на гаранцията за участие.

1. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, Клон БАЛЧИК

Банков код (BIC):  UNCRBGSF

Банкова сметка (IBAN): BG11UNCR 9660 3324 0052 12

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.

Гаранцията за участие е в размер на 8 400 (осем хиляди четиристорин) лева.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Балчик или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа в следните случаи:

- Възложителят има право да задържи гаранциятат за участие о решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител;

- Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът:

- оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Гаранциите за участие се освобождават, както следва:

- на отстранените участници – в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

- класираните на първо и второ място участници – след сключванетто на договор за обществена поръчка;

- на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

- при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

2. Гаранция за изпълнение

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

Банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, Клон БАЛЧИК

Банков код (BIC):  UNCRBGSF

Банкова сметка (IBAN): BG11UNCR 9660 3324 0052 12

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

## РАЗДЕЛ VI

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Предоставяне на достъп до документацията за участие

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на  обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на  следния  интернет адрес на Община Балчик (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): www.balchik.bg, рубрика   „Обществени поръчки”.

2. Място и срок за получаване на документацията за участие.

Документацията за участие може да бъде получена в Община Балчик, адрес: гр. Балчик 9600, пл. „ 21 Семпември” № 6, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва в сградата на Община Балчик, адрес: гр. Балчик, пл. „21 Семпември” № 6 всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Документацията за участие се закупува срещу представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Балчик: Банка:  „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, Клон БАЛЧИК

IBAN:BG38UNCR96608497503315

BIC: UNCRBGSF

код на плащане 44 70 00.

3. Цена на документацията за участие.

Цената на документацията е 20 (двадесет) лева.

4. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура и/или процедурата за провеждане на същата могат да бъдат подавани от лицата до изтичането на срока за нейното закупуване, на адреса и лицето, посочени в обявлението. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането. Даденото от Възложителя разяснение се изпраща едновременно до всички лица, които са закупили документацията за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да се отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други участници. В случай, че от предоставяне на разяснението до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

## РАЗДЕЛ VII

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на Община Балчик, адрес: гр. Балчик, пл. „21 Семпември” № 6, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

РАЗДЕЛ VІІI

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Възложителят може да привлече като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

Срокът за приключване работата на комисията, се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка, освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си след искане на Възложителя.

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в административната сграда на Община Балчик, адрес: гр. Балчик, пл. „21Семпември” № 6 на датата и в часа, посочени в обявлението за поръчка.

В случай на  промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени писмено.

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

б) не са "свързани лица" по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за общестевните поръчки с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Възложителят или упълномощено от него лице има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения. Правото на контрол на възложителя, респективно на упълномощното от него лице, се свежда само до проверка на съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствието им с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка. Когато по време на упражнения от възложителя, респективно от упълномощеното от него лице, бъдат установени нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят, респективно упълнощоменото от него лице, дава писмени указания за тяхното отстраняване. Указанията на възложителят, респективно упълнощоменото от него лице, са задължителни за комисията. Извършените от комисията действия и решения се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към протокола се прилага особено мнение.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

В присъствието на лицата, посочени по-горе, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише документите в плик №2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

В закрито заседание, Комисията извършва детайлен преглед на документите, съдържащи се в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя и ги отразява в съставен от нея протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, направените от нея констатации, комисията отразява в изготвения от нея протокол и го изпраща до всички участници.

Участниците са длъжни да представят на комисията съответните документи в срок 5 (пет) работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи, освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

След изтичането на срока за представяне на документи, комисията проверява допълнително представените документи за съответствие на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и се произнася относно съответствието на участника с изискванията за подбор, поставени от Възложителя в настоящата документация.

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор, както и на тези, които не са представили в срока указания липсващ документ, определен от комисията.

При необходимост, комисията може по всяко време да:

- проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни;

- изисква от участиците допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. Комисията прави техническа оценка на офертите на допуснатите участници, съобразно правилата на настоящата документация. Резултатите от техническата оценка се отразяват в подписан от членовете на комисията протокол.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласвани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. Съгласно чл. 15 от Закона за защина на конкуренцията, забранени са всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар, като:

1. пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия;

2. разпределяне на пазари или източници на снабдяване;

3. ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие или инвестициите;

4. прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;

5. поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение.

След уведомяването си от комисията, възложителят е длъжен да уведоми Комисията за защита на конкуренцията за възнакналите съмнения за споразумения, решения или съгласвани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията

Комисията с мотивирана обосновка предлага за отстраняване от участие в поръчката всеки участник:

1.  който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

3.  който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4.  който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Критерият за оценка в настоящата поръчка е: икономически най-изгодна оферта.

Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател (методика на оценяване) са представени в Част ІІ, глава ІІІ от документацията за участие.

Комисията ще отвори пликът с предлаганата цена след като е:

- разгледала предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

- извършила проверка за наличието на основанията по чл. 70, ал. 1 за предложенията в плик № 2;

- оценила офертите по всички други показатели, различни от цената.

Комисията ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник на посочен от тях факс.

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

Преди отварянето на ценовите оферти, Комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Когато офертата на участника съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на предложенията в останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква подробна писмена обосновка от него за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаването на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

а) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

б) предложеното техническо решение;

в) наличието на изключително благоприятни условия за участника;

г) икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

д) получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя, с най-висока относителна тежест, и се избира офертата, с по-благоприятна стойност по този показател. Ако офертата не може да се определи по този ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

За своята работа по разглеждането, оценяването и класирането на офертите, Комисията съставя протокол със съдържание, съгласно изискванията на чл.72 от ЗОП.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и председателят й и се предава на Възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемането на протокола на Възложителя.

2. Класиране и определяне на изпълнител

В срок от 5 /пет/ работни дни след приключване на работата на комисията, Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за Изпълнител. В решението Възложителят посочва също отстранените от процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на участниците в срок от 3 /три/ дни от издаването му.

При писмено искане от страна на участник, направено в срока за обжалване на решението, Възложителят осигурява копие или достъп до протокола в тридневен срок от получаването му, в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

3. Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с мотивирано решение, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, а именно:

1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4.  първият или вторият класирани участници откажат да сключат договор;

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

7.  поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. има само един  участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

3. участникът, класиран на първо място:

3.1. откаже да сключи договор, или

3.2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

3.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

Възложителят е длъжен в тридневен срок да уведоми участниците за прекратяването на обществената поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

# РАЗДЕЛ IX

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Условия за сключване на договор с определения за изпълнител.

Възложителят сключва договор за обществената поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Договорът по настоящата обществена поръчка ще се финансира със средства, предоставени по Оперативна програма „Регионално развити” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП, договорът за обществена поръчка не се сключва, ако при подписването му определеният Изпълнител:

1.  не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

2.  не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

3.  не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.

С оглед предмета на поръчката, лицето определено за изпълнител при подписване на договора следва да представи копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи минимум за ПЪРВА група, строежи от Първа категория и/или минимум ПЕТА група (Отделни строително-монтажни работи, съгласно позиция  “Строителство” от  КИД) за позиции, свързани с обекта на поръчката в тази група). В случай, че това е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.

В случай, че изпълнителят е обединение, изискването се отнася за участника в обединението, което ще изпълнява съответните СМР.

Не се изисква изпълнение на задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48 , ал. 2 от ЗОП, в случаите по чл. 47, ал. 11 от ЗОП.

В случай, че участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно физическо или юридическо лице, то при подписване на договора за обществена поръчка участникът е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават такива документи или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Според §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Закон на държавата, в която участникът е установен" е:

а) за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 на Кодекса на международното частно право;

б) за юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 на Кодекса на международното частно право;

в) за обединенията, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не представи някои от документите, посочени по-горе и изискуеми, съгласно чл.42, ал.1 от ЗОП.

В тези случаи, Възложителят предлага подписването му на втория класиран участник.

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

2. Срокове за сключване на договора.

Договорът се сключва в срок от един месец след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определянето за изпълнител.

3. Основания за изменение на договора.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

а) когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

- промяна в сроковете на договора, или

- частична замяна на дейности от предметат на поръчката за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

- намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя, поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или

б) при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца. Изменението на цената в тази хипотеза е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

в) когато се налага увеличение на цената, поради приемането на нормативен акт – до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

г) при удължаване срока на договора за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

- не по-късно от 6 (шест) месеца преди изтичането на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

- срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 (шест) месеца;

- прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

#### РАЗДЕЛ Х

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

1. Общи изисквания

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Решението за откриване на процедурата;

2. Обявление за обществена поръчка;

3. Указанията за участие;

4. Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;

5. Проектът на договор за изпълнение на поръчката;

6. Образците за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

2. Етични клаузи

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или Възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите, ще доведе до отстраняване на участника от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на Възложителя.

Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители не трябва да упражняват, каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

Изпълнителят, неговите служители и подизпълнители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако Изпълнителят престане да бъде независим, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на Изпълнителя.

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. Предмет на поръчката

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - гр. Балчик”.

Строителните и монтажни работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка са част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА МБАЛ – БАЛЧИК ЗА ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА”, който се изпълнява по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура” на  ОП „Регионално развитие” 2007-2013.

Договорът за изпълнение на проекта между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, която е Управляващ орган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. е сключен с идентификационен номер № BG161PO001/1.1-11/2011/013, съобразно който Община Балчик е Бенефициент по проекта.

2. Обща и специфични цели на проекта:

.2.1. Общата цел е да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на МБАЛ – Балчик, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности. Тази инвестиция трябва да допринесе за устойчиво местно развитие на общината, както и да задоволи нуждите на населението от висококвалифицирана и високоспециализирана медицинска помощ. Общата цел на проекта ще спомогне за постигане на съответствие с изискванията на Директива 2001/83/ЕС и Регламент 726/2004.

2.2. Специфичната цел на проекта е Създаване на подходящи условия за въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване, чрез преустройство на помещения, с оглед създаване на подходящи условия и възможности за диагностика и лечение на заболявания в МБАЛ - Балчик.

3. Обхват на извършваните дейности

Строителните и монтажни работи, предмет на настоящата поръчка включват:

Целта на проекта е преоборудване на МБАЛ - Балчик с медицинска апаратура и привеждането на сградата в съответствие с действащите в момента закони и нормативни уредби: Закон за устройство на територията, Наредба № Iз-1971 СТПНОБП, Закон за енергийната ефективност.

Проектът обхваща строително – монтажни работи в помещения на болницата, определени от проекта по част медицинска технология: подмяна на настилки, извършване на строително – ремонтни работи, извършване на дейности по закона за енергийната ефективност, Наредба № Iз-1971 СТПНОБП, захранване с Ел и ВиК инсталации до новопроектираното медицинско оборудване, осигуряване на необходимия микроклимат, чрез ОВК инсталации и лъчезащита.

Сградата на МБАЛ Балчик се състои от 5 блока на конструктивна фуга. Блоковете са с хоризонтална връзка помежду си. Специализирана апаратура за нуждите на МБАЛ Балчик ще бъде инсталирана в Блок 2, Блок 3 и Блок 4. Разпределянето на апаратурата по етажи и блокове е съобразена с намиращите се в тях отделения и техните нужди, спрямо изискванията и препоръките на главния лекар на МБАЛ Балчик. Одобрената за закупуване апаратура отговаря на показаното в проект част ,,Технология”, с номера спрямо Приложение Б3, приложено в проект част ,,Технология”. Ще бъдат извършени строително ремонтни работи като видовете помещения са съобразени с изискванията на експлоатацията и Инвеститора и изискванията на действащите нормативни документи. По време на ремонта ще се извършат някои малки преустройства, съобразно съществуващите архитектурни и конструктивни възможности, с цел да се подобрят технологичните потоци и условия на работа. Дейностите по СМР обхващат привеждане на помещенията за монтаж на високотехнологична апаратура към изискванията на производителите и медицинските стандарти: Етажите  и отделенията , които ще се преустройват и ремонтират са както следва: Рентгеново отделение-Компютър томограф,  рентгенова уредба за графия и скопия, мамограф, Ехограф; Клинична лаборатория; Вътрешно отделение и Неврология; Вътрешно отд.; Детско отд.; АГ и родилно отд.; Хирургично отделение-операционен блок, ендоскопия и лапароскопия; Технологичното оборудване е съобразено е със съвременните изисквания за лечение и информационно обслужване на пациентите и персонала. Оборудването и обзавеждането по помещения е съобразено с функцията и медицинската дейност. Видът, моделът, конструкцията и материалът, от който трябва да са изработени мебелите трябва да е съобразен и с ежедневната необходимост от почистване и дезинфекция на работните повърхности. Технологичното оборудване е изобразено графично с условни означения, като е спазен мащабът и е означено със сигнатурен номер. В помещенията, обект на проекта, се извършват следните СМР: сваляне на мазилка до латекс по стени и тавани; полагане на универсален грунд по стени и тавани; полагане на частична шпакловка с гранитокол по стени и тавани, където е необходимо; полагане на латекс по вътрешни стени; обръщане на латекс, фаянс и PVC безшевно около прозорци и врати; сваляна на керамика и фаянс; полагане на керамика, фаянс и PVC безшевно; довеждане на Ел и ВиК връзки до медицинското оборудване; подмяна и направа на нова вентилационна система, в помещенията предписани в проекта по част медицинска-технология; облицовка на вентилациите с гипсокартон; подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. В тези помещения се предвижда подмяна на съществуваща дървена дограма с PVC дограма, както и полагане на топлоизолация отвътре. Поради лошото състояние на котелната инсталация и работата й с промишлен газьол, се предвижда подмяна на бракувания парен котел с нов, с комбинирана горелка на газьол и природна газ, подмяна на горелката на работещия котел с комбинирана горелка на газьол и природна газ, монтиране на нови двусерпентинни обемни бойлери, с възможност за работа с котелна и слънчева инсталация

БЛОК 2 включва:

1-ви етаж, на кота -5.70 Газова стерилизация

3-ти етаж, на кота +/-0.00 Отделение по образна диагностика

4-ти етаж, на кота +3.30 Клинична лаборатория

6-ти етаж, на кота +9.90 Детско Отделение

Строително - ремонтните работи на 1-ви етаж, кота -5.70 ще се извършват  в следните помещения: миялно, опаковка, газова стерилизация, wc-баня персонал, съблекалня персонал, филтър, склад стерилни. За обособяване на необходимите  помещения по технология се предвижда изграждане на нови преградни стени с гипсокартон 12 см, затваряне на ненужни врати и отваряне на нови врати и гишета. За нуждите на технологичния процес се налага подмяна на санитарни прибори и добавянето на нови.

Строително - ремонтните работи на 3-ти етаж, кота +/-0.00 ще се извършват в следните помещения: процедурно СТ, командно, техническо помещение, ехограф, разчитане филми, лекар завеждащ отделение, съблекални, регистратура, Ro-графия, командно, wc служители, предверие, Ro-скопия, съблекалня, мамограф, коридор. За обособяване на необходимите помещения по технология се предвижда изграждане на нови преградни стени с гипсокартон 12 см, стъклена преграда, затваряне на ненужни врати и отваряне на нови врати и гишета. За нуждите на технологичния процес се налага подмяна на санитарни прибори и добавянето на нови.

Строително - ремонтните работи на 4-ти етаж, кота +3.30 ще се извършват  в следните помещения: зав. лаборатория, стая персонал, биохимична лаборатория, миално помещение, апарати, морфологична лаборатория, взимане на кръвни проби, регистратура, изследване урини, wc даване урини, wc, коридор. 	За нуждите на технологичния процес се налага подмяна на санитарни прибори и добавянето на нови.

Строително - ремонтните работи на 6-ти етаж, кота +9.90 ДО ще се извършват  в следните помещения: манипулационна, баня, интензивно, болнична стая, коридор и столова. За нуждите на технологичния процес се налага подмяна на санитарни прибори и добавянето на нови.

БЛОК 3 включва:

6-ти етаж, АГ, на кота +9.90 Операционна АГ

7-ми етаж, ОП, на кота +13.20 Операционен блок

Строително - ремонтните работи на 6-ти етаж, АГ, кота +9.90 ще се извършват  в следните помещения: АГ- операционна, интерупции, подготвително хирурзи, оперативен протокол, миялно инстументи, санитарен възел-служебен.

Строително - ремонтните работи на 7-ми етаж, ОП, кота +13.20 ще се извършват в следните помещения: зала ендоскопии, операционна зала – лапароскопия, наркоза, асептична операционна, подготвително хирурзи, експресна стерилизация, септична операционна, кислородно, миялно инстументи, санитарен възел-служебен.

За обособяване на необходимите помещения по технология се предвижда изграждане на нови преградни стени с гипсокартон 12 см, стъклена преграда, затваряне на ненужни врати и отваряне на нови врати и гишета. За нуждите на технологичния процес се налага подмяна на санитарни прибори и добавянето на нови

БЛОК 4 включва:

4-ти етаж, на кота +3.30 Неврологично отделение

5-ти етаж, на кота +6.60 Вътрешно отделение

6-ти етаж, на кота +9.90 Отделение «Акушерство и гинекология»

Строително - ремонтните работи на 4-ти етаж, кота +3.30 ще се извършват  в следните помещения: болнични стаи, преддверие изолатор, изолатор, санитарен възел, манипулационна, стая за почивка, неврологични изследвания, видеонистагмограф, коридори.

Строително - ремонтните работи на 5-ти етаж, кота +6.60 ще се извършват  в следните помещения: болнични стаи, преддверие изолатор, изолатор, санитарен възел, манипулационна, ординатна функционална диагностика, стая за почивка, коридори.

Строително - ремонтните работи на 6-ти етаж, кота +9.90 ще се извършват  в следните помещения: болнична стая, преддверие изолатор, изолатор, санитарни възли, ординатна, манипулационна, новородени бебета, предродилна зала, родилна зала, миене лекари, приемни кабинети, коридори.

Дейности по част ЕЛ от СМР

Специализираната болница е потребител от нулева категорията по осигуреност на електроснабдяването, поради което е електроснабдена от два независими взаимно резервиращи се източника на захранване и от трети автономен независим източник. За животоподдържащите системи и специални случаи, недопускащи прекъсване на електроснабдяването и за времето на автоматичното възстановяване, непрекъснатостта на електроснабдяването се осигурява от автономния независим източник. За автономен източник е предвиден дизелов агрегат, трифазен с мощност 200 kW (250kVA) с табло за автоматично включване и UPS – трифазен 20kVA за компютрите и специализираната апаратура.

Ел. захранването  на сградата е предвидено от  главно ел. табло Тгл – монтирано в самостоятелно помещение на 1 етаж в блок3. Таблата ще се изработят по индивидуални схеми. Осветлението в сградата е решено основно с луминисцентни тела, съобразени по вид с помещенията, в които ще се монтират. Броят им е определен чрез светлотехнически изчисления. Предвидено е работно, дежурно, аварийно и евакуационно осветление. За дежурно и аварийно осветление се използват осветителните тела на работното осветление, а евакуационното осветление по коридорите и в стълбищната клетка е реализирано с осветителни тела с вградена акумулаторна батерия с автономност 1,5часа, обозначени с пиктограми и надписи„изход”. Освеителните тела ще се включат автоматично при отпадане на работното напрежение и ще маркират пътя на евакуация. В болничните стаи осветлението е реализирано с болнични панели, монтирани над леглата. За общо осветление ще се използват луминисцентни осветители монтирани на тавана. В хирургичните зали осветлението е реализирано с луминисцентни тела 4х18 W. В определени помещения, указани по технологичното задание са монтирани бактерицидни лампи, които в съответствия с изискванията на медицинските стандарти ще се включват извън помещенията – от сестринските стаи или на други подходящи места. Осветлението в общите части на сградата, чакални, стълбищна клетка, санитарни възли е реализирано с луминесцентни лампи, като в стълбищната клетка са за открит монтаж, а за чакалните са за вграждане,тъй като там таваните ще бъдат окачени. Управлението на осветлението в чакалните ще се осъществява от етажните табла посредством изведени ключове, като за през нощта има възможност да се изключва част от осветлението. Предвидено е заземяване на нетоководещите части на всички ел. съоръжения чрез пети /трети/ проводник. Главното ел. табло на обекта ще се заземи чрез поцинкована шина 40/4 и поцинкован кол 63/63/6. Всички ел. контакти, бойлери и всички осеви вентилатори ще се заземят и занулят чрез защитното жило( РЕ – жълто-зелено) на захранващия проводник и кабел. В съответствие с изискванията на медицинските стандарти в стационарния блок ще се инсталира инсталация за връзка между болничните стаи, санитарните възли и сестринската стая с цел болният да може при необходимост да алармира медицинския персонал за нуждата му от помощ и включва: дежурен пулт в стаята на медицинските сестри, бутони за нулиране на заявката ( монтирани при вратите на болничните стаи), светлинни индикатори в коридора (над болничните стаи), бутони за повикване („Паник”) – в санитарните възли и на болничните панели в болничните стаи, клемни разклонителни кутии и панели „Мениджмънт” – в коридора.

Пожароизвестителна инсталация

Предвижда се доставка на адресируема пожароизвестителна централа с ръчни и автоматични пожароизвестители. Пожароизвестителната централа е с микропроцесорно управление и има възможност да сигнализира чрез светлинен и звуков сигнал за възникване на пожар в охранявания обект и за повреди в самата централа. Предвидена е възможност за ръчна сигнализация чрез бутонни известители, монтирани в стълбищните зони на обекта. Системата трябва да се разглежда като помощно съоръжение, което служи за значително съкращаване на времето от определяне на огнището на пожара до неговото погасяване.

Дейности по част В и К от СМР

Захранването със студена вода ще се извърши от съществуваща водомерна шахта. Предвижда се частичен вътрешен ремонт за инсталиране на специализирана апаратура за образна диагностика и клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ. В проектната част ВК се предвиждат захранване и отвеждането на вода на апаратите, който са отразени в спецификацията на технологичния проект. В детско отделение и родилно отделение да се предвидят батерии с терморегулатор. Поради амортизирането на водопроводните вертикали се предвижда подмяната им с ПП тръби, а старата хоризонтална стоманена водопроводна инсталация се запазва за нуждите на ППК в съответствие с Наредба № I3 – 1971/2009г. Отпадните водни количества от мивките и санитарните възли се отвеждат до главния хоризонтален клон, който е съществуващ. Поради амортизация се налага използваемата част от хоризонталната канализация да се подмени с 160х4.7 PVC тръби и зауства в същ. РШ от площадкова канализация. Канализационните вертикали се препоръчва подмяната им с PVC тръби. Във връзка с изискването за достъпна среда по Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, се предвижда в тоалетните за инвалиди да се монтират подови сифони с долно оттичане. В проекта е прието вентилирането на клоновете да се осъществи чрез допълнителен вентилационен клон-директна.

Дейности по част ОВК от СМР

Всички помещения с монтирана нова апаратура са предвидени климатизатори на директно изпарение, сплит-система. Кондензните тръби се заустват във ВиК инсталациите на обекта, посредством сифонно включване. Предвижда се вентилационни и климатични инсталации за: помещенията за стерилизация в Блок 2, центъра за образна диагностика в Блок 2, операционните помещения в Блок 3, шести и седми етаж и операционните помещения в Блок 4, етаж шести. Вентилационната инсталация, обслужваща помещенията за стерилизация, центъра за образна диагностика и операционните помещения. Въздуховодната разпределителна мрежа, се разполога под тавана на етажа, открито. Всички вентилатори работят едновременно. Автоматиката, управляваща вентилационната инсталация е неразделна част от същата. За вътрешните санитарни възли и бани, предмет на проекта, са предвидени осови вентилатори с обратна клапа, включени към хоризонтални, или вертикални, кръгли въздуховоди. За стерилизаторите е предвидена местна смукателна аспирационна инсталация, изпълнена с кръгли въздуховоди.

СЪЗДАВАНЕ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата има съществуващи достъпни входове и не се налага изграждането на нови рампи или платформи. Достъпът до Блок 2 се осъществява директно чрез: вход към парка със съществуваща, покрита с козирка, рампа с наклон по-малък от 5% и директна хоризонтална връзка с Блок 1 и Блок 3.

Достъпът до Блок 3 се осъществява директно чрез: вход бърза помощ със съществуваща, покрита с козирка, рампа с наклон по-малък от 5% и директна хоризонтална връзка с Блок 2. Достъпът до Блок 4 се осъществява чрез директна хоризонтална връзка с Блок 2 и Блок 3. Отворите на вратите за преминаване между Блоковете и водещи към затворени вертикални комуникации (стълбища и асансьори) са с достатъчна ширина. Предвижда се ремонт на коридорите и подмяна на вратите с подходящи за осигуряване на достъпни маршрути и отговарящи на евукуационните противопожарни изисквания - самозатварящи се димоуплатнени с гпу 90. Коридорите са с подходяща ширина 280 см. 300 см. и 240 см.

Съществуващите асансьорни шахти са с размери 200 см. на 300 см. и светлата широчина на вратата на асансьорната кабина е 130 см., следователно са по-големи от минималните необходими за ползване от пациентите и хора в неравностойно положение. Пред асансьорите има по-голямо от нормативното пространство за маневриране. Асансьорите са разположени в БЛОК 2, с директен достъп от БЛОК 3 и БЛОК 4. Вратите на помещенията и пространствата за общо ползване се изпълняват със светла широчина не по-малка от 90 сm и светла височина не по-малка от 210 cm. Те трябва да имат удобна за хващане дръжка, монтирана на височина 90 сm от нивото на пода, чието ползване не води до усилие. Подът пред вратите се изпълнява равен, без издатини, по-големи от 0,5 cm, с изключение на тактилните пътеки и тактилните предупредителни индикатори. Съществуващите болнични стаи са достъпни: има свободна подова площ с формата на кръг с диаметър 150 см., разстоянието между две съседни легла е най-малко 120 см., разстоянието между крайно легло и стена е най-малко 90 см. Новопроектираните достъпни санитарно-хигиенно помещения са оразмерени съобразно изискванията за осигуряване на свободно пространство за маневриране с инвалидна количка и за разполагане на санитарните прибори и аксесоарите на санитарното обзавеждане. Свободното пространство е с Т-образна форма или с формата на кръг с диаметър 150 см. Вратите на санитарно-хигиенните помещения са със светла широчина 100 см и се отварят навън. Заключващият механизъм на вратата се свързва с "паникбутон" за отварянето й отвън при непредвидени обстоятелства или когато е подаден сигнал. Санитарните прибори и аксесоарите в достъпните санитарно-хигиенни помещения се монтират при спазване на следните изисквания: осовата линия на тоалетната чиния е на разстояние 45 см. от стената, на която е монтирана ръкохватка; горният ръб на тоалетната чиния е на височина 50 см. от нивото на пода; ръкохватките са монтирани хоризонтално на височина 90 см. от нивото на пода по такъв начин, че да не се въртят в сглобките; ръкохватките са с диаметър от 3,2 до 3,8 см. и формата им е с еднакво сечение; разстоянието между ръкохватката и стената, към която е закрепена, е 4 см.; страничната ръкохватка при тоалетната чиния е с дължина най-малко 110 см, като предният й край отстои на 140 см. от задната стена; когато тоалетното казанче не е в кабината, зад тоалетната чиния е монтирана ръкохватка с дължина най-малко 90 см., като единият й край е на разстояние най-малко 30 см. от осовата линия на тоалетната чиния; механизмът за промиване на тоалетната чиния е монтиран на разстояние не повече от 110 см. от нивото на пода, като ползването му не трябва да води до усилие; горният ръб на мивката е на разстояние 80 см. от нивото на пода; мивката е монтирана така, че да е възможно плътно допиране до нея с инвалидна количка; долният ръб на огледалото над мивката е на височина не повече от 100 см. от нивото на пода; аксесоарите (тоалетна хартия, сешоари, сапуниерки и др.) са разположени на височина не повече от 120 см. от нивото на пода.

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

- Полагане на топлоизолация вътрешно по стени, тавани и сутерен частично в помещенията, в които се доставя ново оборудване;

- Подмяна на съществуваща дървена дограма с PVC дограма частично в помещенията в които се доставя ново оборудване;

- Подмяна на осветлението в сградата с луминисцентни тела.

4. Количествени сметки

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Архитектура Блок 2, 3, 4 |  |  |
|  | БЛОК 2 |  |  |
|  | ЕТАЖ на кота -5,70 |  |  |
| 1 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 68,90 |
| 2 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 7,90 |
| 3 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 61,00 |
| 4 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 168,00 |
| 5 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 168,00 |
| 6 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 106,00 |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 1,00 |
| 8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 4,00 |
| 9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 2,00 |
| 10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ 150/ 210 | бр | 5,00 |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГИШЕТА 120/ 80 Н=100см | бр | 2,00 |
| 12 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d = 12см | м2 | 32,00 |
|  | III ЕТАЖ на кота 0,00 |  |  |
| 13 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 226,00 |
| 14 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 222,00 |
| 15 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 4,00 |
| 16 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 1 303,00 |
| 17 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 762,00 |
| 18 | PVC ОБЛИЦОВКА | м2 | 542,00 |
| 19 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 34,00 |
| 20 | НАПРАВА НА ОКАЧЕН ТАВАН | м2 | 50,00 |
| 21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТИ С ОЛОВНО ПОКРИТИЕ 100/ 210 | бр | 1,00 |
| 22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТИ С ОЛОВНО ПОКРИТИЕ 90/ 210 | бр | 4,00 |
| 23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТИ С ОЛОВНО ПОКРИТИЕ 80/ 210 | бр | 10,00 |
| 24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 3,00 |
| 25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 8,00 |
| 26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 19,00 |
| 27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ 150/ 210 | бр | 15,00 |
| 28 | ДЕМОНТАЖ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d =12см | м2 | 11,00 |
| 29 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d = 12см | м2 | 90,00 |
| 30 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d = 8см | м2 | 6,00 |
| 31 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d= 25 см | м3 | 0,20 |
|  | IV ЕТАЖ на кота 3,30 |  |  |
| 32 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 129,00 |
| 33 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 91,00 |
| 34 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 38,00 |
| 35 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 807,00 |
| 36 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 670,00 |
| 37 | PVC ОБЛИЦОВКА | м2 | 137,00 |
| 38 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 186,00 |
| 39 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 6,00 |
| 40 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 4,00 |
| 41 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 9,00 |
| 42 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ 130/ 210 | бр | 16,00 |
| 43 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d= 25 см | м3 | 5,30 |
| 44 | ПРЕМАХВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ | м3 | 4,00 |
|  | VI ЕТАЖ на кота 9,90 |  |  |
| 45 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 70,50 |
| 46 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 32,50 |
| 47 | НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНАТ ПО ПОДОВЕ | м2 | 20,00 |
| 48 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 18,00 |
| 49 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 601,00 |
| 50 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 601,00 |
| 51 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 87,00 |
| 52 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 2,00 |
| 53 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 110/ 210 | бр | 1,00 |
| 54 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 2,00 |
| 55 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 4,00 |
| 56 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ 130/ 210 | бр | 7,00 |
| 57 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ 150/ 210 | бр | 4,00 |
| 58 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d= 25 см | м3 | 5,30 |
| 59 | ПРЕМАХВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ | м3 | 4,00 |
|  | БЛОК 3 |  |  |
|  | VI ЕТАЖ на кота 9,90 |  |  |
| 60 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 105,50 |
| 61 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 86,00 |
| 62 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 6,50 |
| 63 | НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНАТ ПО ПОДОВЕ | м2 | 13,00 |
| 64 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 554,00 |
| 65 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 324,00 |
| 66 | PVC ОБЛИЦОВКА | м2 | 230,00 |
| 67 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 29,00 |
| 68 | НАПРАВА НА ОКАЧЕН ТАВАН | м2 | 89,00 |
| 69 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 110/ 210 | бр | 4,00 |
| 70 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 6,00 |
| 71 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 1,00 |
| 72 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 3,00 |
| 73 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ 130/210 | бр | 10,00 |
| 74 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d = 12см | м2 | 16,30 |
|  | VII ЕТАЖ на кота13,20 |  |  |
| 75 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 142,50 |
| 76 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 140,00 |
| 77 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 2,50 |
| 78 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 734,00 |
| 79 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 335,00 |
| 80 | PVC ОБЛИЦОВКА | м2 | 399,00 |
| 81 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 13,00 |
| 82 | НАПРАВА НА ОКАЧЕН ТАВАН | м2 | 117,00 |
| 83 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 120/ 210 | бр | 2,00 |
| 84 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 110/ 210 | бр | 4,00 |
| 85 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 1,00 |
| 86 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 4,00 |
| 87 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 5,00 |
| 88 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ 130/210 | бр | 14,00 |
| 89 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d = 12см | м2 | 22,30 |
|  | БЛОК 4 |  |  |
|  | IV ЕТАЖ на кота 3,30 |  |  |
| 90 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 96,00 |
| 91 | НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНАТ ПО ПОДОВЕ | м2 | 45,00 |
| 92 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 22,00 |
| 93 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 51,00 |
| 94 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 736,00 |
| 95 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 736,00 |
| 96 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 14,00 |
| 97 | НАПРАВА НА ОКАЧЕН ТАВАН | м2 | 140,00 |
| 98 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 110/ 210 | бр | 2,00 |
| 99 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 1,00 |
| 100 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 5,00 |
| 101 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 2,00 |
| 102 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ 150/ 210 | бр | 8,00 |
| 103 | ВРАТОПРОЗОРЕЦ-ПРОЗОРЕЦ 330/180 С ШПРОЦА НА 70 СМ ОТ ГОРЕН РЪБ С БАЛКОНСКА ВРАТА 90/210+70 НАДСТРОЙКА (ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА И КРАЙНОТО КРИЛО) | бр | 2,00 |
| 104 | ВИТРИНИ ОТ ЕДИНИЧНО СТЪКЛО PVC ПРОФИЛ НЕОТВАРЯЕМО С Р-РИ 170/210 | бр | 1,00 |
| 105 | ВИТРИНИ ОТ ЕДИНИЧНО СТЪКЛО PVC ПРОФИЛ НЕОТВАРЯЕМО С Р-РИ 190/210 | бр | 1,00 |
|  | V ЕТАЖ на кота 6,60 |  |  |
| 106 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 106,60 |
| 107 | НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНАТ ПО ПОДОВЕ | м2 | 65,00 |
| 108 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 39,50 |
| 109 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 2,10 |
| 110 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 752,00 |
| 111 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 752,00 |
| 112 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 98,00 |
| 113 | НАПРАВА НА ОКАЧЕН ТАВАН | м2 | 140,50 |
| 114 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 110/ 210 | бр | 2,00 |
| 115 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 3,00 |
| 116 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 1,00 |
| 117 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 3,00 |
| 118 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ 150/ 210 | бр | 11,00 |
| 119 | ВРАТОПРОЗОРЕЦ-ПРОЗОРЕЦ 330/180 С ШПРОЦА НА 70 СМ ОТ ГОРЕН РЪБ С БАЛКОНСКА ВРАТА 90/210+70 НАДСТРОЙКА (ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА И КРАЙНОТО КРИЛО) | бр | 2,00 |
|  | VI ЕТАЖ на кота 9,90 |  |  |
| 120 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2см ПО ПОДОВЕ | м2 | 203,50 |
| 121 | НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНАТ ПО ПОДОВЕ | м2 | 68,50 |
| 122 | PVC- НАСТИЛКА ТИП "GERFLOR" ПО ПОДОВЕ | м2 | 123,00 |
| 123 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | м2 | 12,00 |
| 124 | ШПАКЛОВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ГОТОВА СМЕС | м2 | 1 017,00 |
| 125 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС. БОЯ В/У ШПАКЛОВКА | м2 | 1 017,00 |
| 126 | ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ | м2 | 278,00 |
| 127 | НАПРАВА НА ОКАЧЕН ТАВАН | м2 | 140,50 |
| 128 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 110/ 210 | бр | 8,00 |
| 129 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 100/ 210 | бр | 3,00 |
| 130 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 90/ 210 | бр | 3,00 |
| 131 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ 80/ 210 | бр | 5,00 |
| 132 | ДЕМОНТАЖ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d =12см | м2 | 18,00 |
| 133 | НОВА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ с d =12см | м2 | 2,80 |
| 134 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ 150/ 210 | бр | 7,00 |
| 135 | ВРАТОПРОЗОРЕЦ-ПРОЗОРЕЦ 330/180 С ШПРОЦА НА 70 СМ ОТ ГОРЕН РЪБ С БАЛКОНСКА ВРАТА 90/210+70 НАДСТРОЙКА (ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА И КРАЙНОТО КРИЛО) | бр | 7,00 |
|  | Електро Блок 2, 3, 4 |  |  |
|  | БЛОК 2 |  |  |
| 136 | Д-ка на влагозащитен аплик, 60W | бр. | 27,00 |
| 137 | Д-ка на л.л. /4х18/W, ІР-21 | бр. | 209,00 |
| 138 | Д-ка на л.л. с акумулатор /4х18/W, ІР-21 | бр. | 52,00 |
| 139 | Д-ка на акумулационно осв. тяло 8W | бр. | 54,00 |
| 140 | Д-ка на л.л. ./2х26/W, тип „Луна” , ІР-44 | бр. | 15,00 |
| 141 | Монтаж на осв. тяло | бр. | 321,00 |
| 142 | Д-ка на контакт “шуко” | бр. | 126,00 |
| 143 | Монтаж на контакт | бр. | 154,00 |
| 144 | Д-ка и монтаж на табло Т-6ет | бр. | 1,00 |
| 145 | Д-ка и монтаж на табло Т-4ет.- | бр. | 1,00 |
| 146 | Д-ка и монтаж на табло Т-3ет.- | бр. | 1,00 |
| 147 | Д-ка на ключ за осветление обикновен, ІР-21 | бр. | 21,00 |
| 148 | Д-ка на ключ за осветление обикновен,влаг. защитен ІР-21 | бр. | 23,00 |
| 149 | Д-ка на ключ за осветление девиаторен, ІР-21 | бр. | 24,00 |
| 150 | Д-ка на ключ за осветление сериен, ІР-21 | бр. | 31,00 |
| 151 | Д-ка на ключ за осветление сериен,влаг.защитен ІР-21 | бр. | 5,00 |
| 152 | Монтаж на ключ за осветление | бр. | 92,00 |
| 153 | Д-ка и монтаж на оптично-димен детектор адресируем | бр. | 67,00 |
| 154 | Д-ка и монтаж на ръчен детектор адресируем | бр. | 4,00 |
| 155 | Д-ка и монтаж на вътрешна пожароизвестителна сирена | бр. | 4,00 |
| 156 | Лампен излаз с проводник ПВ-А1 /3х1,5/ кв. мм, скрито под мазилка в РVС тръба при средна дължина 5 м | бр. | 290,00 |
| 157 | Лампен излаз с проводник ПВ-А1 /4х1,5/ кв. мм, скрито под мазилка при средна дължина 5 м | бр. | 4,00 |
| 158 | Контактен излаз с проводник ПВ /3х4/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 8 м | бр. | 126,00 |
| 159 | Излаз за вентилатор с кабел СВТ /5х1,5/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 2,00 |
| 160 | Излаз за ОВИ оборудване с кабел СВТ /5х4/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 2,00 |
| 161 | Излаз за ОВИ оборудване с кабел СВТ /5х6/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 2,00 |
| 162 | Излаз за ОВИ оборудване с кабел СВТ /3х4/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 16,00 |
| 163 | Д-ка и изтегляне в положена РVС тръба ф16 мм на пожароизвестителен проводник ТЧП /2х1/кв. мм | м | 200,00 |
| 164 | Д-ка и изтегляне накабел СВТ /5х50/ мм в РVС тръба | м | 50,00 |
| 165 | Д-ка и изтегляне накабел СВТ /5х30/ мм в РVС тръба | м | 40,00 |
| 166 | Д-ка и изтегляне накабел СВТ /4х125+70/ мм в РVС тръба | м | 200,00 |
| 167 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /5х10/ мм в РVС тръба | м | 315,00 |
| 168 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /5х6/ мм в РVС тръба | м | 164,00 |
| 169 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /3х6/ мм в РVС тръба | м | 114,00 |
| 170 | Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление | бр. | 10,00 |
| 171 | Определяне реда на фазите | бр. | 45,00 |
| 172 | Измерване съпротивлението на изолацията с мегер | бр. | 45,00 |
| 173 | Направа на суха разделка | бр. | 17,00 |
|  | БЛОК 3 |  |  |
| 174 | Д-ка на влагозащитен аплик, 60W | бр. | 15,00 |
| 175 | Д-ка на л.л. /2x36/W, ІР-21 | бр. | 10,00 |
| 176 | Д-ка на л.л. с акумулатор/2x36/W, ІР-21 | бр. | 10,00 |
| 177 | Д-ка на л.л. /4х18/W, ІР-21 | бр. | 89,00 |
| 178 | Д-ка на л.л. с акумулатор /4х18/W, ІР-21 | бр. | 6,00 |
| 179 | Д-ка на акумулационно осв. тяло 8W | бр. | 23,00 |
| 180 | Д-ка на л.л. ./1х26/W, тип „Луна” , ІР-44 | бр. | 8,00 |
| 181 | Д-ка на бактирицидна лампа 30 W, Р-21 | бр. | 45,00 |
| 182 | Монтаж на осв. тяло | бр. | 186,00 |
| 183 | Д-ка на контакт “шуко” | бр. | 71,00 |
| 184 | Монтаж на контакт | бр. | 74,00 |
| 185 | Д-ка и монтаж на табло Т-7ет | бр. | 1,00 |
| 186 | Д-ка и монтаж на табло Т-6ет | бр. | 1,00 |
| 187 | Д-ка и монтаж на табло Т-гараж | бр. | 1,00 |
| 188 | Д-ка и монтаж наUPS 20 KVA | бр. | 1,00 |
| 189 | Д-ка и монтаж на табло Тups | бр. | 1,00 |
| 190 | Д-ка и монтаж на табло Тгл.- | бр. | 1,00 |
| 191 | Д-ка и монтаж на табло Тслаб.- | бр. | 1,00 |
| 192 | Д-ка и монтаж на табло Тавр.- | бр. | 1,00 |
| 193 | Д-ка и монтаж на табло Тслаботоков | бр. | 1,00 |
| 194 | Д-ка на ключ за осветление обикновен, ІР-21 | бр. | 12,00 |
| 195 | Д-ка на ключ за осветление сериен, ІР-21 | бр. | 23,00 |
| 196 | Монтаж на ключ за осветление | бр. | 38,00 |
| 197 | Д-ка и монтаж на оптично-димен детектор адресируем | бр. | 16,00 |
| 198 | Д-ка и монтаж на ръчен детектор адресируем | бр. | 1,00 |
| 199 | Д-ка и монтаж на вътрешна пожароизвестителна сирена | бр. | 1,00 |
| 200 | Лампен излаз с проводник ПВ-А1 /3х1,5/ кв. мм, скрито под мазилка в РVС тръба при средна дължина 5 м | бр. | 181,00 |
| 201 | Лампен излаз с проводник ПВ-А1 /4х1,5/ кв. мм, скрито под мазилка при средна дължина 5 м | бр. | 7,00 |
| 202 | Контактен излаз с проводник ПВ /3х4/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 8 м | бр. | 71,00 |
| 203 | Излаз за вентилатор с кабел СВТ /5х1,5/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 1,00 |
| 204 | Излаз за ОВИ оборудване с кабел СВТ /5х4/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 3,00 |
| 205 | Излаз за ОВИ оборудване с кабел СВТ /5х6/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 3,00 |
| 206 | Излаз за вентилатор с кабел СВТ /5х2,5/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 1,00 |
| 207 | Д-ка и изтегляне в положена РVС тръба ф16 мм на пожароизвестителен проводник ТЧП /2х1/кв. мм | м | 140,00 |
| 208 | Д-ка и изтегляне в положена РVС тръба ф16 мм на проводник DT 8 /8х0,15/кв. мм за видео-домофонна и СОТ инсталация | м | 400,00 |
| 209 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /5х10/ мм в РVС тръба | м | 250,00 |
| 210 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /5х6/ мм в РVС тръба | м | 250,00 |
| 211 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /3х6/ мм в РVС тръба | м | 40,00 |
| 212 | Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление | бр. | 10,00 |
| 213 | Определяне реда на фазите | бр. | 45,00 |
| 214 | Измерване съпротивлението на изолацията с мегер | бр. | 45,00 |
| 215 | Направа на суха разделка | бр. | 17,00 |
|  | БЛОК 4 |  |  |
| 216 | Д-ка на влагозащитен аплик, 60W | бр. | 12,00 |
| 217 | Д-ка на л.л. /2x36/W, ІР-21 | бр. | 20,00 |
| 218 | Д-ка на л.л. /4х18/W, ІР-21 | бр. | 189,00 |
| 219 | Д-ка на л.л. с акумулатор /4х18/W, ІР-21 | бр. | 26,00 |
| 220 | Д-ка на акумулационно осв. тяло 8W | бр. | 58,00 |
| 221 | Д-ка на л.л. ./1х26/W, тип „Луна” , ІР-44 | бр. | 27,00 |
| 222 | Д-ка на бактирицидна лампа 30 W, Р-21 | бр. | 15,00 |
| 223 | Монтаж на осв. тяло | бр. | 279,00 |
| 224 | Д-ка на контакт “шуко” | бр. | 59,00 |
| 225 | Монтаж на контакт | бр. | 110,00 |
| 226 | Д-ка и монтаж на табло Т-6ет | бр. | 1,00 |
| 227 | Д-ка и монтаж на табло Т-5ет.- | бр. | 1,00 |
| 228 | Д-ка и монтаж на табло Т-4ет.- | бр. | 1,00 |
| 229 | Д-ка и монтаж на табло Т-3ет.- | бр. | 1,00 |
| 230 | Д-ка на ключ за осветление обикновен, ІР-21 | бр. | 33,00 |
| 231 | Д-ка на ключ за осветление сериен, ІР-21 | бр. | 31,00 |
| 232 | Монтаж на ключ за осветление | бр. | 66,00 |
| 233 | Д-ка и монтаж на оптично-димен детектор адресируем | бр. | 35,00 |
| 234 | Д-ка и монтаж на ръчен детектор адресируем | бр. | 9,00 |
| 235 | Д-ка и монтаж на вътрешна пожароизвестителна сирена | бр. | 9,00 |
| 236 | Лампен излаз с проводник ПВ-А1 /3х1,5/ кв. мм, скрито под мазилка в РVС тръба при средна дължина 5 м | бр. | 333,00 |
| 237 | Лампен излаз с проводник ПВ-А1 /4х1,5/ кв. мм, скрито под мазилка при средна дължина 5 м | бр. | 9,00 |
| 238 | Контактен излаз с проводник ПВ /3х4/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 8 м | бр. | 40,00 |
| 239 | Излаз за вентилатор с кабел СВТ /5х1,5/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 1,00 |
| 240 | Излаз за ОВИ оборудване с кабел СВТ /5х4/ кв. мм в РVС тръба ф23 мм при средна дължина 10 м | бр. | 2,00 |
| 241 | Д-ка и изтегляне в положена РVС тръба ф16 мм на пожароизвестителен проводник ТЧП /2х1/кв. мм | м | 365,00 |
| 242 | Д-ка и изтегляне накабел СВТ /5х25/ мм в РVС тръба | м | 50,00 |
| 243 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /5х10/ мм в РVС тръба | м | 95,00 |
| 244 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /5х6/ мм в РVС тръба | м | 100,00 |
| 245 | Д-ка и изтегляне на проводник ПВ-А1 /3х6/ мм в РVС тръба | м | 45,00 |
| 246 | Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление | бр. | 10,00 |
| 247 | Проверка за наличие на верига между заземителите и заземяваните елементи до 30 т. | бр. | 1,00 |
| 248 | Определяне реда на фазите | бр. | 45,00 |
| 249 | Измерване съпротивлението на изолацията с мегер | бр. | 45,00 |
| 250 | Направа на суха разделка | бр. | 17,00 |
|  | ОВИК Блок 2, 3, 4 |  |  |
|  | Смукателна вентилация на санитарни възли |  |  |
| 251 | Осов вентилатор с подвижни жалузи, с дебит 90m3/h, ел. мощност 25W при 220V и максимално ниво на шум 46dB; | бр. | 19,00 |
| 252 | Кръгъл въздуховод Æ125, тип PVC; | м | 62,00 |
| 253 | Кръгъл въздуховод Æ160, тип PVC; | м | 43,00 |
| 254 | Коляно Æ125, тип PVC; | бр. | 8,00 |
| 255 | Тройник Æ125, тип PVC; | бр. | 7,00 |
| 256 | Тройник Æ160xÆ125xÆ160, тип PVC; | бр. | 11,00 |
| 257 | Заглушка Æ160, тип PVC; | бр. | 4,00 |
| 258 | Крепежи и консумативи за монтаж на осов вентилатор; | компл. | 19,00 |
| 259 | Крепежи и консумативи за кръгли въздуховоди; | компл. | 1,00 |
|  | Аспирация стерилизатори |  |  |
| 260 | Кухненски аспиратор с с дебит 390m3/h, ел. мощност 120W при 220V и максимално ниво на шум 64dB; | бр. | 1,00 |
| 261 | Декоративна вентилационна решетка 150/150; | бр. | 1,00 |
| 262 | Кръгъл въздуховод Ø125, тип “spirosystem”; | м | 5,00 |
| 263 | Коляно Ø125, тип “spirosystem”; | бр. | 2,00 |
| 264 | Крепежи и консумативи за кръгли въздуховоди; | компл. | 1,00 |
|  | Вентилационна инсталация обслужваща помещенията за стерилизация Блок 2, 1-ви етаж |  |  |
| 265 | Вентилационна решетка тип конусен смукател КРС 100, 50m3/h, 2.0m/s; | бр. | 1,00 |
| 266 | Вентилационна решетка тип конусен смукател КРС 125, 100m3/h, 2.0m/s; | бр. | 2,00 |
| 267 | Канален вентилатор, с дебит 250m3/h, напор 180Pa, ел. мощност 50W при 220V и максимално ниво на шум 33dB; | бр. | 1,00 |
| 268 | Въздушен филтър за кръгъл въздуховод, с диаметър Ø200 и дължина 0.2м; | бр. | 1,00 |
| 269 | Канален вентилатор, с дебит 600m3/h, напор 210Pa, ел. мощност 150W при 220V и максимално ниво на шум 33dB; | бр. | 1,00 |
| 270 | Шумозаглушителна секция към канална кръгла система с диаметър Ø200 и дължина 0.8м; | бр. | 1,00 |
| 271 | Отоплителна електрическа секция към канална кръгла система, с отоплителна /електрическа/ мощност 5.0kW, при 380V, комплект с табло за управление; | бр. | 1,00 |
| 272 | Кръгла, нагнетателна, вентилационна решетка тип КРН 125, 50m3/h, 1.0m/s; | бр. | 4,00 |
| 273 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен с клапа, РХ-КК 625/225, 350m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1,00 |
| 274 | Брезентов маншет Ø200; | бр. | 2,00 |
| 275 | Кръгъл въздуховод Ø125, тип “spirosystem”; | м | 4,00 |
| 276 | Кръгъл въздуховод Ø160, тип “spirosystem”; | м | 10,00 |
| 277 | Кръгъл въздуховод Ø200, тип “spirosystem”; | м | 18,00 |
| 278 | Коляно Ø160, тип “spirosystem”; | бр. | 5,00 |
| 279 | Коляно Ø200, тип “spirosystem”; | бр. | 8,00 |
| 280 | Крепежи и консумативи за кръгли въздуховоди; | компл. | 2,00 |
| 281 | Топлоизолация по въздуховоди 25мм вата и алуминиево фолио; | м2 | 6,00 |
| 282 | Ел. табло и КИПиА; | компл. | 1,00 |
|  | Вентилационна инсталация обслужваща центъра за образна диагностика Блок 2, 3-ти етаж |  |  |
| 283 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1000/300, 1400m3/h, w=2.1m/s; | бр. | 1,00 |
| 284 | Въздушен филтър с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 0.2м; | бр. | 1,00 |
| 285 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 0.5м; | бр. | 2,00 |
| 286 | Канален вентилатор с дебит 1400m3/h, напор 300Pa, ел. мощност 1.0kW при 380V и максимално ниво на шум 58dB; | бр. | 1,00 |
| 287 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 1.0м; | бр. | 2,00 |
| 288 | Калорифер електрически, с отоплителна/електрическа мощност 12.0kW, при 380V, с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 0.65м; | бр. | 1,00 |
| 289 | Нагнетателна, хоризонтална решетка с направляваща и регулираща секции, с размер 625х225, 350m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1,00 |
| 290 | Нагнетателна, хоризонтална решетка с направляваща и регулираща секции, с размер 275х225, 150m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 1,00 |
| 291 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен с клапа, РХ-КК 425/225, 250m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1,00 |
| 292 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 325/225, 300m3/h, w=1.7m/s; | бр. | 1,00 |
| 293 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 525/225, 450m3/h, w=1.7m/s; | бр. | 2,00 |
| 294 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 425/125, 200m3/h, w=1.7m/s; | бр. | 1,00 |
| 295 | Канален вентилатор с дебит 1100m3/h, напор 300Pa, ел. мощност 1.0kW при 380V и максимално ниво на шум 58dB; | бр. | 1,00 |
| 296 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 800/300, 1100m3/h, w=2.1m/s; | бр. | 1,00 |
| 297 | Декоративна вентилационна решетка, с размери 250/250; | бр. | 2,00 |
| 298 | Въздушен филтър за кръгъл въздуховод, с диаметър Ø200 и дължина 0.2м; | бр. | 1,00 |
| 299 | Канален вентилатор, с дебит 500m3/h, напор 210Pa, ел. мощност 150W при 220V и максимално ниво на шум 33dB; | бр. | 1,00 |
| 300 | Шумозаглушителна секция към канална кръгла система с диаметър Ø200 и дължина 0.8м; | бр. | 3,00 |
| 301 | Отоплителна електрическа секция към канална кръгла система, с отоплителна /електрическа/ мощност 5.0kW, при 380V, комплект с табло за управление; | бр. | 1,00 |
| 302 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен с клапа, РХ-КК 625/225, 350m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1,00 |
| 303 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен с клапа, РХ-КК 275/225, 150m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 1,00 |
| 304 | Вентилационна решетка тип конусен смукател КРС 125, 100m3/h, 2.0m/s; | бр. | 1,00 |
| 305 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен с клапа, РХ-КК 425/225, 400m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 1,00 |
| 306 | Канален вентилатор, с дебит 550m3/h, напор 210Pa, ел. мощност 150W при 220V и максимално ниво на шум 33dB; | бр. | 2,00 |
| 307 | Брезентов маншет 500/300; | бр. | 4,00 |
| 308 | Брезентов маншет Ø200; | бр. | 4,00 |
| 309 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 1200мм. | м2 | 26,00 |
| 310 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 2700мм. | м2 | 8,00 |
| 311 | Топлоизолация по въздуховоди 25мм вата и алуминиево фолио; | м2 | 26,00 |
| 312 | Кръгъл въздуховод Ø125, тип “spirosystem”; | м | 6,00 |
| 313 | Кръгъл въздуховод Ø160, тип “spirosystem”; | м | 24,00 |
| 314 | Кръгъл въздуховод Ø200, тип “spirosystem”; | м | 5,00 |
| 315 | Коляно Ø160, тип “spirosystem”; | бр. | 2,00 |
| 316 | Коляно Ø200, тип “spirosystem”; | бр. | 1,00 |
| 317 | Крепежи и консумативи за правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина; | компл. | 1,00 |
| 318 | Крепежи и консумативи за кръгли въздуховоди; | компл. | 1,00 |
| 319 | Ел. табло и КИПиА; | компл. | 2,00 |
|  | Климатична инсталация обслужваща операционните помещения в Блок 3, 6-ти етаж |  |  |
| 320 | Канален климатизатор, работещ с 100% външен въздух, на директно изпарение, сплит система, Qот.=13.90kW, Qохл.=22.40kW, с дебит 1350m3/h, напор 225Pa, Qел.=6.00kW, 380V; | бр. | 1,00 |
| 321 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1200/300, 1350m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 1,00 |
| 322 | Секция с подвижна жалузи, с размер на присъединителния фланец 1200/300, с моторна ел. задвижка и пружинен механизъм затварящ жалузите при отпадане на ел. захранването; | бр. | 1,00 |
| 323 | Калорифер електрически, с отоплителна/електрическа мощност 8.0kW, при 380V, с размер на присъединителния фланец 1200/300 и дължина 0.65м; | бр. | 1,00 |
| 324 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с направляваща и регулираща секции, РХ-Н-Р 525/125, 150m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1,00 |
| 325 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи ТСА 500, 300m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 4,00 |
| 326 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 425/125, 200m3/h, w=1.7m/s; | бр. | 2,00 |
| 327 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 625/225, 550m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 2,00 |
| 328 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 1.0м; | бр. | 1,00 |
| 329 | Канален вентилатор с дебит 1500m3/h, напор 300Pa, ел. мощност 1.0kW при 380V и максимално ниво на шум 58dB; | бр. | 1,00 |
| 330 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1000/300, 1500m3/h, w=2.3m/s; | бр. | 1,00 |
| 331 | Брезентов маншет 500/300; | бр. | 2,00 |
| 332 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 750мм. | м2 | 4,00 |
| 333 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 1200мм. | м2 | 4,00 |
| 334 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 2700мм. | м2 | 71,00 |
| 335 | Топлоизолация по въздуховоди 25мм вата и алуминиево фолио; | м2 | 60,00 |
| 336 | Крепежи и консумативи за правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина; | компл. | 1,00 |
| 337 | Ел. табло и КИПиА; | компл. | 1,00 |
|  | Климатична инсталация обслужваща операционните помещения в Блок 3, 7-ми етаж |  |  |
| 338 | Канален климатизатор, работещ с 100% външен въздух, на директно изпарение, сплит система, Qот.=13.90kW, Qохл.=22.40kW, с дебит 1400m3/h, напор 225Pa, Qел.=6.00kW, 380V; | бр. | 2,00 |
| 339 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1200/300, 1400m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 2,00 |
| 340 | Секция с подвижна жалузи, с размер на присъединителния фланец 1200/300, с моторна ел. задвижка и пружинен механизъм затварящ жалузите при отпадане на ел. захранването; | бр. | 2,00 |
| 341 | Калорифер електрически, с отоплителна/електрическа мощност 8.0kW, при 380V, с размер на присъединителния фланец 1200/300 и дължина 0.65м; | бр. | 2,00 |
| 342 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи ТСА 500, 300m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 3,00 |
| 343 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен ТСА 500, 350m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 1,00 |
| 344 | Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с направляваща и регулираща секции, РХ-Н-Р 525/125, 150m3/h, w=1.1m/s; | бр. | 1,00 |
| 345 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи ТСА 500, 350m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 4,00 |
| 346 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 525/225, 500m3/h, w=1.9m/s; | бр. | 2,00 |
| 347 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 425/125, 200m3/h, w=1.7m/s; | бр. | 3,00 |
| 348 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 525/225, 480m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 2,00 |
| 349 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 525/325, 640m3/h, w=1.6m/s; | бр. | 1,00 |
| 350 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 600/350 и дължина 1.0м; | бр. | 1,00 |
| 351 | Канален вентилатор с дебит 3200m3/h, напор 350Pa, ел. мощност 2.5kW при 380V и максимално ниво на шум 58dB; | бр. | 1,00 |
| 352 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1000/600, 3200m3/h, w=2.3m/s; | бр. | 1,00 |
| 353 | Брезентов маншет 600/350; | бр. | 2,00 |
| 354 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 750мм. | м2 | 11,00 |
| 355 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 1200мм. | м2 | 14,00 |
| 356 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 2700мм. | м2 | 131,00 |
| 357 | Топлоизолация по въздуховоди 25мм вата и алуминиево фолио; | м2 | 113,00 |
| 358 | Крепежи и консумативи за правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина; | компл. | 1,00 |
| 359 | Ел. табло и КИПиА; | компл. | 1,00 |
|  | Климатична инсталация обслужваща операционните помещения в Блок 4, 6-ти етаж |  |  |
| 360 | Канален климатизатор, работещ с 100% външен въздух, на директно изпарение, сплит система, Qот.=13.90kW, Qохл.=22.40kW, с дебит 1400m3/h, напор 225Pa, Qел.=6.00kW, 380V; | бр. | 1,00 |
| 361 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 1200/300, 1400m3/h, w=1.8m/s; | бр. | 1,00 |
| 362 | Секция с подвижна жалузи, с размер на присъединителния фланец 1200/300, с моторна ел. задвижка и пружинен механизъм затварящ жалузите при отпадане на ел. захранването; | бр. | 1,00 |
| 363 | Калорифер електрически, с отоплителна/електрическа мощност 8.0kW, при 380V, с размер на присъединителния фланец 1200/300 и дължина 0.65м; | бр. | 1,00 |
| 364 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи ТСА 500, 350m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 4,00 |
| 365 | Смукателна хоризонтална решетка, комплект с регулираща секция, РХ-Р 825/225, 625m3/h, w=1.6m/s; | бр. | 2,00 |
| 366 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 1.0м; | бр. | 1,00 |
| 367 | Канален вентилатор с дебит 1250m3/h, напор 300Pa, ел. мощност 1.0kW при 380V и максимално ниво на шум 58dB; | бр. | 1,00 |
| 368 | Шумозаглушител кулисен с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 0.5м; | бр. | 1,00 |
| 369 | Неподвижна жалузийна решетка НЖР 800/300, 1250m3/h, w=2.3m/s; | бр. | 1,00 |
| 370 | Декоративна вентилационна решетка, с размери 200/200; | бр. | 1,00 |
| 371 | Въздушен филтър за кръгъл въздуховод, с диаметър Ø160 и дължина 0.2м; | бр. | 1,00 |
| 372 | Канален вентилатор, с дебит 350m3/h, напор 180Pa, ел. мощност 50W при 220V и максимално ниво на шум 33dB; | бр. | 1,00 |
| 373 | Шумозаглушителна секция към канална кръгла система с диаметър Ø160 и дължина 0.8м; | бр. | 1,00 |
| 374 | Отоплителна електрическа секция към канална кръгла система, с отоплителна /електрическа/ мощност 5.0kW, при 380V, комплект с табло за управление; | бр. | 1,00 |
| 375 | Таванна, вентилационна решетка с пластмасови жалузи, комплект с кутия от поцинкована ламарина и кръгъл щуцен ТСА 500, 350m3/h, w=1.0m/s; | бр. | 1,00 |
| 376 | Брезентов маншет 500/300; | бр. | 2,00 |
| 377 | Брезентов маншет Ø160; | бр. | 2,00 |
| 378 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 1200мм. | м2 | 18,00 |
| 379 | Въздуховоди от поцинкована ламарина на F профил с периметър до 2700мм. | м2 | 27,00 |
| 380 | Топлоизолация по въздуховоди 25мм вата и алуминиево фолио; | м2 | 26,00 |
| 381 | Кръгъл въздуховод Ø160, тип “spirosystem”; | м | 1,00 |
| 382 | Крепежи и консумативи за правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина; | компл. | 1,00 |
| 383 | Крепежи и консумативи за кръгли въздуховоди; | компл. | 1,00 |
| 384 | Ел. табло и КИПиА; | компл. | 2,00 |
|  | ВиК Блок 2, 3, 4 |  |  |
|  | БЛОК 2 |  |  |
| 385 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 63х8,7 | м | 12,00 |
| 386 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 50х8,4 | м | 11,00 |
| 387 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 40х5,6 | м | 7,00 |
| 388 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 40х6,7 | м | 57,00 |
| 389 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 32х4,6 | м | 46,00 |
| 390 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 32х5,4 | м | 102,00 |
| 391 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф25x3,5 | м | 26,00 |
| 392 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф25x4,2 | м | 170,00 |
| 393 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 20х2,8 | м | 217,00 |
| 394 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 20х3,4 | м | 205,00 |
| 395 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 16х2,7 | м | 34,00 |
| 396 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 20 БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 108,00 |
| 397 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 2" С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 1,00 |
| 398 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 63 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 3,00 |
| 399 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 32 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 6,00 |
| 400 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 25 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 12,00 |
| 401 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 20 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 15,00 |
| 402 | ДОСТ. И МОНТАЖ ВК Ф 63 | бр | 3,00 |
| 403 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 90 | бр | 1,00 |
| 404 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 63 | бр | 3,00 |
| 405 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 40 | бр | 1,00 |
| 406 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 32 | бр | 2,00 |
| 407 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 20 | бр | 75,00 |
| 408 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 20/20/20 | бр | 48,00 |
| 409 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 25/25/20 | бр | 27,00 |
| 410 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 32/32/25 | бр | 19,00 |
| 411 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 40/40/32 | бр | 8,00 |
| 412 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 50/50/40 | бр | 2,00 |
| 413 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 25/25/25 | бр | 3,00 |
| 414 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 32/32/32 | бр | 1,00 |
| 415 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 32/20 | бр | 2,00 |
| 416 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 40/25 | бр | 1,00 |
| 417 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 32/25 | бр | 6,00 |
| 418 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 25/20 | бр | 15,00 |
| 419 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 40/32 | бр | 2,00 |
| 420 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 50/40 | бр | 1,00 |
| 421 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА | бр | 24,00 |
| 422 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ТЕРМОСТАТНИ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА МИВКАТА | бр | 10,00 |
| 423 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ДУШ С ТЕРМОСТАТНА БАТЕРИЯ | бр | 2,00 |
| 424 | PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф 160 x4,7 | м | 157,00 |
| 425 | PVC ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф 110 x3,2 | м | 247,00 |
| 426 | PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 75 мм | м | 1,00 |
| 427 | PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 50 мм | м | 49,00 |
| 428 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 160/160 PVC | бр | 20,00 |
| 429 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/50 PVC | бр | 65,00 |
| 430 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/110 PVC | бр | 6,00 |
| 431 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 50/50 PVC | бр | 7,00 |
| 432 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/50/50 PVC | бр | 8,00 |
| 433 | НАМАЛЛИТЕЛ PVC160/110 | бр | 1,00 |
| 434 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 160 PVC | бр | 5,00 |
| 435 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 110 PVC | бр | 3,00 |
| 436 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ТАПА ЗА РО ф 160 | бр | 6,00 |
| 437 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ТАПА ЗА РО ф 110 | бр | 42,00 |
| 438 | КЛОЗЕТНИ ГЪРНЕТА ПОЛУПОРЦЕЛАН | бр | 5,00 |
| 439 | КУХНЕНСКИ И ЛАБОРАТОРНИ МИВКИ | бр | 5,00 |
| 440 | ТОАЛЕТНА МИВКА ПОЛУПОРЦЕЛАН. В КОМПЛ. СЪС СИФОН | бр | 29,00 |
| 441 | МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ОТВОР DN70 | бр | 1,00 |
| 442 | МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ОТВОР DN 100 | бр | 1,00 |
| 443 | НАПРАВА НА РЕВИЗИОННА ШАХТА 60/60/60 | бр | 4,00 |
| 444 | МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН - РОГОВ | бр | 13,00 |
| 445 | АУСГУСТ | бр | 1,00 |
| 446 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ШАПКА НА ВКК | бр | 12,00 |
| 447 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР 40/20 | бр | 1,00 |
| 448 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР 20/20 | бр | 26,00 |
| 449 | РАЗКЪРТВАНЕ ПО СТЕНИ | м | 248,00 |
| 450 | РАЗКЪРТВАНЕ НА ПЛОЧА ЗА ПОДМЯНА НА КАНАЛ | м³ | 17,00 |
| 451 | РАЗКЪРТВАНЕ ЗА НАПРАВА НА РШ 60/60/60 | м³ | 1,00 |
| 452 | ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО ДО 15 КМ | м³ | 18,00 |
|  | БЛОК 3 |  |  |
| 453 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 40х6,7 | м | 15,00 |
| 454 | ДОСТ. И МОНТАЖ ППТРЪБИ В СГРАДИ ф 32х4,6 | м | 6,50 |
| 455 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 32х5,4 | м | 46,00 |
| 456 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф25x3,5 | м | 29,00 |
| 457 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф25x4,2 | м | 78,00 |
| 458 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 20х2,8 | м | 123,00 |
| 459 | ДОСТ. И МОНТАЖ ППТРЪБИ В СГРАДИ ф 20х3,4 | м | 70,00 |
| 460 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 16х2,7 | м | 42,00 |
| 461 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 20 БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 71,00 |
| 462 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 40 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 1,00 |
| 463 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 32 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 7,00 |
| 464 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 25 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 9,00 |
| 465 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 20 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 8,00 |
| 466 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 16 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 2,00 |
| 467 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 40 | бр | 1,00 |
| 468 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 32 | бр | 6,00 |
| 469 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 25 | бр | 7,00 |
| 470 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 20 | бр | 10,00 |
| 471 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 16 | бр | 3,00 |
| 472 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 25/20/20 | бр | 1,00 |
| 473 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 25/25/20 | бр | 4,00 |
| 474 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 25/25/25 | бр | 2,00 |
| 475 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 32/25/25 | бр | 2,00 |
| 476 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 32/32/25 | бр | 5,00 |
| 477 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 40/40/32 | бр | 2,00 |
| 478 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 20/16 | бр | 1,00 |
| 479 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 25/16 | бр | 1,00 |
| 480 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 25/20 | бр | 1,00 |
| 481 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 32/20 | бр | 2,00 |
| 482 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА | бр | 17,00 |
| 483 | PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф 160 x4,7 | м | 34,70 |
| 484 | PVC ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф 110 x3,2 | м | 173,00 |
| 485 | PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 75 мм | м | 0,80 |
| 486 | PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 50 мм | м | 30,00 |
| 487 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 160/160 PVC | бр | 10,00 |
| 488 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/50 PVC | бр | 46,00 |
| 489 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/110 PVC | бр | 10,00 |
| 490 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 50/50 PVC | бр | 12,00 |
| 491 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/75 PVC | бр | 4,00 |
| 492 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 160/160/160 PVC | бр | 1,00 |
| 493 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/50/50 PVC | бр | 3,00 |
| 494 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 160 PVC | бр | 7,00 |
| 495 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 110 PVC | бр | 12,00 |
| 496 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 75 PVC | бр | 10,00 |
| 497 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 50 PVC | бр | 45,00 |
| 498 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ТАПА ЗА РО ф 160 | бр | 5,00 |
| 499 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ТАПА ЗА РО ф 110 | бр | 30,00 |
| 500 | КЛОЗЕТНИ ГЪРНЕТА ПОЛУПОРЦЕЛАН | бр | 2,00 |
| 501 | КУХНЕНСКИ И ЛАБОРАТОРНИ МИВКИ | бр | 11,00 |
| 502 | ТОАЛЕТНА МИВКА ПОЛУПОРЦЕЛАН. В КОМПЛ. СЪС СИФОН | бр | 6,00 |
| 503 | НАПРАВА НА РЕВИЗИОННА ШАХТА 60/60/60 | бр | 3,00 |
| 504 | МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН - РОГОВ | бр | 24,00 |
| 505 | МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ОТВОР DN70 | бр | 2,00 |
| 506 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ШАПКА НА ВКК | бр | 7,00 |
| 507 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР 20/20 | бр | 1,00 |
| 508 | РАЗКЪРТВАНЕ ПО СТЕНИ | м | 279,00 |
| 509 | РАЗКЪРТВАНЕ НА ПЛОЧА ЗА ПОДМЯНА НА КАНАЛ | м³ | 6,00 |
| 510 | РАЗКЪРТВАНЕ ЗА НАПРАВА НА РШ 60/60/60 | м³ | 1,00 |
| 511 | ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО ДО 15 КМ | м³ | 7,00 |
|  | БЛОК 4 |  |  |
| 512 | PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф 160 x4,7 | м | 145,00 |
| 513 | PVC ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф 110 x3,2 | м | 223,00 |
| 514 | PVC ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 50 мм | м | 111,50 |
| 515 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 160/160 PVC | бр | 5,00 |
| 516 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/50 PVC | бр | 32,00 |
| 517 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/110 PVC | бр | 15,00 |
| 518 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 50/50 PVC | бр | 20,00 |
| 519 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 160/160/160 PVC | бр | 3,00 |
| 520 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/50/50 PVC | бр | 20,00 |
| 521 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 50/50/50 PVC | бр | 10,00 |
| 522 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 160 PVC | бр | 32,00 |
| 523 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 110 PVC | бр | 20,00 |
| 524 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ф 50 PVC | бр | 58,00 |
| 525 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ТАПА ЗА РО ф 160 | бр | 10,00 |
| 526 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ГУМЕНА ТАПА ЗА РО ф 110 | бр | 40,00 |
| 527 | КЛОЗЕТНИ ГЪРНЕТА ПОЛУПОРЦЕЛАН | бр | 18,00 |
| 528 | КУХНЕНСКИ И ЛАБОРАТОРНИ МИВКИ | бр | 10,00 |
| 529 | ТОАЛЕТНА МИВКА ПОЛУПОРЦЕЛАН. В КОМПЛ. СЪС СИФОН | бр | 4,00 |
| 530 | НАПРАВА НА РЕВИЗИОННА ШАХТА 60/60/60 | бр | 2,00 |
| 531 | МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН - РОГОВ | бр | 18,00 |
| 532 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ШАПКА НА ВКК | бр | 13,00 |
| 533 | РАЗКЪРТВАНЕ НА ПЛОЧА ЗА ПОДМЯНА НА КАНАЛ | м³ | 31,00 |
| 534 | РАЗКЪРТВАНЕ ЗА НАПРАВА НА РШ 60/60/60 | м³ | 1,00 |
| 535 | ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО ДО 15 КМ | м³ | 32,00 |
| 536 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 63х10,5 | м | 40,00 |
| 537 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 50х8,4 | м | 39,00 |
| 538 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 50х6,9 | м | 34,00 |
| 539 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 40х5,6 | м | 29,00 |
| 540 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 40х6,7 | м | 7,00 |
| 541 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 32х4,6 | м | 102,00 |
| 542 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 32х5,4 | м | 6,00 |
| 543 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф25x3,5 | м | 106,00 |
| 544 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф25x4,2 | м | 68,00 |
| 545 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 20х2,8 | м | 84,00 |
| 546 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 20х3,4 | м | 62,00 |
| 547 | ДОСТ. И МОНТАЖ ПП ТРЪБИ В СГРАДИ ф 16х2,7 | м | 4,00 |
| 548 | МОНТАЖ НА СТ.ТР.3" | м | 6,00 |
| 549 | МОНТАЖ НА СТ.ТР. 2 1/2" | м | 12,00 |
| 550 | МОНТАЖ НА СТ.ТР. 1 1/2" | м | 15,00 |
| 551 | МОНТАЖ НА СТ.ТР. 1 1/4" | м | 23,00 |
| 552 | МОНТАЖ НА СТ.ТР. 1" | м | 11,00 |
| 553 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 20 БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 69,00 |
| 554 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 3" С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 1,00 |
| 555 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 2 1/2" С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 2,00 |
| 556 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 1 1/4" С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 4,00 |
| 557 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 1 1/2" С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 2,00 |
| 558 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 1" С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 3,00 |
| 559 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 3/4" С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 1,00 |
| 560 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 40 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 3,00 |
| 561 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 32 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 10,00 |
| 562 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 25 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 17,00 |
| 563 | ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 20 С ИЗПРАЗНИТЕЛ | бр | 17,00 |
| 564 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 3" | бр | 1,00 |
| 565 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 2 1/2" | бр | 2,00 |
| 566 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 63 | бр | 1,00 |
| 567 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 40 | бр | 2,00 |
| 568 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 32 | бр | 11,00 |
| 569 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 25 | бр | 15,00 |
| 570 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО 90º ф 20 | бр | 15,00 |
| 571 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 25/20 | бр | 11,00 |
| 572 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 32/25 | бр | 12,00 |
| 573 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 40/32 | бр | 4,00 |
| 574 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 50/40 | бр | 1,00 |
| 575 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 50/32 | бр | 4,00 |
| 576 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 20/16 | бр | 1,00 |
| 577 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 20/20/20 | бр | 7,00 |
| 578 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 25/25/25 | бр | 1,00 |
| 579 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 32/32/25 | бр | 1,00 |
| 580 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 40/40/32 | бр | 1,00 |
| 581 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 50/50/40 | бр | 11,00 |
| 582 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 63/63/50 | бр | 4,00 |
| 583 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА | бр | 14,00 |
| 584 | ДОСТ. И МОНТАЖ НА ТЕРМОСТАТНИ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА МИВКАТА | бр | 5,00 |
| 585 | ОКОМПЛЕКТОВАН КОМБИНИРАН ВОДОМЕР С АРМАТУРИ Qmin=6 l/h DN100 | бр | 1,00 |
| 586 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР 50/20 | бр | 7,00 |
| 587 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР 20/20 | бр | 10,00 |
| 588 | РАЗКЪРТВАНЕ ПО СТЕНИ | м | 252,00 |

5.Технически спецификации

Строителните и монтажни работи следва да бъдат извършени в съответствие с изработените и утвърдени инвестиционни проекти.

За обекта има издадено Разрешение за строеж на община Балчик.

5.1. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежите. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

В случай, че в Инвестиционния проект или в настоящото техническо задание конкретен материал е обозначен с посочване на модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстванетот или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и същите следва да се четат и разбират «или еквивалент», а участниците могат да посочат в Техническото си предложение материали с еквивалентни технически характеристики.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Всички материали,  които ще бъдат вложени в строежите трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Не по-късно от 30 дни до подписване на Констативен акт обр. 15, Изпълнителят е длъжен да предаде на Възложителя за оборудването, влизащо в състава на строежа /в обем не по-малък от обема на документацията на завода-производител/ следните документи:

- Технически паспорт;

- Техническо описание;

- Инструкции по експлоатация.

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

5.2. Временно строителство.

Преди започване на строителството Изпълнителят трябва да създаде временната си строителна база на място, посочено от Възложителя. Тя трябва да осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

Във временната си строителна база Изпълнителят следва да осигури най-малко следните складови площи и офиси:

- временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им;

- площадки за складиране на строителни отпадъци;

- офиси за представители на консултанта и координатора по безопасност и здраве;

- офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя.

В случай, че се налага да бъдат наети терени, извън строителната площадка за изграждане на временната база, Изпълнителят трябва да ги наеме за своя сметка.

След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка.

Преди подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) за строежа, Изпълнителят за своя сметка трябва да изготви информационна табела съгласно чл. 13 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

5.3. Изисквания относно изпълнение на строителните и монтажните работи.

Преди започване на строителни и монтажни работи, Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя подробен план за изпълнението на СМР за одобрение, който да съдържа:

- Общ план за СМР на строежа,

- График за изпълнение на СМР и съгласуванията,

- Работен проект за организация и изпълнение на строителството във всяка фаза на СМР;

- Количествата и реда на изпълнение на СМР,

- План за необходимостта от материали, конструкции и заготовки,

- График за използването на строителни машини, съоръжения и превозни средства,

- План за необходимостта от работна ръка за изпълнение на СМР,

- Финансов план.

Необходимите за цялостното изграждане на строежа механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.

Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на ПИПСМР и фирмените технологии на фирмите доставчици.

Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР за изграждането на строежа със собствени сили и средства в съответствие с инвестиционния проект, одобрен от Възложителя и с издаденото Разрешение за строеж.

Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с проектната документация /одобрена от Възложителя/, основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка.

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС или еквивалент. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

5.4. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентите органи План за безопасност и здраве за строежа.

Възложителят, чрез Консултанта, който ще упражнява строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

5.5. Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и  монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

5.6. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

5.7. Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително – монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата Методи и организация на текущ контрол.

Изпълнителят е длъжен да извърши приемни изпитвания, съгласно ПИПСМР и да състави необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

5.8. Документи, които се съставят при изпълнение на поръчката.

В процеса на изпълнение на строителните и  монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

5.9. Дейности по приемане на строежите.

Строежите ще се приемат и въведат в експлоатация, съгласно изискванията на чл.176, чл.177 и чл.178 от ЗУТ.

Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежите в експлоатация са за сметка на Възложителя.

5.10. Нормативни документи, които следва да се спазват при строителството.

1. Закон за устройство на територията

2. Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции,

3. Наредба № 49 от 18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи на МЗ, ДВ бр.3/2010г., изм. и доп. бр.93/2010г. и бр. 53/2011г

4. Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

5. Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения

6. “Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране”

7. Правилник за изпълнение на защита от корозия на строителните конструкции и съоръжения

8. Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството

9. Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи

10. Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради

11. Наредба № 16-116 от 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

12. Наредба № 8 от 2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

13. Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи

14. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

15. Закон за техническите изисквания към продуктите

16. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

17. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините

18. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

19. Наредба 7 от 2004 г. (изм. ДВ, бр. 2 от 08.01.2010 г.) за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

20. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към предмета на поръчката.

Забележка: За обекта има изготвен инвестиционен проект, който е приложение № 1 към Техническото задание.

6. Стойност на поръчката

Стойността без ДДС на настоящата обществена поръчка не може да надхвърля 848 711, 15 лв. (осемстотин четиридесет и осем хлияди седемстотин и единадесет лева и петнадесет стотинки ) лв. без включен ДДС или 1 018 453,38 лв. (един милион осемнадесет хиляди четиристотин петдесет и три лева и тридесет и осем стотинки) с вкл. ДДС.

7. Начин на образуване на цената

Единичните цени следва да бъдат в български лева и да включват всички разходи за реализацията на проекта без включен ДДС.

Единичните цени в количествено-стойностните сметки, следва да се формират на база Анализ на цените по ресурси по № според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК) и включващ следните елементи на ценообразуване:

| 1. | Средни часови ставки по основните видове строителни и монтажни работи от обекта на поръчката |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | по част ........ | ______ лв./ч.ч. |
| 1.2. | по част ........ | ______ лв./ч.ч. |
| 1.3. | по част ......... | ______ лв./ч.ч. |
| 2. | Материали (по средни офертни цени за периода ........…) | ………………… |
| 3. | Допълнителни разходи върху труда | ______ % |
| 4. | Допълнителни разходи върху собствената механизация | ______ % |
| 5. | Допълнителни разходи върху наетата механизация | ______ % |
| 6. | Доставно – складови разходи | ______ % |
| 7. | Механизация (по средни офертни цени за периода ) | …………………. |
| 8. | Печалба | ______ % |
| 9. | Други по преценка на участника |  |

Участникът следва да използва като метод за калкулиране на печалба начисляването на печалбата като процент върху себестойността на СМР.

Когато в дадена позиция от количествената сметка не са изрично упоменати „доставка и монтаж”, при условие, че няма друга подобна такава позиция, се приема, че в единичната цена са включени всички видове и количества за материали, труд, механизация, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на този вид работа.

8. Начин на плащане:

8.1. 10 % аванс, платим в срок до 50 (петдесет) дни след подписване на договора срещу представяне на следните документи:

- банкова гаранция за стойността на дължимия аванс;

- оригинална фактура за дължимата сума.

Авансът се приспада пропорционално от всяко следващо плащане дължимо от Възложителя на Изпълнителя.

8.2. Междинните плащания в рамките на до 80%.

Междинното разплащане се извършва само за действително извършени и с необходимото качество видове работи, след пропорционално приспадане на платения аванс, в срок до 50 (петдесет) дни от датата на представяне на следните документи:

- двустранно подписани Актове обр. 19 и Сметки обр. 22, съставени в процеса на изпълнение на СМР;

- оригинална фактура за дължимата сума.

8.3. Разплащане след получаване на Разрешение за ползване

20 % от цената, платима в срок до 50 (петдесет) дни от датата на представяне на застрахователна полица за гаранционния срок на строежа за пълния обем на извършените работи, както и оригинална фактура за дължимата стойност.

9. Начин, срок и място на изпълнение

  - Начин на изпълнение - от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2).

  - Мястото на изпълнение е МБАЛ Балчик – гр. Балчик, ул. „Зл. Петков” № 1.

  - Срок на изпълнение – срок до 16 месеца.

10. Изисквани за качество.

- Качеството на извършените СМР/СРР трябва да отговаря на всички изисквания на действащата в момента нормативна уредба.

- Минималните гаранционни срокове на отделните видове СМР/СРР, които участникът ще изпълни, не може да бъде по-кратък от посочения в НАРЕДБА № 2.

11. Изисквания за публичност

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към него.

Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, на английски и български език.

При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;

- Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.

Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

ГЛАВА  ІІІ

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участника може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен бр. точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| 1. Срок за отстраняване на дефекти – П1 | 100 | 15 % |
| 2. Срок за изпълнение – П2 | 100 | 15 % |
| 3. Техническо предложение –П3 | 100 | 40 % |
| 4. Ценово предложение – П4 | 100 | 30 % |

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1х 15 %+ П2х 15 % + П3х 40 % + П4х 30%

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- Показател „СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ” – П1

Предложението по този показател задължително се посочва в календарни дни и не може да бъде по-кратък от един ден. Участник посочил предложение в друга мерна единица или предложил по-кратък срок от един ден се отстранява от участие в процедурата. Участникът предложил най – кратък срок за отстраняване на дефекти получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 15 %. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Рmin / Рi) х 100 = ......... (брой точки)

Рi е предложеният срок за отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок на съответният участник

Р min е предложеният най-кратък срок за отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок от всички оферти, допуснати до оценяване

- Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П2

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва де се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. Участникът предложил най – кратък срок за изпълнение получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 15 %. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

П2 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

- Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3

Техническите показатели отчитат качеството на техническото предложение по отношение на организация на работа, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение на предмета на поръчката. Изчислява се по формулата:

П3 = А + Б

Където:

| № | Подпоказател | Макс. бр. точки |
| --- | --- | --- |
| А. | ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ | 50 |
| Б. | УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | 50 |
| ОБЩО: |  | 100 |

Всеки един от техническите показатели (А, Б и В) се формира, както следва:

| ПОдПОКАЗАТЕЛИ | Степен на съответствие | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ |  | Макс. брой точки 50 |
| Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: - Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; - Организация и подход на изпълнение - Линеен график с приложена диаграма на работната ръка | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът последователно и в конкретика е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта - Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност за изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 50 точки |
|  | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не е описана конкретно последователността на тяхното изпълнение, а само е маркирана и рамкирана по- общо и окрупнено; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но не са най – подходящите такива, за да е налице съответствие в пълна степен на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 30 точки |
|  | В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал общо последователността само на най – важните видове дейности. Не е представено детайлно и подробно обяснение и представяне на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съществено се отклоняват от технологичните изисквания към предложените видове материали и/или последните не са придружени със съответните сертификати, изисквани към техническата оферта. - Налице е констатирано несъответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 10 точка. |
| Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. |  | Максимален брой точки 50 |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1. Времеви рискове: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.””- МРРБ, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори; 4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента. 5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя; 6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: - Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове; - Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; - Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; - Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. | В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки; - Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 50 точки. |
|  | В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: - Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени. - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 30 точки. |
|  | В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им; - Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 10 точка. |

- Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П4

До оценка по показател Предлагана цена (ПЦ) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предложил най – ниска цена за изпълнение на поръчката получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30 %. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

П4 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №1

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„„Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик””

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

Лична карта №............................,издадена на.........................от.........................

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………………

Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC………………………………………………………

Титуляр на сметката	………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик, обявена в изпълнение на проект “Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със специализирана апаратура”, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/013, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и подаваме настоящата оферта при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

5. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието ни в откритата процедура.

6. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

| Подизпълнител избройте имената и адресите на подизпълнителите | Видове работи, които ще изпълнява посочете видовете дейности | % от общата стойност на поръчката посочете дела на участие на всеки подизпълнител |
| --- | --- | --- |

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 100 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме:

1. Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор”/.

Дата:........................ г.                                       ..........................................

(Подпис и печат)

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

ОБРАЗЕЦ №2.

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита с Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик, обявена в изпълнение на проект “Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със специализирана апаратура”, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/013, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

- Предлагаме следният срок за отстраняване на дефекти: ...............

- Сроковете за изпълнение на поръчката са както следва:

- Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи и подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) - ....................... месеца, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2);

- Срок за подписване на Протокол обр. 16 и получаване на Разрешение за ползване на строежа - ................... месеца.

- Технологична последователност на строителните процеси:

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................

(опишете отделните етапи на изпълнение на поръчката; видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; опишете организацията и подхода на изпълнение)

- Управление на риска:

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................

(опишете аспектите и сферите на влияние на описаните рискове; опишете мерките за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; опишете мерките за недопускане/ предотвратяване на риска; опишете мерките за преодоляване на последиците при настъпване на риска)

- Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

| - Фирмена гаранция, но не по-малко от фиксираната в чл. 20, ал. 4, т.т. 1, 3 и 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти | по т.1 - ..….… години по т.3 - ..….… години по т.4 - ..….… години |
| --- | --- |

Гаранцинният срок се обезпечава със застрахователна полица за пълния обем на извършените строителни и монтажни работи.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

1. Обяснителна записка, която съдържа:

- Методология и организация на изпълнението, в т.ч. организационен план и строителен ситуационен план;

- Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на дейностите при изпълнението на поръчката;

- Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;

- Списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение;

- Схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;

- Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове;

- Схема на местата за складиране на строителни продукти, временни работилници и контейнери за отпадъци;

- Схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.

2. Списък на материалите, които ще бъдат вложени в обекта. В списъка следва да бъдат посочени техническите характеристики на следните материали:

  - интериорни врати 110/210

  - ВРАТОПРОЗОРЕЦ-ПРОЗОРЕЦ 330/180 С ШПРОЦА НА 70 СМ ОТ ГОРЕН РЪБ С БАЛКОНСКА ВРАТА  90/210+70 НАДСТРОЙКА (ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА И КРАЙНОТО КРИЛО)

  - PVC настилка по подове

  - Врати с оловно покритие

  - PVC тръби

3. Линеен график за изпълнение на поръчката -  Реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнението на СМР (по обекти, подобекти и пера, съгласно количествената сметка и по месеци и десетдневки), придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на необходимата механизация, който да отразява взаимовръзките в строителството и да обосновава и доказва предложения срок за изпълнение;

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

ОБРАЗЕЦ № 3.

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения обект.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка.

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:

_________________ лева без ДДС

# Словом: ________________________________________________________

посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок и не подлежи на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

##### ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме начинът на плащане, предложен в проекта на договор.

Приложения:

1. Количествено – стойностна сметка;

2. Показатели за ценообразуване.

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

към Предлагана цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни и монтажни работи сме използвали следните ценови показатели:

| 1. | Средни часови ставки по основните видове строителни и монтажни работи от обекта на поръчката |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | по част ........ | ______ лв./ч.ч. |
| 1.2. | по част ........ | ______ лв./ч.ч. |
| 1.3. | по част ......... | ______ лв./ч.ч. |
| 2. | Материали (по средни офертни цени за периода ........…) | ………………… |
| 3. | Допълнителни разходи върху труда | ______ % |
| 4. | Допълнителни разходи върху собствената механизация | ______ % |
| 5. | Допълнителни разходи върху наетата механизация | ______ % |
| 6. | Доставно – складови разходи | ______ % |
| 7. | Механизация (по средни офертни цени за периода ) | …………………. |
| 8. | Печалба | ______ % |
| 9. | Други по преценка на участника |  |

Единичните цени на отделите видове строителни и монтажни работи ще съставим на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР (УСН/78г., “Building manager” или “Гауди”).

Горепосочените показатели за ценообразуване на строителните и монтажни работи остават непроменени до изпълнение на задълженията ни по този договор.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

ОБРАЗЕЦ №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: …………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………..

(длъжност)

на Участник: 	…………………………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:......................................

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита с Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия (строител) или дейност (строителство), съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

4. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

5. Декларираните от мен обстоятелсва по т. 1 – 4 от настоящата декларация не са налице по отношение на мен в дължавата, в която съм установен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

„Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са:

- роднини по права линия без ограничения;

- роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

- роднини по сватовство – до втора степен включително;

- съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

- съдружници;

- лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

- дружество и лице, което притежават повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А”.

ОБРАЗЕЦ №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..…………………………………………………-

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита с Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ...................................................................						 (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

5. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

6. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

7. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.				ДЕКЛАРАТОР: ......................

ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

Лице по чл.21 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, което няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с изброените.

Лице по чл.22 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което публичното лице е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

ОБРАЗЕЦ №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

...........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита с Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: …………………………………………………………………...………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

........................................................................................................................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г.					ДЕКЛАРАТОР: ....................

ОБРАЗЕЦ № 8

### ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА  ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Декларация, съдържаща информация общия оборот от строителство и за оборота от строителството, което е  предмет на поръчката,  съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

........................................................................................................................................

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита с Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик

Декларирам, че участникът, когото представлявам, има:

- Общ оборот от строителство за последните 3 години.

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ОБЩО (2009+2010+2011) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ оборот от строителство за последните три години (в лева) |  |  |  |  |

*Забележка: Декларацията следва да бъде придружена от баланси и отчети за приходите и разходите за посочените три години, когато пулбикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.

- Оборот от строителството, което е предмет на поръчката (строителство, реконструкция или преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на жилищна, административна или обществена сграда) за последните 3 години.

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ОБЩО (2009+2010+2011) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот от строителството, което е предмет на поръчката - строителство, реконструкция или преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на жилищна, административна или обществена сграда (в лева) |  |  |  |  |

Дата:.............................. г.     		            Декларатор:……………………………

*** Когато участникът в процедурата е обединение, настоящият документ се попълва и представя само за участника чрез който обединението доказва съответсвието си с поставените минимални изисквания за подбор.

ОБРАЗЕЦ №9

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Декларация, съдържаща списък на приключилите през последните пет години, считано към датата, определена за представяне на офертите, основни договори за изпълнение на строителството, което е предмет на поръчката (строителство, реконструкция или преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на жилищна, административна или обществена сграда), съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Подписаният: ……………………………………………………………......................................................................................................................................................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

................................................................................................................................................................................................................................ в качеството си на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………... -

(наименование на участника)

участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита с Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик

ДЕКЛАРИРАМ:

През предходните 5 години съм изпълнил следните договори за строителство:

| Възложител (Име, Лице за контакти и телефон) | Предмет Име, Местоположение, описание на изпълнените дейности | Категория на строежа по ЗУТ | Застроена площ на обекта | Процентно участие на фирмата в строителството | Период на изпълнение | Документ за приемане/ въвеждане в експлоатация | Стойност в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение:

- заверени от участника копия на препоръки за добро изпълнение на договорите, изброени в списъка, съдържащи информацията, посочена в декларацията, и/или

- заверени от участника копия на други документи, издадени от лица, различни от Участника, доказващи изпълнението на договорите (копия на договори или извлечения от тях, представящи възложителя, предмета на договора, датата на сключване, обхвата и обема на работа, стойността на договора и датата на започване и приключване на работата по него и/или копия на Вътрешен констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа или част от него/Констативен акт обр. 15/Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация)

Дата:..............................г.			 Декларатор:…………….………......

ОБРАЗЕЦ №10

###### ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ОСИГУРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

.........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита с Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнение на дейностите по обществената поръчка ще използвам следните експерти:

| Име, презиме, фамилия | Роля при изпълнение на проекта | Наличие на правоотношение с участника /трудов, граждански договор или друго/ | Професионален опит /вид, брой години/ |
| --- | --- | --- | --- |

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие експертите в изпълнението на предмета на поръчката.

Към списъка прилагам следните документи:

- 1. Професионални автобиографии на всеки от експертите, които доказват изисквания опит и квалификации, изготвени по образец, Образец №11 ;

- 2. Декларации, с които всеки от експертите декларира ангажираност в изпълнението на поръчката – по Образец № 12;

- 3. Документи, доказващи изискуемия опит и квалификация на експертите от екипа - сертификати, копия от договори /граждански и трудови/ или копия от трудова /осигурителна книжка/, или други еквивалентни документи, доказващи по безспорен начин опита и професионалната квалификация на експерта.

…………………………….. г.                 		            Декларатор: …………………….

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ №11

Професионална автобиография на експерт

(Всички обяснителни текстове в курсив, включително този, трябва да бъдат премахнати след изготвянето на автобиографиите на експертите.)

Предлагана позиция в проекта: <вид експерт съгласно техническото задание>

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Образование:

| Учебно заведение (от дата - до дата) | Получени степен (и) или диплома(и): |
| --- | --- |

6. Езикови умения: посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации: (свързани с проекта)

10. Професионален опит

| От дата -до дата /ден, месец, година/ | Място на извършване на услугите (държава) и наименование на възложителя | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа по проекти, които отговарят на изискванията към общия и специфичен професионален опит на съответния експерт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <Тази колона трябва да съдържа следната информация: 1. Наименование на проекта, по който е извършвана работата, кратко описание на проекта, описание на извършваната работа, в съответствие с изискванията към експертите по настоящата процедура> |

Декларатор:

(имена и подпис)

ОБРАЗЕЦ № 12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ……………………………………………………………………………………

(трите имена)

......................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на 	…………………………

(вида експерт,  съгласно офертата)

на участник: 	………………………..

(наименование  на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка, с предмет „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита с Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик, за времетраенето й, както изискват отговорностите ми;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката;

3. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни;

4. Разбирам, че всяко фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до отстраняването на участника.

5. Че ще спазвам етичните клаузи, съдържащи се в  настоящата документация .

6. Задължавам се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали  известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по  Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:		ДЕКЛАРАТОР:

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт поотделно.

ОБРАЗЕЦ № 13

###### ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ И МЕХАНИЗАЦИЯ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ОСИГУРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

.........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита с Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

За изпълнението на обществена поръчка възлагана чрез открита процедура с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита с Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик (посочете наименованието на обособената позиция), разполагаме със следното техническото оборудване и механизация:

| № | Вид и описние | Година на регистрация / производство | Начин на ползване (собствено / наето / лизинг) | Количество (бр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(моля опишете строителната механизация, съоръжения, специални уреди и приспособления, специалните технически средства, софтуерни продукти и др., с които разполага вашата фирма)

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)							(подпис)

ОБРАЗЕЦ № 14

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/...............................................................,  с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 			Декларатор: ...........................

(дата на подписване)

- ОБРАЗЕЦ №15

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 								, ЕГН 			, лична карта № 		, издадена на 				г. от 					, в качеството ми на 					 (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.) на 						(посочва се фирмата на участника), ЕИК: ..................................... със седалище и адрес на управление 											 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, съм спазил изискването за минимална цена на труда, определена съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)                                                                                                                                    (подпис)

УТОЧНЕНИЯ

към Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП

Съгласно чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП Участникът следва да представи декларация, че в предложената от него цена е спазено изискването за минимална цена на труда, когато обществената поръчка е за строителство. Посочването на по-висок размер на цена на труда в Предлаганата цена към офертата на Изпълнителя е допустимо.

"Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО).

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване се приема всяка година.

- ОБРАЗЕЦ №16

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам ( ненужното се зачерква ) условията в него.

Приложение: Подписан и подпечатан на всяка страница проект на договор – Образец № 17 към документацията за участие.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ №17

ПРОЕКТ!

ДОГОВОР

№ BG161РО001/1.1-11/2011/013-S-0…

Днес...........2012 г., в гр. Балчик между

Община Балчик, ........................................... и ......................................, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и

..............................................., със седалище и адрес на управление .................................................................., ЕИК .......................................... (или peг. по ф.д. № ............/............. г. по описа на ....................................... окръжен съд), представлявано от ........................................................... - ..............................., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ №. помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/013, по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г. се сключи настоящия договор:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение поръчка с наименование: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”,в т.ч.

- демонтажни работи;

- доставка на необходимите материали;

- строителни и монтажни работи;

- всички дейности по приемане на строежа с Протокол обр. 16 и получаване на разрешение на ползване.

1.2. Работите по т. 1.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни в съответствие с настоящия договор и приложенията, които са неразделна част от него:

Приложение № 1 – Техническо задание (от документацията за участие);

Приложение № 2 – Инвестиционен проект;

Приложение № 3 - Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Предлагана цена от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.3. Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор ще се извърши с материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно посоченото в Техническата спецификация (Приложение № 2) и Инвестиционния проект (Приложение №3).

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА.

2.1. Срокът за изпълнение на предмета на договора е до приемане на строежа с Протокол обр. 16 и получаване на разрешение за ползването му. Срокът за изпълнението за дейностите по договора е не повече от ........... месеца (съгласно срока в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по – късно от ......................... г.. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2), като сроковете за изпълнение на отделните дейности по т. 1.1., са съгласно линейния график за изпълнение на поръчката от Техническото предложение (Приложение № 4).

2.2. Сроковете по т. 2.1. спират да текат, когато Възложителят е възпрепятстван за изпълнение от обективни фактори и непредвидени обстоятелства, които са извън неговия контрол. За целта страните по договора подписват протокол, който удостоверява възникналите обстоятелства, началото и края на периода на действието им, и задълженията, които Изпълнителят е бил възпрепятстван да изпълнява в посочения срок, както и причинно-следствената връзка за това.

III. ЦЕНА.

3.1. Общата стойност на възложената с настоящия договор поръчка е в размер на ................... лева (............................................... словом) без ДДС.

3.2. Договорената цена по т. 3.1. е окончателна, валидна и неподлежаща на промяна до пълното изпълнение на предмета на договора.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по т. 3.1. цена, чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

4.1.1. 10 % аванс в срок до 50 дни от подписване на договора и след представяне на следните документи:

- банкова гаранция по т. 4.8. за стойността на дължимия аванс;

- оригинална данъчна фактура за дължимата сума.

Авансът се приспада пропорционално от всяко следващо плащане дължимо от Възложителя на Изпълнителя.

4.1.2. Междинните плащания в рамките на до 80% се извършват на ..................................

Междинното разплащане се извършва само за действително извършени и с необходимото качество видове работи, след пропорционално приспадане на платения аванс, в срок до ……........ дни от датата на представяне на следните документи:

- двустранно подписани Актове обр. 19 и Сметки обр. 22 съставени в процеса на изпълнение на СМР;

- оригинална фактура за дължимата сума.

4.1.3. Разплащане след получаване на Разрешение за ползване

20 % от цената по т. 3.1. в срок до …...............… дни от датата на представяне на застрахователна полица за гаранционния срок на строежа за пълния обем на извършените работи, както и оригинална фактура за дължимата стойност.

4.2. В цената по т. 3.1. не е включен ДДС, който се начислява допълнително и се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване на плащанията по договора.

4.3. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура. Съответната фактура се издава в срок до 5 (пет) календарни дни считано от датата на заверка от оторизиран представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на представените доказателствените документи.

4.4. За извършване на плащанията Изпълнителят изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация:

Получател: .........................................

Адрес: .........................

ЕИК ....................

Получил фактурата: ............................ - Ръководител на проекта

Номер на документа, дата, място

В описателната част следва да впише следният текст: «Раходът е по договор за безвъзмездна помощ №  BG161PO001/1.1-11/2011/013 по ОПРР»

4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.6. Изменения в количеството на отделните видове строително – монтажни работи се допускат само в рамките на общата цена и при доказване на необходимост за това изменение. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи посочени в количествено - стойностната сметка.

4.7. Авансово заплатената по т. 4.1.1. сума се обезпечава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с банкова гаранция (по образец), открита в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сума, в размер на авансовото плащане. Банковата гаранция следва да бъде открита до 5 работни дни от подписване на договора и да е със срок на валидност не по-малко от 15 календарни дни след датата, на която авансовото плащане ще е напълно възстановено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.8. Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши плащане при първо писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, не е изпълнил някое от договорните си задължения.

4.9. Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането на аванса по т. 4.1.1. когато:

- банковата гаранция не е открита и не му е представена в определения срок;

- в посочения срок му е представена банкова гаранция с допълнителни условия или с условия, които се различават от тези в образеца от Документацията за участие.

V. СТРОИТЕЛСТВО.

5.1. Преди започване на строително-монтажните работи, Изпълнителят може да изгради временната си строителна база, в която следва да осигури най-малко следните складови площи и офиси:

- временни складове за доставяните от Изпълнителя материали, с оглед изискванията за съхранението им;

- площадки за складиране на строителни отпадъци;

- офиси за представители на консултанта и координатора по безопасност и здраве;

- офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу заплащане електроенергия, вода, телефон, факс и други комуникационни средства от наличните инсталации на площадката, които са му необходими за изпълнение на строежа. Приборите им за измерване и временните връзки за техния монтаж се осигуряват и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.3. След приключване на работите по предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка.

5.4. ИзпълнителяТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора.

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да започне строителните и монтажните работи по предмета на договора, само след подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички работи във връзка със строежа в съответствие с одобрения и съгласуван инвестиционен проект, при точно спазване на клаузите на договора и приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

5.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 1 (един) екземпляр от одобрения от него и съгласуван инвестиционен проект за строежа за ползване по време на строителството и копие на разрешението за строеж.

5.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави и ще влага в строежа висококачествени материали и строителни изделия, определени в проекта. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в инвестиционния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите позаконови нормативни актове, отностно тези видове документи.

5.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Консултанта за подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр.2). Откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво за строежа ще се извърши съгласно изискванията на чл. 157 и чл. 158 от ЗУТ, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

5.10. По време на изграждането на строежа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички изисквания на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

5.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разработения и одобрен План за безопасност и здраве за строежа.

5.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички изпитания съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

5.13. Разходите във връзка с изпитанията, с изготвянето на доклади и анализи от сертифицирани лаборатории, както и разходите за контролни измервания от специализираните държавни контролни органи във връзка с назначаването на държавна приемателна комисия, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.14. След завършване на всички, включени в обхвата на договора работи и предпускови операции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на Констативен акт обр. 15. Към поканата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага всички съставени в хода на строителството необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

5.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите по т. 5.14. на български език в 1 (един) оригинал и 3 (три) копия.

Предаването се удостоверява с регистрирането на придружително писмо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към документацията с входящ номер от деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.16. След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. № 15, предаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на документите по т. 5.14. и положителни становища от специализираните контролни органи за приемане на строежа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще организира изпълнението на дейностите необходими за получаване на Разрешение за ползване съгласно чл. 175  чл. 179 от ЗУТ и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

6.1.1. Да изисква информация за хода на изпълнението предмета на договора;

6.1.2. Да проверява изпълнението на предмета на договора без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6.1.3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно изпълнение;

6.1.4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

6.1.5. Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на зъдълженето на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстараняване на нарушението.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

6.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него.

6.2.2. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 1 (един) екземпляр от одобрения от него и съгласуван инвестиционен проект за строежа за ползване по време на строителството и копие на разрешението за строеж;

6.2.3. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка, след преминаване на инструктаж на неговите работници и служители;

6.2.4. Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

6.2.5. Да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;

6.2.6. Да осигури консултант по смисъла на чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, който ще упражнява строителен надзор и функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

6.2.7 Да организира и насрочи комисия за съставяне на Констативен акт обр. 15 след писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6.2.8. Да организира насрочването на Държавна приемателна комисия за приемането на строежа след представяне на всички необходими документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и консултанта;

6.2.9. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

7.1.1. Да получи договорената в т. 3.1 цена при условията и в сроковете, предвидени в договора;

7.1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.2.1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности. Допълнителни работи няма да бъдат заплащани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

7.2.2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора;

7.2.3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора;

7.2.4. Да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички свои подизпълнители, необходимостта, от които е възникнала в хода на изпълнение на предмета на договора;

7.2.5. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

7.2.6. Да изпълнява предмета на настоящия договор в съответствие със строителните правила и нормативи, действащи в Република България и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

7.2.7. Да осигурява винаги достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта, с когото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има сключен договор;

7.2.8. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за възникнали въпроси;

7.2.9. Да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, съответно подписана и подпечатана от консултанта;

7.2.10. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7.2.11. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

7.2.12. Да отстрани всички забележки отбелязани в Констативен акт обр. 15;

7.2.13. Да е застрахован за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

7.2.14. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;

7.2.15. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове;

##### 7.2.16. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

7.2.17. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

7.4.  При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

7.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

7.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Бенефициента - Възложител за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване.

7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

7.8.1. за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, т.е. поне до 31 август 2020 г.;

7.8.2. за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, посочен в чл. 1 съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

VIII. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.

8.1. Гаранционниите срокове във връзка с извършените по предмета на договора строителни-монтажни работи, в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, са както следва:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръжения, включително и за земната основа под тях – …………. години (не по – малко от 10 години);

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - …………. години (не по – малко от 5 години);

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните два абзаца - …………. години (не по – малко от 5 години).

8.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на получаване на Разрешение за ползване на строежа.

8.3. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

8.4. При проявени дефекти, преди края на гаранционните срокове, в резултат на вложени некачествени материали, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за своя сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удовлетворявайки вземането си чрез упражняване на правата си по застрахователната полица по същия параграф на договора.

8.5. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да удължи срока на валидност на застрахователната полица по т. 10.8. със съответния срок.

IХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното в една от следните форми:

9.1.1. Депозит на парична сума в лева в размер на 3 % от общата стойност по т. 3.1. по следната банкова сметка на Община Балчик:

Банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, Клон БАЛЧИК

Банков код (BIC):  UNCRBGSF

Банкова сметка (IBAN): BG11UNCR 9660 3324 0052 12

9.1.2. Банкова гаранция за сума в лева в размер на 3 % от общата стойност по т. 3.1. със срок на валидност 1 (един) месец, след датата на получаване на Разрешение за ползване на строежа. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

9.2. Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.3. Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава след изтичане на 1 (един) месец от датата на получаване на Разрешение за ползване на строежа освен, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него.

9.4. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен по т.9.3., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичането на срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие. В противен случай, възложителяТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

9.6. Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява част или цялата Гаранция за изпълнение на договора в случай, но не само на възникнала отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора за заплащане на неустойки и обезщетения, определени в Договора.

9.7. Преди да пристъпи към усвояване на Гаранцията за изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочвайки характера на неизпълнението, във връзка с което ще бъде предявена претенцията и дава срок да ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за заплащане на дължимите суми. След изтичане на посочения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към усвояването на гаранцията.

9.8. Възложителят извън санкциите по горните членове от настоящия договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

- при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;

- при  прекратяване регистрацията на Изпълнителя  (в  случай,  че същия  е юридическо лице).

- при заличаване на строителя от Камарата на строителите, с изключение на хипотезата в чл. 21, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗКС.

X. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ .

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

10.4. Изпълнителят ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на Изпълнителя по договора.

10.7. Изпълнителят е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

10.8. Преди извършване на плащането по т. 4.1.4., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална застрахователна полица за пълния обем на извършените работи, за обезпечаване на гаранционната му отговорност за период на гаранционните срокове на строежа, условията, по която трябва да бъдат предварително съгласувани с него.

ХІ. САНКЦИИ.

11.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на договора в договорения срок за цялостно изпълнение на дейностите по т. 2.1., същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от общата стойност по т. 3.1., за всеки ден закъснение.

11.2. При некачествено и/или непълно изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неустойка в размер до 15 % (петнадесет на сто) от цената на договора. Некачественото и/или непълно изпълнение се констатира от комисията в констативния протокол, или от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или лицето, осъществяващо инвеститорски контрол, и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.3. При пълно неизпълнение на договора, Изпълнителят дължи Възложителя неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет на сто) от цената на договора, както и усвояване в пълнен размер на гаранцията за добро изпълнение.

11.4. При забава в плащането на дължима сума с повече от 30 (тридесет) календарни дни след срока по т.4.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % от неплатената в срок сума, за всеки ден закъснение.

11.5. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

11.6. При неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му за отстраняване на дефекти в уговорените за това срокове ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отстранява дефектите, като разходите за това се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер.

11.7. Възложителят удържа начислените от него на Изпълнителя неустойки от следващото дължимо по договора плащане или от стойността на гаранацията за добро изпълнение.

11.8. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е възползвал от правото си по предходната клауза и е удържал неустойката от стойността на гаранцията за добро изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 5 дни от уведомяването му затова да допълни гаранцията до размера й, уговорен в клауза 9.1.1. и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съответния затова писмен документ.

XІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

- по взаимно съгласие на страните;

- при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- при виновно неизпълнение на задължения по договора при условията на Закона за задълженията и договорите.

ХIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

13.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

13.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от седем календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган (Търговска палата). При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

13.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

13.4. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

XIV. ПОДСЪДНОСТ.

14.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

14.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд.

ХV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

15.1. Всички спорове по изпълнението на настоящия договор се решават от страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - от компетентния български съд.

15.2. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското гражданско законодателство.

15.3. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.

15.4. В срок до 10 (десет) дни след подписване на договора всяка от страните информира другата страна писмено за определеното от нея лице за контакт по този договор, неговия факс и актуален адрес за кореспонденция. Посочените данни могат да се променят само с писмено уведомление на съответната страна по реда на договора.

15.5. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

15.6. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

15.7. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.

15.8. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

Приложение № 1 – Техническо задание (от документацията за участие);

Приложение № 2 – Инвестиционен проект;

Приложение № 3 - Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Предлагана цена от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					 ИЗПЪЛНИТЕЛ:

........................................				........................................

ОБРАЗЕЦ № 19

ДО

ОБЩИНА БАЛЧИК 9600,

пл. „21 Септември” № 6

# Банкова гаранция

# За възстановяване на авансово плащане по договор за обществена поръчка

Ние, ………………………..................................... /банка/ със седалище ……………………….. /адрес/ сме уведомени, че на ……………………. /дата/ между Вас, ………………………............. /Възложител/, като Възложител и фирма/лице ………………………, със седалище ……………………………………………………. /адрес на управление/, БУЛСТАТ или ЕИК ……………………, като Изпълнител, е сключен договор № ……………………… с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик, обявена в изпълнение на проект “Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със специализирана апаратура”, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/013, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

на обща стойност ……………………….. /цифром/................................................. /словом/.

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за авансово плащане за сумата ……………. /цифром/, ………………………………лева…/словом/, представляваща ......... % от стойността на договора. Във връзка с гореизложеното и по искане на фирмата/лицето …………………………………………….., ние, ……………………………………………… /банка/ се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим сума в размер на …………………….. /цифром/ …………………………………………… лева. /словом/ в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирмата/лицето …………………………………………………………… не е изплатила обратно на Възложителя цялата сума на авансовото плащане при поискване на Възложителя или договорът е бил прекратен по каквато и да е причина.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и изтича изцяло и автоматично в случай, че до …………. часа на ………….. /дата/ искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ……………………………..… /банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в ……………………………………….. /банка/.

Подпис и печат:

(БАНКА)

ЗАБЕЛЕЖКА: Образецът на банкова гаранция може да не бъде представян в този вид, като се има предвид практиката, че е възможно банките да имат собствен образци, които обаче следва да съдържат най-малко посочените от Възложителя реквизити в настоящия образец на банкова гаранция.

ОБРАЗЕЦ № 18

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик

Пл. „21-ви септември” № 6

Гр. Балчик - 9600

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № …………………….. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик, обявена в изпълнение на проект “Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със специализирана апаратура”, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/013, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било -изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – ……………………….. календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това /исмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията се издава в полза на Община Балчик и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

- ОБРАЗЕЦ № 20

# БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент ………………………………………………… [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ - Балчик”, открита Решение № ……………………2012 г. на кмета на Община Балчик, обявена в изпълнение на проект “Преустройство, ремонт ит иинсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със специализирана апаратура”, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/013, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г..

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно Обявлението по процедурата], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на които не надвишава 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок до 30 (тридесет) дни след датата на получаване на Разрешение за ползване на строежа, ако липсват основания за задържането на гаранцията], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията се издава в полза на Община Балчик и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.