ОБЕКТ: МБАЛ-гр.Балчик

ЧАСТ: ТЕХНОЛОГИЧНА

ФАЗА: ТП

#### ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА

Настоящата разработка е направена във връзка с изработване на технически проект за извършване на строително ремонтни работи за инсталиране на специализирана апаратура за образна диагностика и клинична лаборатория както и за подобряване на достъпа на хора с увреждания до и в сградата на МБАЛ- гр. Балчик,

МБАЛ-гр.Балчик  осъществява специализирана болнична извънболнична помощ с специализирана апаратура, която ще бъде обновена, за извършване на диагностична и терапевтична дейност

Ще бъдат извършени строително ремонтни работи като видовете помещения са съобразени с изискванията на експлоатацията и Инвеститора и изискванията на действащите нормативни документи. По време на ремонта ще се извършат някои малки преуствойства, съобразно съшествуващете архитектурни и конструктивни възможности, с цел да се подобрят технологичните потоци и условия на работа.

Инвестиционният проект обхваща привеждане на   помещенията за монтаж на високотехнологична апаратура към изискванията на производителите имедицинските стандарти: Етажите  и отделенията , които ще се преустройват и ремонтират са както следва: Рентгеново отделение-Компютър томограф,  рентгенова уредба за графия и скопия, мамограф, Ехограф; Клинична лаборатория; Вътрешно отделение и Неврология; Вътрешно отд.; Детско отд.; АГ и родилно отд.; Хирургично отделение-операционен блок, ендоскопия и лапароскопия;

# Технологичното оборудване е съобразено е със съвременните изисквания за лечение и информационно обслужване на пациентите и персонала. Оборудването и обзавеждането по помещения е съобразено с функцията и медицинската дейност. Видът, моделът, конструкцията и материалът, от който трябва да са изработени мебелите трябва да е съобразен и с ежедневната необходимост от почистване и дезинфекция на работните повърхности.

Технологичното оборудване е изобразено графично с условни означения, като е спазен мащабът и е означено със сигнатурен номер. Описано е подробно в спесификации в Таблици 1.

В Таблица 6 са дадени технологични изисквания за всяко помещение по отношение на специалностите-ЕЛ., ВК, ОВК.

Представената технологична разработка за обект“Многопрофилна болница за активно лечение” - гр. Балчик е съобразена с изискванията на експлоатацията и инвеститора, както и с предписанията на действащите нормативни документи -.

- Закон за Устройство на Територията

- Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

- Наредба №Iз -  1971 за осигуряване на безопасност при пожар

- Необходимите санитарно-хигиенни норми

- Наредба №4 за проектиране на достъпна среда на населението

- Норми за радиационна безопасност

- Правилници и норми за проектиране на здравни заведения

- Национални медицински стандарти

Съставил:

( инж.Т.Серафимова)