ОБЕКТ: МБАЛ-гр.Балчик

ЧАСТ: ТЕХНОЛОГИЧНА

ФАЗА: ТП

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ**

**Блок 2**

* ***На етаж 1*** се преработва стерилизационната. (приемно, подготовка, стерилизация)

Оборудване номер 32- газов стерилизатор

* ***На ет. 3*** – коридор, зона скенер, Ro – лекарски кабинет, стая за разчитане на филми, корито за филми, фотолаборатория, Ro – графия, командна зона, съблекални, Ro – скопия, мамографски кабинет ;

компютърен томограф- **скенер помещение**

дигитален графичен и скопичен рентгенов апарат-**RO-графия**

мамограф- **мамограф**

ехограф- **Ro-лекарски кабинет**

Оборудване номер 1,2,3,4- компютърен томограф, дигитален графичен и скопичен рентгенов апарат, мамограф и ехограф

* ***На ет. 4*** – коридор, санитарен възел, стая за изследване-урини, регистър, морф. лаборатория., биох. лаборатория, стая архив изследвания, зав, лаборатория, стая отговорник стопански отдел, стая касиер, стая системен администратор, стая секретар, стая главна сестра, стая кодировчик, счетоводство;

Оборудване номер 8,9,10,38- автоматичен биохимичен анализатор,йон селективен анализатор, лабораторна центрофуга, термостат

автоматичен биохимичен анализатор-**биохимична лаборатория**

йон селективен анализатор- **зав. лаборатория**

лабораторна центрофуга- **морфологична лаборатория**

термостат- **пом. урини**

* ***На ет. 5*** – приемен лекарски кабинет;

Оборудване номер 5-ехокардиограф с доплер

* ***На ет. 6*** – коридор, 2-бр. болнични стаи, манипулационна, санитарен възел.

Оборудване номер 18,35,41,20,22,29,30-ЕКГ 12 канален, спирометър,небулизатор,пациентен монитор,инфузионна помпа, звуково сигнална инсталация, кислородна инсталация

Спирометър-**манипулационна**

Небулизатор- **манипулационна**

Пациентен монитор- - 2бр.-**болнични легла**

Звуково-сигнална инсталация-**коридори**

**Блок 3**

* ***На ет. 6***- коридор и 2 бр. санитарни възли, операционна, кюретажна, наркоза - отделна зона;

Оборудване номер 15,16,17,21,27,33- аргонплазма коагулатор, ел. коагулатор, оп. Лампи, дефиблиратор, наркозно дихателен апарат,компл. хирургически инструменти- **операционна**

Оборудване номер 17,25,33,37- оп. Лампи, видеоколпоскоп, компл. Хир. Инструменти, вакуум аспиратор- **кюретажна**

Оборудване номер 28-ЕКГ 12 канален- **наркоза**

* ***На ет. 7*** - коридор и санитарен възел, зала ендоскопии, операционна 1, наркоза, операционна 2, стерилизация, операционна 3.

Оборудване номер 11,12,13- видео фиброгастоскоп с халгоннен осветител, видео фиброколоскоп с хал. Осветител, фибробронхоскоп с халог. осветител- **зала ендоскопии**

Оборудване номер 17,37- операционни лампи, вакуум аспиратор- **операционна**

Оборудване 28- дихателен апарат- **наркоза**

Оборудване 14,15,16,17,21,27- сет за лапароскопска хир., аргонплазма коагулатор, електрокоагулатор, операц. лампи, дефиблиратор, наркозно дихателен апарат- **операционна 1**

Оборудване 33- 4бр.- комплект хирургически инструменти- стерилизация

Оборудванеж17,32 -операц. лампи, операционни маси- **операционна 2**

**Блок 4**

* ***На ет. 3*** – коридор и болнични стаи;

Оборудване номер 20-1бр- пациентен моитор- **болнични стаи**

* ***На ет. 4*** - неврологични изследвания , манипулационна;

Оборудване номер,20-4бр- пациентен моитор- **болнични стаи**

Оборудване номер 21,18- ЕКГ 12канален, дефиблиратор- **манипулационна**

Оборудване номер 45- видеонистагмограф- **неврологични изследвания**

* ***На ет. 5*** - манипулационна, ординатна;

Оборудване номер 20-5бр- пациентен моитор- **болнични стаи**

Оборудване номер 21- дефиблиратор,**–манипулационна**

Оборудване номер 18-2бр,19,35,39,46,41-2бр.- ЕКГ 12 канален,ЕКГ холтер, спирометър, стрес-тест система, небулизатор**-ординатна**

* ***На ет. 6*** - манипулационна, стая новородени, предродилна зала, родилна зала, приемен кабинет, лекарски кабинет;

Оборудване номер 20-3бр- пациентен моитор- **болнични стаи**

Оборудване номер 21,6,18,47- дефиблиратор,ехограф мултифункционален, ЕКГ 12 канален, хистероскоп **–манипулационна**

Оборудване номер 26- маса за новородени**-манипулационна**

Оборудване номер 23-2бр,24- кувъоз стационарен, кувъоз транспортен**–новородени**

Оборудване номер 36- фетален монитор **–предродилна**

* ***На ет. 7*** *-* коридор, манипулационна.

Оборудване номер 20-5бр- пациентен моитор- **болнични стаи**

Оборудване номер 21,18- дефиблиратор, ЕКГ 12 канален**- манипулационна**

Съставил

(инж. Т. Серафимова)