## Рекапитулация
ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
В РЕГИОН ДОБРИЧ''
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ ''БАЛЧИК''
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
РЕКАПИТУЛАЦИЯ
№ | СМР | Стойност
I. | РАЗХОДИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТА (ВРЕМ.СТРОИТЕЛСТВО)
II. | РАЗХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТА
1 | Част Архитектурна
2 | Част Конструктивна
3 | Част Технологична
4 | Част В и К
5 | Част Локално пречиствателно съоръжение за отпадъцчни води
6 | Част Електро
7 | Част ОВК
8 | Част Пожароизвестителна инсталация
9 | Част Организация на движението
10 | Част Озеленяване
III. | РАЗХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕЖДАЩА ИНФРАСТРУКТУРА
1 | Външно кабелно трасе
2 | Външен водопровод
3 | Външна дъждовна канализация
IV. | РАЗХОДИ ЗА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ДОГОВОРА ЗА СМР БЕЗ % НЕПРЕДВИДЕНИ
1 | Част Техологична - доставки с монтаж
2 | Част ВиК - доставка с монтаж на ЛПС
3 | Част ЕЛ - доставки с монтаж
4 | Част ОВК - доставки с монтаж
| СМР - Общо: | 0

## Арх.
ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ''
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ ''БАЛЧИК''
ФАЗА:ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | к-во
Административно-битова сграда; Портал с КПП; БКТП
1 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 12 СМ. ОТ ТУХЛИ ЕДИНИЧКИ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР | м2 | 108
2 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 25 СМ. ОТ ТУХЛИ ЕДИНИЧКИ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР | м3 | 133
3 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ХРS 6 СМ /С ВКЛ.ГРУНД И МРЕЖА/ | м2 | 325
4 | ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА /ВКЛ. ГРУНДИРАНЕТО/ | м2 | 325
5 | ОБЛИЦОВКА ЦОКЪЛ С ИЗКУСТВЕН КАМЪК | м2 | 59
6 | ПОКРИВНА ПАРОИЗОЛАЦИЯ | м2 | 320
7 | ПОКРИВНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ХРS /5+3/ СМ С ЛЕПИЛО | м2 | 320
8 | АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО НАКЛОН ПОКРИВ /ГОТОВИ АРМ. МРЕЖИ И С ДОБАВКА ОТ ЛЕПИЛО С 200/ | м2 | 312
9 | ИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВ ОТ БИТУМНА МУШАМА - 3 ПЛАСТА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ | м2 | 960
10 | ОБЛИЦОВКА С РVС ЛАМЕЛИ ПОКРИВЕН БОРД С КОНСТРУКЦИЯ ЗА ОКАЧВАНЕ | м2 | 130
11 | ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ДЕБ. 5-6 СМ. | м3 | 250
12 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОД С ХРS 5+3 СМ С ЛЕПИЛО | м2 | 250
13 | ЗАМАЗКА НАД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ЦИМ. РАЗТВОР И ТЕРАКОЛ - 3 СМ | м3 | 250
14 | ПОЛАГАНЕ ТЕРАКОТ ПО ПОД НА ЛЕПИЛО | м2 | 250
15 | ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ | м2 | 170
16 | НАПРАВА НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА И ШПАХЛОВКА ПО ТАВАНИ | м2 | 31
17 | ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ /мокри помещения;кухня;инст./ | м2 | 312
18 | ГИПСОКАРТОН 12 ММ. ПО СТЕНИ - ЛЕПЕН И ШПАХЛОВКА | м2 | 390
19 | ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН 12 ММ НА КОНСТРУКЦИЯ И ШПАХЛОВКА | м2 | 250
20 | ГРУНДИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 813
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВНИ ВОРОНКИ | бр. | 6
22 | ШАПКИ ПО ПОКРИВЕН БОРД / от поц. ламарина - портал/ | м2 | 26
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА | м | 22
Административно-битова сграда;Портал с КПП
ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ И ГАРАЖ С АВТОМИВКА И РМР
1 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 25 СМ. ОТ ТУХЛИ ЕДИНИЧКИ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР | м3 | 98
2 | ПОДОВО ПОКРИТИЕ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ АКРИЛЕН ГРУНД | м2 | 1520
3 | ВЪНШНО ПОКРИТИЕ НА БЕТОНОВИ СТЕНИ И КОЛОНИ С ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ АКРИЛЕН ГРУНД | м2 | 475
4 | ВЪНШНА ВОДОУСТОЧИВА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ КОЛОВЕ И ТУХЛЕНИ СТЕНИ | м2 | 455
5 | ФАСАДНИ САНДВИЧ ПАНЕЛИ С ДЕБ. 12 СМполиуретанови | м2 | 1715
6 | ВЪТРЕШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ | м2 | 290
7 | ГРУНДИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ | м2 | 290
8 | ПОКРИВНИ САНДВИЧ ПАНЕЛИ С ДЕБ. 15 СМ с мин.вата | м2 | 1800
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВНИ ВОРОНКИ | бр. | 2
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА | м | 110
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА | м | 160
12 | ОСТЪКЛЯВАНЕ С ДВУКАМЕРЕН UV СТАБИЛИЗИРАН ПОЛИКАРБОНАТ | м2 | 97
ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ И ГАРАЖ С АВТОМИВКА И РМР
Подпорни стени;Дренажи;Външни настилки
ПОДПОРНИ СТЕНИ
1 | ПОДПОРНИ СТЕНИ ПО ДЕТАЙЛИ - СРЕДНА ВИСОЧИНА -1 ,30 м ВКЛ. С ПОДЗ.ЧАСТ 0,50 м и деб.средно 0, 33 м с вкл. армировка | м | 425
ПОДПОРНИ СТЕНИ
| ДРЕНАЖИ ЗАД СТЕНИ | м
1 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖНА ТРЪБА | м | 254
2 | ЧАКЪЛ ЕДРА ФРАКЦИЯ | м3 | 203
3 | ЧАКЪЛ ДРЕБНА ФРАКЦИЯ | м3 | 457
4 | ПЯСЪК | м3 | 127
5 | ВОДООТОЧНА КАНАВКА ОТ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ | м | 141
ДРЕНАЖИ ЗАД СТЕНИ
ВЪНШНИ НАСТИЛКИ
1 | ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА 4см | м2 | 6001
2 | НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН 4 см | М2 | 6001
3 | БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК 13 СМ | М3 | 780
4 | НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 45 СМ | М3 | 2700
5 | НАСТИЛКА ОТ ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ | м2 | 105
6 | ПОСТАВЯНЕ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ | м | 705
ВЪНШНИ НАСТИЛКИ
ОБЩО-Подпорни стени;Дренажи;Външни настилки;
Портал
Част Архитектурна
1 | Изкоп ръчен за основата на портал в земни почви | м3 | 0.75
2 | Изкоп ръчен за основата на портал в скални почви | м3 | 1
3 | Бетон В15 за фундамент на портал | м3 | 0.65
4 | Пясъчна подложка | м3 | 0.77
5 | Изработка и монтаж на крайни колони с панти студеноогънат затворен заварен профил 100/100/5 | кг | 57.6
6 | Изработка и монтаж на основна рамка и диагонали студеноогънат затворен заварен профил 70/70/3 | кг | 162.62
7 | Изработка и монтаж навътрешни пръти врата през 10 см. студеноогънат затворен заварен профил 30/30/2,5 | кг | 249.4
8 | Минизиране и двукратно боядисване на метални части на портал 2бр.врати - двукрили, размер на крилото 2,4х2,9м | м2 | 13.92
Дограма
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РVС ПРОЗОРЕЦ 150х60 - СТЪКЛОПАКЕТ | бр. | 2
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ РVС 235х170 СТЪКЛОПАКЕТ | бр. | 4
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЕЦ РVС СТЪКЛОПАКЕТ 118х250 | бр. | 4
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ РVС СТЪКЛОПАКЕТ 133х250неотваряеми | бр. | 3
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ РVС СТЪКЛОПАКЕТ 100х60 | бр. | 1
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТОПРОЗОРЕЦ РVС СТЪКЛОПАКЕТ 150х245 | бр. | 1
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТОПРОЗОРЕЦ РVС СТЪКЛОПАКЕТ /100+135/235х245 | бр. | 1
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВИТРИНИ РVС 100х245 /неотваряеми/ Администр. битова | бр. | 4
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ПЛЪТНА ВЪНШНА РVС к.25 100х210 лява и дясна | бр. | 5
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА ПЛЪТНА РVС 90х200 каса 25 лява интериорна врата | бр. | 4
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА 70х200 каса 12 см РVС ИНТЕРИОРНА /лява и дясна/ | бр. | 2
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА 80х200 РVС каса 25 см /лява и дясна/ Интериорни врати | бр. | 2
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА РVС 80Х200 каса 12 СМ /лява и дясна/ ИНТЕРИОРНА ВРАТА | бр. | 6
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ РVС 140х170 | бр. | 4
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЕЦ 60х60 СТЪКЛОПАКЕТ РVС | бр. | 3
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТА 90х210 каса 12 РVС /дясна/ Интер.врата | бр. | 1
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА 80х210 каса 12 см /лява и дясна/ Интериорна врата | бр. | 3
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ДОГРАМА 105х230 С ДВУКАМЕРЕН UV СТАБИЛИЗИРАН ПОЛИКАРБОНАТ | бр. | 32
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВХОДНА ВРАТА 100х210 МЕТАЛНА | бр. | 2
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РОЛЕТНА ВРАТА 450х500/съоръж за рецикл. и гараж с автомивка/ | бр. | 4
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ДВУКРИЛА 200х210 каса 25 метална - пожароуст.72 мин. | бр. | 2
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ДОГРАМА 118х145 С ДВУКАМЕРЕН UV СТАБИЛИЗИРАН ПОЛИКАРБОНАТ | бр. | 8
ОБЩО-Дограма
ОБЩО - АРХИТЕКТУРА

## Констр.
ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ''
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ ''БАЛЧИК''
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"
№ | ПОДОБЕКТИ-ВИДОВЕ РАБОТИ | мярка | кол-во
АДМИНИСТРАТИВНО БИТОВА СГРАДА
ИЗКОП
1 | ИЗКОП МЕХАНИЗИРАН С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ | м3 | 420
2 | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 10
3 | ОБРАТЕН НАСИП МЕХАНИЗИРАН | м3 | 224
4 | НАПРАВА НА КОФРАЖ КОНСТРУКЦИИ-ОСНОВИ;НАСТИЛКА;КОЛОНИ;ПЛОЧА С ГРЕДИ; ПОЯСИ И ДР.. | м2 | 783.6
5 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА А1 и А3 | кг | 4986
БЕТОНИ
6 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН ПОДЛОЖЕН КЛАС В 10 | м3 | 19.7
7 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН КЛАС В 25 ЗА КОНСТРУКЦИИ -ОСНОВИ И НАСТИЛКИ,КОЛОНИ; ПЛОЧИ С ГРЕДИ;ПОЯСИ; БОРД И ДР.- | м3 | 136.7
7 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН КЛАС В 20 ЗА КОНСТРУКЦИИ - БОРД | м3 | 6.4
8 | Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо до 1,5 км | м3 | 206
АДМИНИСТРАТИВНО БИТОВА СГРАДА ОБЩО
РЕГИСТРАЦИЯ;ОХРАНА
ИЗКОП
1 | ИЗКОП МЕХАНИЗИРАН С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ | м3 | 96
2 | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 3
3 | ОБРАТЕН НАСИП МЕХАНИЗИРАН | м3 | 46
4 | НАПРАВА НА КОФРАЖ КОНСТРУКЦИИ-ОСНОВИ;НАСТИЛКА;КОЛОНИ;ПЛОЧА С ГРЕДИ; ПОЯСИ И ДР.. | м2 | 174
СТОМАНА
5 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА А1 и А3 | кг | 1463
БЕТОНИ
6 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН ПОДЛОЖЕН КЛАС В 10 | м3 | 2
7 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН КЛАС В 20 ЗА КОНСТРУКЦИИ -ОСНОВИ И НАСТИЛКИ,КОЛОНИ; ПЛОЧИ С ГРЕДИ;ПОЯСИ; БОРД И ДР.- | м3 | 28.5
8 | ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК | м3 | 1.2
9 | ПОЛАГАНЕ ПЛЪТЕН ПОЛИЕТИЛЕН | М2 | 26
10 | Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо до 1,5 км | м3 | 53
РЕГИСТРАЦИЯ;ОХРАНА ОБЩО
ОТКРИТА БЕТОНОВА КОМПОСТНА ПЛОЩАДКА
ИЗКОПИ
1 | ИЗКОП МЕХАНИЗИРАН С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ | м3 | 2550
2 | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 125
3 | НАПРАВА НА КОФРАЖ КОНСТРУКЦИИ-ОСНОВИ;НАСТИЛКА;КОЛОНИ;ПЛОЧА С ГРЕДИ; ПОЯСИ И ДР.. | м2 | 78
4 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА А1 и А3 | кг | 107160
БЕТОНИ
5 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН КЛАС В 30 ЗА НАСТИЛКА | м3 | 480
6 | ПОЛАГАНЕ ШЛАЙФАН БЕТОН С МЕТ. ФИБРИ d=15 СМ В 30 | м3 | 360
7 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЧАКЪЛЕНА НАСТИЛКА фр.40-80 | м3 | 780
8 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЧАКЪЛЕНА НАСТИЛКА фр.20-40 | м3 | 520
9 | ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК | м3 | 130
10 | ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПЛЪТНО ПО ХОРИЗ. ПОВЪРХН. | м2 | 2550
11 | Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо до 1,5 км | м3 | 2675
ОТКРИТА БЕТОНОВА КОМПОСТНА ПЛОЩАДКА
ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ
ИЗКОПИ
1 | ИЗКОП МЕХАНИЗИРАН С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ | м3 | 1500
2 | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 32
3 | ОБРАТЕН НАСИП МЕХАНИЗИРАН | м3 | 600
4 | НАПРАВА НА КОФРАЖ КОНСТРУКЦИИ-ОСНОВИ;НАСТИЛКА;КОЛОНИ;ПЛОЧА С ГРЕДИ; ПОЯСИ И ДР.. | м2 | 2363.3
СТОМАНА
5 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА А1 и А3 | кг | 39210
6 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ СТОМАНА S 235 JR | кг | 43370
БЕТОНИ
7 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН ПОДЛОЖЕН КЛАС В 10 | м3 | 33
8 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В 30 ЗА КОНСТРУКЦИИ - ОСНОВИ; НАСТИЛКА;СТЕНИ;КОЛОНИ И ГРЕДИ | м3 | 555.6
ЧАКЪЛЕНА НАСТИЛКА
9 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЧАКЪЛЕНА НАСТИЛКА фр.40-80 | м3 | 292
10 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЧАКЪЛЕНА НАСТИЛКА фр.0-40 | м3 | 195
11 | ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК | м3 | 58.5
12 | ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПЛЪТНО ПО ХОРИЗ. ПОВЪРХН. | м2 | 1040
13 | Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо до 1,5 км | м3 | 932
ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ ОБЩО
ГАРАЖИ С АВТОМИВКА И РАБОТИЛНИЦА
ИЗКОПИ
1 | ИЗКОП МЕХАНИЗИРАН С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ | м3 | 900
2 | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 13
3 | ОБРАТЕН НАСИП МЕХАНИЗИРАН | м3 | 485
4 | НАПРАВА НА КОФРАЖ КОНСТРУКЦИИ-ОСНОВИ;НАСТИЛКА;КОЛОНИ;ПЛОЧА С ГРЕДИ; ПОЯСИ И ДР.. | м2 | 841.1
СТОМАНА
5 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА А1 и А3 | кг | 15330
6 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ СТОМАНА S 235 JR | кг | 9075
БЕТОНОВИ РАБОТИ
7 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН ПОДЛОЖЕН КЛАС В 10 | м3 | 12.6
8 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН КЛАС В 25 ЗА КОНСТРУКЦИИ -ОСНОВИ И НАСТИЛКИ,КОЛОНИ; ПЛОЧИ С ГРЕДИ;ПОЯСИ; БОРД И ДР.- | м3 | 216.2
ЧАКЪЛЕНА НАСТИЛКА
9 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЧАКЪЛЕНА НАСТИЛКА фр.40-80 | м3 | 117
10 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЧАКЪЛЕНА НАСТИЛКА фр.20-40 | м3 | 78
11 | ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК | м3 | 23.5
12 | ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПЛЪТНО ПО ХОРИЗ. ПОВЪРХН. | м2 | 420
13 | Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо до 1,5 км | м3 | 428
ГАРАЖИ С АВТОМИВКА И РАБОТИЛНИЦА ОБЩО:
ПЛОЩАДКА ЗА ГОТОВ КОМПОСТ
1 | ИЗКОП МЕХАНИЗИРАН С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ | М3 | 890
2 | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ | М3 | 45
3 | НАПРАВА КОФРАЖ КОНСТР.-ОСНОВИ И НАСТИЛКА | М2 | 43.4
4 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА А1 и А3 | кг | 37500
5 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 30 ЗА НАСТИЛКА | м3 | 168
6 | ПОЛАГАНЕ ШЛАЙФАН БЕТОН С МЕТ. ФИБРИ d=15 СМ В 30 | м3 | 126
7 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЧАКЪЛЕНА НАСТИЛКА фр.40-80 | м3 | 273
8 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЧАКЪЛЕНА НАСТИЛКА фр.20-40 | м3 | 182
9 | ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК | м3 | 46
10 | ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПЛЪТНО ПО ХОРИЗ. ПОВЪРХН. | м2 | 895
11 | Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо до 1,5 км | м3 | 935
ПЛОЩАДКА ЗА ГОТОВ КОМПОСТ
ТРАФОПОСТ ТИП БКТП 20/0.4 кв
ИЗКОП
1 | ИЗКОП МЕХАНИЗИРАН С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ | м3 | 22
2 | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 1
3 | ОБРАТЕН НАСИП МЕХАНИЗИРАН | м3 | 16
4 | КОФРАЖ ОСНОВИ НАСТИЛКА | м2 | 24.9
СТОМАНА
5 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА А1 и А3 | кг | 140
6 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ СТОМАНА S 235 JR | кг | 3
БЕТОНОВИ РАБОТИ
7 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН ПОДЛОЖЕН КЛАС В 10 | м3 | 0.5
8 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН КЛАС В 20 ЗА КОНСТРУКЦИИ -ОСНОВИ И НАСТИЛКИ | м3 | 3.2
9 | ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПЛЪТНО ПО ХОРИЗ. ПОВЪРХН. | м2 | 8
10 | Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо до 1,5 км | м3 | 7
ОБЩО:
ПЛЪТНА ОГРАДА С ВИСОЧИНА 2.05 м
1 | ИЗКОП МЕХАНИЗИРАН С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ | м3 | 780
2 | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 135
3 | ОБРАТЕН НАСИП МЕХАНИЗИРАН | м3 | 710
4 | КОФРАЖ КОНСТРУКЦИИ | м2 | 1378
СТОМАНА
5 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА А1 и А3 | кг | 13176
БЕТОНИ
6 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН ПОДЛОЖЕН КЛАС В 10 | м3 | 37
7 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН КЛАС В 20 ЗА КОНСТРУКЦИИ -ОСНОВИ И НАСТИЛКИ | м3 | 201
ЗИДАРИИ
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЛОКЧЕТА 40/20/20 | бр | 9750
9 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЦИМ.РАЗТВОР 1:3 | м3 | 41
10 | МОЗАЕЧНИ ШАПКИ | м | 540
11 | Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо до 1,5 км | м3 | 205
ОБЩО:
ДЕЗИНФИКАЦИОННА ВАНА
1 | ИЗКОП МЕХАНИЗИРАН С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ | м3 | 20
2 | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 6
4 | КОФРАЖ ОСНОВИ НАСТИЛКА | м2 | 16.6
5 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА А1 и А3 | кг | 1053
6 | ПОДЛОЖЕН БЕТОН В 12.5 | м3 | 3.7
7 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В40 СУЛФАТОУСТОЙЧИВ Вв=0.8 | м3 | 9.7
8 | Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо до 1,5 км | м3 | 26
ОБЩО:
К А Н Т А Р
1 | ИЗКОП МЕХАНИЗИРАН С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ | м3 | 185
2 | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 11
3 | ОБРАТЕН НАСИП МЕХАНИЗИРАН | м3 | 20
4 | НАПРАВА НА КОФРАЖ КОНСТРУКЦИИ-ОСНОВИ;ФУНДАМЕНТИ И СТЕНИ | м2 | 152.6
СТОМАНА
5 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА А1 и А3 | кг | 1986
6 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ СТОМАНА S 235 JR | кг | 432
БЕТОНИ
7 | ПОДЛОЖЕН БЕТОН В 12.5 | м3 | 5.7
8 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 водоплътен ВВв=0.6 | м3 | 38.2
9 | Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо до 1,5 км | м3 | 176
ОБЩО:
РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ
1 | ИЗКОП МЕХАНИЗИРАН С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ | м3 | 170
2 | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 5
3 | ОБРАТЕН НАСИП МЕХАНИЗИРАН | м3 | 110
4 | КОФРАЖ ОСНОВИ; ФУНДАМЕНТИ ;СТЕНИ; ПЛОЧА И БОРДОВЕ | м2 | 129.7
5 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ СТОМАНА А1 и А3 | кг | 2035
6 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ СТОМАНА S 235 JR | кг | 155
6 | ПОДЛОЖЕН БЕТОН В 12.5 | м3 | 2.3
9 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 водоплътен ВВв=0.6основи; стени плоча | м3 | 21.7
10 | БИТУМЕН ГРУНД иХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ПОСИПКА | м2 | 76
11 | ЗАЩИТА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ФУНДАЛИН СТЕНИ | м2 | 51.6
12 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ФИБРАН ПЛОЧА 8 см | м2 | 16.2
12 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ФИБРАН ПЛОЧА 4 см | м2 | 11
13 | АРМИРАНА ЦИМ. ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОН 6 см | м2 | 16.2
14 | ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ ф5 мм 20/20 | м2 | 16.2
15 | КАПАЦИ ЗА ОТВОРИ С ВЪНШЕН РАЗМЕР 70/117 | бр. | 2
16 | КАПАЦИ ЗА ОТВОРИ С ВЪНШЕН РАЗМЕР 110/190 | бр. | 1
17 | Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо до 1,5 км | м3 | 65
ОБЩО:
ОБЩО - част КОНСТРУКТИВНА
K

## Техно
ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ''
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ ''БАЛЧИК''
ФАЗА:ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЧНА - ДОСТАВКИ С МОНТАЖ
№ | СЪОРЪЖЕНИЯ | МЯРКА | К-ВО
Машини и съоръжения с доставка и монтаж
1 | Питателен бункер и обслужващ отвор:
1.1. | Доставка и полагане бетон | м3 | 3
1.2. | Изкоп | м3 | 10
ОБЩО:

## ВиК
ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ''
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ ''БАЛЧИК''
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ "В и К инсталации"
Подобект Административна сграда
№ | Наименование | мярка | кол-во
ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД
1 | Доставка и монтаж на П.Пр. тръби ф 20 - студена | м | 18
2 | Доставка и монтаж на П.Пр. тръби ф 20 - топла | м | 10
3 | Доставка и монтаж на П.Пр. тръби ф 25 - студена | м | 3
4 | Доставка и монтаж на П.Пр. тръби ф 25 - топла | м | 6
5 | Доставка и монтаж на П.Пр. тръби ф 32 - студена | м | 2
6 | Доставка и монтаж на П.Пр. тръби ф 32 - топла | м | 3
7 | Доставка и монтаж на П.Пр. тръби ф 40 - студена | м | 14
8 | Направа улей 10/10 до 15/15 в тух. зидария | м | 30
9 | Топлоизолация за тръби-микроп. гума 13мм ф20 | м | 28
10 | Топлоизолация за тръби-микроп. гума 13мм ф25 | м | 9
11 | Топлоизолация за тръби-микроп. гума 13мм ф32 | м | 5
12 | Топлоизолация за тръби-микроп. гума 13мм ф40 | м | 14
13 | Доставка и монтаж на Спирателен кран 1/2" без изп. | бр. | 5
14 | Доставка и монтаж на Спирателен кран 11/4" без изп. | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на Спирателен кран 11/4" с изп. | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на Смесителна батерия за мивка | бр. | 10
17 | Доставка и монтаж на Душ батерия | бр. | 4
18 | Доставка и монтаж на водопр. връзка гъвк. 40см. | бр. | 11
19 | Доставка и монтаж на Ел. бойлер комбиниран 200л. | бр. | 2
20 | Доставка и монтаж на Конвектомат | бр. | 1
21 | Доставка и монтаж на Мазниноуловител | бр. | 1
22 | Доставка и монтаж на Укрепители | бр. | 10
23 | Дезинфекция | м | 56
24 | Изпитване плътността на водопровода | м | 56
КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на PVC немуфирани тип 100 ф50 | м | 6
2 | Доставка и монтаж на PVC немуфирани тип 100 ф110 | м | 21
3 | Доставка и монтаж на PVC немуфирани тип 100 ф110 UV устойчиви | м | 12
4 | Доставка и монтаж наPVC немуфирани тип 100 ф160 | м | 22
5 | Доставка и монтаж на Тоалетно седало с PVC казанче | бр. | 4
6 | Доставка и монтаж на Тоалетна мивка | бр. | 9
7 | Доставка и монтаж на Кухненска мивка | бр. | 1
8 | Отводняване на кухненска мивка | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на Подов сифон ф100 долно оттичане | бр. | 13
10 | Доставка и монтаж на РЕ PVC 50/50 | бр. | 6
11 | Доставка и монтаж на РЕ PVC 110/50 | бр. | 5
12 | Доставка и монтаж на РЕ PVC 110/110 | бр. | 4
13 | Доставка и монтаж на РЕ PVC 160/110 | бр. | 9
14 | Доставка и монтаж на РЕ PVC 160/160 | бр. | 9
15 | Доставка и монтаж на Ревизионен отвор ф110 | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на Коляно PVC ф110 в сгради | бр. | 8
17 | Доставка и монтаж на Коляно PVC ф160 в сгради | бр. | 10
18 | Доставка и монтаж на Вентилационна шапка | бр. | 3
19 | Доставка и монтаж на Тръба контролна ф110 | бр. | 6
20 | Доставка и монтаж на Укрепители | бр. | 18
21 | Изпитване на хориз. канализация над ф 150 | м | 22
22 | Изпитване на вертикална канализация до ф 150 | м | 23
ОБЩО:
Подобект Гаражи и работилница
№ | Наименование | мярка | кол-во
ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД
1 | Доставка и монтаж на П.Пр. тръби ф 20 - студена | м | 22
2 | Доставка и монтаж на П.Пр. тръби ф 20 - топла | м | 1
3 | Доставка и монтаж на П.Пр. тръби ф 25 - студена | м | 7
4 | Доставка и монтаж на Поц.тръби 2" | м | 15
5 | Направа улей 10/10 до 15/15 в тух. зидария | м | 24
6 | Доставка и монтаж на Топлоизолация за тръби-микроп. гума 13мм ф20 | м | 23
7 | Доставка и монтаж на Топлоизолация за тръби-микроп. гума 13мм ф25 | м | 7
8 | Топлоизолация за тръби-микроп. гума 13мм поц.2" | м | 15
9 | Доставка и монтаж на Спирателен кран 1/2" с изп. | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж на Спирателен кран 3/4" с изп. | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на Спирателен кран 2" с изп. | бр. | 2
12 | Доставка и монтаж на Пожарен кран 2" | бр. | 2
13 | Доставка и монтаж на Смесителна батерия за мивка | бр. | 2
14 | Доставка и монтаж на Канелка 1/2" | бр. | 2
15 | Доставка и монтаж на Водопроводна връзка гъвкава 40см. | бр. | 2
16 | Доставка и монтаж на Ел.бойлер 10л. | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на Укрепители | бр. | 15
18 | Дезинфекция | м | 45
19 | Изпитване плътността на водопровода | м | 45
КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на PVC немуфирани тип 100 ф50 | м | 1
2 | Доставка и монтаж на PVC немуфирани тип 100 ф110 | м | 9
3 | Доставка и монтаж на PVC немуфирани тип 100 ф110 UV устойчиви | м | 28
4 | Доставка и монтаж на PVC немуфирани тип 100 ф160 | м | 30
5 | Доставка и монтаж на Тоалетна мивка | бр. | 2
6 | Доставка и монтаж на Подов сифон 27/27 долно оттичане | бр. | 3
7 | Доставка и монтаж на РЕ PVC 50/50 | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на РЕ PVC 110/50 | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на Коляно PVC ф160 в сгради | бр. | 4
10 | Доставка и монтаж на Тройник РVС ф160 в сгради | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на Вентилационна шапка | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на Тръба контролна ф110 | бр. | 5
13 | Доставка и монтаж на Укрепители | бр. | 10
14 | Изпитване на хориз. канализация над ф 150 | м | 30
15 | Изпитване на вертикална канализация до ф 150 | м | 37
ОБЩО:
Подобект Кантар
№ | Наименование | мярка | кол-во
ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД
1 | Доставка и монтаж на П.Пр. тръби ф 20 - студена | м | 7
2 | Доставка и монтаж на П.Пр. тръби ф 20 - топла | м | 1
3 | Направа улей 10/10 до 15/15 в тух. зидария | м | 3
4 | Доставка и монтаж наТоплоизолация за тръби-микроп. гума 13мм ф20 | м | 8
5 | Доставка и монтаж на Спирателен кран 1/2" без изп. | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на Спирателен кран 1/2" с изп. | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на Спирателен кран ф110 с изп. | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на Смесителна батерия за мивка | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на Канелка 1/2" | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж наВодопроводна връзка гъвкава 40см. | бр. | 3
11 | Доставка и монтаж на Ел.бойлер 10л. | бр. | 1
12 | Дезинфекция | м | 8
13 | Изпитване плътността на водопровода | м | 8
КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на PVC немуфирани тип 100 ф40 | м | 1
2 | Доставка и монтаж на PVC немуфирани тип 100 ф110 | м | 13
3 | Доставка и монтаж на PVC немуфирани тип 100 ф110 UV устойчиви | м | 1
4 | Доставка и монтаж на PVC SDR 17 ф160 | м | 33
5 | Доставка и монтаж на PVC SDR 17 ф200 | м | 13
6 | Доставка и монтаж на Тоалетно седало с PVC казанче | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на Тоалетна мивка | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на Подов сифон ф100 долно оттичане | бр. | 4
9 | Доставка и монтаж на РЕ PVC 110/50 | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на РЕ PVC 110/110 | бр. | 3
11 | Доставка и монтаж на РЕ PVC 160/160 | бр. | 3
12 | Доставка и монтаж на Коляно PVC ф110 в сгради | бр. | 2
13 | Доставка и монтаж на Коляно PVC ф160 в сгради | бр. | 4
14 | Доставка и монтаж на Вентилационна шапка | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на Тръба контролна ф110 | бр. | 2
16 | Доставка и монтаж на Тръба контролна ф160 | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на Ревизионен отвор ф110 | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж на Ревизионен отвор ф160 | бр. | 1
19 | Доставка и монтаж на Ревизионна шахта до 1м | бр. | 1
20 | Доставка и монтаж на Укрепители | бр. | 19
21 | Изпитване на хориз. канализация над ф 150 | м | 12
22 | Изпитване на вертикална канализация до ф 150 | м | 5
23 | Доставка и монтаж калоуловител | бр. | 1
24 | Доставка и монтаж на уличен отток с чугунена решетка | бр. | 1
25 | Доставка и монтаж на подов сифон 270/270/ф 100 | бр. | 2
ОБЩО:
Подобект Водопроводи - площадка
N | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ | мярка | Колич.
1 | Изкоп машинен в земни почви при 1ут. Условие | м3 | 108
2 | Изкоп машинен в скални почви | м3 | 252
3 | Изкоп ръчен,с ширина 0,6-1,2м, дълб. До 4 м,в земни почви , неукрепен | м3 | 40
4 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояне ръчно,земни почви | м3 | 40
5 | Извозване на строителни отпадъци - на 1.5км. | м3 | 106
6 | Разриване на земни и скални маси на депо | м3 | 106
7 | Пясък за подложка и засипване на тръби и подложка на буферния резервоар(17m³) | м3 | 106
8 | Засипване на изкопи с ограничена ширина без трамбоване | м3 | 294
9 | Уплътняване на насипа с ръчна трамбовка с дебелина на пласта 10cm | м3 | 294
10 | Доставка и монтаж на ПеВП тръби Æ 32 Pn10 | м | 30
11 | Доставка и монтаж на ПеВП тръби Æ 40 Pn10 | м | 25
12 | Доставка и монтаж на ПеВП тръби Æ63 Pn10 | м | 6
13 | Доставка и монтаж на ПеВП тръби Æ 75 Pn10 | м | 80
14 | Доставка и монтаж на ПеВП тръби Æ 90 Pn10 | м | 30
15 | Доставка и монтаж на ПеВП тръби Æ 110 Pn10 | м | 70
16 | Доставка и монтаж на ПеВП тръби Æ 125 Pn10 | м | 21
17 | Фасонни части за тръби - 15% от цената на тръбите /9054 х 15%/ или
18 | Доставка и монтаж на Пожарен Хидрант | бр | 2
19 | Монолитна водомерна шахта с размери 1,2/1,0/1,5m, кофраж 17,0m² , бетон В25 3 m³ , стоманен капак 75 kg , армировка 100kg | бр | 1
20 | Доставка и монтаж шибър Ду100 | бр | 2
21 | Доставка и монтаж възвратен клапан Ду100 | бр | 1
22 | Доставка и монтаж филтър Æ100 | бр | 1
23 | Доставка и монтаж комбиниран водомер Ду100 | бр | 1
24 | Доставка и монтаж свободен фланец Æ100 | бр | 2
25 | Доставка и монтаж фланшов накрайник Æ125 | бр | 2
26 | Доставка и монтаж на сигнална лента | м | 240
ОБЩО:
ВиК мрежи производствено хале
N | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ | мярка | к-во
1 | Изкоп машинен в земни почви при 1ут. условие | m³ | 20.25
2 | Изкоп машинен в скални почви | m³ | 47.25
3 | Изкоп ръчен,с ширина 0,6-1,2м, дълб. До 4 м,в земни почви ,неукрепен | m³ | 7.5
4 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояне ръчно,земни почви | m³ | 7.5
5 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци - на 1.5км. | m³ | 15
6 | Разриване на земни и скални маси на депо | m³ | 15
7 | Пясък за подложка и засипване на тръби и подложка на буферния резервоар(17m³) | m³ | 15
8 | Засипване на изкопи с ограничена ширина без трамбоване | m³ | 60
9 | Уплътняване на насипа с ръчна трамбовка с дебелина на пласта 10cm | m³ | 60
10 | Доставка и монтаж на ПеВП тръби Æ 75 Pn10 в изкоп | m | 18
11 | Доставка и монтаж на поцинковани тръби Æ 2" Pn10 | m | 160
12 | Доставка и монтаж на поцинковани тръби Æ 21/2" Pn10 | m | 5
13 | Доставка и монтаж PVC тръби Æ160 в изкоп Sn=8kN/m | m | 6
14 | Доставка и монтаж PVC тръби Æ200 в изкоп Sn=8kN/m | m | 17
15 | Доставка и монтаж укрепители на тръби Æ 2" | kg | 400
16 | Доставка и монтаж на Пожарен Кран комплект | бр. | 5
17 | Монолитна водопроводна шахта с размери 0,6/0,6/0,6m кофраж 8,0m² бетон В25 1 m³ стоманен капак 75 кг армировка 30 кг | бр. | 2
18 | Доставка и монтаж СК Ду63 | бр. | 2
19 | Доставка и монтаж възвратен клапан Ду63 | бр. | 2
20 | Доставка и монтаж поливен хидрант ø 3/4" | бр. | 2
21 | Доставка и монтаж свободен фланец Æ 63 | бр. | 2
22 | Доставка и монтаж фланшов накрайник Æ 75 | бр. | 2
23 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0,60m от сглоб. елементи с дълб.2,0m | бр. | 1
24 | Доставка и монтаж полимер-бетонови елементи за канавки faserfix super400 покрити с чугунени решетки за натоварване Е600 | m | 42
25 | Доставка и полагане на бетон за монтажа на канавката | m³ | 12.4
26 | Доставка и монтаж PVC тройник Æ200/160 в изкоп Sn=8kN/m | бр. | 1
27 | Доставка и монтаж PVCколяно Æ160 в изкоп Sn=8kN/m | бр. | 2
28 | Доставка и монтаж подов сифон Æ100 270/270 | бр. | 2
ОБЩО:
Битова канализация на площадката
N | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ | мярка | к-во
| всичко изкопи: | m³ | 904
| за канлизации | m³ | 451
| за канавки | m³ | 57
| за буферен резервоар | m³ | 396
1 | Изкоп машинен в земни почви при 1ут. Условие | m³ | 244
2 | Изкоп машинен в скални почви | m³ | 570
3 | Изкоп ръчен,с ширина 0,6-1,2м, дълб. До 4 м,в земни почви ,неукрепен | m³ | 90
4 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояне ръчно,земни почви | m³ | 90
5 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци - на 1.5км. | m³ | 226
6 | Разриване на земни и скални маси на депо | m³ | 226
7 | Пясък за подложка и засипване на тръби и подложка на буферния резервоар(17m³) | m³ | 146
8 | Засипване на изкопи с ограничена ширина без трамбоване | m³ | 678
9 | Уплътняване на насипа с ръчна трамбовка с дебелина на пласта 10cm | m³ | 678
10 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0,60m от сглоб. елементи с дълб.3,0m | бр. | 11
11 | Шахта филтърна за системата Dreinfix 400/2000 клас натоварване D400 | бр. | 1
12 | Монолитна събирателна шахта с размери 1,2/1,6/1,5m кофраж 22,0m² бетон В25 4 m³ | бр. | 1
13 | Шахта каломасло-уловител -коалесциращ сепаратор за нефтопродукти OLEOPATOR K-NS-3-505 клас натоварване D400 | бр. | 1
14 | Попивни блокчета за системата Dreinfix SLW60 1,2/0,8/0,33m | бр. | 256
15 | Доставка и полагане Геотекстил | m² | 110
16 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация Dn200.Sn=8kN/m | m | 247
17 | Доставка и монтаж савак стоманен плосък за тръба ø200 | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж полимер-бетонови елементи за канавки faserfix super400 покрити с чугунени решетки за натоварване Е600 | m | 80
19 | Бетон за монтажа на канавката | m³ | 32
20 | Доставка и монтаж на сигнална лента | m | 80
ОБЩО:
Дъждовна канализация на площадката
N | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ | мярка | к-во
1 | Изкоп машинен в земни почви при 1ут. Условие | m³ | 330
2 | Изкоп машинен в скални почви | m³ | 770
3 | Изкоп ръчен,с ширина 0,6-1,2м, дълб. До 4 м,в земни почви ,неукрепен | m³ | 121
4 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояне ръчно,земни почви | m³ | 121
5 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци - на 1.5км. | m³ | 384
6 | Разриване на земни и скални маси на депо | m³ | 384
7 | Пясък за подложка и засипване на тръби | m³ | 384
8 | Засипване на изкопи с ограничена ширина без трамбоване | m³ | 837
9 | Уплътняване на насипа с ръчна трамбовка с дебелина на пласта 10cm | m³ | 837
10 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0,60m от сглоб. елементи с дълб.3,0m | бр. | 14
11 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация Dn500.Sn=8kN/m | m | 76
12 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация Dn400.Sn=8kN/m | m | 47
13 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация Dn300.Sn=8kN/m | m | 89
14 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация Dn200.Sn=8kN/m | m | 430
15 | Доставка и монтаж полимер-бетонови елементи за канавки faserfix super300 покрити с чугунени решетки за натоварване Е600 | m | 53
16 | Улични оттоци от сглоб. елементи с дълб.2,0m | бр. | 25
17 | бетон за монтажа на канавката B10 | m³ | 7.5
18 | Доставка и монтаж на сигнална лента | m | 645
ОБЩО:
Подобект: Резервоари за противопожарни нужди
№ | Наименование | Мярка | К-во
Част "Машинна"
1 | Доставка и монтаж на помпи Q=20 l/s , H = 40m N= 15kW | бр. | 2
2 | Доставка и монтаж на резервоар за вода 20 000 l | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на резервоар за вода 50 000 l | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж на хидрофор 500 l | бр. | 1
ЗЕМНИ РАБОТИ
5 | Изкоп в земни почви, машинен | м3 | 780
6 | Обратен насип земни почви | м3 | 150
7 | Обратен насип филц /до 15 мм/ | м3 | 400
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
8 | Доставка и монтаж на фланец Ду150 свободен | бр. | 23
9 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник РЕ 160 | бр. | 23
10 | Доставка и монтаж на фланец Ду80 свободен | бр. | 12
11 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник РЕ 90 | бр. | 12
12 | Доставка и монтаж на стом. тръби ф159/4,5 | м | 10
13 | Доставка и монтаж на стом. тръби ф324/8 | м | 3
14 | Доставка и монтаж на тръби ПеВП ф160 | м | 30
15 | Доставка и монтаж на тръби ПеВП ф110 | м | 20
16 | Доставка и монтаж на тръби ПеВП ф90 | м | 40
17 | Доставка и монтаж на пожарен хидрант ф100 с 3 щуцера | бр. | 2
18 | Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран Ду 80 с охранително гърне | бр. | 5
19 | Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо до 1.5 км | м3 | 530
ОБЩО:
ОБЩО Ви К:

## ЛПС
ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ''
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ ''БАЛЧИК''
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ "ВиК" - ДОСТАВКА С МОНТАЖ
ЛОКАЛНО ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ - ДОСТАВКА С МОНТАЖ
№ | Наименование | Мярка | кол-во
Част „Строителни работи”
ЧЕРПАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР
1 | Доставка и монтаж на резервоар ШхВхД=4,5х2,5х4,3м, стоманобетонен, от подсилен бетон В25 с водоплътност W=0,6, дебелина на стената 25см по черт. ЛПСОВ | бр | 1
2 | Доставка и монтаж на капак метален 4,5х2,5м б=2мм, оребрен с капаци за ревизия | бр | 1
3 | Доставка и монтаж на преграда стоманена 1,6х2,0м, б=5мм | бр | 1
4 | Доставка и монтаж на кош-решетка с верига за изтегляне | бр | 1
5 | Доставка и монтаж на тръба 2” | мл | 16
6 | Доставка и монтаж на кран сферичен 2” | бр | 2
7 | Доставка и монтаж на коляно заваряемо 2” | бр | 3
8 | Доставка и монтаж на тройник заваряем 2” | бр | 1
9 | Доставка и монтаж на възвратен клапан 2” | бр | 2
ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | Изкоп в земни почви, машинен | м3 | 185
2 | Обратен насип | м3 | 112
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
1 | Доставка и монтаж на кабел 2 СВТ5х1,5м2 | мл | 20
2 | Доставка и монтаж на силоз за утайки, пластмасов контейнер за опасни отпадъци, 1м3 | бр | 3
3 | Доставка и монтаж на фундамент 1,5х4,5м, б=20см | бр | 1
4 | Доставка и монтаж на тръба PVC 1” | мл | 20
5 | Доставка и монтаж на фундамент на ЛПСОВ с размери 4,8х2,6 м, дебелина 40 см от В20 | бр | 1
О Б Щ О:

## ЕЛ
ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ''
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ ''БАЛЧИК''
ФАЗА:ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"
ГАРАЖИ С АВТОМИВКА И РАБОТИЛНИЦА
Nо | Вид СМР | мярка | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 16 мм | м | 355
2 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 20 мм | м | 278
3 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 25 мм | м | 230
4 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 32 мм | м | 30
5 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 50 мм | м | 16
6 | Доставка и полагане метална скара СП.200 мм | м | 15
7 | Доставка и монтаж разклонителна кутия | бр. | 32
8 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 2 х 1,5 мм2 | м | 43
9 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 2 х 2,5 мм2 | м | 48
10 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 3 х 1,5 мм2 | м | 312
11 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 3 х 2,5 мм2 | м | 114
12 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 3 х 4 мм2 | м | 168
13 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 5 х 1,5 мм2 | м | 144
14 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 5 х 2,5 мм2 | м | 62
15 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 5 х 4 мм2 | м | 30
16 | Доставка и монтаж ключ за открита инсталация - единичен, IP 44 | бр. | 2
17 | Доставка и монтаж ключ за открита инсталация - сериен, IP 44 | бр. | 4
18 | Доставка и монтаж монофазен контакт за открита инсталация тип "Шуко", IP 44 | бр. | 24
19 | Доставка и монтаж трифазен контакт 3P+N+PE за открита инсталация, IP 44 | бр. | 7
20 | Доставка и монтаж противовлажен аплик /плафон по избор с л.н.ж. 60 W, IP 44 | бр. | 4
21 | Доставка и монтаж евакуационен осветител 11W, IP 40 | бр. | 2
22 | Доставка и залепяне пиктограма за евакуационен осветител | бр. | 2
23 | Доставка и монтаж ЛОТ 2 X TL-D 58 W, IP 54 | бр. | 26
24 | Доставка и монтаж външен осветител конзолен 1xSON, 250W/230V, IP66, | бр. | 7
25 | Доставка и монтаж табло Т бснн 6 по схема | бр. | 1
26 | Доставка и монтаж табло Т бснн 8 по схема | бр. | 1
27 | Доставка и монтаж табло Трмр по схема | бр. | 1
28 | Направа и монтаж заземителен контур с поц. шина 40/4 мм | м | 24
29 | Направа и монтаж комплект заземление | бр. | 1
30 | Присъединяване на проводници, кабелни обувки, марки, консумативи и т. н. | бр. | 1
31 | Направа и монтаж прав съединител | бр. | 3
ОБЩО:
ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ
Nо | Вид СМР | мярка | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 16 мм | м | 140
2 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 20 мм | м | 818
3 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 25 мм | м | 649
4 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 32 мм | м | 50
5 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 50 мм | м | 4
6 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 110 мм | м | 6
7 | Доставка и полагане метал скара СП.200 мм | м | 65
8 | Доставка и монтаж разклонителна кутия | бр. | 64
9 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник NYY 2 х 1,5 мм2 | м | 90
10 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник NYY 3 х 1,5 мм2 | м | 65
11 | Доставка и полагане кабелоподобен проводникNYY 3 х 2,5 мм2 | м | 193
12 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник NYY 3 х 4 мм2 | м | 93
13 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник NYY 5 х 1,5 мм2 | м | 653
14 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник NYY5 х 2,5 мм2 | м | 693
15 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник NYY 5 х 4 мм2 | м | 70
16 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник NYY 5 х 6 мм2 | м | 52
17 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник NYY 5 х 120 мм2 | м | 32
18 | Доставка и монтаж монофазен контакт за открита инсталация тип "Шуко", IP 44 | бр. | 8
19 | Доставка и монтаж трифазен контакт 3P+N+PE за открита инсталация, IP 44 | бр. | 8
20 | Доставка и монтаж евакуационен осветител 11W, IP 40 | бр. | 4
21 | Доставка и залепяне пиктограма за евакуационен осветител | бр. | 2
22 | Доставка и монтаж ЛОТ 2 X TL-D 36 W, IP 54, С ЕПРА, ; | бр. | 6
23 | Доставка и монтаж високо окачено осв. тяло с м.х.л. 1xSON, 400W/230V, IP65 | бр. | 21
24 | Доставка и монтаж външен осветител конзолен 1xSON, 250W/230V, IP66, | бр. | 4
25 | Доставка и монтаж табло ГРТ по схема | бр. | 1
26 | Доставка и монтаж табло РТ кабина по схема | бр. | 1
27 | Направа и монтаж заземителен контур с поц. шина 40/4 мм | м | 6
28 | Направа и монтаж комплект заземление | бр. | 1
29 | Присъединяване на проводници, кабелни обувки, марки, консумативи и т. н. | бр. | 1
30 | Направа и монтаж прав съединител | бр. | 1
ОБЩО:
Производствено хале - заземителна инсталация
Nо | Вид СМР | мярка | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 16 мм | м | 6
2 | Доставка и монтаж ревизионна кутия | бр. | 6
3 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник ПВА2 25 мм2 | м | 6
4 | Направа и монтаж заземителен контур с поц. шина 40/4 мм | м | 170
5 | Направа и монтаж комплект заземление | бр. | 6
6 | Присъединяване метални части, кабелни обувки, марки, консумативи и т. н. | бр. | 1
7 | Направа и монтаж прав съединител | бр. | 6
ОБЩО:
Районно осветление
Nо | Вид СМР | мярка | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Направа на изкоп 0,4/0,8м със зариване и трамбоване | м | 319
2 | Направа на изкоп 0,8/1,1м със зариване и трамбоване | м | 58
3 | Доставка и полагане РVС тръба ф 50 мм | мл | 60
4 | Доставка и монтаж външен осветител конзолен 1xSON, 250W/230V, IP66, | бр. | 25
5 | Доставка и монтаж стълб с височина 6м | бр. | 22
6 | Доставка и монтаж РК | бр. | 22
7 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 3х1,5 мм2 | м | 120
8 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 5х2,5 мм2 | м | 28
9 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник САВТ 4х6 мм2 | м | 630
10 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 32 мм | м | 30
11 | Направа и монтаж комплект заземление | бр. | 11
12 | Доставка и полагане сигнална лента НН | м | 440
ОБЩО:
ДИЗЕЛ АГРЕГАТ, ТАВР, РТ АВР, ШК 1, 2, 3
Nо | Вид СМР | мярка | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Доставка монтаж наладка и пуск на дизел агрегат 16,5kVA в комплект с табло АВР | бр. | 1
2 | Доставка и полагане PVC гофр. тръба KOPOFLEX Ф40 мм | м | 10
3 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СAВТ 4х185 мм2 | м | 10
4 | Доставка и монтаж заземление комплект | бр. | 4
5 | Присъединяване на проводник към съоръжение с кабелни обувки Al 16 мм. кв. | бр. | 12
6 | Доставка и монтаж метална конструкция | кг. | 26
ОБЩО:
ТРАФОПОСТ тип БКТП 20/0,4кV
Nо | Вид СМР | мярка | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Доставка и монтаж на БКТП 20/0,4 kV, до 1x800 kVa | бр | 1
2 | Доставка и монтаж на трансформатор 250 kVА, 20/0,4 kV | бр | 1
3 | Измерване на заземление на точка | бр | 4
4 | Изпитване на шинна система | бр | 1
5 | Подготовка за прикачане СН | бр | 1
6 | Сфазировка на кабелна линия СрН | бр | 1
7 | Изпитание на изоллацията на кабел СрН с повишено напрежение - за 1 жило | бр | 3
8 | Направа заземление с два кола от профилна стомана 63/63/6 L=1,5m. | бр | 4
9 | Изпитване и наладка на силов трансформатор | бр | 1
ОБЩО:
Кабелни линии НН
Nо | Вид СМР | мярка | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Направа на изкоп 0,4/0,8м със зариване и трамбоване | м | 120
2 | Направа на изкоп 0,8/1,1м със зариване и трамбоване | м | 30
3 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 50 мм дебелостенна | м | 25
4 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 110 мм дебелостенна | м | 75
5 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник САВТ 4х10 мм2 | м | 164
6 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник САВТ 4х16 мм2 | м | 10
7 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник САВТ 4х50 мм2 | м | 142
8 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник САВТ 4х95 мм2 | м | 120
9 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник САВТ 4х120 мм2 | м | 10
10 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник OPVC 8х2,5мм2 | м | 130
10 | Изграждане на комуникационна шахта | бр. | 8
11 | Доставка и полагане сигнална лента НН | м | 754
ОБЩО:
Телефонна инсталация
Nо | Вид СМР | мярка | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Доставка и полагане PVC гофр. тръба Ф 13,5 мм | м | 134
2 | Доставка и полагане UTP 4x2х0,5 | м | 134
3 | Доставка и монтаж розеткa RJ-11 | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж конзола за скрита инсталация | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж кутия 400/400/250 | бр. | 3
6 | Доставка и монтаж телефонна реглета | бр. | 3
7 | Доставка и полагане ТПП 4х2х0,5 мм2 | м | 75
8 | Доставка и полагане ТПП 20х2х0,5 мм2 | м | 145
9 | Доставка и полагане ПВХ тръба Ф32 | м | 50
10 | Направа на изкоп 0,4/0,8м със зариване и трамбоване | м | 105
11 | Направа на изкоп 0,8/1,1м със зариване и трамбоване | м | 26
ОБЩО:
Инсталация за видеонаблюдение
Nо | Вид СМР | мярка | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Доставка и полагане PVC гофр. тръба Ф 13,5 мм | м | 54
2 | Доставка и полагане ШВПС 3х1,5 | м | 210
3 | Доставка и полагане RG6 | м | 210
4 | Доставка и монтаж камера за ВН в кожух с отопление и вентилация | бр. | 4
5 | Доставка и монтаж камера за ВН в кожух с отопление и вентилация 360° | бр. | 2
6 | Доставка монтаж и настройка на записващото устройство | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж UPS за DVR записващото устройство | бр. | 1
8 | Направа на изкоп 04/0,8м със зариване и трамбоване | м | 80
9 | Направа на изкоп 0,8/1,1м със зариване и трамбоване | м | 37
10 | Доставка и монтаж на конзола за монтаж на камера | бр. | 2
11 | Доставка и полагане ПВХ тръба Ф32 | м | 180
ОБЩО:
Подобект Регистрация и охрана
Nо | Вид СМР | мярка | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Доставка и полагане PVC гофр. тръба Ф 13,5 мм | м | 25
2 | Доставка и полагане PVC гофр. тръба Ф 23 мм | м | 6
3 | Доставка и монтаж разклонителна кутия | бр. | 20
4 | Доставка и монтаж конзола за скрита инсталация | бр. | 14
5 | Доставка и полагане мостов проводник ПВВ-МБ1 2 х 1,5 мм2 | м | 44
6 | Доставка и полагане мостов проводник ПВВ-МБ1 3 х 1,5 мм2 | м | 127
7 | Доставка и полагане мостов проводник ПВВ-МБ1 3 х 2,5 мм2 | м | 80
8 | Доставка и полагане мостов проводник ПВВ-МБ1 3 х 4 мм2 | м | 70
9 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 3 х 1,5 мм2 | м | 25
10 | Доставка и монтаж ключ за скрита инсталация - единичен | бр. | 5
11 | Доставка и монтаж ключ за скрита инсталация - сериен | бр. | 3
12 | Доставка и монтаж контакт за скрита инсталация "Шуко" | бр. | 6
13 | Доставка и монтаж противовлажен аплик /плафон по избор с л.н.ж. 60 W, IP 44 | бр. | 5
14 | Доставка и монтаж евакуационен осветител 11W, IP 40 | бр. | 3
15 | Доставка и залепяне пиктограма за евакуационен осветител | бр. | 3
16 | Доставка и монтаж ЛОТ TBH 320 2 X TL-D 36 W, IP 54, | бр. | 3
17 | Доставка и монтаж ЛОТ TBH 280 4 X TL-D 14 W, IP 20, | бр. | 6
18 | Доставка и монтаж външен осветител конзолен 1xSON, 150W/230V, IP66, | бр. | 4
19 | Доставка и монтаж осев вентилатор | бр. | 1
20 | Доставка и монтаж бойлер | бр. | 1
21 | Доставка и монтаж на миниколона с възможност за двустранен монтаж с: 3 контакта 220V Шуко - захранване от шина основни потребители 3 контакта 220V Френски стандарт - захранване от шина ДП 2-RJ45, 2-RJ11 | бр. | 1
22 | Доставка и монтаж на инсталационна кутия за монтаж на стена с: 3 контакта 220V Шуко - захранване от шина основни потребители 1 контакта 220V Френски стандарт - захранване от шина ДП 2-RJ45, 2-RJ11 | бр. | 1
23 | Доставка и монтаж табло Т регистрация по схема | бр. | 1
24 | Присъединяване на проводници, кабелни обувки, марки, консумативи и т. н. | бр. | 1
25 | Направа и монтаж заземителен контур с поц. шина 40/4 мм | м | 6
26 | Направа и монтаж комплект заземление | бр. | 1
27 | Направа и монтаж прав съединител | бр. | 1
ОБЩО:
Подобект Aдминистративно - битова сграда
Nо | Вид СМР | мярка | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Доставка и полагане PVC гофр. тръба Ф 13,5 мм | м | 670
2 | Доставка и полагане PVC гофр. тръба Ф 16 мм | м | 460
3 | Доставка и полагане PVC гофр. тръба Ф 23мм | м | 314
4 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 25 мм | м | 6
5 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 32 мм | м | 12
6 | Доставка и полагане PVC тръба Ф 50 мм | м | 12
7 | Доставка и монтаж разклонителна кутия | бр. | 70
8 | Доставка и монтаж конзола за скрита инсталация | бр. | 66
9 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 2 х 1,5 мм2 | м | 98
10 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 3 х 1,5 мм2 | м | 572
11 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 3 х 2,5 мм2 | м | 448
12 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 3 х 4 мм2 | м | 314
13 | Доставка и полагане кабелоподобен проводник СВТ 5 х 2,5 мм2 | м | 12
14 | Доставка и монтаж ключ за скрита инсталация - единичен | бр. | 2
15 | Доставка и монтаж ключ за скрита инсталация - сериен | бр. | 12
16 | Доставка и монтаж ключ за скрита инсталация - девиаторен | бр. | 2
17 | Доставка и монтаж ключ за скрита инсталация - единичен IP | бр. | 4
18 | Доставка и монтаж ключ за скрита инсталация - сериен IP | бр. | 4
19 | Доставка и монтаж ключ за скрита инсталация - девиаторен IP | бр. | 4
20 | Доставка и монтаж контакт за скрита инсталация "Шуко" | бр. | 38
21 | Доставка и монтаж противовлажен аплик /плафон по избор с л.н.ж. 60 W, IP 44 | бр. | 18
22 | Доставка и монтаж евакуационен осветител 11W, IP 40 | бр. | 10
23 | Доставка и залепяне пиктограма за евакуационен осветител | бр. | 10
24 | Доставка и монтаж ЛОТ 2 X TL-D 36 W, IP 54, С ЕПРА | бр. | 5
25 | Доставка и монтаж ЛОТ 4 X TL-D 14 W, IP 20, С ЕПРА | бр. | 37
26 | Доставка и монтаж табло Тадмин. по схема | бр. | 1
27 | Направа и монтаж заземителен контур с поц. шина 40/4 мм | м | 12
28 | Направа и монтаж комплект заземление | бр. | 1
29 | Присъединяване на проводници, кабелни обувки, марки, консумативи и т. н. | бр. | 1
30 | Направа и монтаж прав съединител | бр. | 1
31 | Доставка и монтаж на инсталационна кутия за монтаж на стена с: 3 контакта 220V Шуко - захранване от шина основни потребители 1 контакта 220V Френски стандарт - захранване от шина ДП 2-RJ45, 2-RJ11 | бр. | 6
ОБЩО:
Мълниезащитна инсталация
Nо | Вид СМР | мярка | кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Доставка монтаж мълниеприемник с изпреварващо действие Schirtec E.S.E.S.-DAS | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж мачта за мълниеприемник с изпреварващо действие тип конзолна с височина H= 3 м. | бр. | 1
3 | Доставка и полагане екструдиран алуминиев AlMgSi 0.5 проводник ф8мм | м | 12
4 | Доставка и монтаж заземление комплект | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж мултиклема /прав съединител/ | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж ревизионна кутия | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж крепители отвод | бр. | 16
ОБЩО:
Резервоари за противопожарни нужди
КИПиА
№ | Вид СМР | мярка | к-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Моторна защита GV2ME32 | бр. | 2
2 | Контактор LC1P32B7 | бр. | 2
3 | Табло управление | бр. | 1
4 | Предпазител 3Р32А | бр. | 1
5 | Бутон пуск | бр. | 2
6 | Бутон стоп | бр. | 2
7 | Трипозиционен ключ | бр. | 2
8 | Клапан за регулиране на налягане | бр. | 1
9 | Кабел ПВА 1 1,5 мм2 | м | 15
10 | Кабел СВТ 4х10 | м | 60
ОБЩО:
ОБЩО ЕЛ:

## ОВК
ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ''
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ ''БАЛЧИК''
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ "ОВК" - СМР
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | кол-во
СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ РМР
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕННА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА AHN+D 600/150 | бр. | 4
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРОКАНАЛ Ф 180 | м | 13
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРОКАНАЛ Ф 250 | м | 4
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРОКАНАЛ Ф 355 | м | 4
СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ СКЛАД РМР
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРОКАНАЛ Ф 224 | бр. | 6
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МРЕЖЕСТА РЕШЕТКА D 250 ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА | бр. | 1
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАПКА ЗОНТ Ф 224 | бр. | 1
СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ СКЛАД ОХРАНА
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСАДНА РЕШЕТКА d 100 КРЪГЛА ,АЛУМ. СЪС ЗАЩИТНА МРЕЖА | бр. | 1
СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ РАЗЛИВОЧНА
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РVС ТРЪБА Ф125 | м | 3
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАПКА ЗОНТ Ф 125 | бр. | 1
СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ЖЕНИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНУСЕН СМУКАТЕЛЕН ВЕНТИЛ d 100 СТОМАНЕН С МОНТАЖНА РАМКА | бр. | 4
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБА Ф 110 | м | 5
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБА Ф 125 | м | 6,5
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАПКА ЗОНТА Ф 125 | бр. | 1
СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ МЪЖЕ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНУСЕН СМУКАТЕЛЕН ВЕНТИЛ d 100 СТОМАНЕН С МОНТАЖНА РАМКА | бр. | 4
2 | PVC ТРЪБА Ф 110 | м | 5
3 | PVC ТРЪБА Ф 125 | м | 6,5
4 | ШАПКА ЗОНТА Ф 125 | бр. | 1
СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЯ АБСЛ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА Ф 18х 1 /ВКЛ. ФИТИНГИ/ | м | 10
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА ПО ТРЪБА Ф 18х1 /18х13/ | м | 10
ПРИТОЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ КАБИНИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНУСЕН СМУКАТЕЛЕН ВЕНТИЛ d 160 СТОМАНЕН С МОНТАЖНА РАМКА | бр. | 8
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСАДНА РЕШЕТКА Ф400,АЛУМ. СЪС ЗАЩИТНА МРЕЖА | бр. | 1
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРОКАНАЛ Ф 100 | м | 8
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРОКАНАЛ Ф 125 | м | 5
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРОКАНАЛ Ф 160 | м | 7
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРОКАНАЛ Ф 250 | м | 6
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРОКАНАЛ Ф400 | м | 1
ОБЩО ОВК-СМР

## Пожароизв.
ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ''
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ ''БАЛЧИК''
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
Част: Пожароизвестителна система
№ | Наименование | Мярка | Кол-во.
СМР - Сметка № 1
1 | Доставка и полагане тръба гофрирана 0 13,5 | м. | 460
2 | Доставка и изтегляне кабел 2 х 1,0 мм 2 | м. | 460
3 | Доставка и изтегляне кабел СВТ 3 х 1,5 мм 2 | м. | 5
4 | Пробиване отвори | бр. | 2
5 | Подмазване отвори | бр. | 2
6 | Доставка и монтаж контролен панел | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж детектор | бр. | 10
8 | Доставка и монтаж сирена | бр. | 5
9 | Доставка и монтаж звуков/светлинен сигнализатор | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж ръчен детектор | бр. | 3
11 | Доставка и монтаж модул | бр. | 2
12 | Доставка и монтаж акумулатор | бр. | 2
13 | Прозвъняване и свързване на проводник към съоръжение | бр. | 96
14 | Измерване съпротивление на заземление | бр. | 1
15 | Направа на токозахранване - основно | бр. | 1
16 | Направа на токозахранване - резервно | бр. | 1
ПРС - Сметка № 3
1 | Привеждане в работно състояние контролен панел | бр. | 1
2 | Привеждане в работно състояние автоматичен детектор | бр. | 10
3 | Привеждане в работно състояние ръчен детектор | бр. | 3
4 | Привеждане в работно състояние сигнална сирена | бр. | 5
5 | Привеждане в работно състояние звуков/светлинен сигнализатор | бр. | 1
6 | Привеждане в работно състояние модул | бр. | 2
7 | Комплексни изпитания | бр. | 1
ОБЩО:

## Орг.движ.
ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ''
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ ''БАЛЧИК''
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ "Организация на движението - площадка"
№ | вид СМР | мярка | количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Бяла перлена боя за хоризонтална маркировка | М2 | 44.75
2 | Поставяне на вертикални знаци | М2 | 10
ОБЩО:

## Озел
ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ''
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ ''БАЛЧИК''
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ "Озеленяване"
№ | ВИД ДЕЙНОСТ/МАТЕРИАЛИ/ | мярка | кол-во.
1 | Затревяване | дка | 2.92
2 | Иглолистни дървета- ЕКЗОТИ | бр | 13
3 | Иглолистни храсти | бр | 56
4 | Вечно зел. храсти бързорастящи | бр | 52
5 | Иглолистни ниски кълбета | бр | 8
6 | Широкол. дървета- стандартни | бр | 132
7 | Листно декор. храсти-червен цвят | бр | 47
8 | Цъфтящи храсти | бр | 223
9 | Перенни и летни цветя | бр | 70
ОБЩО:

## Външно ЕЛ
ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ''
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ ''БАЛЧИК''
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ВЪНШНО КАБЕЛНО ТРАСЕ (част Електро)
№ | Наименование | Мярка | кол-во
Доставки
1 | Разединител открит монтаж РОМзК | бр | 1
2 | Доставка РЛЗ - 15 | бр | 1
3 | Вентилни отводи 20 КV | бр | 3
4 | Поцинковани колове с дължина 2.5 м | бр | 2
5 | Поцинкована шина 40/4 мм | м | 20
6 | Тръба метална ф 140мм | м | 10
7 | Дребна металоконструкция | кг | 30
8 | Носеща верига 20 кV | бр | 6
9 | Изолатор за открит монтаж | бр | 5
10 | Kабел САХЕкШ 3х1х50мм2 | м | 70
11 | Тухли единички | бр | 80
12 | Пясък | м3 | 1
Монтажни работи
13 | Монтаж разединител РОМзК | бр | 1
14 | Монтаж вентилни отводи 20кV | бр | 3
15 | Монтаж на изолатор | бр | 5
16 | Монтаж РЛЗ-15 | бр | 1
17 | Трасиране на каб. линия равн. терен | м | 70
18 | Направа на изкоп ІV категория 1.3/0.6м | м | 70
19 | Направа на подл. за кабел САХЕкШ 3х1х50мм2 | м | 70
20 | Полагане същия кабел в изкоп | м | 70
21 | Направа и монтаж кабелна глава 50 мм2 | компл | 2
22 | Направа и монтаж металоконструкция за монтаж РОМЗК вентилни отводи и изолатори | кг | 30
23 | Скачване на проводник с клема | бр | 9
24 | Полагане на метална тръба | м | 10
25 | Направа заземление с 2 бр.колове с дълж.2.5 м и контур отпоцинкована шина 40/4 мм R3<4Ω | бр | 1
Пусково-наладъчни работи
26 | Кенотрониране на кабел 20кV едножилен | бр | 3
27 | Измерване съпротивление на заземител | бр | 1
28 | Измерване заземление в точка | бр | 3
29 | Подготовка за скачване | бр | 1
ОБЩО:

## Външно ВиК
ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ''
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ ''БАЛЧИК''
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ "В и К инсталации"
Външен водопровод
N | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ | мярка | к-во
1 | Разваляне на трошенокаменна основа на настилка | m³ | 108
2 | Възтановяване на трошенокаменна настилка.15cm | m³ | 32.5
3 | Възтановяване на основа от едро трошени камъни 35cm | m³ | 74.5
4 | Изкоп машинен в земни почви при 1ут. Условие | m³ | 74
5 | Изкоп машинен в скални почви | m³ | 173
6 | Изкоп ръчен,с ширина 0,6-1,2м, дълб. До 4 м,в земни почви ,неукрепен | m³ | 28
10 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояне ръчно,земни почви | m³ | 28
11 | Натоварване с багер на земни и скални почви и строителни отпадъци | m³ | 275
12 | Превоз със самосвал на почви - на 1км. (обратно) | m³ | 104
13 | Извозване на строителни отпадъци - на 1км. | m³ | 173
14 | Разриване на земни и скални маси на депо | m³ | 173
15 | Пясък за подложка и засипване на тръби | m³ | 97
16 | Засипване на изкопи с ограничена ширина без трамбоване | m³ | 178
17 | Уплътняване на насипа с ръчна трамбовка с дебелина на пласта 10cm | m³ | 275
18 | бетонов блок | m³ | 0.5
19 | Доставка и монтаж на ПеВП тръби Æ 125 Pn10 | мл | 7
20 | Доставка и монтаж на ПеВП тръби Æ140 Pn10 | m | 190
21 | Фасонни части за тръби - 15% от цената |  | 190
22 | Доставка и монтаж на сигнална лента | мл | 197
ОБЩО:
Дъждовна канализация извън площадката
N | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ | мярка | к-во
1 | Рязане на асфалтова настилка | m | 760
2 | Разваляне на асфалтова настилка | m² | 570
3 | Разваляне на трошенокаменна основа на настилка | m³ | 285
4 | Възстановяване на асфалтова настилка | m² | 570
5 | Възтановяване на трошенокаменна настилка.15cm | m³ | 85.5
6 | Възтановяване на основа от едро трошени камъни 35cm | m³ | 199.5
7 | Изкоп машинен в земни почви при 1ут. Условие | m³ | 577
8 | Изкоп машинен в скални почви | m³ | 1598
9 | Пребутване на земни маси и стр.отпадъци с булдозер | m³ | 1200
10 | Изкоп ръчен,с ширина 0,6-1,2м, дълб. До 4 м,в земни почви ,неукрепен | m³ | 213
11 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояне ръчно,земни почви | m³ | 213
12 | Натоварване с багер на земни и скални почви и строителни отпадъци | m³ | 2388
13 | Превоз със самосвал на почви - на 1км. (обратно) | m³ | 593
14 | Извозване на строителни отпадъци - на 1км. | m³ | 1598
15 | Разриване на земни и скални маси на депо | m³ | 1598
16 | Пясък за подложка и засипване на тръби | m³ | 830
17 | Засипване на изкопи с ограничена ширина без трамбоване | m³ | 1633
18 | Уплътняване на насипа с ръчна трамбовка с дебелина на пласта 10cm | m³ | 2463
20 | Улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор 0,60m от сглоб. елементи с дълб.3,0m | бр. | 15
21 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация Dn500.Sn=8kN/m | m | 895
22 | Доставка и полагане бетон за заустването | m³ | 6.5
23 | Доставка и полагане армировка АІІІ 100m | kg | 158
24 | Доставка и монтаж насигнална лента | мл | 895
ОБЩО:

## МС със СМР
ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ДОБРИЧ''
ОБЕКТ: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ ''БАЛЧИК''
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЧНА - ДОСТАВКИ С МОНТАЖ
№ | СЪОРЪЖЕНИЯ | МЯРКА | К-ВО
Машини и съоръжения с доставка и монтаж
1 | Питателен бункер и обслужващ отвор:
1 | Доставка и монтаж на хоризонтално разположен гуменолентов транспортьор | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на наклонен гуменолентов транспортьор с оребрена лента с бордюр | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на Разкъсвач на торби с дозиращо устройство,отвеждаща лента и надлентов магнитен сепаратор | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на наклонен гуменолентов транспортьор с оребрена лента | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на барабанно сито/тромел/ със събирателна лента за подситова фракция | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на отв. трансп.за подситова фракция | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на коритообразен гуменолентов транспортьор-наклонен | бр. | 1
8 | Станция за ръчна сепарация с 8 работни места | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на коритообразен гуменолентов транспортьор | бр. | 1
10 | Настолна пробивнофрезова машина капацитет на пробив.-до Ф45 мм | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на Автомобилни везни за монтаж върху стоманена конструкция и стоманобетонова основа | бр. | 1
ОБЩО:
ЧАСТ "ВиК" - ДОСТАВКА С МОНТАЖ
ЛОКАЛНО ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ - ДОСТАВКА С МОНТАЖ
№ | Наименование | Мярка | К-во
Част „Машинна”
1 | Доставка и монтаж на потопени помпи | бр | 2
2 | Доставка и монтаж на дифузори за блок съоръжение | бр | 6
3 | Доставка и монтаж на Модулна ПСОВ
Зона за аерация, с монтирани дифузори
Вграден вторичен утаител
| Машинно помещение с монтирани въздуходувки за блок съоръжение, въздуходувки за аерация в модулното съоръжение, помпи и ел. табло за управление на целия процес. | бр | 1
4 | Доставка и монтаж на помпа потопяема за силно замърсени води | бр | 1
О Б Щ О:
ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" - ДОСТАВКА С МОНТАЖ
Nо | Наименование | мярка | колич.
1 | 2 | 3 | 4
ДИЗЕЛ АГРЕГАТ, ТАВР, РТ АВР, ШК 1, 2, 3
1 | Доставка монтаж наладка и пуск на дизел агрегат | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж табло РТ АВР по проект | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж КРШ по проект | бр. | 1
ОБЩО:
ТРАФОПОСТ тип БКТП 20/0,4кV - ДОСТАВКА С МОНТАЖ
1 | Доставка и монтаж на БКТП | бр | 1
2 | Доставка и монтаж на трансформатор | бр | 1
ОБЩО:
ОБЩО ДОСТАВКИ С МОНТАЖ ПО ЧАСТ ЕЛ:
ЧАСТ "ОВК" - ДОСТАВКИ С МОНТАЖ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | КОЛИЧ.
1. ЗОНОВО ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ РМР
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗОНОВ ЛЪЧИТЕЛ | бр. | 4
2.С1 - СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ РМР
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВЕН ВЕНТИЛАТОР | бр. | 1
3 С2 - СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ СКЛАД
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР | бр. | 1
К1 - КЛИМАТИЗАЦИЯ ОХРАНА
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЧНА ИНВЕРТОРНА СПЛИНТ СИСТЕМА | бр. | 1
С1 - СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ СКЛАД
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БИТОВ ВЕНТИЛАТОР | бр. | 1
1. К1.- КЛИМАТИЗАЦИЯ СТОЛОВА
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЧНА,ИНВЕРТОРНА МУЛТИ - СПЛИТ СИСТЕМА | бр. | 1
2.К2- КЛИМАТИЗАЦИЯ КАНЦЕЛАРИЯ/1/ И УПРАВИТЕЛ /2/
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЧНА,ИНВЕРТОРНА МУЛТИ - СПЛИТ СИСТЕМА | бр. | 1
3. К3 - КЛИМАТИЗАЦИЯ ЛАБАРАТОРИЯ /1/ И КАНЦЕЛАРИЯ /2/
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЧНА,ИНВЕРТОРНА МУЛТИ - СПЛИТ СИСТЕМА | бр. | 1
4. С1 - СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ РАЗЛИВОЧНА
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АСПИРАТОР | бр. | 1
5. СС1 - СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ЖЕНИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР | бр. | 1
6. СС2 - СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ МЪЖЕ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР | бр. | 1
7. ОТОПЛЕНИЕ БИТОВКИ И БАНИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЧКА ЗА БАНЯ | бр. | 4
8.СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕР ВОДОВОДЕН С ЕЛ. ПОДГРЕВАТЕЛ | бр. | 2
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР | бр. | 2
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМПЕНА ГРУПА ЗА СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ С ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ | бр. | 1
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД | бр. | 1
С1 - СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВЕН ВЕНТИЛАТОР | бр. | 4
П 1 - ПРИТОЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ КАБИНИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР | бр. | 1
2 | КАНАЛЕН ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ | бр. | 1
3 | КАНАЛЕН ФИЛТЪР FLK-B250 | бр. | 1
ІІІ.3. ЗОНОВО ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ КАБИНИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗОНОВ ЛЪЧИТЕЛ | бр. | 2
ОБЩО:
ОБЩО ДОСТАВКИ СЪС СМР