ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на „Консервация, реставрация и социализация на Туристически атракции на територията на Община Балчик“”

По проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/005, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Балчик, 2013 г.

1. Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Балчик е: „Изпълнение на „Консервация, реставрация и социализация на Туристически атракции на територията на Община Балчик“”.

Строителството, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик ””, в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обществената поръчка включва 3 (три) обособени позиции:

- Обособена позиция 1: „Консервация, реставрация и експониране на късно антична и средновековна крепост „Дионисополис“ в кв. Хоризонт“ гр. Балчик“;

- Обособена позиция 2: „Реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата“ за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата“;

- Обособена позиция № 3 „Реставрация, консервация, експониране и социализация на обек „Теке Ак Язълъ Баба – св. Атанас“.

2. Историческа значимост на предмета на поръчката

2.1. обособена позиция № 1 с предмет: „Консервация, реставрация и експониране на късно антична и средновековна крепост „Дионисополис“ в кв. Хоризонт“ гр. Балчик“”

Късно античната и средновековна крепост в кв. “Хоризонт” е обявена за паметник на културата с “национално значение” в ДВ, бр. 65/1994 г. Зони и режими на опазване е посочен в протокол №7 от 20.06.2002 на НСОПК. Дионисополис /дн. Балчик/ е създаден от йонийските гърци преди 2 600 години. Според преданията, градът първоначално се е наричал Круной (т. е. „Извори”), но след силна буря, морските вълни изхвърлили на брега статуя на бога Дионис, и градът бил преименуван в Дионисопол. Градът е бил разположен в непосредствена близост до морския бряг. След разделянето на Римската империя на Източна и Западна през 395 г. Дионисополис остава в пределите на Източна част - Византия.

В средата на VI в. земетръс предизвиква огромни приливни вълни, които разрушават древния черноморски полис. Новата крепост на Дионисополис от ранно-византийската епоха е изградена северозападно от първия град на равнинен терен с надморска височина около 200-220 м. /дн. кв. Хоризонт/ От изток на запад площадката е широка 350 – 400 м, а надлъжно – от север към юг – около 900 до 950 м. Върху тази площадка е формирана защитна (укрепителна) система на голямата около 360 дка крепост. Тя е сред най-мащабните крепости в целия Византийски свят. Една от главните й функции е охраната на големия сухоземен път от Константинопол до делтата на Дунав. Разкрити са останките на кръгла кула, защитаваща югозападния ъгъл на укреплението, част от 485 метровата западна стена (около 320 м.), част от 255 метровата южна крепостна стена (около180м.), западна, северна и източна порти. Резултатите от археологическите проучвания сочат, че Крепостта е строена в края на V – началото на VI в. Вътрешното й пространство е било гъсто населено. Това голямо фортификационно съоръжение е важно звено в Западно-черноморската отбранителна зона, която Византия формира през V-VI в.

Реставрацията, която е направена през 90-те години на XX век е в общо добро състояние. Консервационната запечатка е в много добро общо състояние, зидарията и хоросанът също, силуетът е запазен. Конструктивни проблеми не се забелязват. Проблемите са следствие от кощунствена човешка намеса.

Проблемите по археологическата структура могат да бъдат обобщени в четири групи:

1. Обрушване на зидовете - причината за започналото обрушване е човешка намеса – изкъртване на цели участъци от зидарията на куртината с цел да се извади ламарината от сигниращата фуга. Това е довело до каверни, които на места са достатъчно големи, за да предизвикат конструктивен проблем / особено в кулата на север от входа /.

2. Изветряне на фугите - проблемът с изветряне на фугите отново се проявява основно там, където е механично вадена ламарината от сигниращата фуга. Като цяло хоросанът е здрав.

3. Растителност, едноклетъчни и водорасли по зидовете - по цялата дължина на крепостна стена, особено в местата, където водата се оттича по-бавно и по северните страни, растителността и едноклетъчните са навлезли по фугите на зидовете и върху самия камък. Необходимо е да бъде приложена биоцидна и хербицидна обработка

4. Разрушаване на консервационния надзид.- разрушаването е следствие от човешка намеса.

Настоящата дейност третира западната порта и 100м в страни от нея от дължината на крепостната стена, в която влизат една кула на север и две от южната страна.

Проектът предвижда следните консервационно - реставрационни работи: механично почистване на крепостната стена и настилката от растителност; почистване на разрушените участъци, демонтиране на обрушености; запълване на каверни (реинтеграция); оформяне на легло и нанасяне на сигнираща фуга; внимателно почистване на ерозирали фуги и префугиране; биоцидна и хербицидна обработка на зидовете, необходима за отстраняването и предпазването им от порастване на мъхове, лишеи и едноклетъчни водорасли; реконструкция на участъци с разрушена запечатка; фугирането се изпълнява с мазилка по рецепта на технолога. Изпълнява се сигнираща (цветна) фуга в участъците, където тя е нарушена. Изпълнението на запечатка по консервационен надзид става с мазилка, обогатена с пластификатор, полимерна добавка и силикон; хидрофобизацията на оригинала и консервационния надзид.

Проектът предвижда експониране на обекта, като площта около западната крепостна порта ще бъде почистена от растителността и облагородена. По този начин ще се експонират и предпазят от растителност зидовете. Ще бъде изградена пътека с настилка от балчишки камък на тревна фуга, съобразена с действащия ПУП, която отвежда до и през портата.

По протежение на стената от западната й страна ще бъде положена настилка от трошен камък върху геотекстил, която да ограничи развитието на растителност по зидовете, да експонира крепостната стена и едновременно с това да може да служи и като пътека. В останалата част се предвижда затревяване, което е отдръпнато на 30 см. от археологическата структура.

За превръщането на обекта в туристическа атракция ще бъде осигурена невербална интерпретация, посредтвом информационни табели. Предвид локацията на обекта и сложността на неговото историческо развитие в интерпретацията на обекта ще ползват екскурзоводски беседи и индивидуална система на туристическа интерпретация.

2.2. Обособена позиция № 2 с предмет: „Реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата“ за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата“”.

Голямата мелница в Балчик е построена в първоначалния си вид от Анонимното индустриално дружество през 1909 година. Проектът и изпълнението му са възложени на фирма LUTHER от Брауншвайг, Германия. Заедно с друга водеща европейска фирма – EISENBETON от Мюнхен, построяват за една година най-модерно оборудваната мелница на Балканите, която съдържа и първите стоманено-бетонови силози в България. Името на фирма LUTHER е свързано с изпълнението на най-големите европейски силози и мелници от епохата – мелниците във Франкфурт на Майн, Будапеща, Генуа, Мюнхен, прочутата мелница MOLINO STUCKY във Венеция и много други. Проектът за сградата и технологичното й оборудване са изпълнени в Германия. Оттам са доставени циментът и желязото. Изпълнена е от местни строителни материали – камък и тухла. Оригиналните междуетажни конструкции в сградата (без стените, подовете и стълбището в силозната част) са били от дърво. Външно и вътрешно сградата е гладко измазана. Общият брой на работниците е бил около 15 души на смяна. Мелницата е имала капацитет 75 тона брашно на денонощие. Произвеждала е също грис и макаронени изделия (за пръв път в България).

Мелницата стартира и работи успешно до 1916 г., когато попада под обстрела на руския военен флот и понася значителни щети. Производството не може да бъде възстановено. През времето на румънската окупация (1919-1940г.) фасадата и покривът са възстановени.

Около 1980 година сградата е реконструирана основно. Дървените междуетажни конструкции са заменени със стоманено-бетонови. Изградени са нови стълбища. В западната част са изградени два асансьора. Силозите не са реконструирани. Източното крило на сградата, собственост на Министерство на Отбраната също е реконструирано.

Покривната конструкция на кулата над силозите е частично опожарена през 1997 година.

Освен като младежки дом, сградата е използвана за производствени цели (кабелен и шивашки цех). Подпокривната част се използва като ателиета за художници – наемател е СБХ.

В рамките на настоящия проект се предвижда реновиране на сградата, като ще бъде осигурено изискването сградата да отговаря на съвременните норми за проектиране на сгради и съоръжения, без да губи автентичния си облик.

Строително-монтажните работи, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта са следните: събаряне на съществуващи конструктивни елементи по специална технология; изграждане на нови стоманобетонни елементи; усилване на съществуващи конструктивни елементи; саниране на съществуващи конструктивни елементи.

В зоната на силозите ще бъде извършено усилване на съществуващите стоманобетонни елементи (стълбище и плочи). В изложбената част на Мелницата ще бъдат обособени две подзони - комуникационна зона и зона с изложбени зали.

Двуетажната постройка южно от мелницата става на едно ниво, като събарянето на второто ниво ще се извърши на части по специална технология с непрекъснато укрепване на оставащите конструктивни елементи.

След реконструкцията, сградата ще се превърне в туристически и културно-информационен център. По този начин Мелницата ще се превърне от образна в смислова доминанта на Балчик.

Тук ще започват и завършват културно-историческите маршрути за гостите на града. Тук ще бъде място за културно-творческо общуване, както и за приятно прекарване на свободното време за граждани, туристи и гости на Балчик. Изложбената част на сградата ще бъде и място за обучение и възпитание на младите поколения.

Едната тема: „Пътят на зърното” ще запознава посетителите с историята на обработката на земята, отглеждане, прибиране на реколтата, транспортиране, съхранение, търговия, мелене на зърното, както и с продуктите на брашното. В нея ще се изложат и запазените функционални елементи на НКЦ „Мелницата”.

Други теми: „Културни маршрути” и „Знаци на времето” представят историята на Балчик и обитателите му през различните епохи, като ще бъдат представени артефакти от другите два обекта – текето и крепостта.

Ще се разчита на съвременно поднасяне на информацията, чрез комбинация от реални предмети, мултимедийни представяния и възстановки.

Специално място ще бъде отредено на историята на сградата. В напълно автентичен вид ще бъдат представени силозите с пространствата над и под тях, както и оцелялото оборудване.

Особено ценен за индустриалната и строителна история е фактът, че силозите и обслужващото ги стълбище са запазени в напълно автентичен вид, непроменен от построяването си през 1909 година до сега. Тази ценност ще расте във времето, тъй като тук ще могат да бъдат наблюдавани и изследвани технологиите за изпълнение на стоманобетона от зората на използването му в тази част на Европа, както и поведението му във времето.

Подобаващо място в експозициите ще намери и архитектурната история на Балчик. Един от основните експонати ще бъде макет в мащаб 1:500 на града. Ще бъде проследена историята на пространствата и сградите, заедно със съдбите на техните създатели и обитатели.

В туристическия информационен център, който ще бъде обособен в сградата, гражданите и гостите на града ще получават разностранна и актуална информация, он-лайн връзки с обектите в града, както и да поръчват и закупуват различни туристически услуги.

Тук ще бъдат представяни и всички събития от културния и спортния живот в града.

Специализирани щандове ще предлагат предмети, книги, карти, реплики и сувенири, свързани с град Балчик.

Сградата на Мелницата ще бъде реставрирана в оригиналния си външен вид.

Стените ще бъдат почистени от напластяванията върху им до откриване на каменните и тухлени повърхности. Всички нови мазилки – външни и вътрешни ще бъдат на варова основа (както и оригиналните).

Навигационният знак ще бъде демонтиран, саниран и монтиран на старото си място върху южната фасада преди нанасяне на външния слой мазилка. Лицевата повърхност на електронния часовник върху западната фасада ще бъде изпълнена от полиран изкуствен камък – бял и ще бъде монтирана също преди нанасяне на външния слой мазилка.

Всички външни врати и прозорци ще бъдат изпълнени със система за алуминиеви дограми от висок клас на енергийна ефективност и енергоефективни стъклопакети. Цвят на дограмата - RAL 9007. Към прозоречните отвори по южната фасада от вътрешната страна ще бъдат предвидени щори за затъмняване на експозиционните зали при нужда.

Съществуващите стоманобетонови междуетажни подови конструкции ще бъдат усилени посредством надграждане с пласт армиран стоманобетон. Подовите повърхности ще бъдат оформени по технологията „шлайфан” и „полиран” бетон, декориран и оцветен в светли тонове.

Интериорното решение е минималистично, с подчертаване на технологичният облик на постройката, както и неутралният характер на оформлението по отношение на експозицията.

В технологично-минималистичен стил са решени осветителните тела, въздуховодите, експозиционните мебели, обзавеждането, вътрешните врати и парапетите.

Всяка от залите в културно-информационния и туристически център ще бъде оборудвана със специални системи за осветление и мултимедийни представяния.

Покривните покрития ще бъдат изпълнени с клинкерни керамични керемиди и капаци – тип „Романски” („Римски”). Всички улуци (седящи) и водосточни тръби (ø100 мм) ще бъдат изпълнени от цинкова ламарина.

Ландшафтното оформление обхваща пространството около сградата в рамките на прилежащия й парцел. Оформени са транспортните и пешеходните връзки с околните пространства и морския бряг.

Посредством тримерно озеленяване е подчертан основният подход откъм градския център. Освен оформени тревни площи, вечнозелена растителност и вертикални акценти – кипариси, решението предвижда малък кръгъл площад с настилка „шлайфан” бетон-антислип, павета и балчишки камък

2.3. Обособена позиция № 3 с предмет: „Реставрация, консервация, експониране и социализация на обек „Теке Ак Язълъ Баба – св. Атанас“”.

Текето „Ак Язълъ Баба – Св. Атанас” се намира в южната част на с. Оброчище, общ. Балчик и е обявено за художествен паметник на културата от местно значение. Текето е изградено вероятно във втората четвърт на ХVІ в и е представлявало голям култов комплекс, посветен на мюсюлманския светия. Основните сгради в него са били тюрбето - гробница на светеца и имаретът.

В България има запазени още три подобни текета - на Отман Баба в с. Текето, Хасковско, на Кадемли Баба край с. Графитово, Старозагорско и на Демир Баба край с. Свещари, Исперихско. Мюсюлманският светец Ак Язълъ баба е бил водач на орден, свързан със странстващите мюсюлмани – дервиши. Вярвало се е, че той е достигнал най-висшата степен в мистичното познание (хакикат) и бил дълбоко почитан като съвършен човек.

Обектът се състои се от две монументални сгради с аналогичен план, но различен обем и предназначение: тюрбе – мавзолей и имарет -магерница.

Тюрбето, което е запазено изцяло, представлява солидна седемстенна постройка, висока около 12 м. и с диаметър 11 м. От източната му страна има прилепено почти квадратно преддверие с размери 4,55 м. на 4,80 м. Тюрбето е изградено от дялани правоъгълни блокове. И двете помещения са покрити с полусферични куполи. Отвътре Тюрбето представлява седемстенно помещение с дължина на стените 3,60 м. Таванът е куполообразен и изписан с геометрични и стилизирани растителни орнаменти в източен стил, с добре запазени цветове. Орнаментите по стените са по-нови и са в бароков стил. В средата на тюрбето е гробът на мюсюлманския светия Ак Язълъ Баба, дълъг е 4, 45 м. и широк – 2, 10 м.

Северно от тюрбето се намират руините от другата сграда на текето – имарета, където са отсядали поклонници. От него са запазени само стените на около 5 м. височина. Той има също форма на правилен седмоъгълник с дължина на стените 9,80 м., дебелина 1,28 м. и диаметър 23 метра. В него се влиза от юг през обширно правоъгълно преддверие, което е построено вторично. В северната част на имарета, в ъгъла, образуван от двете стени се намира голямо огнище с висок комин с форма на седмостен.

В рамките на проекта ще бъде извършена консервация и реставрация на тюрбето и имарета. Предвиждат се подмяна на покривното покритие и неговата подложка с ново такова, отново от оловна ламарина. Предвижда се поставянето на мрежа от стъклени нишки, която да спре разрастването на пукнатините, както и подмяна на дограмите навсякъде и реставрация на оригиналните елементи. Предвижда се цялостно почистване на камъка и дренаж, както и цялостна реставрация на стенописната украса в преддверието и гробницата. Ще бъде доизграден тухления чадър, за да се реставрира огнището.

Консервацията на преддверието ще бъде като руина, като по този начин се цели запазване на усещането за старост на паметника.

Поставянето на покривната конструкция над залата на имарета е възможен втори етап, който да позволи тя да се използва и при по-лоши климатични условия и да осигури нейната функционалност. Всички мерки по консервация се предприемат задължително.

И за двата обекта се предвижда почистване на каменната зидария и покриване с хидрофобен слой.

В рамките на проекта е предвидено, че ще бъде изпълнена социализация и експониране на тюрбето и имарета. Основната алея в него, изградена от балчишки камък на тревна фуга, е в добро състояние и ще бъде запазен. В източната част ще се изградят нови със същата настилка, свързващи тюрбето, имарета и туристическия център. От запад с вход от новата улица ще бъде изградена нова алея, която да осигури достъпност на хора в неравностойно положение.

За нуждите на туристическото обслужване ще бъде изграден туристически информационен център. Поради силния характер на двете сгради, сградата на центъра се вкопава в земята, така че да не се намесва в силуета и възприемането им. Сградата има само една видима фасада, като на по-голямата част от нея е предвидено вертикално озеленяване и благодарение на озеленения й покрив, който постепенно се слива с терена, тя се интегрира в средата около нея. В разпределението са предвидени информационен център, тоалетни, включително и за хора в неравностойно положение, склад и помощно помещение. Предвижда се художествено осветление и на алеите, което да акцентира върху културните ценности.

3. Технически спецификации

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИ ВИДОВЕ СМР

Предвидената инвестиция се осъществява на базата на разработени архитектурни проекти.

Основните групи инвестиционни дейности, които са предвидени в проекта са следните:

3.1. Обособена позиция № 1 с предмет: „Консервация, реставрация и експониране на късно антична и средновековна крепост „Дионисополис“ в кв. Хоризонт“ гр. Балчик“:

За обекта има издадено разрешение за строеж № 27/14.03.2011 г. За обекта има разработени и одобрени проекти във фаза технически проекти по части: Архитектурна, Конструктивно становище, Геодезия, ПБЗ, Паркоустройство.

Съгласно издаденото разрешение за строеж Консервация, реставрация и експониране на късно антична и средновековна крепост „Дионисополис“ в кв. Хоризонт“ гр. Балчик “ за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата е I-ва категория.

Местополжение и статут

Късноантична и средновековна крепост в кв. "Хоризонт" е обявена за паметник на културата с "национално значение" в ДВ бр. 65 от 1994г. Зони и режими на опазване е посочен в протокол №7 от 20.06.2002 на НСОПК.

Историческа справка

Дионисополис /дн. Балчик/ е създаден от йонийските гърци преди 2600 години. Според преданията градът първоначално се е наричал Круной / т. е. „Извори"/, но след силна буря, морските вълни изхвърлили на брега статуя на бога Дионис, и градът бил преименуван в Дионисопол. Градът е бил разположен в непосредствена близост до морския бряг. След разделянето на Римската империя на Източна и Западна през 395 г. Дионисополис остава в пределите на Източна част - Византия.

В средата на VI в. земетръс предизвиква огромни приливни вълни, които разрушават древния черноморски полис. Новата крепост на Дионисополис от ранно-византийската епоха е изградена северозападно от първия град на равнинен терен с надморска височина около 200-220 м. /дн. кв. Хоризонт/. От изток на запад площадката е широка 350 - 400 м, а надлъжно - от север към юг - около 900 до 950 м. Върху тази площадка е формирана защитна (укрепителна) система на голямата около 360 дка крепост. Тя е сред най-мащабните крепости в целия Византийски свят. Една от главните й функции е охраната на големия сухоземен път от Константинопол до делтата на Дунав. Разкрити са останките на кръгла кула, защитаваща югозападния ъгъл на укреплението, част от 485 метровата западна стена (около 320 м.), част от 255 метровата южна крепостна стена (около180м.), западна, северна и източна порти. Резултатите от археологическите проучвания сочат, че Крепостта е строена в края на V - началото на VI в. Вътрешното й пространство е било гъсто населено. Това голямо фортификационно съоръжение е важно звено в Западно-черноморската отбранителна зона, която Византия формира през V-VI в.

Описание на обекта

Голяма част от крепостната стена е проучена. Участъците, които са се съхранили в много лошо състояние след проучването са били отново зарити катоконсервационна мярка за тяхното опазване. В останала си дължина стената е била консервирана и частично реставрирана при порти и кули преди около 30 години. В момента археологическия паметник не се поддържа и има нужда от реконсервационна намеса. Непосредствено заобикалящата го среда също има нужда от благоустрояване. Необходимо е да се вземат мерки, които да експонират културната ценност, разкривайки нейната значимост, да я социализират и да я превърнат в притегателен, интригуващ и атрактивен туристически обект.

Насоящият проект третира западната порта и 100м в страни от нея от дължината на крепостната стена, в която влизат една кула на север и две от южната страна. Проектът е етап от цялостното проектиране на крепостната стена

Описание на градежа. Етапност

Автентичният градеж е запазен в много малка височина. През деветдесетте години на ХХ век е направена реставрация, при която са осмислени силуетите на входа и портите. Маркирането на оригиналния градеж от реставрационния надзид е станало с фуга с оловна ламарина.

Градежът е опус циментикум - лицев градеж от правоъгъглни облицовъчни блокове /ортостати/ и имплектум от ломени камъни на бял хоросан.

По цялата външна стена има цокъл, стъпващ напред и висок до 30 см. Фрагменти от настилката са реставрирани в портата и северната й кула.

Състояние - патологии

Реставрацията, която е направена през деветдесетте години на двадесети век е в общо добро състояние. Консервационната запечатка е в много добро общо състояние, зидарията и хоросанът също, силуетът е запазен. Конструктивни проблеми не се забелязват. Проблемите са следствие от кощунствена човешка намеса.

Проблемите по археологическата структура могат да бъдат обобщени в четири групи:

-	обрушване на зидовете:

Причината за започналото обрушване е човешка намеса - изкъртване на цели участъци от зидарията на куртината с цел да се извади ламарината от сигниращата фуга. Това е довело до каверни, които на места са достатъчно големи, за да предизвикат конструктивен проблем / особено в кулата на север от входа /.

Много силно разрушение на зида има на юг от портата, където зида трудно се различава. Разкъртени са и някои ъгли на стълбовете и върха на южната кула.

-	изветряне на фугите:

Проблемът с изветряне на фугите отново се проявява основно там, където е механично вадена ламарината от сигниращата фуга. Като цяло хоросанът е здрав.

-	растителност, едноклетъчни и водорасли по зидовете:

По цялата дължина на крепостна стена, особено в местата, където водата се оттича по-бавно и по северните страни, растителността и едноклетъчните са навлезли по фугите на зидовете и върху самия камък. Необходимо е да бъде приложена биоцидна и хербицидна обработка.

- Разрушаване на консервационния надзид. Разрушаването е следствие от човешка намеса.

Дейности по консервация и реставрация

Методика за изпълнение на реставрационните работи:

Механично почистване на крепостната стена и настилката от растителнос. Почистване на разрушените участъци, демонтиране на обрушености. Запълване на каверни /реинтеграция/. Оформяне на легло и нанасяне на сигнираща фуга. Внимателно почистване на ерозирали фуги и префугиране. Реконструкция на участъци с разрушена запечатка.

Биоцидна и хербицидна обработка на зидовете, необходима за отстраняването и предпазването им от порастване на мъхове, лишеи и едноклетъчни водорасли.

Фугирането се изпълнява с мазилка по рецепта на технолога. Изпълнява се сигнираща /цветна/ фуга в участъците, където тя е нарушена.

Изпълнението на запечатка по консервационен надзид става с мазилка, обогатена с пластификатор, полимерна добавка и силикон.

Хидрофобизацията на оригинала и консервационния надзид.

Експониране

Площта около западната крепостна порта ще бъде почистена от растителността и облагородена, като по този начин ще се експонират и предпазят от растителност зидовете. Ще бъде изградена пътека с настилка от балчишки камък на тревна фуга, съобразена с действащия ПУП, която отвежда до и през портата.

По протежение на стената от западната й страна ще бъде положена настилка от трошен камък върху геотекстил, която да ограничи развитието на растителност по зидовете, да експонира крепостната стена и едновременно с това да може да служи и като пътека. В останалата част се предвижда затревяване /след оформяне на терена/, което е отдръпнато на 30 см. от археологическата структура.

Предвидено е поставянето на информационни табели и художествено осветление на паметника.

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

Крепостта край гр. Балчик е национален паметник на културата. В 90-те години на миналия век разкритите до тогава останки са били реставрирани от НИПК. Сегашното състояние е този участък е добро. Има изпадали и липсващи камъни. Запечатката е в добро състояние, но короните са обрасли с тревисти растения. В по-влажните участъци има и мъхове.

За по-доброто представяне и опазване на обекта е необходимо да се извърши следното:

1 .Почистване от растителност - по механичен начин;

2.Биоцидна и хербицидна обработка на короните и вертикалните части - Биотин Т и Раондъп.

3 .Възстановяване на разрушени части от зидовете. Ще се използва следния свързващ разтвор:

Гасена вар – 1 об. Ч;

Бял цимент – 1ооб. Ч

Бял пясък – 2,5 об. Ч

Стрита тухла – 0,5 об. Ч

Мраморен грис – 1 об. Ч

На около 60 – 70 кг развор се добавя 1 л. поливинилацетатна емулсия.

За отделяне на оригиналния градеж от консервационната намеса ще бъде изпълнена сигнираща фуга, за която ще се използва следната смес:

Гасена вар – 1 об. Ч

Бял цимент – 1 об. Ч;

Бял непресят пясък – 2,5 об. Ч

Стрита тухла – 1,5 об. Ч

На около 60 70 кг. Разтвор сес добавя 1 л поливинилацетатна емулсия

Хидрофобизация ан короните и вертикалните части на стените  -Wacker BS 290 или други подобни ксилоксанови продукти.

ЧАСТ КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

Голяма част от крепостната стена е проучена. Участъците, които са се съхранили в много лошо състояние след проучването са били отново зарити като консервационна мярка за тяхното опазване. В останала си дължина стената е била консервирана и частично реставрирана при порти и кули преди около 30 години. В момента археологическия паметник не се поддържа и има нужда от ре-консервационна намеса.

Автентичният градеж е запазен в много малка височина. През деветдесетте години на XX век е направена реставрация, при която са осмислени силуетите на входа и портите. Маркирането на оригиналния градеж от реставрационния надзид е станало с фуга с оловна ламарина.

Проблемите по археологическата структура могат да бъдат обобщени в четири групи:

a.	обрушване на зидовете:

Причината за започналото обрушване е човешка намеса - изкъртване на цели участъци от зидарията на куртината с цел да се извади ламарината от сигниращата фуга. Това е довело до каверни, които на места са достатъчно големи, за да предизвикат конструктивен проблем / особено в кулата на север от входа /

b.	изветряне на фугите

Проблемът с изветряне на фугите отново се проявява основно там, където е механично вадена ламаранита от сигниращата фуга. Като цяло хоросанът е здрав.

c.	растителност, едноклетъчни и водорасли по зидовете

По цялата дължина на крепостна стена, особено в местата, където водата се оттича по-бавно и по северните страни, растителността и едноклетъчните са навлезли по фугите на зидовете и върху самия камък. Необходимо е да бъде приложена биоцидна и хербицидна обработка.

d.	Разрушаване на консервационния надзид.

Разрушаването е следствие от човешка намеса.

Реставрация

Запълване на каверни /реинтеграция/ и реконструкция на участъци с разрушена запечатка.

Внимателно почистване на ерозирали фуги.

Биоцидна и хербицидна обработка на зидовете, необходима за отстраняването и предпазването им от порастване на мъхове, лишеи и едноклетъчни водорасли.

Фугирането се изпълнява с мазилка по рецепта на технолога. Изпълнява се сигнираща /цветна/ фуга в участъците, където тя е нарушена.

Изпълнението на запечатка по консервационен надзид става с мазилка, обогатена с пластификатор, полимерна добавка и силикон.

Заключение

Най - вероятната височина на стените на базиликата е била 4-5 м, което предполага че евентуално надзиждане на стените за изграждане на консервационния надзид над в момента съществуващите височини, не би нарушило носимоспособноста на стените й основите. Но отношение на сеизмичната им осигуреност, то те нямат такава съгласно действащите в момента норми. Степента им на защита е същата, както на останалите подобни съоръжения. Предлаганата реставрация е реализуема от конструктивна гледна точка, при спазване на следните изисквания;

- внимателно премахване на растителността;

- на местата, където зидовете са силно ерозирали и наклонени, преди надзиждането да се извършат мероприятия по изправянето им и укрепването им, с цел предотвратяване на бъдещи аварии - преди надзиждането на стените и след премахване на растителността е необходимо стените да се прегледат за евентуални пукнатини.

ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

Геодезическа снимка

В края на м. януари 2011 г. бе извършено геодезическо заснемане на УПИ I, кв. 162 по плана на гр. Балчик, общ. Балчик. Обекта се намира в северната част на гр. Балчик. Снимката е изготвена по полярен метод. За целта са използвани две точки от РГО, положена и определена в този район. Измерванията са извършени с тотална станция LEICA TCR 403 Power с директна точност на отчитане на ъглите 9 сс и точност на далекомера 2 mm+2 ppm. Резултатите от измерванията са обработени с програмна система TPLAN. Средната квадратна грешка за посока, след изравнението по МНМК е 34.87 сс. Създаден е цифров модел на геодезическа снимка в Координатна система 1970 г. и Балтийска височинна система. Теренът е отразен с хоризонтали и коти с височина на сечението 0.2 м.

При геодезическите измервания са заснети ситуации и терен. За изготвянето на проектите по част "Архитектура" са заснети част от останките от крепостта.

Геодезическата снимка графически е представена в М 1:250.

Проект за вертикално планиране

Проектът за вертикално планиране е изработен за част от територията на имота. За целта са използвани :

-	Цифровият модел на геодезическата снимка.

-	Техническите проекти.

Използван е графо-аналитичен метод при проектирането във вертикално отношение, а също така и височинно решаване на терена с проектни коти. Начина на отводняването на повърхностните води е гравитачен.

За височинното трасиране на плана за вертикално планиране може да се използва РТ 90 с кота Н = 183.200м в Балтийска височинна система.

Проектът за вертикално планиране е графически представен в М 1:250.

Трасировъчен план

За изготвянето на трасировъчен план е използван изготвения цифров модел от геодезическата снимка и ситуирането на новопроектираните алеи. Трасировъчният план е изработен за контура на алеите. Определени са правоъгълните кординати на ъглите на контура на съоръженията. Отразени са контролни разстояния. Всички координати са в координатна система 1970г.

ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО

Съществуващо положение

В границите на територията на предвидената за консервация, реставрация и експониране част от късноантична и средновековна крепост в кв. «Хоризонт», гр. Блачик липсва дървесно-храстова растителност.

Дендрологичен проект

За обемно-пространственото оформяне на обекта и визуалната му изолация от околните пространства са проектирани дървесно-храстови линейни насаждения. Покрай оградата на гробищния парк е проектирана жива стена от източна туя.

Предвидено е алейно засаждане на сребролистна липа по източната граница на обекта, които ще подобрят за силуетното му оформяне. Предвидено е солитерно разполагане на индивид от източен платан на главния подход към крепостта.

Видовете включени в дендрологичния проект за паркоустройството на обекта са съобразени с условията и с естествената дървесна растителност в региона Варна.

ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ

ИГЛОЛИСТНИ:

Thuja orientals - 117 бр.

ШИРОКОЛИСТНИ

Platanus orientalis - 1 бр. Tilia tomentosa - 18 бр.

  - Обособена позиция № 2 с предмет: „Реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата“ за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата“”:

За обекта има издадено разрешение за строеж № 26/14.03.2011 г. За обекта има разработени и одобрени проекти във фаза технически проекти по части: Архитектурна, Конструктивна, Ел. (вътрешни инсталации), ВиК (вътрешни инсталации), Геодезия, ПБЗ, Енергийна ефективност, ОВК, Паркоустройство и благоустройство, Пожарна безопасност.

Съгласно издаденото разрешение за строеж „Реконструкция, консервация и експониране на недвижима културна ценност „Мелницата“ за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата е I-ва категория. В разрешението за строеж е посочено, че строежът е със ЗП – 774,00 кв. м и РЗП 3 580,00 кв.м

ЧАСТ АРХИТЕКТУРАНА

Голямата мелница в Балчик е построена в първоначалния си вид от Анонимното индустриално дружество през 1909 година. Проектът и изпълнението му са възложени на фирма LUTHER от Брауншвайг, Германия. Заедно с друга водеща европейска фирма – EISENBETON от Мюнхен, построяват за една година най-модерно оборудваната мелница на Балканите, която съдържа и първите стоманобетонови силози в България. Освен най-високотехнологичните валцови мелници, планзихтерни сита и стоманобетонови силози, мелницата е оборудвана и с модерен дизелов двигател с мощност 210 конски сили. Проектът за сградата и технологичното и оборудване са изпълнени в Германия. Оттам са доставени циментът и желязото. Изпълнена е от местни строителни материали – камък и тухла. Оригиналните междуетажни конструкции в сградата (без стените, подовете и стълбището в силозната част) са били от дърво. Външно и вътрешно сградата е гладко измазана. Общият брой на работниците е бил около 15 души на смяна. Мелницата е имала капацитет 75 тона брашно на денонощие. Произвеждала е също грис и макаронени изделия (за пръв път в България).

Около 1980 година сградата е реконструирана основно. Дървените междуетажни конструкции са заменени със стоманобетонови. Изградени са нови стълбища. В западната част са изградени два асансьора. Силозите не са реконструирани. Източното крило на сградата, собственост на Министерство на Отбраната също е реконструирано.

Покривната конструкция на кулата над силозите е частично опожарена през 1997 година.

Освен като младежки дом, сградата е използвана за производствени цели (кабелен и шивашки цех).

Подпокривната част се използва като ателиета за художници – наемател е СБХ.

През 70-те години на миналия век към сградата са долепени: от север – трафопост и едноетажна полумасивна пристройка, а от юг двуетажна стоманобетонова сграда, използвана за редакция на местния вестник. В момента сградата на мелницата не се използва. На четвъртия етаж е разположена Гранична полиция – Балчик. Ателиетата се използват през лятото. В приземния етаж е разположена фитнес зала. Пространството между сградата и морето е оборудвано като пазар, но не се използва. Източно от мелницата е разположен открит паркинг. Крайбрежната ивица е хаотично застроена с рибарски бараки и се изполва като стоянка за лодки.

Стопанин на мелницата е било анонимно акционерно дружество, главни и почти изключителни участници, в което са трите местни кредитни дружества “Добруджа”, “Орач” и “Съединение”.

Стойността на мелницата е възлизала на 1100000 лв., половината в сгради и половината в машини.

Мелницата е построена през 1910-1911 год (1909-1910 г., б.а.). Започнала е да произвежда брашно от 1 септември 1910 год., грис от януари 1911, а макарони и фиде – от 1 февруари 1911 г.

Зданието на мелницата е солидно, масивно 4 етажно здание. Пред него на 2 метра разстояние, е построен на самия бряг склада на фабриката.	Машинната инсталация на мелницата е била последна дума в мелничарската техника.

Специалната мелнична машинария е също тъй последна техника.

Бетоновите силози на тая мелница са единствените у нас – в България; те са твърде редки даже и другаде, където дървените силози са още в широко употребление.

Събирачката на прах е едно от най-последните нововъведения в мелничарската техника, единствено в България само в Балчишката мелница.

Валцовете са от система, която дава възможност да се добива първокласна стока.

Планзихтерите – ситата, извънредно усъвършенствувани, са отличителната особенност на тая мелница, едва ли не пред всички други мелници в България.

След реконструкцията, сградата ще се превърне в туристически и културно-информационен център. По този начин Мелницата ще се превърне от образна в смислова доминанта на Балчик.

Тук ще започват и завършват културно-историческите маршрути за гостите на града. Тук ще бъде място за културно-творческо общуване, както и за приятно прекарване на свободното време за граждани и гости на Балчик. Изложбената част на сградата ще бъде и място за обучение и възпитание на младите поколения.

Едната тема: „Пътят на зърното” ще запознава посетителите с историята на обработката на земята, отглеждане, прибиране на реколтата, транспортиране, съхранение, търговия, мелене на зърното, както и с продуктите на брашното.

Други теми: „Културни маршрути” и „Знаци на времето” представят историята на Балчик и обитателите му през различните епохи.

Особено ценен за индустриалната и строителна история е фактът, че силозите и обслужващото ги стълбище са запазени в напълно автентичен вид, непроменен от построяването си през 1909 година до сега.

Експозициите ще проследят традициите в мелничарството, коларо-железарството, лодкостроенето, търговията и складиране на зърно, хамалския занаят, риболова. Ще бъдат представени културни паметници от античността, както и артефакти, хора и събития от по-ново време в подтекста на многоликата професионална и етническа идентичност на хората от Балчик.

Сградата на Мелницата ще бъде реставрирана в оригиналния си външен вид.

Стените ще бъдат почистени от напластяванията върху им до откриване на каменните и тухлени повърхности. Всички нови мазилки – външни и вътрешни ще бъдат на варова основа (както и оригиналните).

Предвидената допълнителна топлоизолационна мазилка (за постигане на енергийна ефективност на сградата) ще бъде нанесена под най-външния слой от оцветена варо-пясъчна мазилка. Същата ще бъде в цветове: кремаво-бяло (RAL 9001) – до корниза на кота +12,50 м и сигнално-бяло (RAL 9003) – над корниза на кота +12,50 м. Корнизните профили на сградата (без съществуващия бетонов корниз на кота +19,50 м) ще бъдат изпълнени от твърд варовик.

Оригиналният бетонов корниз на кота +19,50 м, който е в добро състояние, след почистване ще бъде оцветен в сигнално-бяло (RAL 9003). От твърд бял варовик ще бъдат изпълнени и хоризонталните външни и вътрешни подпрозоречни облицовки.

Навигационният знак ще бъде демонтиран, саниран и монтиран на старото си място върху южната фасада преди нанасяне на външния слой мазилка. Лицевата повърхност на електронния часовник върху западната фасада ще бъде изпълнена от полиран изкуствен камък – бял и ще бъде монтирана също преди нанасяне на външния слой мазилка.

Всички външни врати и прозорци ще бъдат изпълнени със система за алуминиеви дограми от висок клас на енергийна ефективност и енергоефективни стъклопакети. Цвят на дограмата - RAL 9007. Към прозоречните отвори по южната фасада от вътрешната страна ще бъдат предвидени щори за затъмняване на експозиционните зали при нужда.

Съществуващите стоманобетонови междуетажни подови конструкции ще бъдат усилени посредством надграждане с пласт армиран стоманобетон. Подовите повърхности ще бъдат оформени по технологията „шлайфан” и „полиран” бетон, декориран и оцветен в светли тонове.

Интериорното решение е минималистично, с подчертаване на технологичният облик на постройката, както и неутралният характер на оформлението по отношение на експозицията.

В технологично-минималистичен стил са решени осветителните тела, въздуховодите, експозиционните мебели, обзавеждането, вътрешните врати и парапетите.

Всяка от залите в културно-информационния и туристически център ще бъде оборудвана със специални системи за осветление и мултимедийни представяния.

Покривните покрития ще бъдат изпълнени с клинкерни керамични керемиди и капаци – тип „Романски” („Римски”). Всички улуци (седящи) и водосточни тръби (ø100 мм) ще бъдат изпълнени от цинкова ламарина.

Ландшафтното оформление обхваща пространството около сградата в рамките на прилежащия й парцел. Оформени са транспортните и пешеходните връзки с околните пространства и морския бряг.

Посредством тримерно озеленяване е подчертан основният подход откъм градския център. Освен оформени тревни площи, вечнозелена растителност и вертикални акценти – кипариси, решението предвижда малък кръгъл площад с настилка „шлайфан” бетон-антислип, павета и балчишки камък.

Околното пространство на сградата ще бъде феерично осветено посредством система от вградени в настилката и зеленината, както и свободно стоящи осветителни тела. Отделна система ще осигурява ефектно осветление на Мелницата, с акценти върху архитектурните детайли по фасадата.

Първо и второ ниво на основната част от сградата ще поемат функциите на туристичски и информационен център със съпътстващите: щанд за сувенири, кафе-бар, външна експозиционна площ, зала и тераса.

Трето и четвърто ниво (със светла височина 380 см), както и подпокривното пространство ще помещават залите на културно-информационния център: „Пътят на зърното”, „Културни маршрути” и „Знаци на времето”.

На пето ниво (със светла височина 265 см) се разполагат ателиета за творци – гости на Балчик.

В зоната на силозите ще има две основни зали – на първо и последно (шесто) ниво ще бъде проследена историята на Мелницата. Една от силозните клетки ще може да бъде наблюдавана от всички нива на сградата. Във вътрешността и ще се изпълнява мултимедийна прожекция – образ и звук от сипещо се зърно и други подобни.

В туристичският информационен център посетителите ще получават разностранна туристическа информация, ще могат да поръчват и закупуват различни туристически услуги. Тук ще бъдат представяни и всички събития от културния и спортен живот в града. Специализирани щандове ще предлагат предмети, книги, карти, реплики, свързани с град Балчик.

ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

Проектът включва:

- събаряне на съществуващи конструктивни елементи по специална технология;

- изграждане на нови стоманобетонни елементи;

- усилване на съществуващи конструктивни елементи;

- саниране на съществуващи конструктивни елементи;

В зоната на силозите ще се изпълнява усилване на съществуващите стоманобетонни елементи(стълбище и плочи). За усилването ще се използват платна от карбонови нишки. Конструкцията на силозите  не се предвижда да бъде усилена, тъй като те няма да бъдат експлоатирани.

В изложбената част на Мелницата са обособени две подзони-комуникационна зона и зона с изложбени зали. Стоманобетонната конструкция в комуникационната зона е компрометирана и трябва да бъде разрушена. На нейното място е проектирана нова стоманобетонна конструкция. Стоманобетонната конструкция в изложбената зона се запазва, като се изпълнява усилване на съществуващите плочи.

Двуетажната постройка южно от мелницата ще остане на едно ниво, като събарянето на второто ниво ще се извърши на части по специална технология с непрекъснато укрепване на оставащите конструктивни елементи.

За осигуряване на достъп до първото ниво на „Мелницата” се предвижда изпълнението на рампа и тераса по южната фасада на сградата .Те са решени като отделна конструкция, изпълнена на фуга от основната сграда и ниското тяло.

- Фундиране

-	съществуващи фундаменти:

Каменни фундаменти за основната конструкция; единични и ивични фундаменти за стоманобетонната пристройка и за стоманобетонните колони и стени в реконструираната през 80-те години зона.

-	новопроектирани фундаменти:

Изпълнява се фундаментна плоча в комуникационната зона, която стъпва върху съществуващите фундаменти.

Изпълняват се единични фундаменти за колоните на рампата и терасата по южната фасада.

- Вертикални носещи елементи

- Съществуващи вертикални носещи елементи: стени от каменна зидария с дебелина от 120см до 70см, стомано бетонни стени с дебелина 20 см. (в зоната на силозите) ; стоманобетонни колони-45/45cm в изложбената зона.

- Новопроектирани вертикални носещи елементи:

В комуникационната зона са новопроектирани стоманобетонни колони-25/50cm и стоманобетонни стени с d=25см. Същите са проектирани да понасят вертикални и хоризонтални товари заедно със съществуващите вертикални елементи.

За поемането на вертикалните товари на рампата и терасата по южната фасада са проектирани стоманобетонни колони-25/25cm.

- Хоризонтални носещи елементи

- Съществуващи хоризонтални носещи елементи - монолитни стоманобетонни плочи с дебелина 14см.

- Новопроектирани хоризонтални носещи елементи - това са монолитни стоманобетонни плочи с дебелина 16см в комуникационната част и монолитни стоманобетонни плочи с дебелина 16см и греди с размери 25/90; 25/55 при рампата и терасата.

Плочите са конструирани като безгредови и армирани само с прави пръти по технологични съобръжения.

В изложбената зона се изпълнява армирана доливка с d=11см.Връзката със съществуващите плочи се изпълнява с шишове, замонолитени с химическо лепило. Усилването на опънната зона се осъществява с платна от карбонови нишки.

За новопроектирани и усилвани плочи е приложен детайл за връзка на плочата с каменната зидария.

- Характеристики на материалите

-	бетон - клас В 25 – Rb = 14.5 MРa

-	стомана - А I – Rs = 225 MРa: A III – Rs = 375 Mрa.

- Други

Да се осигурява необходимото бетоновото покритие на армировката чрез подходящи фиксатори. За фундаменти – 3.5 сm.; за плочи – 2.0 сm.; за колони, стени и греди - 3.0 сm. до носеща армировка.

При бетониране при отрицателни температури да се вземат подходящи мерки от т. нар. зимно бетониране с цел недопускане мръзнене на бетона при изливането му, както и в периода на свързването му.

Бетонът да се уплътнява чрез вибриране.

Декофрирането на отделните елементи на конструкцията да става след набирането на декофражна якост на бетона на съответния конструктивен елемент.

ЧАСТ ЕЛЕКТРО

Съществуващите електрически инсталации не отговарят на съвременните нормативи и изисквания. Не биха могли и частично да се използват за новото предназначение на помещенията на различните етажи.

Ето защо се налага проектирането на напълно нови силнотокови и слаботокови инсталации.

Силнотоковата електрическа инсталация на обекта включва такава за осветление, контакти и силови излази за подтабла, бойлери и съоръжения от проекта по част ОВК.

1.	Силови инсталации за електрическите табла:

Предвидени са следните подтабла:

-	Табло бар 1;

-	Табло бар 2;

-	Табло партер;

-	Табло ОВК;

-	Табло I етаж;

-	Табло II етаж;

-	Табло III етаж;

-	Табла РТ за ателиетата;

-	Табло IV етаж;

-	Табло V етаж.

Всички подтабла с изключение на РТ ще се захранят от Главно Разпределително Табло (ГРТ) с кабели тип СВТ, изтеглени в PVC тръби и положени на скоби. Сеченията им са избрани съгласно изчислените мощности и проверени за спад на напрежение. Схемите на таблата са дадени в проекта.

2.	Инсталация за осветление:

Инсталацията за осветление е с проводник ПВВМ Б1 3 х 1,5 мм2, положен в направени улеи, скрито под мазилката. Ще се използват:

-	„Луна" с компактна луминесцентна лампа 2 х 26 W. IP 20 с аксесоар по избор;

-	„Луна" с компактна луминесцентна лампа 1 х 26 W. IP 20 с аксесоар по избор;

-	Осветител пендел с кръгла луминесцентна лампа 60 W, IP 20;

-	Прожектор с халогенна лампа 75 W, IP 65 за фасадно осветление:

-	Прожектор Mini musa c халогенна лампа 75 W, IP 20 за „трак системите";

-	Декоративен аплик с метал-халогенна лампа 70 W, IP 20 за стълбища;

-	Външен декоративен аплик с PL лампа 18 W, IP 44;

-	Декоративен аплик с енергоспестяваща лампа 23 W, IP 20 по избор;

-	Евакуационен осветител с луминесцентна лампа 8 W и акумулаторно захранване.

3.	Инсталация за контакти:

Инсталацията за контактите е с мостов проводник ПВВМ Б1 3 х 4 за главните линии и 3 х 2,5 мм2 за отклоненията, положен в направени улеи скрито под мазилката. Контактите са тип "Шуко" или евроконтакти за външен монтаж, IP 44 за баровете и работни места.

Тези инсталации са съобразени с даденото вътрешното обзавеждане в обекта.

4.	Силова инсталация за съоръженията от проекта ОВК:

Тя ще се изпълни с кабелоподобни проводници СВТ, изтеглени в PVC тръби и положени на скоби. Тяхното сечение е избрано, съобразно мощностите посочени от проектанта част ОВК.

- Токовите кръгове ще се захранят от съответните подтабла, разположени на посочените в проекта места. Таблата са тип Mini Pragma за вграден монтаж или метални шкафове с посочените размери. РТ I от своя страна се захранват от ТЕПО ( табло електромерно за монтаж на открито). Схемите на таблата - Схема 1 и 2 са дадени в проекта.

При изпълнението на електроинсталациите по охрана и безопасност е необходимо:

1.	Осветителите и инсталационните материали за ел. инсталации да отговарят на изискванията на околната среда в помещението.

2.	Осветителите и фасонгите в баните и тоалетните трябва да бъдат от изолационен материал.

3.	Да се използва третия (петия) проводник от инсталациите за предпазно зануляване (заземяване) на всички осветители, захранващи трансформатори, контакти, табла и други елементи на силнотоковите инсталации с изключение на тези за понижено напрежение (12 V) или с знак за двойна изолация, клас II.

4.	В Таблата ще се предвидят групови дефектно-токови защити за всички осветителни излази и за контактните излази, където е възможно да се включват различни преносими ел. уреди, което осигурява безопасността от директен и индиректен допир и пожар.

ЧАСТ ВиК

Съгласно новите архитектурни решения са проектирани изцяло нови сградни ВиК инсталации (битови и пожарни), нови площадкови ВиК мрежи, нови сградни ВиК отклонения.

При проектирането са запазени в максимална степен трасетата на съществуващите проводи, което е предпоставка за възможно минимални проблеми при изпълнението, свързани със засичане с трасета на други подземни проводи, спазване на нормативни отстояния от подземни проводи, основи на сгради и съоръжения.

По време на изпълнение на реконструкцията, неудобствата, свързани с прекъсване на водоподаване, прекъсване на достъп по улици , замърсяване ще бъдат сведени до възможния минимум.

В момента „МЕЛНИЦАТА" се водоснабдява с вода за питейно- битови и противопожарни нужди от съществуващ уличен водопровод ø150- Чугун. Съществуващото Сградно Водопроводно Отклонение е изпълнено от стоманена поцинкована тръба 2". Съществуващото СВО е силно амортизирано и морално остаряло.

Това налага при реконструкцията задължителна подмяна на цялото СВО- нова връзка с уличният водопровод, ново СВО, нов Тротоарен Спирателен Кран.

Приемник на битово- отпадните води в момента от „МЕЛНИЦАТА" е Съществуваща Улична Канализация, заустена в Нова КПС.

Съществуващото Сградно Канализационно Отклонение е изпълнено от Бетонова тръба ø 150. Съществуващото СКО е силно амортизирано и пропаднало.

Необходима е цялостна подмяна на амортизираното сградно канализационно отклонение и площадковата канализационна мрежа.

В момента в сградата има изпълнени санитарно-битови помещения в частта около асансьорите. Към настоящият момент ВиК инсталациите са във видимо лошо състояние.

Вертикалните водопроводни клонове са изпълнени от стоманени поцинковани тръба 2" - силно амортизирани. Разводките в санитарни възли са изпълнени от стоманени поцинковани тръби 1/2" и 3/4", като са силно амортизирани. На всеки етаж от реконструираната част има съществуваща Пожарна Касета с пожарен кран 2"- в лошо състояние.

В приземния (вкопан) етаж има следи от котелна инсталация на течно гориво за отопление на сградата. Инсталацията е разрушена.

В съществуващото „котелно" се намира и общият водомерен възел за цялата сграда.

Вертикалните канализационни клонове са изпълнени от PVC тръби 0110, 050- в много лошо състояние.

Съществуващата вкопана хоризонтална канализационна мрежа в по- голямата си част е с неясно трасе и тип на тръбите.

Там, където ХКМ преминава в сградно канализационно отклонение има видимо пропадане(хлътване на терена), което предполага пропущане на канална вода.

- ВОДОПРОВОД

Поради силната си амортизацията се предвижда подмяна на съществуващо сградно водопроводно отклонение 2 " с ново ПЕВП ø 125/PN1O от съществуващ уличен водопровод ø 150-Чугун.

На новото СВО, преди водомерна шахта се предвижда монтиране на подземен ПХ 70/80, който ще осигури нуждите за външно пожарогасене на обекта, съгласно Наредба № 1з-1971, в сила от 05.06.2010 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Непосредствено след пожарния хидрант, сградното водопроводно отклонение се редуцира на ПЕВП ø 63/PN1O.

След влизане на редуцираното сградното водопроводно отклонение в парцела (ПЕВП ø 63/PN1O), на 1.00 м от регулацията е предвидено изграждане на нова водомерна шахта с общ водомерен възел.

Стадното водопроводно отклонение се свързва с уличната мрежа посредством фасонна част. Тротоарният СК се разполага на 0,5 м от външният ръб на бордюра.

Избор на водомер:

Водомерът е избран въз основа на :

Qnom= Q°max,h= qH'°max,h * М = 4.53 m3/h

Qmin = 0,68 m3/h

Qmax.s = 3.07 l/s - при норм. работа

Qmax,s = 5.57 l/s - при пожар

Избран водомер - комбиниран водомер за студена вода meitwin DN50

Условен диаметър- 50 mm

QH,ГОЛЯМ водомер= 15 m3/h

Qmax - 50 m3/ h - допустимо продължително натоварване

Qmax = 90 m3/h - върхов дебит веднъж на 24 часа

Q1 = 2.3 m3/h - максимален дебит на отваряне

Q.2 = 1.2 m3/h - минимален дебит на затваряне

L = 600 mm - с права тръба преди водомера

L1=270 mm ;G = 21.00 kg

Всички характеристики и указания за Избрания общ водомер /meitwin DN50/ са приложени към проекта. Така избраният водомер трябва да отчита противопожарните водни количества, водните количества за питейно-битови нужди и вътрешно пожарогасене.

Захранващия сграден водопровод ø 63/PN1O влиза в сградата на ниво -3.45.

За отчитане точния разход на вода за отделните обекти са предвидени самостоятелни водомерни възли, оборудвани с водомери с Qmax = 3 m3/h.

Водопроводната инсталация трябва да се изпълни от полиетилен висока плътност за сградното водопроводно отклонение и площадковия водопровод, от поцинковани тръби за студената вода окачена на ниво -3.45 и вертикалните противопожарни щрангове и от полипропиленови тръби за вертикалните питейно-битови водопроводни клонове, разпределителната мрежа в санитарните помещения. Вертикалните водопроводни клонове ще се монтират с по два щранг носача на етаж.

Главната хоризонтална мрежа се монтира окачена на скара- на висящи опори по тавана на ниво -3.45.

Хоризонталната водопроводна мрежа трябва да се монтира минимум на 10 см под ел. кабели.

В началото на всеки вертикален клон и на разклоненията от главната хоризонтална мрежа трябва да се монтират СК.

Етажните разпределителни тръби са предвидени на 55 и 65 см от пода. Излазите за смесителните батерии за мивките са на 60 см, за душове и стенни смесители на 100 см над пода.

ХВМ към ВВК трябва да се изпълни с възходящ наклон не по-малък от 0.5%. Водопроводната мрежа трябва да се изпълни с възходящ наклон 0,5 % към санитарните арматури.

За намаляне загубите на топлина за мрежата за топла вода и предотвратяване образуването на конденз по мрежата за студена вода е необходимо цялата водопроводна мрежа да се топлоизолира с топлоизолация от микропореста гума тип "Isogomaterm".

Оразмеряването на водопроводната мрежа за студена вода е дадено в обяснителната записка за тази част.

Топла вода за всички санитарни помещения в сградата ще се подсигури от локални електрически бойлери – 30 л, 50 л, 120 л, в зависимост от необходимото количество топла вода.

Съгласно Наредба N I3-1971 от 29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, търговската част е клас на функционална пожарна опасност „Ф2". По степен на огнеустойчивост, сградата е I-ва степен.

Необходимия разход на вода за 1 пожарен кран - 2.5 l/s, броят на едновременно действуващите противопожарни кранове в продължение на 1 час е 1 бр.-чл. 199. Пожарните кранове, съгласно БДС EN 671-2, се предвиждат на водопроводи 2" със съединител щорц.

ППК2" е компект с табло, 20 м шланг, струйник. Вертикалните противопожарни щрангове са с диаметър 2 ".

За външно пожарогасене на сградното водопроводно отклонение е предвиден подземен пожарен хидрант ПХ 70/80.

Съгласно чл. 173 - табл. 16 необходимият разход за външно пожарогасене на площадката е 15 л/с.

Съгласно чл. 180, продължителността на външно пожарогасене е 3 часа.

Преди въвеждане в експлоатация трябва да се направят единични изпитвания за водоплътност на водопроводната инсталация, без монтирани водочерпни прибори, дезинфекция и промиване на тръбите, съгласно ПИПСМР.

- КАНАЛИЗАЦИЯ

Канализационната инсталация трябва да се изпълни от PVC тръби ø 200, ø 160, ø 110 и ø 50.

Ревизионни отвори по вертикалните клонове трябва да се монтират максимум на 0,80 м от пода на помещенията. Хоризонталната канализационна мрежа трябва да се изпълни от PVC тръби ø 160/ 4.7 и ø 110/3,2 (дебелостенни). ХКМ за ниво -3.45 ще се изпълни положена в монтажен канал под сградата и до първа площадкова РШ (съгласно приложен детайл).

Тръбите и фасонните части за хоризонталната канализация са безнапорни. Ревизионните капаци в сградата са оформени като настилката на помещението. Битовата канализационна мрежа отвежада отпадната водата към площадкова канализация, посредством PVC тръба ø 160.

Площадковата канализация изцяло трябва да се подмени с нова мрежа. Изпълнява се ново СКО- РVС ø 2ОО/5.9. След което, отпадните води се овеждат в съществуващата Канална Помпена Станция.

При преминаване на ВКК през представителни помещения да се шумоизолират.

При изпълнение на хоризонталните измествания на ВКК и ВТ да се спазят следните изисквания:

1 .ВКК -ве да се изпълнят в хоризонталната част с наклон 3%.

2. Да се монтират по 2 РО на вертикала преди и след чупките .

3. За намаляване на шума в ВКК да се вземат следните мерки:

-	хоризонталното преместване да се изпълни с две дъги 45°с прав участък 25 см.

-	минималното покритие на тръбата да е 30 мм

-	на 1 м след колената да се монтира противошумна изолация.

ВКК, преминаващи през представителни помещения (зали) трябва да се изпълнят от Ф160/5.3 - Wavin AS; Ф110/5.3 - Wavin AS - високоякостен полипропилен с минерални добавки, ниски нива на шум. Размер DN 150; d = 160; s = 5.3 mm. Размер DN 100; d = 110; s = 5.3 mm.

Вентилацията на канализационната мрежа ще бъде основна- продължаване на ВКК над покрива на сградата, като ВКК ще завърши на 0,3 м над покрива. ВКК, които не продължават след най-високо разположения прибор, завършват с противовакуумни клапи.

Покрива е скатен. Всички водосточни тръби са разположени външно на фасадата на сградата. Дъждовните води се изливат свободно на водоплътен терен.

Избрани са 12 бр. BT 0100- Ст. Поцинкована тръба с Q = 72 l/s

След монтажа всички излази над пода на канализационната инсталация трябва да се затапват плътно, за да се предпазят от попадане на строителни отпадъци в тях.

Преди въвеждане в експлоатация, наклонът на участъците трябва да бъде проверен, да се направи проба за водоплътност и промиване на канализацията.

Всички материали, които ще се влагат при изграждане на системите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите или да се придружават от сертификати за качество, протоколои за изпитване, удостоверяващи съответствието им с изискванията на други нормативи.

ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Технологични обособености и начин на изпълнение

Грубият строеж обхваща следните елементи – земни работи за подготовка на строителната площадка (в зоните с ново строителство), разбиване на компрометирани стоманобетонни елементи и едновременно с това укрепване на каменната зидария (изпълняват се по специален проект), изпълнение на подложен бетон, изпълнение на хидроизолация, изливане на фундаментите, полагане на предвидената топло изолация, кофриране на колони и стени, и бетонирането им, кофриране на греди и плоча на партера и бетонирането им, кофриране на колони и стени по нива, и бетонирането им, кофриране на етажни плочи и бетонирането им, усилване на етажни плочи, изпълнение на тухлени зидове, изпълнение на покривна конструкция, изпълнение на изолационни и довършителни работи.

Земните работи за подготовка на строителната площадка и масовият изкоп трябва да се извършат механизирано.

Основите на носещата стоманобетонна конструкция трябва да бъдат стоманобетонни и да бъдат изпълнени в съответствие с проекта по част “Конструкции”.

Подробностите по довършителните работи са представени в проекта по част “Архитектура”.

Разработени са проекти за електрическа и водопроводна инсталации и канализация.

В парцела, в който се разполага строежът, има достатъчно свободно място, където да се складират материали.

Армировката трябва да се изготви в арматурен двор и ще се монтира на обекта. Бетонът трябва да се произведе в бетонов център и достави с автобетоносмесител.

Временното ел. захранване и захранване с вода е уредено от Възложителя. При актуализацията на ПБЗ да се покажат новите местоположения на временното ел. табло и временната чешма, ако е необходимо изместването им. Да се провери заземено ли е ел. таблото и има ли документ за това от оторизирана лаборатория.

Строителната площадка ще бъде организирана съгласно строителния ситуационен план.

Права и задължения на участниците в строителството

Възложителят или упълномощено от него лице, координаторът по проектирането и по строителството, строителят и техническият ръководител преди започване на проектирането и строителството да се запознаят със своите права и задължения, съгласно раздел II, чл. 5 до чл. 27 на Наредба №2 и след уреждане на договорните си отношения да пристъпят към спазването и изпълнението им.

Общи положения

1. Строителната площадка е определена и открита при условията и по реда на ЗУТ /спазен е чл. 30 от Наредба №2/.

2. Строителната площадка е оградена с оградна мрежа /временна/.

3. На входа на площадката трябва да бъде поставена информационна табела (на основание чл. 12 ал. 1 и 2 от Наредба № 2) със съдържание съгласно чл. 13 от Наредба № 2, както следва:

- Дата на откриване на строителната площадка;

- Номер и дата на разрешението за строеж;

- Точен адрес на строителната площадка;

- Възложител (име и адрес);

- Вид на строежа;

- Строител (име и адрес);

- Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име и адрес);

- Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име и адрес);

- Планирана дата за започване на работа на строителната площадка;

- Планирана продължителност на работа на строителната площадка;

- Планиран максимален брой работещи на строителната площадка;

- Планиран брой строители и лица самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;

- Данни за вече избрани подизпълнители;

4. Строителят уведомява съответното поделение на изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и ДНСК преди започване на работа, като изпраща копие от съдържанието на информационната табела.

Пожарна и аварийна безопасност

Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и означава със знаци и сигнали, съгласно нормативните изисквания /чл. 65 ал. 1/.

На видни места на строителната площадка се поставят табели със:

- Телефонен номер на службата за ПАБ;

- Адрес и телефонен номер на местната медицинска служба;

- Адрес и телефонен номер на местната спасителна служба;

Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка в помещения и складове отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ.

Организацията за ПАБ на територията на строителната площадка отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация.

За създаване на организация строителят:

1. Разработва и утвърждава инструкции за:

- Безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, включително зоните и местата за работа;

- Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди;

- Осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време.

2. Издава заповеди за:

- Назначаване на нещатна пожаротехническа комисия;

- Определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене. ПАБ е задължителна и в обхвата на чл. 67 до чл. 75 от раздел V.

Строителни машини и устройства

1. Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка трябва да:

- отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР;

- са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване и да са безопасни за използване.

2. Товаренето, разтоварването, транспортирането, монтажът и демонтажът на строителните машини се извършва под ръководството на определено от строителя лице при взети мерки за безопасност.

- Опасните зони около строителните машини, съоръжения и други елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.

Скелета, платформи, люлки и стълби

За извършване на СМР на височина се използват скелета, платформи и люлки, които имат инструкция от производителя за монтаж, експлоатация, допустимите натоварвания, демонтажа и изискванията за безопасна работа.

- Скелета, платформи и люлки, които не отговарят на споменатите изисквания, както и комбинации от различен тип и вид може да се използват само след изчисляване и оразмеряване по индивидуален проект в съответствие с предназначението им.

- Състоянието на скелетата, платформите и люлките се проверява от техническия ръководител и бригадира, непосредствено преди тяхната експлоатация и през определени от строителя интервали.

В това число задължителни за спазване са чл. 89 до чл. 103.

Изграждане на СМР – мерки за безопасност

При изпълнение на земните работи, изграждане на стоманобетонните конструкции – кофражни и армировъчни работи, полагане на бетон, изграждане на зидарии и покривни конструкции, монтаж на инсталации, изпълнение на изолации, мазилки, остъкляване и облицовки, извършване на бояджийски работи да се спазват изискванията на приложение № 1 до № 5 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 2, а при извършване на товароразтоварните работи и складиране при СМР – приложение № 7 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №2.

- Изграждане на стоманобетонови конструкции

1. Подготовка за изпълнение.

Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи техническият ръководител осигурява безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки за предпазване на работещите от възможни рискове.

Инсталациите за пълзящ кофраж, за пакетно повдигани плочи или за други видове технологии, свързани с полагане на бетон, се обслужват от оператори преминали съответното обучение.

Не се допуска използване на технологични инсталации, комбинирани от различен тип и вид, освен когато това е определено в инвестиционния проект.

Извършване на СМР, следващи кофражните работи, от работните площадки на кофража се допуска от техническия ръководител след укрепване на кофража в проектно положение.

Армировъчни работи, полагане и уплътняване на бетонна смес на височина се извършват от устойчиви и обезопасени платформи или скелета.

Преминаването с или без ръчни колички върху кофраж, монтирана армировка и прясно излят бетон става по-стабилно поставени върху подложки пътеки.

2. Общи изисквания при извършване на кофражни работи

При монтаж на кофраж на няколко нива едно след друго, всяко следващо ниво се монтира само след укрепване на долното ниво.

Не се допуска изкачването по кофражите по време на монтажа им, както и стъпването и движението върху монтираните части без специални приспособления.

Подготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването, ремонтирането и почистването на кофража се извършват по възможност извън строежа, в границите на строителната площадка.

Кофражните елементи се подреждат на строителната площадка преди започване на работа по вид и последователност на технологичните операции.

Материалите за изготвени на площадката кофражи и за вложки се проверяват преди използването им от техническия ръководител и от бригадира за установяване на тяхната годност.

Не се допуска:

- придвижване на хора и поставяне на други елементи и товари по недовършен и недостатъчно укрепен кофраж;

- оставяне във вертикално или наклонено положение на кофраж преди укрепването му;

- оставяне на стърчащи, свързващи елементи при изработката и монтирането на дървен кофраж;

- хвърлянето от височина на кофражни платна и елементи.

По краищата на кофража при необходимост /например за плочи и за външни стени/ се монтира работна площадка с предпазен парапет.

Стенният кофраж се монтира след изпълнението на хоризонталната конструкция под него, когато не е предвидено друго решение със съответно предписани мерки по безопасност.

Пред плочи, пред стени или друг уедрен оставащ кофраж, се монтират съобразно указанията на производителя.

Вертикалните стойки и подпори се поставят върху равна повърхност, като при необходимост се използват подложки от материали, осигурени срещу приплъзване.

Стойките и подпорите на кофража за хоризонтални конструктивни елементи се отстраняват след снемане на страничния кофраж.

Декофрирането на елементи от сгради и съоръжения се извършва поетапно и внимателно по нареждане и съобразно с указанията на техническия ръководител.

При декофрирането, работещите използват предпазни очила, а при работа на височина с опасност от падане – предпазни каски и колани.

3. Извършване на армировъчни работи

Обработката на армировката и изправянето на кангална стомана се извършва само на оградени и обезопасени за целта места.

При обработка на армировъчни пръти, излизащи извън габаритите на работната маса, се поставят предпазна мрежа или щит за защита на преминаващите работници.

Не се допуска рязане с ръчни ножици на парчета стоманени пръти по-къси от 0,30 m.

Приготвената армировка се пакетира, съобразно изискванията за транспортиране и складиране и последователността на монтажа.

Армировъчните скелети, поставени преди монтиране на кофражните форми, се осигуряват срещу преобръщане или падане.

При изпълнение на армировка на подове придвижването на работещи по нея се допуска само върху специално разположени пътеки от дървен или друг подходящ материал с широчина не по-малка от 0,30 m.

Не се допуска оставяне на стърчащи краища на армировка, които могат да наранят преминаващи работници, както и качване на работниците по монтирана вертикална армировка по време на работа.

Заваряване, нагряване и рязане на армировка при направен кофраж от дървен материал се допуска, когато са взети необходимите мерки за ПАБ.

4. Полагане на бетон

Бетонирането започва, след като техническия ръководител е установил изправността на използваните скелета, платформи, транспортни пътеки, осветлението на работните места и на другите временни съоръжения.

Бетонната смес се изсипва от кюбела след установяването му в покой, а след приключване на бетонирането се почиства от бетонната смес.

Не се допуска:

- използване на кюбели за подаване на бетонна смес, чиито капаци не се затварят плътно или нямат сигурно устройство за окачване;

- механизирано преместване на празен кюбел с незатворен капак;

- изпускане на бетонна смес от кюбела на височина по-голяма от 1,0 m от мястото на полагането й без използване на улей или ръкав /хобот/;

- насочване и нагласяване на празен кюбел, преди той да е опрял с долната си част на терена;

- почукването на кюбела, за придвижване и изсипване на втвърдена бетонна смес, когато той не е положен върху терена;

- работещите да почистват коша на самосвала в изправено състояние, стъпили върху отворения заден борд.

По време на бетониране се следи за състоянието на кофража и при установяване на нередности процесът се спира до привеждане на носимоспособността на кофража към проектната.

При полагане на бетон с бетонпомпа преместването на стрелата от един участък на друг се извършва само при спряно действие на нагнетателната помпа.

При прекъсване на подаването на сместа за повече от 30 min бетонопроводът се изпразва и почиства.

Монтажът, демонтажът и ремонтът на бетонопроводите, както и отстраняването на остатъчен бетон по тях се извършват само след намаляване на налягането им до атмосферното.

По време на изпитване на бетонопроводите със сгъстен въздух работещите, незаети в тази операция, застават на разстояние не по-малко от 10,0 m от тях.

При пропарване и електроподгряване на положен бетон и при полагане на бетон с химически добавки се вземат подходящи мерки срещу изгаряне на кожата и повреждане на очите на работещите.

При транспортиране на бетонна смес с колички:

- допустимият наклон на пътеките на пълна количка с едно колело трябва да е до 4 % при изкачване и до 12 % при спускане, а за колички с две колела и в двата случая – до 3 %, като товарът се определя за съответния наклон при извършването на оценката на риска;

- дървените пътеки трябва да са достатъчно здрави, да не се огъват и да нямат остри завои и стъпала, както и да не стъпват непосредствено върху армировката;

При транспортиране на бетонна смес с вагонетки:

- релсовият път трябва да е хоризонтален, с наклон в отделни участъци до 2 % при ръчна сила и до 5 % при самоходни вагонетки;

- движението се осъществява с безопасна скорост;

- захващащото приспособление против обръщане на вагонетката се проверява преди всяко напълване;

- се предвиждат подходящи приспособления за спиране и застопоряване на вагонетката.

При транспортиране на бетонна смес по улеи могат да се използват:

- открити звена – за спускане от височина до 4,0 m;

- затворени улеи – за спускане от височина до 10,0 m;

- виброхоботи и приспособления за намаляване на скоростта на сместа – за спускане от височина над 10,0 m.

- Изграждане на зидани и покривни конструкции

1. Изпълнение на зидани стени и конструкции

При зидане на височина:

- външните и вътрешните стени се изпълняват от обезопасени устойчиви скелета или платформи;

- по стени с дебелина, по-голяма от 0,75 m, се допуска придвижване на работещите върху тях само, когато използват предпазни колани;

- блоковете с единично тегло над 0,2 kN или с обем над 0,01 m3 се повдигат до мястото на полагането им върху стените чрез повдигателно средство, осигурено срещу падане на товара от височина.

При преместване по височина на работни платформи или скелета за зидане, те се поставят на височина най-малко 0,25 m под работната фуга.

Не се допуска започване зидането на стени на следващ етаж преди да е изградена или монтирана напълно междуетажната носеща конструкция и преди да са изпълнени стълбищните рамена и площадки.

При иззиждане на стени с височина, по-голяма от 7,0 m, се използват средства за колективна защита /козирки/. Първият ред защитни козирки са плътни, на височина не по-голяма от 6,0 m от терена и не се демонтират до пълното завършване на зидането. Вторият ред козирки може да бъде изработен от мрежест материал с отвори не по-големи от 0,05 x 0,05 m. Не се допуска ходене по защитните козирки и разполагане върху тях на продукти, елементи и др.

При зидане на стени по метода на размразяване на терена те се ограждат на разстояние, равно на височината им, за избягване наранявания на хора в случай на събаряне.

Не се допуска стъпване или облягане по време на фугиране на прясно иззиданите стени, както и зидане на стени, комини и др. от стълба, опряна на тях.

Временните съоръжения за укрепване на тухлени стени, корнизи и др. се демонтират по нареждане на техническия ръководител.

При отчупване и рязане на тухли, блокове и др. трябва да се внимава за възникване на опасност от падащи и отхвръкващи парчета, а работните места да са на разстояние най-малко 3,0 m едно от друго и да са разделени с плътни защитни прегради.

Работните места на каменоделците се разполагат на разстояние не по-малко от 3,0 m едно от друго и се разделят със защитни прегради.

2. Изпълнение на покривни конструкции

Извършване на покривни работи се разрешава от техническия ръководител с цел осигуряване на ЗБУТ след проверка на здравината на носещите елементи /ферми, ребра, обшивки и др./ и на местата за закачване на предпазните колани на работещите.

Подаването на тежки строителни продукти на покрива се извършва механизирано, като за приемане и временно складиране се подготвят площадки на местата, посочени в плана за безопасност и здраве.

За придвижване и за пренасяне на продукти по покрива с наклон по-голям от 20° или по покриви, които не са оразмерени за временно допълнително натоварване, работещите използват сигурно закрепени към покрива стълби.

Обшиване на корнизи, монтиране на водосточни тръби, казанчета, олуци и др. се извършват от скелета или платформи.

Не се допуска:

- изготвяне на подлежащи на монтиране покривни елементи /ламаринени обшивки, водосточни тръби и казанчета, олуци и др./ върху покривната конструкция;

- използване на кранове, строителни подемници и др. за разполагане на работни площадки за извършване на покривни работи по стрехи и бордове.

При изпълнение на куполообразни покриви или на покриви с наклон по-голям от 30°, се използват скелета, работни платформи, парапети и др. за осигуряване на ЗБУТ.

При покриви с наклон по-малък от 20°, пригодени за движение по тях, върху наклонената покривна повърхност се използват временни хоризонтални елементи за стъпване при спускане и качване на работещите.

След края на работната смяна или при прекъсване на работата, неизползваните строителни продукти, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. се свалят от покрива или се укрепват по подходящ начин.

- Извършване на изолационни и довършителни работи

Изолационните работи на обекта трябва да се извършват с готови топло и хидроизолационни материали – тип съгласно арх. проект, които ще се монтират на място.

1. Изпълнение на облицовки и остъкляване

Рязане на каменни или други облицовъчни продукти на строителната площадка се извършва на оградени и защитени места, отдалечени на разстояние 3,0 m едно от друго.

При сухо рязане на закрито се предвижда обезпрашаваща инсталация, а при мокро механизирано рязане – дървени скари около машината и канавка за оттичане на водата.

Местата, над които се повдигат, преместват или монтират стъкла на височина, се ограждат или охраняват срещу нараняване от падащи стъкла и други предмети.

Преди остъкляване се извършва преглед на рамките за здравината и изправността им и се отстраняват всички пречки за безопасното монтиране на стъклата.

Пренасяне на каси със стъкла, на единични стъкла, както и манипулиране със стъкла, се извършва по инструкция за безопасност и здраве.

Не се допуска оставяне на незакрепена в мястото на монтирането й дограма, както и разкрояване на мокри, заснежени или престояли при отрицателни температури стъкла.

Елементи за остъкляване, леки преградни стени и окачени тавани се разкрояват на определени за целта места.

2. Извършване на бояджийски и тапетни работи

Подготовката и изпълнението на гипсови, бояджийски и тапетни работи по повърхности, където е изпълнена електрическата инсталация, се извършват при изключено напрежение.

Приготвянето и използването на бои, лакове и разтворители на строителната площадка се осъществяват, съгласно указанията на производителя.

Боядисването на вътрешни повърхности с неводни бояджийски състави се извършва във вентилирани помещения.

Ремонтни работи в затворени помещения и обагряне на лаково-бояджийски покрития на основата на органични полимерни свързващи вещества се извършват при осигурено проветряване.

Не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и др.

Боядисването по механизиран начин с пожаро- или взривоопасни лаково-бояджийски състави се извършва с бояджийски агрегати под наблюдението на отговорно лице, контролиращо спазването на изискванията за ПАБ.

- Извършване на товаро-разтоварни работи и складиране при СМР от обхвата на чл. 2 ал. 1

1. Общи изисквания

Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната площадка, след като тя е подготвена за съхранението им.

Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети, чийто размер, състав или други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на работещите, се разработват в инструкция по безопасност и здраве.

При наличие на железопътен клон на строителната площадка, строителят съвместно със собственика на клона или експлоатационното дружество определя с инструкция мерките за безопасност съобразно конкретните условия при спазване на нормативните документи за железопътния транспорт.

Не се допуска разтоварване и складиране на материали на временни и постоянни пътища на строителната площадка или на железопътни линии, както и на разстояния по-малки от 2,5 m, до най-близкия край на пътното платно или железопътната релса.

Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на продукти, изделия, оборудване и др. се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или падане.

Строителните продукти, оборудването и др. се транспортират и складират на строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация.

Взривните материали и средства за взривяване се транспортират, товарят, разтоварват, приемат, съхраняват, използват и отчитат при спазване изискванията на съответните нормативни документи.

Бутилки с пропан-бутан, кислород и други подобни под налягане, се съхраняват отделно в проветряеми помещения, в количества за сменна работа.

Материали, отделящи опасни или взривоопасни вещества, се съхраняват на работните места в херметически затворени съдове, в количества необходими само за една смяна.

Битумни разтвори, органични разтворители и съдовете от тях се съхраняват в пожаробезопасни помещения с ефикасна вентилационна инсталация и взривобезопасно осветление.

Изолационните продукти се съхраняват в оригиналните им опаковки, в подходящи помещения така, че да не замърсяват околната среда и в съответствие с указанията на производителя.

Прахообразните продукти могат да се разтоварват или съхраняват на строителната площадка, след като се вземат мерки срещу разпрашаване.

Използваният дървен материал се подрежда за съхранение, след като се почисти от скобите и гвоздеите.

Не се допуска доставката и употребата на разливен бензин.

2. Изисквания към товаро-разтоварната площадка

Широчината на пътищата и проходите в товаро-разтоварната площадка се проектира и изпълнява съобразно предвидения достъп на превозните средства в зависимост от габаритите и тонажа им.

Товаро-разтоварната площадка трябва да има наклон от 1 до 3 %, както и дренажи и канавки за бързо оттичане на водите.

Ямите и откритите шахти на товаро-разтоварната площадка се покриват със здрави и безопасни мостове.

Проходите за преминаване на хора между разтоварените и подредените товари на складовите площи, площадките, стените на складовете и други сгради са с широчина не по-малка от 1,0 m.

3. Извършване на товароподемни операции

При извършване на товароподемни операции с повдигателна уредба на тухли, керамични, каменни, газобетонни блокове и други подобни продукти, те трябва да са пакетирани в контейнери, палети или пакети, а товарозахващащите ги устройства да осигуряват четиристранно или тристранно ограждане на товара по цялата му височина, като не позволяват произволното му самоотваряне или изпадане на части. При тристранно ограждащите устройства, откритата страна на товара трябва да е под ъгъл по-голям от 15°, в посока към насрещната оградена страна. Товарозахващащите устройства, използвани при повдигането на продукти в палети без палетно дъно, трябва да имат четиристранно ограждане и предпазно устройство на дъното на пакета срещу разпиляване.

Празни палети или контейнери се спускат от етажните работни площадки чрез товарозахващащите устройства, използвани при повдигането. Не се допуска хвърлянето на празни палети или контейнери от височина, както и при разтоварването им от превозно средство.

При товароподемни операции на различни видове варови разтвори, мазилки и др. се използват съдово, непозволяващи преобръщане или разсипване на материала.

Повдигането на тежки голямогабаритни елементи при товаренето и разтоварването им на и от вагони и автомобили се извършва след като работещите напуснат превозното средство и след подаден сигнал от отговорника на прикачвачите.

- Не се допуска направляване или придържане на повдигнатите материали с ръце и стоенето на работещите под товара или в непосредствена близост до него. Стифираните материали се укрепват сигурно срещу разпадане на фигури. Между всеки хоризонтален ред дългоразмерни елементи се поставят дървени подложки.

- Товарите се повдигат само когато подемните въжета /веригите/ са във вертикално положение. Захванатите въжета /веригите/ се освобождават от куката на крана, след като товарът бъде поставен устойчиво на съответното място.

4. Складиране

Продуктите се складират на устойчиви фигури във вертикално или хоризонтално положение върху здрава основа в зависимост от техните размери и от начина на транспортиране и монтиране.

Продуктите се складират върху работни платформи на предвидените за това места, които се означават с табели за допустимите количества или маса.

Изкачването и слизането на хора по складирани фигури с височина над 1,5m се извършва по обезопасени стълби или по друг безопасен начин.

Разстоянието от подредени на фигури продукти или оборудване до ръба на изкоп или траншея се определя чрез изчисляване на устойчивостта на почвата, но не по-малко от 1,0 m до ръба на естествения откос или укрепване на изкопа.

При стеснени условия се допуска продуктите да се складират на фигури с височина над 2,5 m, когато това е предвидено в плана по безопасност и здраве.

Не се допускат:

- устройване на обектни складове за строителни продукти и на производствени бази, както и извършване на СМР в охранителната зона на електропроводи, газопроводи и други продуктопроводи;

- поставяне и складиране на кофражни платна и елементи, на армировка и др. на стълбищни площадки, стълбища, балкони, наклонени плоскости, на места за преминаване и на проходи, както и в непосредствена близост до непокрити отвори и до външните контури на сгради и съоръжения;

- вертикално и хоризонтално транспортиране и монтиране на сглобяеми елементи при неблагоприятни климатични условия и скорост на вятъра по-голяма от 10 m/s.

Сглобяемите елементи се складират:

- по видове и по начин, съобразен с реда на монтирането им;

- в положение, близко до това на монтирането им в сградата.

При подреждане на продуктите на фигури, подложките за подпирането им трябва:

- да са с достатъчна якост на смачкване и да не са заснежени или заскрежени;

- да се разполагат в една вертикална равнина, като при подреждане на панели, блокове и др. дебелината им да е с 20 mm по-голяма от височината на монтажните скоби.

При складиране, сглобяемите елементи не трябва да се допират до терена, а подложките им да не се поставят върху замръзнала или нездрава почва.

ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Сградата е проектирана да се отоплява и охлажда с централна климатизация на директно изпарение. Типа на вътрешните тела е съобразен индивидуално за всяко помещение. Използваните типове климатици са: Канални, монтирани в окачените тавани; и касетъчен тип за монтаж в окачен таван термопомпени агрегати, марка Mitsubishi Electric инверторен тип.

Избрани са климатици с оптимална мощност, като е предвиден запас на мощност, достатъчен за всички режими на ползване. С климатици е предвидено да се отопляват и охлаждат всички обитаеми помещения.

ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

На обекта са проектирани следните вентилационни инсталации:

Смукателни инсталации на бани и санитарни възли:

Смукателната вентилация за WC е изпълнена с битови вентилатори.

Общия дебит на вентилацията е 1 520 m3/h.

Отработеният въздух се изхвърля над покрива на сградата. Въздуха се транспортира в кръгъл.

Обработката на постъпващия въздух е решен с вътрешни климатични тела с СОР=3.2~3.7. Предвидена е общообменна вентилация с рекуперация с дебит: 1000 m3/h.

Смукателни инсталации на кухни (аспиратори).

Изпълнението е с островен тип професионални аспиратори за монтаж над кухненско оборудване.

Компенсирането със свеж въздух при работа на вентилационните инсталации става посредством климатични системи за дообработка на въздуха на директно изпарение.

Предвидено е ползване на енергията на изхвърляният отработен въздух от смукателните инсталации чрез рекуператори с коефициент на възвръщане на енергията 75-80%.

БИТОВО ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ (БГВ)

Топла вода за битови нужди ще се осигурява от електрически бойлери.

Броя на хората обитаващи хотелската част на сградата се изчислява като за апартаментите е приета норма 30 m2/човек от общата обитаема площ на апартаментите от 345.00 m2.

Получава се брой на хората:	12 човека.

Броя на хората, обитаващи кафенето и ресторанта се изчислява като е приета норма 0,35 души на m2 от общата обитаема площ на кафенето и нощния бар е 253.00 m2.

Получава се брой на хората:	89 човека.

Общ брой на хората:	100 човека.

Консуматорите на енергия се делят на две основни групи - влияещи на топлинния баланс на сградата и такива, които не влияят на топлинния баланс на сградата. Машините и съоръженията, които не отделят топлина при работата си в отопляемият обем са не влияещи.

НЕ ВЛИЯЕЩИ НА ТОПЛИННИЯТ БАЛАНС

Приетите данни са при ползване на енрго-спестяващи електрически осветителни тела. Осветлението пред централният вход на сградата ще се включва автоматично през тъмната част от денонощието от обемен датчик за движение. Фасадното осветление се включва автоматично

ВЛИЯЕЩИ НА ТОПЛИННИЯТ БАЛАНС

Всички останали машини и съоръжения, които са инсталирани в отопляемият обем при работата си влияят на топлинният баланс.

С коефициента на едновременност се коригира потреблението на енергия, когато уреда има променлива мощност или има възможност да не се ползват всички уреди, когато са повече от един. Ефективността на местната смукателна инсталация (аспиратора) зависи от много фактори. За изчисленията по-долу е приета средна ефективност на аспирацията 70 %. Частта от енергията, която се излъчва от тези уреди е: 2160 kWh/ден, или поток от: 63000 W. Тази стойност се изважда от топлинните притоци при отчитане потребната топлина (зима) и топлинни печалби (лято), но участва в изчисленията при определяне общата консумация на енергия на сградата. Т.е. за топлинният баланс се приема: 58100.00 W., а за енергийният баланс потока е: 121100.00 W.

Енергията за отопление, вентилация, БГВ, охлаждане осветление и уреди е: 454,111.25 kWh/y

Референтната стойност на същата тази енергия е:458,880.42 kWh/y.

Оценка съответствието на проекта с изискванията за енергийна ефективност

Съгласно чл.4 критерият, по който се оценява тази сграда е общият годишен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ, осветление и уреди отнесени към един квадратен метър от отопляемата площ на сградата - определен като нетна енергия (за сгради с локално местно отопление) и сравняването му с референтната стойност.

Стойността на този показател е: 23.30 < 24.22 референтната стойност

Проверка за изпълнение на техническите изисквания за влагоустойчивост, въздухопропускливост и водонепропускливост са направени в точка 6 от настоящата разработка.

ЧАСТ ОВК

В сградата ще бъдат изградени следните инсталаци:

- Сутерен, кота -3,29

Предвиждат се 2 броя рекуператорни системи с висока степен на ефективност КЕ=75% и дебит всеки по 1000м3/ч. Необходимото количество въздух е изчислено на база на минимално необходимото количество при еднократен обмен.

Всеки от рекупературите има възможност за централно управление и регулиране на дебита.

Допълнително необходимата хладилна и топлинна мощност, ще бъде добавена с вътрешни тела на директно изпарение, захранвани от външни термопомпени инверторни агрегати с висок коефицент на преобразуване на електроенергията.

- Първи етаж ±0,00

Предвиждат се 3 броя рекуператорни системи с висока степен на ефективност КЕ=75% и дебит всеки по 1000м3/ч. Необходимото количество въздух е изчислено на база на посетителите и минимално необходимото количество пресен въздух.

Всеки от рекупературите има възможност за централно управление и регулиране на дебита.

Допълнително необходимата хладилна и топлинна мощност, ще бъде добавена с вътрешни тела на директно изпарение, захранвани от външни термопомпени инверторни агрегати с висок коефицент на преобразуване на електроенергията.

- Втори и трети етаж +3,91, +6,58

Предвиждат се една рекупероторна система с висока степен на ефективност КЕ=75% и дебит 1000м3/ч. Необходимото количество въздух е изчислено на база на минимално необходимото количество при еднократен обмен .

Всеки от рекупературите има възможност за централно управление и регулиране на дебита.

Допълнително необходимата хладилна и топлинна мощност, ще бъде добавена с вътрешни тела на директно изпарение, захранвани от външни термопомпени инверторни агрегати с висок коефицент на преобразуване на електроенергията.

- Четвърти етаж +10,49

Предвижда се мултизонална климатична инсталация, термопомпен тип на директно изпарение, VRF с коефициент на трансформация COP>4.1. Системата позволява да се поддържа необходимия стаен комфорт, при външни температури в диапазон от: +46 до -25оС. Системата притежава стандартно възможността за индивидуален, групов и централен контрол през компютър, контролер и интернет.

- Тавански етаж +14,95

Предвиждат се 6 броя рекуператорни системи с висока степен на ефективност КЕ=75% и дебит всеки по 1000м3/ч. Необходимото количество въздух е изчислено на база на посетителите и минимално необходимото количество пресен въздух.

Всеки от рекупературите има възможност за централно управление и регулиране на дебита.

Допълнително необходимата хладилна и топлинна мощност, ще бъде добавена с вътрешни тела на директно изпарение, захранвани от външни термопомпени инверторни агрегати с висок коефицент на преобразуване на електроенергия.

- Специфични особености на вентилационната инсталация

Всички въздуховоди се изработват от ламарина с клас на пожароустойчивост минимум 2 (два) часа и се изолират топлинно с листова топлоизолация с дебелина на стената минимум 5 мм.

ЧАСТ ПАРТОУСТРОЙСТВО

Основния градивен материал в настилката на сградата на партерния етаж /-1/ е шлайфан бетон. Същият излиза от там и преминава в настилката навън, като се свързва и прелива в местния балчишки камък. Рисунъка на настилката в основния композиционен елемент - партерната част пред южната фасада на сградата е „черга" от различни видове материал в настилката, която включва шлайфания бетон, балчишкия камък, паве от състарен мушел и калдъръм от объл камък. Концентричните кръгове от партерната част навлизат и в пространството на сградата, където е предвидена експозиция „Пътя на житото" с каруца, лодка и малко водно огледало, като продължение на кръговата линия.

Растителното изграждане е пестеливо и цели подчертаване на архитектурните обеми. Постига се чрез рамкирането с живи стени от вечнозеления купресоципарис, трите колоновидни форми на кипариса, на линията на прозоречните арки и спокойствието на чистия тревен килим, в която плува вълна от ниската синьо-зелена форма на юниперус „Wiltonii". Периферията на централната окръжност е подчертана с вечнозелен бордюр от теснолистния чимшир, поддържан на височина до 0,30 м. В центъра на кръга, по колоната на сградата се вие катерлива червена роза, с три едри балчишки камъка на преден план. Зад нея изпъква бордюр от лавандула, което е класическо съчетание за двата вида.

Като препратка на живите стени в южната част, се появяват такива и при подхода от север, както и северно от паркинга за автомобили. Централната алея към сградата е подчертана отново с жива стена от купресоципарис. Сградата на трафопоста и другата, в съседство, са освежени със стена от партеноцисус, който се катери по дървени трейяжи.

С оглед увеличаване на вегетативното въздействие, паркинга северно от сградата е изграден от затревени PVC паркингови елементи.

На фона на две от вечнозелените стени изпъква красиво цъфтящата вечнозелена магнолия грандифлора.

С предложените дървени скари за сядане на стъпалата към плажната ивица, същите могат да служат освен за комуникационна връзка с плажа, и за наблюдение и съзерцание.

С така предложеното решение се постига естетизация на пространството и се подчертава културната стойност на обекта.

  - Обособена позиция № 3 „Реставрация, консервация, експониране и социализация на обек „Теке Ак Язълъ Баба – св. Атанас“

За обекта има издадено разрешение за строеж № 28/14.03.2011 г. За обекта има разработени и одобрени проекти във фаза технически проекти по части: Архитектурна, Конструктивна, Ел., ВиК, ПБЗ, ОВ, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, Паркоустройство.

Съгласно издаденото разрешение за строеж „Реставрация, консервация, експониране и социализация на обек „Теке Ак Язълъ Баба – св. Атанас“ е II-ра категория.

Местоположение и статут

Текето „Ак Язълъ Баба - Св. Атанас" се намира в южната част на с. Оброчище, общ. Балчик, УПИ.

Текето "Ак Язълъ Баба" е обявено за художествен паметник на културата от местно значение. То е образец на архитектурното строителство в българските земи през XVI век. Разположен в непосредствена близост до главния път Варна - Златни пясъци -Балчик и недалеч от курорта "Албена", той е лесно достъпен и атрактивен културно-исторически ценен обект.

Историческа справка и проучвания

Текето е изградено вероятно във втората четвърт на XVI в и е представлявало голям култов комплекс, посветен на мюсюлманския светия. Основните сгради в него са били тюрбето /гробницата на светеца/ и имаретът.

В България са запазени още три подобни текета - на Отман Баба в с. Текето, Хасковско, на Кадемли Баба край с. Графитово, Старозагорско и на Демир Баба край с. Свещари, Исперихско.

Мюсюлманският светец Ак Язълъ баба е бил водач на орден, свързан със странстващите мюсюлмани - дервиши. Вярвало се е, че той е достигнал най-висшата степен в мистичното познание и бил дълбоко почитан.

Своят разцвет текето изживява през XVI и XVII в. За неговото великолепие първи говори Евлия Челеби. Той го описва подробно и разказва, как след като преспал една нощ при гроба на светеца оздравял.

Постепенно след средата на XVIII в. текето започва да запада и през руско-турските войни от 1768-1774 г. и 1828-1829 г. покривът на имарета е разрушен, а по куполите в тюрбето са оставени следи от куршуми, предполага се, че текето е ограбвано и опожарявано. Текето е било посетено и описано през XIX в. от Ф. Каниц, К. Иречек, Й. Николаос, Ю. Венелин, които го заварват с почти замиращи функции.

Задълбочено изследване през средата на XX век прави С. Ейдже, който дава и графични реконструкции на имарета.

Подробно описание се прави от Ара Маргос.

Константин Иречек описва, че през втората половина на XIX тюрбето започва да се свързва и с почитането на християнския светец Атанас, като се смятало, че той е погребан тук. Легенди разказват как Св. Атанас и Ак Язълъ баба помагали да се намерят домашни животни, лекували, извършвали чудеса.

Сред местното християнско население е запазена легенда, според която в гробницата е погребан млад мъж на име Атанас. Той бил влюбен в девойка, мюсюлманка. Съзнавайки невъзможността на любовта си, той се самоубил или бил убит от близките й. Съществува вярване, според което молбите на неговия гроб запазвали здравето и лекували различни болести.

И днес на празниците, посветени на Св. Атанас /18 януари и 2 май / в текето се прави курбан и се организират различни прояви, включително фестивали/.

Описание на обекта

Състои се от две монументални сгради с аналогичен план, но различен обем и предназначение: тюрбе (мавзолей) и имарет (магерница).

Тюрбето, което е запазено изцяло, представлява солидна седемстенна постройка, висока около 12 м. и с диаметър 11 м. От източната му страна има прилепено почти квадратно предверие с размери 4,55 на 4,80. Тюрбето е изградено от грижливо дялани правоъгълни блокове. И двете помещения са покрити с полусферични куполи. Отвътре Тюрбето представлява седмостенно помещение с дължина на стените 3,60 м. Таванът е куполообразен и изписан с геометрични и стилизирани растителни орнаменти в източен стил, с добре запазени цветове. Орнаментите по стените са по-нови и са в бароков стил. В средата на тюрбето е гробът на мюсюлманския светия Ак Язълъ Баба, дълъг е 4, 45 м. и широк - 2, 10 м.

Северно от тюрбето се намират руините от другата сграда на текето- имарета, където са отсядали поклонници. От него са запазени само стените на около 5 м. височина. Той има също форма на правилен седмоъгълник с дължина на стените 9,80 м., дебелина 1,28 м. и диаметър 23 метра. В него се влиза от юг през обширно правоъгълно преддверие, което е построено вторично. В северната част на имарета, в ъгъла, образуван от две стени се намира голямо огнище с висок седмостенен комин.

Интересна е била покривната конструкция на имарета, която сега напълно липсва.

Текето, особено в миналото, се е почитало както от мюсюлмани, така и от християни. Къзълбашиите вярвали, че в текето е погребан светецът Ак Язълъ баба, а православните християни - свети Атанас.

Описание на градежа. Етапност

Предполага се, че на това място в древността е имало тракийско светилище, което по-късно християните превръщат в манастир. Проучванията показват, че тюрбето и имарета са построени през XVI век, като в градежа им не се забелязва да са надградили по-стари структури.

Тюрбето е изградено едноетапно, но в екстериора се четат три хоризонтални ивици от различен камък, като най-долния - цокълния, е от бял непорест камък, следващия е от жълтеникав пясъчник, а най-горния - от по-светъл. Това разделяне на три по вертикала може да се прочете и в интериора на гробницата, където във височина на стената казълбашите материализират своята философия за трите свята по вертикала.

Друг много важен символ е седемстена и седемстенните ниши за розети, които показват тяхното особено отношение към числото седем.

Впечатление прави специалната обработка при прозорците, където камъкът е късно измазан.

Подът е настлан с каменни плочи, в преддверието са покрити с дюшеме. Входната врата е сменена с метална.

Имаретът се състои от голяма седемстенна зала и прилепено по-късно към нея правоъгълно предверие, което е по-късно построено, поради фугата на долепяне, на която се вижда как лицевата зидария на голямото помещение преминава и зад стената на предверието. Предверието е построено със същата техника и материали, както и голямата зала на имарета, т.е. вероятно без много голяма дистанция във времето.

Градежът и на двете сгради е каменен, като от вън са облицовани с прецизно издялани каменни блокове, долепени един до друг почти без фуга. Вътрешността на стената е от ломен камък, а вътрешното лице е от дялани камъни, които са измазани.

Рамките на прозорците и вратите са богато орнаментирани, като са използвани и други видове камък /бял и червен мрамор/.

При входа на имарета има разрушаване на няколко каменни блока, което позволява да се види сглобката от метални скоби между камените. В преддверието и залата на имарета липсват дървените греди над прозорците,които образуват скара, допринасяща за устойчивостта на градежа.

Прави впечатление изключително прецизната сглобка на каменните блокове при сводовете над вратите, особено тази между преддверието и гробницата на светеца, където има редуване на полукръгли и прави участъци. По специфичен начин са били закачени и вратите и прозорците - видни са леглата за ябълките на елементите, което също има източен характер.

Според описание, таванът на голямата зала на имарета е бил в стил биндирме, означаващ буквално „поставям нависоко множество дървени греди".

Състояние

Тюрбето е запазено в цялост. Основният проблем е в покривното покритие, което поради тежестта си се е свлякло с течение на времето и са се появили течове, постепенно увеличаващи се. В куполите и по арките над прозорците има пукнатини, които продължават и по стените, но не са сериозен конструктивен проблем. Част от тях са били запълнени с разтвори.

Проблемите в сградата могат да бъдат формулирани в следните гупи:

- проблеми от течове от покривното покритие;

- конструктивни пукнатини;

- проблеми от капилярна влага;

- проблеми по камъка;

- проблеми по стенописната украса.

Имаретът е запазен без покривното си покритие и горната част на стените, като преди години е правена консервация на зидовете, изразяваща се в полагане на изолация по горната им повърхност. Това до голяма степен е спряло разрушението, но решението вече е компрометирано. По стените не се наблюдават сериозни конструктивни пукнатини. Те са вече силно замърсени, потъмнени и обрасли с мъхове и лишеи.

Вътрешната мазилка и украса не е запазена, поради това, че е била оставена незащитена. Външната каменна облицовка има нужда от почистване и биоцидно третиране.

Пред входа на тюрбето и от източната страна на имарета има няколко дървета, израснали в зида и непосредствено до него, които вече започват да създават проблеми и трябва да бъдат внимателно отстранени.

Дейности по консервация и реставрация

Ще бъде подменено покривното покритие и неговата подложка с ново такова отново от оловна ламарина.

Над тухления купол се поставя мрежа от стъклени нишки, която да спре разрастването на пукнатините. Всички пукнатини се почистват и запълват с разтвор, предписан от конструктора.

Предвижда се подмяна на дограмата навсякъде и реставрация на запазените оригинални елементи.

На три метра от тюрбето и имарета се предвижда дренаж, който да ограничи проблема с капилярната влага.

Камъкът се почиства цялостно. Липсващите участъци се третират по предписанието на технолога. Разрушеният корниз в южната част се пренарежда, а компрометираните участъци се доизграждат с камъни, дялани по образец на оригинала.

Прави се цялостна реставрация на стенописната украса в предверието и гробницата.

Имаретът се покрива отново със седемстенен покрив, по възстановките, направени от изследователите. Запазеният фрагмент от корниз при комина е достатъчен, за да се определи височината на сградата. Новият градеж е по образец на оригиналния - с дялани правоъгълно блокове за външната облицовка и редова зидария от вътре. Новата покривна конструкция е дървена, стъпваща на бетонен пояс над цялата дължина на стената. Под дървената конструкция се предвижда седемстранен окачен таван, който има и пожарозащитна функция. Покривът се облицова с цинкова ламарина с дебелина 1мм.

Поставят се липсващите греди над прозорците. Металните решетки, които не са оригинални, се подменят с нови такива, направени по образец на оригиналните /все още запазени на прозорците на тюрбето. Залата се измазва отвътре с варова бадана, така че каменният градеж да продължава да се чете, за да се запази усещането за старинност.

Огнището се реставрира, като се доизгражда разрушеният му тухлен чадър, а камъните се китват, където е необходимо. Коминът се надгражда и зачършва с характерната островърха шапка.

Предверието се консервира като руина, така че да се запази усещането за старост на паметника, като в леглата за дървени греди над прозорците се поставят нови такива и се прави нова запечатка на зида, като внимателно се демонтира старата. На източната и западната стена на преддверието се предижда частична реставрация, така че да се осигури конструктивна устойчивост.

Профилираните рамки на вратите, които не са запазени в цялост се реставрират, тъй като има достатъчно данни за това, как са завършвали.

Реставрират се прозорците и тяхната каменна орнаментика.

Поставянето на покривната конструкция над залата на имарета е възможен втори етап, който да позволи тя да се използва и при по-лоши климатични условия и да осигури нейната многофункционалност. Всички консервационни мерки се предприемат задължително.

И за двата обекта се предвижда почистване на каменната зидария и нейното хидрофобизиране.

Социализация и експониране

Тюрбето и имаретът са разположени в имот, благоустроен и използван като парк. Основната алея в него /от балчишки камък на тревна фуга/ е в добро състояние и се запазва. В източната част се предвиждат нови със същата настилка, свързващи тюрбето, имарета и туристическия център. От запад с вход от новата улица се предвижда нова алея, която да осигури достъпност на хора в неравностойно положение.

За нуждите на туристическото обслужване се предвижа изграждането на туристически информационен център. Поради силния характер на двете сгради, новопредвидената се вкопава в земята, така че да не се намесва в силуета и възприемането им. Сградата има само една видима фасада, като на по-голямата част от нея е предвидено вертикално озеленяване и благодарение на озеленения й покрив, който постепенно се слива с терена, тя се интегрира в средата около нея. В разпределението са предвидени информационен център, тоалетни, включително и за хора в неравностойно положение, склад и помощмо помещение. Всички материали са подробно описани в проекта.

Озеленяването в имота се обогатява и като цяло се благоустроява. Проектирано е алейно и художествено осветление, което да акцентира върху културните ценности.

На запад от тюрбето е запазена стара каменна стена на варова спойка, която вероятно е била част от оградата на алианския манастир. В момента тя е обрушена, част от нея е срутена и камъните са събрани пред нея. Предвижда се тяхната реинтеграция, така че да се осигури реставрацията на стената.

Съществуващата тоалетна се премахва, поради неприемливия си вид.

Съвременната намеса на реставрацията ще бъде тактично различаваща се от оригиналния градеж.

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

Тюрбето на Ак Язълъ баба се намира в южната част на с. Оброчище. Заедно с останките от имарета, е било част от голям култов комплекс-теке на мюсюлманския светия. Разположено е между градовете Варна и Балчик, в близост с ДН. курортите Албена, Златни пясъци и Св. Св. Константин и Елена. Във втората четвърт на XVI в. когато, най-вероятно, е починал Ак Язълъ баба, тюрбето и имарета са били изградени.

Тюрбето на Ак Язълъ баба е една от четирите уникални средновековни гробници на мюсюлмански светци, запазени до днес, по нашите земи, в относително добро състояние. Според времето на изграждане е третото-след тюрбетата на Отман баба в с. Текето, Хасковско и на Кадемли баба край с. Графитово, Старозагорско. По-ранно е от тюрбето в Демир баба теке край с. Свещари, Исперихско.

Ак Язълъ баба е наричан „полюс на полюсите", защото се вярвало, че е достигнал най-висша степен в мистичното познание. След смъртта на Отман баба, той става негов духовен приемник. Водач е на мюсюлмански орден, свързан с групата Абдалан - и рум (течение, обединяващо странстващите мюсюлмани монаси- дервиши) и учението на хуруфитите, които вярвали, че божията сила се крие в словото.

Ак Язълъ баба ръководи ордена през 1496 г., когато неортодоксалните секти в Османската империя са подложени на гонения. За да спаси братството, той приема бекташийството и с част от учениците си се преселва в долината на р. Батова, далеч от столицата на Османската империя. Тук неговата обител става религиозен център, а самият той- шейх, духовен глава на част от бекташийските водачи в дн. източни български земи. Според неговия съвременник поетът Иемини той е бил известен с прозвището Ибрахим Сани (Ибрахим Втори), поради уподобяването на светеца с пророк Ибрахим.

Както всяко едно от четирите средновековни тюрбета и това на Ак Язълъ баба представлява монументална седемстенна сграда с по-ниско, почти квадратно преддверие. Двете части на сградата са изградени с прецизно издялани квадри от местен варовик, плътно иззидани с хоросанов разтвор. Тюрбето и преддверието завършват с полусферични куполи, покрити с оловна ламарина.Техните портали били подобни един на друг. Стенописите в тюрбето са от XIX в., а в 1972 г. са обявени за паметник на културата от местно значение.

Гробът на светеца е ориентиран с главата на югозапад и е разположен на една линия с двата портала. Дълъг е 4,45 м. и широк -2,10 м. При него няма надгробен знак. Покрит е със зелено сукно. Около него са били вещите на светеца, а сега - даровете на поклонниците.

Запазена е част от каменната ограда на тюрбето, чийто вход вероятно е бил на северната страна, където е имал връзка с входа на голям имарет, разположен на 50 м. северно от сградата на тюрбето.

Имаретът съществува днес в руини, които дават възможност да се види еднаквия му архитектурен план с големите му размери.

Прави впечатление огромното огнище на северната му стена със седемстенния комин, големите правоъгълни ниши от двете му страни, огромната вътрешна площ, в средата на която е имало шадраван. Според някои изследователи на текето двете му основни сгради са били оградени със стена, а вътре в оградата имало едноетажни постройки.

Първо по-подробно описание на текето е направил Евлия Челеби. Той го посетил и пребивавал в него един месец - 11.02.-02.03.1652 г. Бил болен, но след като преспал една нощ при гроба на светеца, според неговите думи, оздравял. От описанието на пътешественика се разбира, че текето било в разцвета си и подобно, той не бил виждал на Балканите и в Мала Азия до Багдад.

От средата на XVIII в. текето започва да запада. Упадъкът продължил и през XIX в. По време на Руско- турската война 1768-1774 г. бил разрушен покрива на имарета. През 30-те г. на XIX в. религиозната дейност на текето значително отслабнала, както поради засилено преследване на еничари, бекташи и всякакъв вид странстващи дервиши, започнало през втората половина на 1826 г., така и поради новата руско- турска война 1828-1829 г. Предполага се, че по време на тези войни текето е ограбвано и опожарявано.

От втората четвърт на XIX в. тюрбето на Ак Язълъ баба теке, както и това на Демир баба теке са били усвоени от местните къзълбаши. Сградата на тюрбето е била запазена, а религиозната дейност в текето не е била прекратена. Свидетелства за това са описанията на Ф. Каниц, К. Иречек, Й. Николаос, посетили текето във втората половина на XIX в.

През 1830 г. в текето пребивава и руският учен Ю. Венелин, а в края на века и българският учен В. Кънчев. В издадените записки на двамата са публикувани техните наблюдения и коментари относно времето на изграждането му и религиозно-стопанския му живот.

През 1966 г. текето на Ак Язълъ баба е посетено за първи път с научноизследователска цел. Тогава С. Ейидже намира тюрбето и имарета в същото състояние в каквото са и днес. Научноизследователските си наблюдения ученият публикува на следващата година. Именно чрез тази студия на С. Ейидже Ак Язълъ теке става популярно в научните среди.

Първата българска научна разработка, посветена на текето, е на Ара Маргос и е публикувана на страниците на списанието „Музеи и паметници на културата" през 1973 г. В нея са представени собствените проучвания на автора, преглед на литературата и богат илюстративен материал (фотоси и планови схеми). Специално внимание е отделено на архитектурните заснемания на обекта от арх. Г. Кожухаров, запазени в архивите на Историческия музей в Разград.

От втората половина на XIX в. тюрбето започва да се свързва и с почитането на християнския светец Атанас. Пръв дава сведение за това К. Иречек. Според него християните вярвали, че тук е закопан Св. Атанас. По това време той помагал и на християни, и на мюсюлмани, не както преди само на мюсюлманите. Освен това К. Иречек забелязъл, че на двора под кайсиите, имало камък, който според мюсюлманите Ак Язълъ баба използвал за къпане, а според християните- там бил убит Св. Атанас.

Съществуват предания и легенди, които свързват двамата светци в тандем на почти митични герои, които са в състояние да извършат невъзможното. Така например двамата заедно можели с една секира да построят цяла сграда само за една нощ. Те намирали и връщали изгубени животни. Наказвали неверниците с болест или смърт, а вярващите лекували и дарявали със здраве и благополучие. Можели да правят така, че телетата да спират да бозаят, кучетата да спират да лаят, а от мушнатия в земята дървен шиш да израсте веднага дърво.

След Освобождението и изселването на черкезите, в селото се заселват преселници- българи от с. Вайсал, Одринска Тракия. Те са впечатлени от изобилието на вода и целебността на текето на Ак Язълъ баба. Тогава селото еносело името Теке. Новите заселници са посещавали тюрбето на светеца, водени от своите ежедневни потребности, независимо, че това е било мюсюлмански молитвен дом. Тогава, десетилетието, в което не са имали селищна църква, налагат в текето култа към християнския светец- св. Атанасий, когото години наред са почитали по родните си места, чрез почитане деня на неговата кончина- 2/14/.05.

Сред местното християнско население е запазена легенда, според която в гробницата е погребан млад мъж на име Атанас. Той бил влюбен в девойка, мюсюлманка. Съзнавайки невъзможността на любовта си, той се самоубил или бил убит от близките й. Съществува вярване, според което молбите на неговия гроб запазвали здравето и лекували различни болести.

След 1896 г., когато в селото била осветена селищната църква със стария патрон „Св. Атанасий", на Атанасовден, след службата, в нейния двор, се извършвали различни обреди за здраве и късмет. След това християни и мюсюлмани отивали в текето. Там палели свещи, оставяли своя вещ, преспивали в района на гробницата на светеца, оказвали почит на дървета, камъни, води, въобще на забележителни, природни дадености. Летният Атанасовден се почитал като общоселищен празник.

От няколко години, по време на летните чествания на Св. Атанасий, в първата половина на м. май, се организират различни общински инициативи, а тази година и международна такава. На 15.05.2009 г. за първи път пред огнището на имарета е изградена сцената на фолклорния събор „Св. Атанасий". Организиран е от Историческия музей Балчик под патронажа на кмета на община Балчик и кмета на с. Оброчище. В първото издание на фестивала се включват 17 певчески и танцови състави от община Балчик.

ИЗКУСТВОВЕДЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ТЮРБЕТО И ИМАРЕТА

Тюрбето на Акязълъ баба

Той е третият относително добре запазен средновековен мюсюлмански мавзолей. Той, заедно с имарета е в комплекса на дервишки манастир.

Тюрбето е висока седемстенна сграда с по-ниско квадратно преддверие. Сградата е построена от добре издялани каменни блокове с много тънка фуга и свързващ варопясъчен разтвор. Двете части на тюрбето завършват с полусферични куполи, които са покрити с оловна ламарина. Куполите нямат барабани.

Преддверието е с размери 4,55/4,80 м. Височината до зенита е 8,45 м. То се осветява от един правоъгълен прозорец с типична метална решетка. В преддверието се влиза през портал с двукрила масивна дървена врата.

Стените на тюрбето са дълги 3,60 м. Височината му е 14 м. Тюрбето има общо 7 прозореца. Два от тях са големи и се намират в долната част на стените, а другите 5 се намират високо под купола. Подовата настилка на тюрбето е от каменни плочи, а на преддверието е дюшеме. Порталът между тюрбето и преддверието е подобен на другия.

Фасади

Стените са изградени, очевидно, от три вида камък като по този начин се получава колоритен ефект от сивкаво, жълтеникаво и белезникаво.

Куполите се носят от богато профилирани корнизи. Украсата на фасадите е съсредоточена върху каменните рамки на вратите и прозорците. Рамките на вратите са от два вида камък. Правоъгълната, заедно с ориенталската арка са от камъка, от който е изградена цялата сграда. В люнета над входната врата и най-близката арка над нея, камъкът е мрамор два цвята. Мраморната арка е съставена от седем редуващи се блокчета от бял и розов мрамор. Най-специфичните декоративни елементи на портала са при островърхата арка и представляват три малки седмоъгълни фигури, които изглеждат като кръгла вдлъбнатина. Великолепно моделирана розета в класически османски стил се намира на свода на входа.

Прозорците на ниското равнище са оформени по следния начин. Имат правоъгълна и арковидна рамка от варовик и вътрешна част на арката от бял мрамор.

Интериор Пластична украса

Вътрешната рамка на портала между преддверието и тюрбето е много интересна и богата. Вътрешната рамка не е плоскостна, а почти съответства на дебелината на стената. Дъговидната арка е съставена от 9 мраморни блокчета. Те са в два цвята и са вълнообразно изрязани по дължина. Порталът се отличава с висока художествена стойност, която е постигната от хармонията между архитектурата и нейната украса.

Живописна украса

Тюрбе

Плоскостите на седемте стени на гробничното помещение са оформени като островърхи арки. Те са покрити с равен бял тон. В най-ниската част има цокъл, висок 10-15 см с цвят червена земя. В ъглите между стените и около прозорците са нарисувани гирлянди от листа и цветове. В най-високата си част те преминават в лозови ластари, вързани с шнурове с пискюли. Челата на арките са оформени с рисувани камъни - бял и зелен. В пандантивите са изписани богати растителни орнаментални композиции, които в средата имат по един кръгъл медальон. Над тях е нарисуван фриз от акантови листа на керемиден фон. В зенита на купола има едра рисувана розета като разцъфнал цвят. В самия й център има пластична малка розета от релефни листа. Голямата розета е заобиколена от редуващи се по-едри и дребни златисти орнаменти. Централната розета е заобиколена от фриз от по-малки розети. От всички розети висят вериги, на които, вероятно са били окачени кандила. На самия ръб на купола е нарисуван тънък фриз от растителни орнаменти и четири медальона, заобиколени от стилизирани листа.

Цветовата гама е изградена от златиста охра, керемидено червено, ултрамарин и земна зелена.

Изписването на тюрбето е пестеливо, но изпълнено с усет към колорит и орнамент, така че декорацията е придобила изразителност и финес.

Преддверие

Изписването на преддверието е подобно на това в гробничното помещение. И тук арковидните стени са обрамчени в ъглите с гирлянди от цветя. Те, обаче, не преминават в лозови клонки. В пандантивите орнаменталните композиции са като в другото помещение. Ръбът на купола е украсен с два фриза. Отдолу е от златисти листа, а отгоре с дребни растителни орнаменти. В зенита на купола е нарисувана златиста розета. Рисуваният камък, оформящ арките на стените е в охра и бяло.

Украсата на текето е продукт на османската култура в сложното време на XVIII - XIX век. Тя повтаря онези образци, в които можем да срещнем мотиви от стиловете барок и рококо, които са съчетани с местните орнаментални форми от източното изкуство. В стенописите на този паметник е постигнато единство, подчинено на богатите изразни възможности на източните орнаментални ритми, симетрия и принципи на построяване на композицията. Това определя високото художествено равнище на стенописната украса в тюрбето.

Имарет

На около 50 м северно от тюрбето се намират останките от другата сграда на текето -имарета /магерница/. Там са отсядали поклонниците. От него са запазени само стените на височина около 5 м. Сградата има формата на правилен седмоъгълник с дължина на стените 9,80 м, дебелина 1,30 м, а диаметъра на вписания кръг е 23 м. В имарета се влиза от юг през широко правоъгълно предверие. То явно е построено допълнително, тъй като няма конструктивна връзка със седмостенното помещение. В северната част на имарета, в ъгъла, образуван от две стени, се намира грамадно, широко отворено огнище с висок седмостенен комин. Залата е имала 4-ри прозореца с метални решетки.

Стила на изграждането и пластичната украса на имарета са като на тюрбето. Прозорците и вратите са оформени по същия начин с релефни каменни рамки. Горната част на арките над вратите е изградена от редуващи се бели и сиви блокчета.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДАТА И УКРАСАТА НА ТЮРБЕТО И ИМАРЕТА

ТЮРБЕ

1.Градежна структура

Мавзолеят е изграден от дялан камък - пясъчник, местен варовик и мрамор със сложно профилиран подпокривен каменен корниз, с каменни рамки около прозорците и вратите, с форма на островърхи арки. Люнетите над входовете са сложно декоративно оформени с инкрустирани цветни мрамори. Куполите са изградени от тухли. Покрити са с оловна ламарина.

2.Стенописна украса

Тъй като стенописната украса е разположена основно в сводовите части и проби за изследване на този етап не могат да бъдат взети, без наличието на скеле, това са само предварителни бележки, изготвени на база на визуалното наблюдение.

Декорацията е в 4-5 основни цвята - жълта охра, червена, зелена и синя за орнаментите, полагани в чист вид, и черна за контурите.

Вероятната техника на изписване е темперна.

Стенописите са изпълнени върху двупластова мазилка - долният хастарен слой е с леко розов цвят, от ситно стрита тухла, използвана като пълнител в него. Горният фин слой е бял, на варова основа, положен много тънко, почти като бадана.

След взимане на проби от декорацията и направата на физико-химични изследвания на живописния слой и мазилките, ще може да се уточни техниката на изпълнение и на използваните материали.

ИМАРЕТ

Имаретът е изграден от добре обработени блокове местен варовик, почти без фуга. Пластичната украса е изпълнена по подобен на тюрбето начин.

СЪСТОЯНИЕ

ТЮРБЕ

ЗЛЛ.Фасади

Почти навсякъде по фасадите има следи от два слоя варни замазки -горната от жълта охра, долната - с розово бял цвят. Тези замазки са силно разрушени, в голяма степен изпадали и силно отделени от каменната основа.

На места има късни циментови фугировки, които нарушават оригиналния вид ва градежа. На много места има обрушване и образуване на каверни по градежа; липсващи и начупени фрагменти по подпокривния каменен корниз; множество малки разрушения по рамки и корнизи, около врати и прозорци. Голяма част от инкрустираните цветни мрамори са разрушени и изпадали. Почти навсякъде има следи от лишеи и плесени.

Непосредствено пред входа на мавзолея е прораснало дръвче и около цялата сграда има диворастящи храсти.

Вратата между преддверието и камерата е грубо боядисана с блажна боя.

Стенописна украса

Общо декоративната система на паметника е запазена, с ясно различими елементи, макар и със значителни загуби в седем-стенната камера.

Както обикновено, така и в този случай, основна причина за разрушенията е проникването на влага - инфилтрационна от покрива и от прозорците; във връзка с това също е и развитието на биологични агенти. Вероятно за състоянието са допринесли и някои технологични грешки при изпълнението.

Украсата в предверието е в много по-добро състояние, от тази в камерата, с по-малко загуби и с по-слабо замърсяване.

Видими са места с неравности в мазилката и прашни налепи по тях, което може би не се дължи само на естествените неравности на стената, а може да е резултат от нарушени връзки между мазилковата основа и градежа, т.н. "подкожушвания"

На много места, главно в камерата, има диагонални пукнатини под прозорците, по свода и по арките. Някои от пукнатините са дълбоки и достигат до градежната основа. Вероятно около пукнатините и разрушенията също има "подкожушвания".

Значителна част, около 40 % от мазилката по арките, е изпадала до основа и са видими тухличките, с които са оформени самите арки.

В зенита на свода, в камерата, има множество ситни, дълбоки, кръгли разрушения, като от коршуми.

Има следи от течове и тъмни петна от дълбоко проникнала влага в мазилката.

По свода в камерата, главно в долната част около ръба и по пандантивите - повече в североизточната половина, има силно почерняване, което вероятно е причинено от развитието на билогични агенти - мухъл и плесени.

Живописният слой е със значителни загуби в камерата, особено по свода, пандантивите и арките - на много места е изпадал до подложка, на места до мазилка, а на места - с мазилката да градеж.

Следи от разпрашаване на пигментите има както по жълтите охри, така и по сините и зелените тонове, като на места загубите достигат до 40-50% от декоративните елементи.

И в гробничното помещение, и в преддверието долната част на стените на височина около 3 м, стените са многократно баданосвани. По тази причина долната част на гирляндите в ъглите на стените са замазани. Сега там прозират само центровете на цветята, които изглеждат като сиви точки.

ИМАРЕТ

Сградата на имарета е в руинно състояние. Изцяло е разрушена покривната конструкция. Подовата настилка също липсва. На места са изпадали и лицевите камъни на зидовете. Мазилката във вътрешната част на зидовете и ръбовете на камъните са обрушени там, където липсват лицевите камъни. Като цяло стените са на черни петна от лишеи и замърсявания.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ

А.МЕТОДОЛОГИЯ

А.1.ТЮРБЕ

Цел на проекта

Основната цел на тази част от проекта е възстановяване на декорацията на мавзолея, чрез реставриране на запазените елементи и ново изписване по съществуващия оригинал.

Етапи на работа

Условие за започване на реставрационните работи по фасадите и в интериора е прекратяване достъпа на влага от покривите и течовете от прозорците.

Необходимо е да се премахне прорастналата диворастяща растителност в непосредствена близост около мавзолея, както и да се отсече дървото поникнало на входа.

Работата по почистване и възстановяване на фасадите на мавзолея може да се извършва независимо или едновременно с реставрацията на стенописите в интериора.

1. Видове намеси и последователност на изпълнението им

Всички реставраторски намеси в обекта се документират - писмено, фото и графично - преди, по време на и след изпълнение на процесите. Реставрационни работи по фасадите отстраняване на остатъци от варни бадани до каменния градеж; почистване на лишеи и плесени и антисептична обработка на каменния градеж и на декоративните рамки около врати и прозорци; отстраняване на късни циментови фугировки по стените; укрепване на отворените пукнатини и запълване с подходящи по състав и естетически вид разтвори; запълване на каверни в градежа и изкитване на малки разрушения; възстановяване на обрушени части по подпокривния корниз и по рамките около входната врата и прозорците; възстановяване на обрушени мраморни инкрустации над входната врата; хидрофобна обработка на фасадите и на декоративните елементи по тях.

Забележка: Всички работи по фасадата се изпълняват от майстори-каменоделци, под методическото ръководство и с участието на специалист-реставратор.

А.2. Реставрационни работи по стенописите

А.2.1 .Продължаване на проучването на декорацията на интериора при наличието на скеле: взимане на проби за физико-химични анализи; сондажи за установяване на евентуални следи от по-ранно изписване, под сега съществуващото.

А.2.2.Укрепване на мазилки

Укрепване на отделени мазилки с живописна украса - възстановяване на връзките с градежа, чрез "подливане"; укрепване на пукнатини в градежната основа и в мазилките; изкитване на механичните разрушения в мазилките, след предварително укрепване на бордовете им.

Забележка : В случай, че се установи, че има големи участъци в мазилките, които не носят декорация, но са в тежко състояние, силно отделени, и не е оправдано провеждането на всички дейности по укрепването им, следва да се пристъпи към внимателното им отстраняване на разстояние до 15-20 см от живописните елементи. Краищата на оригинала трябва да се бордират и да се положат нови мазилкови слоеве, близки по състав и структура с оригиналните. А.2.3.Почистване и укрепване на живописния слой - отстраняване на повърхностни замърсявания; отстраняване на варни бадани върху гирляндите, почистване на следи от течове, потъмнявания и черни отлагания; антисептична обработка на зоните, засегнати от мухъл и плесени; укрепване на разпрашаванията по живописния слой.

А.2.4.Възстановяване на декорацията - изпълнение на ретуш по запазения оригинал и реинтегриране на изкитваните разрушения; допълване на липсващи елементи — ново изписване по съществуващия оригинал.

Забележка: В случай, че почистването на почерняванията не даде добри резултати, е възможно да се допусне на места, частично преизписване на орнаментите, за да се постигне по-добро изявяване на оригиналната декорация. Същото се отнася и за оригиналните мазилки - ако се запазват, но не могат добре да се почистят, да се пристъпи към внимателно полагане на нова варна бадана, която да открои запазените стенописни орнаменти.

АЗ.Реставрация на вратата между предверието и камерата - отстраняване на неоригиналното, грубо и неподходящо блажно боядисване от вратата или подмяна с нова врата, патиниране и профилактична обработка на дървесината.

ИМАРЕТ

Реставрацията на стените и пластиката на имарета ще следва методологията на реставрацията на фасадите на тюрбето.

Необходимо е да бъда изпълнена запечатка на короните на зидовете, които ще останат без покритие. За целите на настоящата реставрация тя трябва да бъде относително гладка, без големи наредени камъни.

Б.ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕСТАВРАЦИОННИТЕ

ДЕЙНОСТИ

Б.1.ТЮРБЕ

Б.1.1. Реставрационни работи по фасадите - механично почистване на каменния градеж от различни видове наслоения -варни бадани, циментови замазки и фугировки, лишеи, плесени и др. замърсявания; антибактериална обработка на засегнатите сектори с почистващ италиански препарат "Algaekill Alghicida", който предпазва от бъдещо развитие на биологичните агенти; запълване в дълбочина на пукнатини и фуги - чрез впръскване на полиуретанова пяна; фугиране и запълване на разрушения, с разтвор от гасена стара вар - 1ч., бял цимент -1ч. и счукан варовик/каменно брашно/- 2ч., със стремеж за максимално приближаване до вида на оригиналната повърхност; презиждане и възстановяване на лицева зидария - изпълнява се със същато смес като при фугирането, възстановяване на детайли от обрушени участъци по рамки и корнизи -изработват се от изкуствен камък, наподобяващ по вид оригиналния и с форма по образец на съществуващите на място. Подготвените детайли се прикрепят към съответните места, които предварително са почистени до здрава каменна основа, чрез метални шпилки от неръждаема стомана и подливане с горе посочения разтвор за фугиране. Ако е необходимо се изкитват връзките между новите и оригиналните елементи; възстановяване на обрушени мраморни инкрустации - след внимателно механично обрушване до здрава основа, предварително подбраните по цвят и изрязани по форма плочи се прикрепят с шпилки и се подлепят с разтвора за подливане или с италианска смола за лепене на камък; хидрофобна обработка на цялата повърхност с хидрофобизатор -"Protektocil BHN", който запазва паропропускливостта на материала, не образува филм и не променя цвета му; обработка на оригинални метални решетки - почистване, пасивиране и нанасяне на ново защитно покритие;

Б.1.2. Реставрационни работи по стенописите - възстановяване на връзките на отделени мазилки с живописна украса с градежа, чрез "подливане" - с варо-ацетатен разтвор, с добавка на фин инертен пълнител - винервайс, до получаване на необходимата гъстота; запълване в дълбочина на пукнатини в градежната основа, чрез впръскване на пенополиуретанова смола, след предварително почистване на отворите; укрепване на пукнатини в мазилките - чрез подпъхване на калчища, напоени в разтвора за подливане и последващо изкитване; изкитване на механичните разрушения и пукнатините, след предварително укрепване на бордовете им със слаб разтвор на акрилова основа. Съставът на кита следва да е варов, максимално близък по състав до оригиналните мазилки и да се полага последователно на слоеве; отстраняване на повърхностни замърсявания от живописния слой, почистване на следи от течове, потьмнявания и черни отлагания -главно механично на сухо и с помощта на органични разтворители; антисептична обработка на зоните, засегнати от мухъл и плесени с "Algaekill Alghicida"; укрепване на разпрашен живописен слой чрез неколкократно пропиване със слаб % на Paraloid; възстановяване на декорацията - изпълнение на ретуш по запазения оригинал и реинтегриране на изкитваните разрушения - имитативно, с пигменти на акрилов свързвател; допълване на липсващи елементи - ново изписване по съществуващия оригинал с пигменти на акрилов свързвател.

ИМАРЕТ

1 .Механично почистване на каменния градеж - лишеи, плесени и др. замърсявания;

2.Антибактериална обработка на засегнатите сектори с почистващ италиански препарат "Algaekill Alghicida", който предпазва от бъдещо развитие на биологичните агенти;

3.Запълване в дълбочина на пукнатини и фуги - чрез впръскване на полиуретанова пяна;

4.Фугиране и запълване на разрушения, с разтвор от гасена стара вар - 1ч., бял цимент - 1ч. и счукан варовик /каменно брашно/- 2 ч., със стремеж за максимално приближаване до вида на оригиналната повърхност;

5. Възстановяване на детайли от обрушени участъци по рамки и корнизи -изработват се от изкуствен камък, наподобяващ по вид оригиналния и с форма по образец на съществуващите на място. Подготвените детайли се прикрепят към съответните места, които предварително са почистени до здрава каменна основа, чрез метални шпилки от неръждаема стомана и подливане с горе посочения разтвор за фугиране. Ако е необходимо се изкитват връзките между новите и оригиналните елементи;

6.Изпълнение на запечатка на короните на зидовете, които ще бъдат оставени без покритие.

Състав на разтвора: 1 об.ч - бял цимент; 0,5 об.ч - гасена вар; 2,5 об.ч -непресят речен пясък /до 5-6 мм/; 2 об.ч - речен чакъл /до 3 см/. След разреждане на сместа до работна консистенция се добавя акрилова емулсия -0,05 об.ч и 0,5 л - Вакер силикон 250 L или друг подобен ксилоксанов продукт. Сместа се нанася на слой с дебелина не по-малко от 3 см.

7.Хидрофобизация - ще се изпълни с "Protektocil BHN", който запазва паропропускливостта на материала, не образува филм и не променя цвета му.

8.Обработка на оригинални метални решетки - почистване, пасивиране и нанасяне на ново защитно покритие

ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ

- ИМАРЕТ

Състояние на констуркцията

Конструкцията на сградата или това което е останало от нея е изцяло от каменна зидария. Сградата е разделена на две помещения, преддверие и зала. Стените на залата са изцяло запазени, в преддверието една от стените е почти изцяло разрушена. Предполага се, че покрива е бил дървен и е изгорял по някое време.

На основа на внимателен оглед на цялата сграда, може да се твърди, че състоянието на конструкцията (там, където е запазено) като цяло е добро, след близо 5в експлоатация. Забелязват се пукнатини по стените при комина, които по описание на очевидци са на повече от 80-1ОО г. Не се забелязва видимо да има проблеми с фундаментите на сградата, няма видимо накланяне. Възможно е пукнатините да са се появили при някои от земетресенията, случили се през дългия период на експлоатация. Дървените греди, служили за щурцове над прозорци и ниши в стените липсват.

Необходимост от конструктивно- възстановителни работи

Въпреки, че сградата е във видимо добро конструктивно състояние, наличието на пукнатини с неизяснен произход налага да се извършат конструктивни мероприятия с цел усилване на конструкцията и предотвратяване разтварянето на старите и появата на нови пукнатини. Също така и е необходимо доиззиждане на стените на местата, където липсва зидария.

- до иззиждане на стените

На всички места по стените, на които има липси в зидарията, (особено в залата, където се предвижда изграждане на дървен покрив) следва да се доиззида с материал, одобрен от археолога и архитекта, но с якост на камъка не по-малка от якостта на основния материал на стените.

- обработка на пукнатините

Всички пукнатини следва да се почистят и запълнят с разширяващи се разтвори с цел постигане на целостта на стените в зоната им.

Вертикална планировка на площадката и фундаменти

Задължително е да се вземат мерки за отвеждане на повърхностните води далеч от сградата. Теренът трябва да оформи с подходящ наклон навън от сградата, а в непосредствена близост до фасадата да се изпълни плочник (пътека) с настилка, недопускаща проникването на вода към фундаментите.

Нова дървена конструкция на покрива - 2-ри етап

Съгласно проекта, след извършване на класическа реставрация се оставя възможност на втори етап да се изгради покрив, който да покрие залата. Покривът представлява седем стенна пирамида с връх по средата. Проектиран е да се носи на 8 дървени ферми със сечения на прътите на фермата, по-големи от необходимите, с цел да се постигне визи,я близка до автентичната. Шест от фермите се разполагат в шестте ъгъла на седмоъгълника, а останалите две в седмия ъгъл, където се намира комина. Фермите стъпват върху стоманобетонов пояс, излят върху стените, служещ за изравняване на нивото и поемане на хоризонталните силите от фермите. Предвиждат се и обтегачи по два излизащи от всеки ъгъл. Конструкцията на покрива е проектирана така, че да не натоварва с хоризонтални сили каменните стени от вертикални натоварвания (собствено тегло и сняг). Дадени са изчисления на всички пръти от фермата, както и на всички съединения. Подробно разположение на свързващите части като пирони, шпилки, закладни части и др., както и местата на снаждане на елементите от фермата ще се дадат в работния проект, като те ще зависят от фирмата изпълнител и от осигурените материали. Предвидено е дървото и стоманените обтегачи да се обмажат с подходящи противопожарни състави.

Ограничители за конструктивна намеса

При рекострукцията на сградата трябва да се спазват следните ограничители за намеса, имащи отнощение към конструкцията:

- всички зидове в сградата са носещи. Поради тази причина не се допуска да се нарушава целостта им, включително за оформяне на нови или за уголемяване на съществуващи отвори;

- не се допуска да се подкопават съществуващите фундаменти.

Мероприятия по ТБТ

По време на извършването на всички СМР е задължително да се спазват всички правила по ТБТ. На обекта да се допускат само лица, пряко свързани със строителството, които предарително да се запознати с местата със специфичен риск.

- ТЮРБЕ

Състояние на конструкцията

Конструкцията на сградата е изцяло каменна (каменни стени и каменни куполи).

На основа на внимателен оглед на цялата сграда, може да се твърди, че състоянието на конструкцията като цяло е добро, след близо 5в експлоатация. Забелязват се пукнатини по стените и по куполите, които по описание на очевидци са на повече от 80-100 г. През последните 10 години някои от тях, особено по външната страна са запълнени с циментов разтвор, като не се забелязва той да се е напукал. Това говори, че процесите, предизвикали пукнатините са спрели. На места има паднали корнизи и обрушена мазилка, дължащи се основно на не доброто отвеждане на атмосферните водите от покрива. Не се забелязва видимо да има проблеми с фундаментите на сградата, няма видимо накланяне. Възможно е пукнатините да са се появили при някои от земетресенията, случили се през дългия период на експлоатация.

Необходимост от конструктивно-възстановителни работи

Въпреки че сградата е във видимо добро конструктивно състояние, наличието на пукнатини с неизяснен произход налага да се извършат конструктивни мероприятия, с цел усилване на конструкцията, (особено на куполите) и предотвратяване разтварянето на старите и появата на нови пукнатини.

- усилване на куполите

Единственото възможно място, където могат да се извършват мероприятия по усилването на куполите е външната им страна под металните (оловни) керемиди. Тъй като съгласно архитектурния проект керемидите ще се свалят и подменят с нови и ще се изпълни хидроизолация, то усилването ще се осъществи под тези пластове.

Предвидено е да се изпълни усилване с фибростъклена мрежа с размери от 10/10 до 25/25 mm за усилване на каменни конструкции или друг подобен. материал. Снаждането и застъпването да е конструирано така, че да се осигури, равна якост във всички посоки. Изпълнението трябва да се извърши съгласно предписанията на фирмата производител. Разтворът, използван за залепването на мрежата, да е на водна или друга основа, не позволяваща увреждането на стенописите вътре в сградата. Корнизите на сградата (стари и възстановени) да се вържат за мрежата, посредством дюбели съгласно даден чертеж.

- обработка на пукнатините

Всички пукнатини следва да се почистят и запълнят с разширяващи се разтвори с цел постигане на целостта на стените в зоната им. Разтворът да е на водна или друга основа, не позволяваща увреждането на стенописите вътре в сградата.

Вертикална планировка на площадката и фундаменти

Задължително е да се вземат мерки за отвеждане на повърхностните води далеч от сградата. В архитектурния проект е предвидено изпълнението на дренаж около сградата с цел спиране на капилярната влага. При изпълнение на дренажа, ако се забележат образували се каверни в близост до фундаментите, да се уведоми незабавно проектанта конструктор. Теренът трябва да оформи с подходящ наклон навън от сградата, а в непосредствена близост до фасадата да се изпълни плочник (пътека) с настилка, недопускаща проникването на вода към фундаментите.

Ограничители за конструктивна намеса

При рекострукцията на сградата трябва да се спазват следните ограничители за намеса, имащи отнощение към конструкцията :

- не се допуска складирането на каквито и да е материали върху куполите. Това включва и временно складиране по време на строителството;

- всички зидове в сградата са носещи. Поради тази причина не се допуска да се нарушава целостта им, включително за оформяне на нови или за уголемяване на съществуващи отвори;

- при работите по изпълнението на дренажа не се допуска да се подкопават съществуващите фундаменти.

Мероприятия по ТБТ

По време на извършването на всички СМР е задължително да се спазват всички правила по ТБТ. На обекта да се допускат само лица, пряко свързани със строителството, които предарително да са запознати с местата със специфичен риск.

- ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Хоризонтални и вертикални носещи конструкции

Таванската конструкции е проектирана като безгредова плоча с дебелина 22 cm. Тази дебелина е определена с оглед удовлетворяване на проверките срещу продънване и недопустими провисвания.

Вертикалните елементи са стоманобетонни колони и стоманобетонни стени. Предвидено е да поемат изчислителното сеизмично въздействие и вертикалните товари.

Фундиране и нулев цикъл

Тъй като сградата по трите си страни е почти изцяло вкопана в почвата, предвидено е да се фундира плитко върху стоманобетонна плоча 25 см, която играе ролята и на настилка и обединява фундаментите под стените. Само пред челната фасада се предвижда ивичен фундамент на дълбочина 90 см, който играе ролята и на перде. Подпорните стените от двете страни на сградата, оформени като крила за задържане на насипа, са фундирани също на дълбочина 90 см под терена, върху плоча 35 см.

Основни изисквания по време на строителството

Конструкцията е изцяло проектирана с използване на бетон клас В25, както за фундаментите и вертикалните елементи и плочи. За подложен бетон е проектирано да се използва бетон клас В15. В проекта се използват стомани AI и АШ, съгласно действащите стандарти в България. Тъй като сградата е изцяло под земята следва да се направи хидроизолация по целия контур имащ контакт с почвата.

Мероприятия по ТБТ

По време на строителството на обекта да се допускат само лицаq свързани със самото строителство, които предварително са инструктирани по ТБТ и са запознати с местата със специфичен риск.

Да се спазват всички изисквания на действащите нормативни документи по ТБТ. Да се вземат мерки за обезопасяването и сигнализирането на изкопа.

ЧАСТ ЕЛЕКТРО

За обекта се разработват следните видове вътрешни електрически инсталации:

-	Външно художественно осветление.

-	Силнотокови ел. инсталации /за осветление; контакти, ВиК и ОВ консуматори/ - тюрбе и туристически информационен център.

-	Мълниеотводна инсталация - покрив тюрбе

-	еднополюсни схеми ел. табла.

Външното електрозахранване от районната електропреносна мрежа на целия обект не е предмет на настоящата разработка, а отделен проект по част външно електро и се изготвя въз основа на писмено указание от местното ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ.

Сечението на захранващите проводниците за отделните токови кръгове е отразено на еднополюсните схеми на съответните електрически табла.

Обекта принадлежи към III-та група консуматори на ел. енергия. Инсталираната ел.мощност на целия обект е 46,64KW, а предостаlената /едновременна/ 32,65KW.

Електрическите инсталации на обекта ще се изпълнят по схема "TN-S", при която в цялата мрежа се използва отделен защитен проводник /трети/.Фазни проводници /L/,неутрални/N/ защитни /Ре.

Търговското меренето на консумираната електрическа енергия ще става в ново предвиденото табло „МЕРЕНЕ" тип „ТЕМО-1-1-100А" по Наредба №6, което ще се монтира на място, указано на местното ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ място на границата на парцела.

Електромонтажните работи да се извършват само от квалифицирани слециалисти. Електроинсталационните материали, които ще се използват по време на строителството, като: ел. табла, осв. тела, проводници, ключове, контакти, разклонителни кутии, тръби и др. задължително да отговарят на изискванията на БДС и ISO 9001 за този род изделия.

Табло „МЕРЕНЕ" ще се заземи защитно посредством метална горещопоцинкована шина 40/4мм и Збр. заземителни колове ф 20мм/L=1500 мм. Не се допуска повторно свързване на неутралния N проводник и защитния Ре. Електрическите инсталации вътре в тюрбето ще се изпълнят с проводници тип ПВ-А1, изтеглени в негорими гофрирани тръби, тръби скрито под мазилката по стените и в гладкостенни PVC тръби под подовата замазка. На показаните на чертежите места ще се монтират лампени и контактни излази. Командните ключове на осветлението ще се монтират на 1,00 м. от готов под. Осветителната инсталация в тюрбето се изпълнява с проводници тип ПВ-А1-Зх1,5мм2, изтеглени в тръби ф 13,5 мм. Типът на осветителните тела и степеннта на тяхната защита за тюрбето, информационния център и външното художествоно остеление е отразен в легендите към съответните чертежи. Всички контакти, които ще се монтират на показаните на чертежите места ще бъдат тип "ШУКО-250V/20А. Контактните излази са със сечение ПВ-А1-Зх2,5мм2, изтеглени в тръби ф 16 мм. 3а контактни излази се предвиждат защитни предпазители /дефектно токови защити/ с номинален ток на сработване 30 mА. Електрическите инсталации в информационния център се изпълняват с кабелоподобни проводници тип СВТ, изтеглени на антигронови скоби и носачи в кухините зад гипскартона по стените и таваните.

Художественото осветление на парка ще се осъществи, като бъдат изправени стоманотръбни стълбчета с височина 1м. и 5м. На стълбчетата с височина ще се монтират декоративни осветителни тела с компактна луминисцентна лампа 35W със степен на защита IР65, а на стълбчетата с височина 5м. ще се монтират декоративни осв. тела с метал-халогенна лампа 70W със степен на защита IP65. Разстоянието между еднометровите стълбчена е около 6м., а между петметровите около 20 м.3ахранването на осветителните тела ще стане, като се положат кабели тип СВТ със сечения 5х2,5мм2 и 5x1,5мм2 от РТ-ИНФО ЦЕНТЪР. Захранването на всички осветителни тела ще стане на принципа "вход-изход".

Съгласно направените изчисления, спада на напрежението в захранващите кабели до последния стълб е в допустимите граници предвидени в ПУЕУ.

Кабелните глави и сухите разделки да се изпълняват съгласно указанията на завода производител. Кабелите да се полагат при температура на околната среда не по ниска от 5 градуса. При огъване радиуса трябва да бъде по-голям или равен на 15 пъти диаметъра на кабела.

За предпазване на кабелите от механични повреди в проекта предвиждаме направата на пясъчно легло и покритие с дебелина най-малко 10 см. Обратната засипка на изкопа да стане с баластраq там където са в тротоарите и чернозем, където кабелите са положени е зелени площи. Полагането на кабелите ще стане в изкоп 0,8/0,4 м. При пресичането на алеи, кабелите ще се изтеглят в PVC тръби замонолитени с бетон.

Трасетата на всички кабели да се маркират с пластмасова индикационна лента на 0,30 м от ниво терен. Кабелите се маркират и посредством кабелни марк Н.МЪЛНИЕОТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ.

Обектът се класифицира от трета категория на мълниезащита, съгласно Наредба № 8/ 28.12.2004 год. „Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства" (обн.,ДВ,бр.6 от 18 януари 2005 г.).

Да се монтират 2бр. мълниеприемени мачти с ефективна височина Неф=3м {кат. № 103114) и чрез меден проводник (кат. № 100028), положен на дистанционни държачи (кат. № 111197).

Двата токоотвода да се изпълнят от алуминиев проводник (кат. № 100018), прихванат с държачи (кат. № 110256) и чрез ревизионни клеми (кат. № 1346) да се присъединят към заземителната уредба

Заземителната уредба да се изпълни като два съсредоточени заземителя от горещопоцинкована шина 40x4 (кат. № 100440), заземителни колове 020/1500мм от неръждаема стомана с възможност за куплиране (кат. № 110120). За всяка заземителна точка са предвидени по 2 заземителни кола. Импулсното съпротивление на заземителите да не е по-голямо от 20 ома.

Всички използвани материали и детайли да бъдат фабрично изпълнение с необходимата корозионоустойчивост, изработении от алуминий ( само за надземно приложение), горещопоцинкована или неръждаема стомана и придружени със необходимите сертификати за качество и декларации за съответствие. Заварки не се допускат.

Ревизията е организирана през контролно ревизионна кутия с ревизионна клема на Н=1,20м. от кота терен.

ЧАСТ ВиК

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Водоснабдава се сградата на туристическия информационен център Питейно-битови нужди

Сградното водопроводно отклонение ще се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност HDPE РЕ 100 с диаметър d 25 мм, чрез водовземна скоба от уличния водопровод. Мястото на водомерния възел е в сградата, в помощното помещение, тъй като сградата е близо до уличната регулация.

Предвижда се изграждането на нова инсталация за студена и топла вода за битово-питейни нужди /БПН/. Инсталация за ППН, съгласно Наредба №1 З -1971 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар не се предвижда. Инсталацията за БПН ще се изгради от полипропиленови тръби на челна заварка.

На тръбите за студена вода спирателните кранове са вентилни, а на тръбите за топла - шибърни.

Тръбите за студена вода се изолират с топлоизолация 4 мм., а тръбите за топла вода с топлоизолация 13 мм.

Отклоненията от вертикалните клонове до санитарните прибори ще се изпълнят вкопани в стените, с покритие с дебелина не по-малко от 20 мм.

Тръбите за топлата вода се монтират над тръбите за студена. Извода за студена вода е винаги от дясно, а за топла вода - от ляво.

Препоръчвам водопроводната инсталация в сградата да се изпълни от тръби и фитинги, произведени от кополимерен полипропилен тип RANDOM.

Предимствата на системата са: механична устойчивост на тръбите, много добра еластичност, практически слаба проводимост на електричество /не се нуждае от заземяване/, липса на корозия, химическа устойчивост, лоша проводимост на звука /не се предава шума на водната СТРУЯ/, нисък коефициент на топлопроводимост, /ниски температурни загуби/, температурна устойчивост, дълготрайност и др.

Съгласно чл. 35. от наредба №4, височината на монтиране на водочерпните кранове е в зависимост от техническите спецификации на проектираните санитарни прибори. Когато няма други данни, тази височина се приема, мерено от готов под, както следва:

1.	за напорен промивен кран на кл.седала и клекала -1,00 т;

2.	за вентил за ниско клозетно казанче - от 0,50 до 0,75 т;

3.	за смесител за тоалетна мивка -1,0 ш;

4.	за кухненска мивка - от 1 до 1,20 т;

Водомер

Общото водно количество за БПН за сградата ще се мери с едноструен водомер с максимален дебит 3 куб. м/ч. Водомерния възел се разполага в помощното помещение, близо до мивката и включва спирателен кран без изпразнител; филтър; прави тръбни участъци, водомер за БПН, възвратна клапа и спирателен кран с изпразнител.

Топла вода

Топлата вода за водочерпните прибори ще се достави от бойлер, 80 литра, монтиран в едното помощно помещение, близо до санитарните възли, където са мивките. Тъй като бойрера е разположен не много далеч от санитарните прибори, не се предвижда циркулационна мрежа. За единичната мивка в другото помощно помещение се монтира малък бойлер /5 л/ над мивката.

Бойлерите ще се монтират съгласно указанията на завода производител, със спирателна, възвратна и предпазни арматури.

Хидравлично оразмеряване на мрежата

Хидравличното оразмеряване е направено за целия клон на водопроводната мрежа

КАНАЛИЗАЦИЯ

В тази част на селото няма изградена улична канализация. Отпадната вода от мивките и тоалетните седала се отвежда в изгребна яма в имота. Ямата се разполага така, че да може да се обслужва от улицата с канална кола. Ямата е оразмерена да се изгребва веднъж на месеца или при напълване. До ямата ще се изпълни канал ф 160 мм с дължина 12,60 м.

В сградата за всички мивки и тоалетни седала ще се изпълни нова канализация от PVC тръби и фасонни части ф 50 мм.и ф 160 мм.

Хоризонталния канал продължава до стената, където се извежда вертикална тръба за вентилация. Вертикалната тръба ф 110 мм се извежда на 30 см. над покрива и завършва с вентилационна шапка. Канала се извежда през зида на сградата в имота и отива до изгребната яма.

Всички хоризонтални и вертикални чупки по тръбите и заустванията на канализацията, се изпълняват под ъгъл 45°.

Борда на тоалетните и кухненските мивки се монтира на 80 см.от пода

ДРЕНАЖ

За да се предпазят сградата на тюрбето и сградата на имарето от влага се предвижда да се изпълни околовръстно на разстояние 3 метра дренаж. На мястото на събирането на дренажа се предвиждат бетонови ревизионни шахти, изпълнени от бетонови тръби ф 800 мм и покрити с кръгли капаци. Дренажните тръби са с диаметър ф 160 мм PVC, гофрирани, двуслойни. Наклона на дренажа е съобразен с наклона на терена и е от най високата точка на терена към най-ниската, както е показано на ситуацията и надлъжния профил. Фрагмент за дренажа е посочен в напречния профил на проекта. Изкопа на дренажа може да се изпълни машинно, при невъзможност на терена и ръчно. Ширината на изкопа е от 50 см на дъното до 1 м в горния край. Дълбочината на изкопа е посочена в профила, но е средно около 1 метър. При изпълнението на дренажа е много важно да се контролира:

- Изкопаването на трасето на дренажа

- Състава и качеството на филтриращия слой

- Качеството на тръбите

- Подготовката на основата на дренажното трасе

- Полагането на тръбите и дренажните слоеве

- Контролна нивелировка на положените тръби

- Монтажа на ревизионните шахти.

След направата на изкопа се полага филтриращ слой нетъкан геотекстил, полага се основата на дренажните тръби, монтират се тръбите и се насипва дрениращата фракция или чакъл, като едрината на камъка намалява от дренажните тръби нагоре. След събирателните шахти дренажа продължава до излизане на дренажните тръби на терена и свободно изливане на водата по терена.

ИЗГРЕБНА ЯМА

Предвижда се в Туристическият информационен център да работят максимум 2 души едновременно.

Отпадъчните води от туристич.информационен център са само битови.

Предвижда се изгребна яма - 15 мЗ, която да се изгребва веднъж месечно с канална машина. При екстремни ситуации, ако ямата се напълни за по-малко от месец се извиква канална машина и се изгребва.

Отпадъчните води се отвеждат с вкопан канал от PVC тръби ф 160 мм до изгребната яма. Дължината на канала е 12,60 м., наклона е 1%.

ЧАСТ ОВК

Климатична инсталация

Системата е оразмерена да осигурява необходимото количество студ за летен и топлина за зимен режими за помещението. Топлинните и студови товари се компенсират от канален агрегат на директно изпарение. Той е монтиран в помощното помещение, като местоположението му е съобразено с конструктивните и функционални особености на обекта. Трасетата за отвеждане на конденза са показани в част ВиК. Външното тяло е ситуирано на фасадата. Агрегатът инверторна термопомпена климатична сплит система с висок КПД може да се ползва целогодишно. Транспортирането на въздуха е с въздуховоди от Климавер, свързани с кутиите на решетките с гъвкави връзки от Sonofiex. За всички таванни и двете стенни решетки са предвидени регулиращи секции за настройка на предвидените дебити. Блокът за управление ще се монтира на стената. За авариен режим през зимата са предвидени електрически радиатори, които се включват автоматично и осигуряват +5° С, за да не замръзват водопроводите при авария на климатичната машина. Топлата вода за обекта се осигурява от електрически бойлер.

Смукателна вентилация на WC

Състои се от смукателен канален вентилатор RKA100L, конусни смукатели, гъвкави и спирално навити въздуховоди. Изхвърлянето е 50 cм над покрива. Дебита на инсталацията -108 м3/ч е включен в общия въздушен баланс на обекта.

Монтажът да бъде изпълнен от правоспособни квалифицирани работници, при спазване изискванията, дадени в паспортите на съоръженията от заводите производители.

На всички вентилатори да се поставят метални указателни табели.

След наладка на вентилационните инсталации, регулиращите клапи и регулируемите решетки да се застопорят. Всички вентилатори да се свържат с въздухоплътни гъвкави връзки към мрежата.

Преди започване на монтажните работи да се проведат задължителни инструктажи за всички работни групи.

През целия процес на монтажните работи по отоплителните и вентилационните инсталации стриктно да се спазват изискванията на ТБ и ППО.

Преди монтаж размерите да се проверят на място. Монтажа на каналната климатична система и вентилационните решетки да се съгласува с изпълнителите на окачения таван.

ЧАСТ Енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Техническият показател за оценка е общият годишен разход на енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди на квадратен метър от общата отопляема площ на сградата. Съгласно чл. 6.1., съответствието с изикванията за енергийна ефективност се счита за изпълнено когато годишният разход на енергия съответства най-малко на клас „В" от скалата на класовете за енергопотребление.

Основните ограждащи елементи на отопляемата част са външните стени към въздух с коефициент U=0.42 и U=0.37, Прозорци с коефициент U =1.70, Покрив с коефициент U=0.26, Под към земя в отопляем сутерен с коефициент U=0.29, Стени към земя U=0.29. Структурата на елементите и изчисленията са дадени в табличен вид

За да се класифицира състоянието на сградата след ЕСМ по скалата на енергопотреблението (чл. 18, ал. 3 на Наредба № РД-16-1058/10.12.2009 г.) е необходимо да се оценят две стойности на интегрираната енергийна характеристика на сградата.

1.	ЕР max, г- общ специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди, изчислен по методите, определени в наредбата по чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ; стойностите на топлотехническите характеристики на сграднитеq ограждащи конструкции и елементи, както и ефективностите на елементите и агрегатите на системите за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди се определят по действащите нормативни актове към момента на извършване на оценката;

2.	ЕР - общ специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди, изчислен по методите, определени в наредбата по чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ; стойностите на топлотехническите характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи, както и ефективностите на елементите и агрегатите на системите за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди се определят по заложените в проекта стойности;

EPmax,r=173,1

0,5 EPmax,r=86,6

ЕР=93

86,6<93<173,1

Значи е изпълнено условието: 0.5EPmax,r < ЕР < EPmax,r

от което следва, че сградата ще отговори на изискванията за енергиен клас „В" от скалата на класовете на енергопотребление.

ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО

Съществуващо положение

Парковата площ към предвиденият за консервация, реставрация и експониране обект теке «АК ЯЗЪЛЪ БАБА - СВЕТИ АТАНАС" в село Оброчище, община Балчик е от обществено значение.

За целите на проекта е заснета съществуващата дървесна и храстова растителност. Голям процент от нея е в незадоволително фитосанитарно състояние, самонастанила се е или е с издънков произход. Основната причина е липсата на поддържане. На опорния план са отбелязани индивидите с индикации за влошено здравословно състояние, които се препоръчва да се премахнат. На база скалата за увреждане, жизнеустойчивост и декоративна стойност трябва да се направи преценка за тяхното отстраняване. Тази фитосанитарна оценка се дава през вегетационния период, когато те са в облистено състояние.

ДЕНДРОЛОГИЧЕН СЪСТАВ СЪЩЕСТВУВАЩА РАСТИТЕЛНОСТ

ИГЛОЛИСТНИ

1.	Abies cephalonica

2.	Cupressus sempervirens

3.	Pinus nigra

4.	Thuja orientaiis

ШИРОКОЛИСТНИ

5.	Acer campestre

6.	Acer platanoides

7.	Acer pseudoplatanus

8.	Acer tataricum

9.	Aesculus sp.

10.	Aiianthus altissima

11.	Celtis austraiis

12.	Fraxinus oxycarpa

13.	Fraxinus pennsylvanica

14.	Juglans regia

15.	Morus aiba

16.	Robinia pseudoacacia

17.	Sorbus torminaiis

18.	Tilia tomentosa

19.	Ulmus minor

ХРАСТИ

20.	Buxus sempervirens

21.	Cotoneaster dammeri

22.	Elaeagnus angustifolia

23.	Laburnum anagyroides

24.	Ligustrum ovalifolium

25.	Syringa vulgaris

26.	Tamarix tetrandra

Дендрологичен проект

Съществуващата дървесна растителност е запазена максимално, като се предвиждат мерки за почистване на площта от самонастанилата се, с издънков характер растителност, както и отстраняване на индивидите в лошо фитосанитарно състояние. Обемнопространствената композиция на новопроектираната растителност цели създаване на благоприятна микросреда за отдих с целогодишен декоративен ефект. Проектирани са множество декоративни дървесно-храстови групи и солитери. Дендрологичният състав е значително обогатен с нови декоративни видове и форми. Основна цел е да се придаде индивидуален облик на всяко пространство.

Видовете включени в дендрологичния проект за паркоустройството на обекта са съобразени с условията и с естествената дървесна растителност в региона.

За постигане на добра тревна покривка е необходима добра агротехническа подготовка на почвата.

НОВОПРОЕКТИРАНА РАСТИТЕЛНОСТ

ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА

27.	Cupressus sempervirens 'Pyramidalis' -16

28.	Juniperus virginiana 'Skyrocket'- 6

29.	Pinus nigra - 23

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА

30.	Acer campestre - 22

31.	Acer tataricum - 12

32.	Albizia julibrissin - 3

33.	Carpinus orientais - 41

34.	Catalpa bignonioides - 6

35.	Celtis australis - 22

36.	Cercis siliquastrum - 14

37.	Ficus carica - 2

38.	Fraxinus ornus - 22

39.	Prunus cerasifera 'Atropurpurea'- 5

40.	Quercus cerris - 31

41.	Tilia tomentosa - 28

42.	Ulmus pumila – 43

ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ

43.	Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'- 70

44.	Corylus aveilana 'Contorta' -1

45.	Cotinus coggygria 'Royal Purple'- 1

46.	Elaeagnus angustifolia -14

47.	Rhus typhina - 3

48.	Spartium junceum - 70

49.	Spiraea x vanhouttei - 60

50.	Tamarix tetrandra - 4

51.	Yucca gloriosa - 24

ЛИАНИ

52.	Parthenocissus quinquefolia – 2

Забележка: Навсякъде, къдете в техническата спецификация, количествената сметка или в друг раздел на Техническото задание е посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти да се чете и разбира „или еквивалент”.

- Изисквания към влаганите строителни материали, машини и съоръжения.

4.1. Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:

- Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;

- Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по предходния булит;

- В случай, че технически спецификации по булет първи и булет втори не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.

4.2. Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:

- Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;

- Български стандарти или еквивалентни;

- При условие, че не са налице публикувани стандарти по булет първи и булет втори, се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

4.3. Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби.

4.4. Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта.

4.5. Материалите следва да се съхраняват и опазват по начин осигуряващ защита от кражби и невъзможност за влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

4.6. За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по-ново издание, същото е валидно.

4.7. При изпълнение, документиране и приемане на строително – монтажните работи се спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба.

Участникът следва да представи реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството Реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнението на строителството по видове дейности с точно показани Нвр. (норма време), Тр. (трудоемкост), брой работници по операции. В линеиния график да бъде показан шифър на съответната позиция съгласно номенклатурата на СЕК, УСН, ТНС и нормативната уредба в страната. Линейният график трябва да обосновава и доказва предложения в Техническото предложение срок за изпълнение.

Участниците трябва да предвидят в линейния график времето за доставка на материали, необходими за строителството, което да е съобразено с възможностите и капацитета на производителите/доставчиците да осигурят регулярност на доставка на голям обем от необходимите материали.

•	Да се посочат сроковете и последователността на изпълнение на отделните видове СМР за обекта;

•	Начален срок за изпълнение предмета на договора е датата на подписване на протокол за определяне на строителна линия и ниво и за откриване на строителна площадка (Акт обр. № 2), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

•	Крайният срок за изпълнение предмета на Договора е датата на подписване на Акт обр. 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

•	При попълване и остойностяване на “Количествената сметка” по отделните части на Инвестиционния проект от Документацията, всеки участник е длъжен да направи оглед на обекта, да се запознае подробно с “Технически условия и изисквания” от Документацията и да вземе всичко това предвид при определяне на единичните цени по всички позиции.

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъде внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

При липса на сертификат да се прилагат лабораторни документи и заключения, които доказват тяхната годност за употреба.

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

При липса на сертификат да се прилагат лабораторни документи и заключения, които доказват тяхната годност за употреба.

- Нормативни актове.

Изпълнението на възложените СМР трябва да отговарят на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г.).

При строителството задължително да се спазват следните нормативни актове:

- ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

- ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)

- ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (ЗКН)

- Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2011 г.

- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ,  бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2006 г.

- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2004 г. и бр. 29 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2006 г.

- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г., бр. 22 от 2010 г. и бр. 98 от 2011 г.)

- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г. (ДВ, бр. 17 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2004 г.

- Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството (ДВ, бр. 36 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2007 г.

- Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения (публ., БСА, бр. 6 от 1988 г.)

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм.   № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г. и изм. № 5, ДВ, бр. 58 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 7 - 8 от 2008 г.

- Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 53 от 1999 г.) и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (публ., БСА, бр. 11 от 1999 г.)

- Норми за проектиране на стоманени конструкции (отпечатани в брошура на КТСУ, С., 1987 г.)

- Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.

- Наредба № Із-1919 от 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 61 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2011 г.

- Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2011 г.

- ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС)

- ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ)

- Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (обн., ДВ, бр. 89 от 2008 г.; попр., бр. 95 от 2008 г.); публ., БСА,      бр. 11 от 2008 г.

- Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството (публ., БСА, бр. 3 от 1986 г.); частта, отнасяща се за хидроизолациите, е отменена с Наредба № 2 от 2008 г. (ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

- Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи (публ., БСА, кн. 11 от 1984 г.)

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (изм. загл., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) (обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от     2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 9 от 2009 г.

- ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (ЗЕЕ)

- Наредба № РД-16-1057 от 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати (ДВ, бр. 103 от  2009 г.)

- Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ, бр. 103 от 2009 г.)

- Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.

- Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2010 г.

- Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., БСА, бр. 1 от 1993 г.)

- Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.

- Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)

- ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ (ЗТИП)

- Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.); публ., БСА,      бр. 12 от 2008 г.

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)

- Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 ”Групи строителни продукти” от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със Заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.ХІІ.2003 г.; изм. със Заповед № РД-02-14-134 от 6.ІІІ.2007 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм., бр. 26 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2007 г.

- Ръководства по прилагането на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, одобрени със Заповед № РД-02-14-99 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 2.ІІІ.2005 г. (публ., БСА, бр. 7 от 2005 г.)

- ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

- ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАНИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Забележка: Освен изрично посочените нормативни актове, при изпълнение предмета на строителството, участниците трябва да спазват разпоредбите на действащото законодателство, относимо към премета на възлаганата обществена поръчка.

- Проби и изпитвания

Изпитванията трябва да се извършват от лицензирани (акредитирани) лаборатории, предварително одобрени от Възложителя.

Представителят на Възложителя може да изисква да се направят допълнителни изпитвания, когато съществуват съмнения по отношение на получените резултати.

Представителят на Възложителя може да изисква допълнителни изпитвания за установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти. Разходите за това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване.

Всички влагани материали трябва да притежават сертификат за качество, декларация за произход и декларация за съответствие, които се представят на Възложителя или Консултанта.

- Срок за изпълнение на поръчката.

Срокът за изпълнение предмета на поръчката е до един месец преди датата, на която изтича срокът за изпълнение на проекта или определена към настоящия момент това е 19.06.2014 г. В случай, че срокът за изпълнение на проекта бъде удължен, то за срок на изпълнение на дейностите, включени в предмета от настоящата обществена поръчка ще бъде до един месец преди новата дата, на която изтича срокът за изпълнение на проекта.

Срокът за изпълнение на дейностите е от датата на подписване на протокол за определяне на строителна линия и ниво и за откриване на строителна площадка (Акт обр. № 2) до подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15), но не по-късно от 01.10.2013 г. (датата на приключване на проекта).

Разходите за изработването на офертите и за заплащане на цена за закупуване на документацията са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

- Изисквания за публичност

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към него.

Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, на английски и български език.

При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;

- Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.

Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

Забележка: Неразделна част от настоящата техническа спецификация са Инвестиционните проекти и обяснителни записки