ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА

„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите с 2 /две/ обособени  позиции:

Обособена позиция 1: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен  проект № DIR 51011119 – 19-38 “Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” със съществените изисквания към строежите”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR 51011119 - C015  по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на ОПОС, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж.”.

Обособена позиция 2: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен  проект № DIR 51011119 – 20-39  „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик  в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”  със съществените изисквания към строежите”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR 51011119 - C018 по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на ОПОС, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж.”.

2012

СЪДЪРЖАНИЕ:

1	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	3

1.1	Данни за Възложителя	3

1.2	Институционална рамка	3

1.3	Ключова информация за  проекти DIR-51011119-19-38 „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик" и DIR-51011119-20-39 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”	4

2	ЦЕЛИ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА	9

2.1	Обща цел на поръчката	9

2.2	Конкретна цел на поръчката	9

2.3	Очаквани резултати	9

3	ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО	10

4	ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ	11

4.1	Основни допускания	11

4.2	Идентифицирани рискове	11

5	ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА	12

5.1	Обект на обществената поръчка	12

5.2	Конкретни задачи на изпълнителя	12

5.3	Други задължения на Изпълнителя	13

6	ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ	13

7	ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ	14

8	ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ	14

9	НАЧАЛНА ДАТА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	15

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## Данни за Възложителя

Община Балчик

Област Добрич

Гр.Балчик, пл. „21 – ви септември” № 6

Тел.: + 359 0579 72070

Факс: + 359 0579 74117

e-mail: mayor@balchik.bg

www.balchik.bg

## Институционална рамка

Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в Проект № DIR-51011119-19-38 „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик", изпълняван в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, финансиран от Кохезионен фонд на Европейския съюз и съфинансиран от правителството на РБългария и по - специално за целите на качествено изготвяне на Програма за управление на утайките в подкрепа на Възложителя.

Финансовият инструмент Кохезионен фонд е създаден с Регламент на Съвета на ЕС № 1084/2006 от 11.07.2006 г. и отменя Регламент на Съвета № 1164/94.

Кохезионният фонд подпомага дейности в сферата на околната среда, залегнали в приоритетите на политиката на ЕС в тази област.

Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 г. е разработена по Националната стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007 – 2013 г. На база на анализите на текущото състояние тя залага приоритети в сферата на околната среда, които да бъдат финансирани. Чрез подобрение на базисната екологична инфраструктура оперативната програма ще допринесе за достигане на стратегическата визия за България, а именно: до 2015г. България да се превърне в динамична, конкурентноспособна и достъпна страна - членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност.

Оперативната програма се базира на целите и приоритетите на политиката на ЕС в сферата на околната среда и отразява ангажиментите, поети от България.

Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете дейности, съгласувани с тези на националната политика за опазване на околната среда и с политиките и законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране.Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

Специфичните цели на програмата са изведени, както следва:

- Опазване и подобряване състоянието на водите;

- Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;

- Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.

Управляващ орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." e дирекция "Кохезионна политика за околна среда" на Министерство на околната среда и водите. Дирекцията е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа на Европейския съюз за добро финансово управление. В тази връзка Управляващият орган изпълнява функции и задачи, свързани с разработването и одобрението от Европейската комисия на програмните документи за усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд в рамките на ОП "Околна среда".

Управляващият орган организира процедури за набиране на проектни предложения и гарантира избирането на проектни предложения за финансиране в съответствие с критериите за избор на проекти по оперативната програма, обявява крайните резултати от оценката и избора на проектните предложения, съгласува договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта с бенефициентите.

В качеството си на Управляващ орган на ОП "Околна среда 2007 - 2013 г.", дирекция "Кохезионна политика за околна среда" отговаря за цялата публичност на оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент на Комисията 1828/2006, съдържащ подробни правила за прилагане на Общия регламент 1083/2006.

Междинно звено на ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” е дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” на Министерство на околната среда и водите.

Междинното звено изпълнява функции и задачи спрямо бенефициентите, произтичащи от делегираните задачи. В процеса на подготовка, избор и одобрение на операции за финансиране Междинното звено извършва основно следното: съветва потенциалните бенефициенти при разработване на проектните предложения, извършва детайлна оценка на проектни предложения, преминали успешно формална оценка, извършва оценка на капацитета на потенциалния бенефициент за управление на проекта и подготвя проект на договор с бенефициента.

В процеса на изпълнение на проекта Междинното звено контролира правилното прилагане и изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки, извършващи се от бенефициента. Междинното звено извършва верификации във връзка с административното, финансово, техническо и физическо изпълнение на проекта от бенефициента.

По отношение на ОП “Околна среда” 2007 - 2013 г. орган, отговорен за осъществяване на плащанията към бенефициентите по програмата, е Междинното звено.

Обект на настоящата Техническа спецификация са част от дейностите, обхванати от Споразумението за подготовка на инвестиционния проект – първи етап.

## Ключова информация за  проекти DIR-51011119-19-38 „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик" и DIR-51011119-20-39 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”

За финансиране на проект № DIR-51011119-19-38  „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” и проект № DIR-51011119-20-39 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, община Балчик е сключила Договори за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-СО15 за„Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” и № DIR-51011119-СО18 за  „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №:BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. (ДБФП).

Настоящите технически спецификации са част от документация за възлагане на обществена поръчка, като част от задължителните дейности в процеса на подготовка и реализация на проектите. Проектите се финансират от Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. (ОПОС). Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.

1.4. Обхват на проектите

1.4.1. „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”

По предварителни оценки се предвижда проектът да обхване следните индикативни обекти:

| Обект | Индикативни параметри |
| --- | --- |
| 1.Реконструкция на ПСОВ к.к.Албена с цел увеличаване на капацитета за 50 000 е.ж.и пречистване на отпадъчните води от к.к. Албена и с. Кранево до определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешителното за заустване, включително за осигуряването на по-строго пречистване с отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за агломерации над 10 000 е. ж., заустващи в чувствителната зона – Черно море; | 50 000 е.ж. |
| 2.Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) | 1852 м |
| 3.Изграждане на нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена до нова точка до брега на Черно Море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване | 4 000 м. |

В рамките на проекта трябва да се постигнат следните конкретни резултати:

І-ви етап:

Обща цел на първи етап: Постигане на пълна проектна готовност с инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на ОПОС на Община Балчик.

Конкретни резултати:

- Изготвено и одобрено прединвестиционно проучване за:

- Реконструкция на ПСОВ к.к Албена за капацитет 50 000 е.ж.

- Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1852м.

- Изграждане на нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена до нова точка до брега на Черно Море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване - 4 000 м.;

- Изготвен и одобрен идеен проект за ПСОВ к.к. Албена – за реконструкция на ПСОВ с увеличаване на капацитета за 50 000 е.ж и съпътстващата инфраструктура (дълбоководно заустване и нов отвеждащ колектор)

- Изготвен и одобрен финансов анализ.

- Проведени процедури и осигурени разрешителни и становища по екологичното законодателство и законодателството за управление на водите (ЗООС, ЗБР, Закон за водите и др.) – преценка за ОВОС/ОВОС, разрешително за заустване и др.

- Изготвени и одобрени тръжни документации за:

- подготовка тръжни документации за възлагане на дейностите, свързани с реализация на  проекта;

- доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ;

- провеждане на екологични процедури и анализи (преценка за ОВОС/ОВОС и др.);

- инженеринг за реконструкция на ПСОВ к.к. Албена и на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг и на на нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена до нова точка до брега на Черно Море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване (работно проектиране, строителство и доставка на оборудване);

- строителен надзор по договорите за строителство и инженеринг;

- техническа помощ за управление на проекта;

- извършване на независим текущ одит на проекта;

- изпълнение на мерки за публичност;

- доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали;

- други обществени поръчки, свързани с изпълнението на проекта.

- Изготвен и одобрен доклад за изпълнение на първи етап от проекта.

- Издадени разрешителни за строеж:

- за ПСОВ и съпътстваща инфраструктура – на фаза идеен проект;

- Изпълнен текущ одит на първи етап на проекта , с издаден одитен доклад

- Изпълнени мерки за публичност на първи етап на проекта.

ІІ-ви етап:

Общи цели на втори етап: Постигнато съответствие с Директива 91/271 относно пречистване на отпадъчните  води на к.к. Албена;

Конкретни резултати:

- Реконструирана и функционираща ПСОВ к.к. Албена с капацитет 50 000 е.ж.

- успешно проведени пусково-наладъчни работи;

- приет обект и пускане в експлоатация;

- успешно преминал период на гаранционна експлоатация;

- Изграден отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг

- Изградена нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена до нова точка до брега на Черно Море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване - 4 000 м.;

Индикатори за резултат:

- Очакван брой население (постоянно и временно пребиваващи), което се обслужва от ПСОВ к.к. Албена – 50 000 жители

Новосъздадени работни места  – 18, от тях 15 временни и 3 постоянни;

1.4.2. „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”

По предварителни оценки се предвижда проектът да обхване следните индикативни обекти:

| Обект | Индикативни параметри |
| --- | --- |
| 1. Изграждане на отвеждащ колектор с дължина ок. 1652 м. с цел изместване на точката на заустване на ПСОВ Балчик на разстояние 1 морска миля навътре в морето. | 1 652 м. |
| 2. Реконструкция на съпътстваща инфраструктура на ПСОВ: вълнолом, ограждащ пречиствателната станция; | 50 м. |
| 3. Изграждане на трети утаител в системата за пречистване на отпадъчни води на ПСОВ – Балчик с цел отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за агломерации над 10 000 е. ж., заустващи в Черно море; (при доказана необходимост в ПИП) |  |
| 4.Изграждане на канализационна мрежа на гр. Балчик (кв. „Изток”, районите „Сборно място” и „Кулака | 6500 м. |
| - Реконструкция на водоснабдителната мрежа в гр.Балчик по трасето, по което се полага канализационна мрежа. | 3000 м |

В рамките на проекта следва да се постигнат следните резултати:

І-ви етап:

Обща цел на първи етап: Постигане на пълна проектна готовност с инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на ОПОС на Община Балчик.

- Изготвено и одобрено прединвестиционно проучване за:

- Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1652м.

- Реконструкция на вълнолом, ограждащ  пречиствателната станция – 50 м.

- Изграждане на трети утаител в система от утаители в ПСОВ Балчик,  при доказана необходимост, след извършване на прединвестиционно проучване.

- Доизграждане на канализационната мрежа на град Балчик, в кв. „Изток” и районите „Сборно място” и „Кулака” на гр.  Балчик. (главни канализационни клонове с диам. Ф500 – Ф800)– ок.6 500 м.

- Реконструкция на водоснабдителната  мрежа в гр.Балчик  по трасето, по което се изпълнява разширението на канализационната мрежа – ок. 3 000 м.

- Изготвени и одобрени идейни проекти за:

- Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1652 м

- Реконструкция на  вълнолом, ограждащ  пречиствателната станция – 50 м.

- За изграждане на  трети утаител в системата от утаители на ПСОВ – Балчик,  при доказана необходимост след извършване на ПИП

- Проведени процедури и осигурени разрешителни и становища по екологичното законодателство и законодателството за управление на водите (ЗООС, ЗБР, Закон за водите и др.) – преценка за ОВОС/ОВОС, разрешително за заустване и др.

- Изготвени и одобрени работни проекти за разширение на вътрешната канализационна мрежа с дължина ок. 6500 м. и реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа с дължина ок. 3000 м. , в кв. „Изток” и районите „Сборно място” и „Кулака” на гр.  Балчик.

- Изготвен финансов анализ.

- Изготвени и одобрени тръжни документации за:

- техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект;

- доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ;

- провеждане на екологични процедури и анализи (преценка за ОВОС/ОВОС и др.);

- инженеринг за изпълнение на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг, на реконструкция на ограждащия вълнолом и на трети утаител (при доказана необходимост след извършване на ПИП) в системата от утаители на ПСОВ гр. Балчик (работно проектиране, строителство и доставка на оборудване);

- строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа;

- строителен надзор по договорите за строителство и инженеринг;

- техническа помощ за управление на проекта;

- извършване на независим текущ одит на проекта;

- изпълнение на мерки за публичност;

- доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали;

- други обществени поръчки, свързани с изпълнението на проекта.

- Изготвен и одобрен доклад за изпълнение на първи етап от проекта.

- Издадени разрешителни за строеж:

- За реконструкция на вълнолом, ограждащ  пречиствателната станция, за дълбоководно заустване, за  изграждане на трети утаител в система от утаители в ПСОВ Балчик (при доказана необходимост, след извършване на прединвестиционно проучване) – на фаза идеен проект;

- за вътрешна ВиК мрежа – на фаза работен проект.

- Изпълнен текущ одит на първи етап на проекта , с издаден одитен доклад

- Изпълнени мерки за публичност на първи етап на проекта.

ІІ-ри етап:

Общи цели на втори етап: Постигнато съответствие с Директива 91/271 относно пречистване на отпадъчни води; подобряване състоянието на ВиК мрежата на гр. Балчик, с оглед гарантиране на адекватно и ефективно отвеждане и пречистване на градските отпадни води.

- Изграден отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг

- Реконструирани 50м. от  на ограждащия вълнолом на ПСОВ

- Изграден и функциониращ трети утаител (при доказана необходимост след извършване на ПИП)  в системата от утаители на ПСОВ гр. Балчик

- успешно проведени пусково-наладъчни работи;

- приет обект и пускане в експлоатация;

- успешно преминал период на гаранционна експлоатация;

- Постигнато пълно покритие и 100% включване на населението в канализационната мрежа на гр. Балчик, чрез изграждане на нова канализационна мрежа с индикативна дължина 6500 м. (кв. „Изток”, районите „Сборно място” и „Кулака”)  (вкл. сградни отклонения).

- Реконструирана и модернизирана водоснабдителна мрежа по трасетата, по които се полага канализационна мрежа, с индикативна дължина 3000 м. (вкл. сградни отклонения).

Индикатори за резултат:

- Очакван брой население, което се обслужва от ПСОВ Балчик – 13 000 реални жители

- Население, което ще се обслужва от новоизградената канализационна мрежа (вкл. колектори) – 2 000 реални жители

- Намалени стойности на загубите на вода по водоснабдителната мрежа, вследствие на реконструкцията.

- Новосъздадени работни места  – 20, от тях 20 временни

# ЦЕЛИ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

## Обща цел на поръчката

Общата цел на настоящата обществена поръчка е осъществяването на ефективна и качествена оценка на инвестиционните проекти, която ще бъде основание за издаване на разрешение за строеж.

## Конкретна цел на поръчката

Конкретната цел на настоящата обществена поръчка е свързана с осигуряване на следната услуга, при стриктно спазване на съответната нормативна база в Република Бъгария и изискванията на договарящия орган, предоставящ безвъзмездната финансова помощ за проекта, посочени на следния интернет адрес: http://ope.moew.government.bg/bg/references :

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:

- „Изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект № DIR 51011119 – 19-38 „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” със съществените изисквания към строежите”;

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

- „Изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект  № DIR-51011119-20-39 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”,  със съществените изисквания към строежите”;

## Очаквани резултати

С изпълнението на настоящата обществена поръчка се очаква да бъде постигнат следния основен резултат:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:

- Изготвен и одобрен от Възложителя Доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект № DIR 51011119 – 19-38 „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” със съществените изисквания към строежите, в съответствие с изискванията на чл. 142 ЗУТ, във връзка с Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

- Изготвен и одобрен от Възложителя Доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект № DIR-51011119-20-39 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”,   със съществените изисквания към строежите, в съответствие с изискванията на чл. 142 ЗУТ, във връзка с Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;

# ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

При изготвянето на документацията по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на приложимото законодателство в областта на водния сектор, проектирането и програмните документи по ОПОС, в т.ч.:

Нормативна база и съгласуване на инвестиционните проекти

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);

- Закон за водите (ЗВ);

- Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

- Закон за управление на отпадъците (ЗУО);

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

- Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

- Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г.);

- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ., бр. 51 от 2001 г., изм. ДВ., бр. 85 от 2009 г., изм. ДВ., бр. 96 от 2009 г);

- Наредба № 5 от 23 април 2007 г. за мониторинг на водите

- Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г.);

- Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98/2000 г.)

- Наредба № 7 от 2 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.);

- Наредба № 10 от 3 юли 2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г.);

- Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ПМС № 339 от 14.12.2004г., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004г.);

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г.);

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ. бр.73 от 11.09.2007г.);

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ. бр.57 от 02.07.2004г.);

- Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Обн. ДВ. бр.80 от 09.10.2009г.);

- Българските, европейските и международните стандарти, свързани с проектирането, авторски и строителен надзор, изграждането и експлоатацията на пречиствателните станции и съоръжения.

Изпълнителят следва да идентифицира и прилага всички нормативни документи, изисквания и указания, приложими към проектите, финансирани със средства на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС чрез ОПОС. В хода на изпълнение на поръчката. Изпълнителят е длъжен да следи за изменения на нормативната база, касаещи резултатите по проекта.

# ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ

## Основни допускания

Наличието на следните основни предпоставки е необходимо условие за ефективно и качествено изпълнение на дейностите, обект на настоящата обществена поръчка:

- Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда”- МОСВ, Община Балчик- бенефициент по Програмата и Възложител и Изпълнителят по конкретния договор;

- Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на настоящата техническа спецификация, в съответствие с времевия график и предвидените финансови средства;

- Осигуряване на навременна и адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица;

- Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности;

## Идентифицирани рискове

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите, обект на настоящата техническа спецификация са следните:

- Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на ОП „Околна среда”- МОСВ, Община Балчик- бенефициент по Програмата и Възложител и Изпълнителят по конкретния договор;

- Затруднения/ закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи;

- Недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура;

- Недостатъчна подкрепа от страна на някоя от компетентните страни, участващи в реализацията на проекта;

- Липса на информация или недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите.

- Промени в законодателството на България или на ЕС.

- Промени в изискванията на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с община Балчик за „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик" и за „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”.

# ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

## Обект на обществената поръчка

Обект на настоящата обществена поръчка е:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект № DIR 51011119 – 19-38 “Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик” със съществените изисквания към строежитe".

Изпълнителят ще упражнява функциите на консултант по смисъла на чл.166 ЗУТ, като ще извърши оценка на съответствието на инвестиционния проект.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект № DIR-51011119-20-39 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”  със съществените изисквания към строежитe".

Изпълнителят ще упражнява функциите на консултант по смисъла на чл.166 ЗУТ, като ще извърши оценка на съответствието на инвестиционния проект.

## Конкретни задачи на изпълнителя

При изготвянето на Доклада за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежитe Изпълнителят следва да:

- Познава детайлно ОПОС и свързаните с нея изисквания, наръчници, ръководства, указания, институции и др.

- Притежава лиценз, издаден съгласно Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, както и компетенции, познания и опит в областта на изготвянето на оценки на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежитe.

Оценката на съответствието на инвестиционния проект трябва да бъде изготвена при стриктно спазване на изискванията на чл.142 ЗУТ, като трябва да обхваща проверка за съответствие със:

1. предвижданията на подробния устройствен план;

2. правилата и нормативите за устройство на територията;

3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;

4. взаимната съгласуваност между частите на проекта;

5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

7. специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива.

При изготвяне на оценката на съответствие Изпълнителят трябва да изхожда и да се ръководи от условията и изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (изм. и доп. ДВ. бр.18 от 2 Март 2012г.).

## Други задължения на Изпълнителя

По време на изпълнението на задълженията си Изпълнителят е длъжен:

- да спазва принципите: независимост, компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност;

- да информира Възложителя за съществени нарушения на законите и други нормативни актове, норми и процедури, както и за всяка друга информация, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на поръчката;

- да предупреждава Възложителя в областта на своите компетенции за действия или пропуски, които може да му навредят, доколкото са му станали известни в хода на изпълнение на поръчката;

- да разяснява на Възложителя значението на дадена информация, анализ и/или оценка, получена при изпълнението на поръчката;

- да спазва международно признатите стандарти и професионалната практика в областта на изготвяне на оценки на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите.

# ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ

Изпълнителят на обществената поръчка следва да притежава Лиценз за извършване на дейностите, предмет на поръчката, издаден съгласно изискванията и критериите на Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Изпълнителят трябва да разполага с екип от експерти, които да притежават нужната квалификация, правоспособност и опит за извършване на дейностите, предмет на поръчката.

Експертите, които Изпълнителят ще използва за извършване на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания на строежите, трябва да имат квалификация и правоспособност да оценят съответствието на всички части на инвестиционния проект, но не по-малко от следните специалности:

- архитектура;

- промишлено и гражданско строителство, строителство на сгради и съоръжения;

- топлотехника (отопление, вентилация и климатизация);

- електроинженерство;

- водоснабдяване и канализация, хидротехническо строителство, хидромелиоративно строителство;

- пречистване на отпадни води;

- пътно строителство;

- геодезия;

- геология и хидрогеология;

- пожарна и аварийна безопасност или друга специалност, осигуряваща квалификация в областта на противопожарните строително-технически норми;

- икономика

- право

- други, по преценка на Изпълнителя.

# ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ

Работен език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език. Изпълнителят е длъжен да изготви и представи на Възложителя Доклада за оценка на съответствието в 2 (два) оригинални хартиени екземпляра и на електронен носител.

Изпълнението на обществената поръчка се приема от Комисия, назначена със Заповед на кмета на община Балчик.

Комисията дава становище, с което приема съответния документ или го връща за корекции по отношение на неговата структура. Комисията задължително посочва в становището какви за съответните забележки към структурата на документа и определя срок за нанасяне на корекциите и повторно представяне на документа от Изпълнителя.

При своята дейност Комисията може да иска писмени обосновки, допълнителни доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с дейността й от Изпълнителя по настоящия договор.

Когато Комисията върне документ за корекции по отношение на структурата, след като Изпълнителят направи исканите поправки, се извършва ново приемане на съответния документ.

Когато Комисията даде становище, че приема работата на Изпълнителя по всички задачи, тя съставя протокол, с който удостоверява изпълнението на настоящия договор.

Всички решения и предложения на Комисията, включени в съответните протоколи и становища трябва да са мотивирани и придружени с доказателства, когато това е възможно и необходимо.

С оглед на факта, че предметът на поръчката е изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, и Изпълнителят следва да бъде независим при извършването на оценката, Комисията може да дава становища, коментари и забележки единствено по структурата, но не и по съдържанието на доклада за оценка.

В зависимост от посочения начин на плащане и разпоредбите на договора за обществена поръчка, приемането на дейностите, предмет на настоящата поръчка, е основание за плащане към Изпълнителя на настоящата обществена поръчка.

# ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

Изпълнителят осигурява за своя сметка помещенията и оборудването, които ще ползва за целия период на договора. Всички разходи, свързани с поддръжка на офиса, оборудването, командировъчни, комуникации, пътувания, техника и т.н., се считат включени в общата цена на Изпълнителя. Изпълнителят осигурява подходяща работна среда и оборудване за експертите от екипа.

# НАЧАЛНА ДАТА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Началната дата е датата на подписването на договора за обществена поръчка.

Максималният срок за изпълнение на дейностите по настоящия договор е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

Срокът, предложен от Изпълнителя и вписан в договора няма да се променя, освен при посочените в ЗОП хипотези или при доказване на непреодолима сила.