ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

„ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ РАЗХОДИ-ПОЛЗИ НА ПРОЕКТ DIR 51011119 – 19-38 “РЕХАБИЛИТИРАНЕ НА ПСОВ К.К. АЛБЕНА – ОБЩ. БАЛЧИК”, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г.”

СЪДЪРЖАНИЕ:

1	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	3

1.1	Данни за Възложителя	3

1.2	Институционална рамка	3

1.3	Ключова информация за Проект DIR 51011119-19-38 „Рехабилитиране на ПСОВ Албена - общ. Балчик” 	4

2	ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА	9

3	Очаквани резултати	11

4	ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ	13

4.1	Основни допускания	13

4.2	Рискове	13

5	ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА	16

5.1	Конкретни дейности на Изпълнителя	16

5.2	Приложимо законодателство	16

6	ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ	17

7	ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ	19

8	ДОКЛАДВАНЕ	19

9	ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА	19

10	НАЧАЛНА ДАТА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	17

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## Данни за Възложителя

Община Балчик

Област Добрич

Гр.Балчик, пл. „21 – ви септември” № 6

Тел.: + 359 0579 72070

Факс: + 359 0579 74117

e-mail: mayor@balchik.bg

www.balchik.bg

## Институционална рамка

Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки и включва:

- „Изготвяне на анализ „разходи-ползи” за проект DIR 51011119-19-38 „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”, съгласно сключен Договор за безвъмездна финнасова помощ № DIR-51011119-C015 от 21.12.2011 г. между община Балчик и Министерството на околната среда и водите.

Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 г. е разработена по Националната стратегическа референтна рамка на Република България за програмния период 2007 – 2013 г. На база на анализите на текущото състояние тя залага приоритети в сферата на околната среда, които да бъдат финансирани. Чрез подобрение на базисната екологична инфраструктура оперативната програма ще допринесе за достигане на стратегическата визия за България, а именно: до 2015г. България да се превърне в динамична, конкурентноспособна и достъпна страна - членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност.

Оперативната програма се базира на целите и приоритетите на политиката на ЕС в сферата на околната среда и отразява ангажиментите, поети от България.

Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете дейности, съгласувани с тези на националната политика за опазване на околната среда и с политиките и законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране.Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

Специфичните цели на програмата са изведени, както следва:

- Опазване и подобряване състоянието на водите;

- Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;

- Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Основна цел на политиката в сектор „Води” и на мерките по Приоритетна ос 1 на ОПОС е опазване на водните ресурси от точкови източници на замърсяване, каквито са населените места над 10 000 ЕЖ. В процеса на присъединяване към ЕС са договорени два преходни периода за постигане на съответствие с изискванията на Директива на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО) относно агломерации, в които няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ):

- до 31.12.2010 г. да се осигури механично – биологично пречистване на отпадъчните води от населени места над 10 000 е.ж.

- за агломерациите от 2 000 – 10 000 е.ж. адекватно пречистване следва да се осигури до 31.12.2014 година.

Управляващ орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." e дирекция "Кохезионна политика за околна среда" на Министерство на околната среда и водите. Дирекцията е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа на Европейския съюз за добро финансово управление. В тази връзка Управляващият орган изпълнява функции и задачи, свързани с разработването и одобрението от Европейската комисия на програмните документи за усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд в рамките на ОП "Околна среда".

Управляващият орган организира процедури за набиране на проектни предложения и гарантира избирането на проектни предложения за финансиране в съответствие с критериите за избор на проекти по оперативната програма, обявява крайните резултати от оценката и избора на проектните предложения, съгласува договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта с бенефициентите.

В качеството си на Управляващ орган на ОП "Околна среда 2007 - 2013 г.", дирекция "Кохезионна политика за околна среда" отговаря за цялата публичност на оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент на Комисията 1828/2006, съдържащ подробни правила за прилагане на Общия регламент 1083/2006.

Междинно звено на ОП “Околна среда 2007 - 2013 г.” е дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” на Министерство на околната среда и водите.

Междинното звено изпълнява функции и задачи спрямо бенефициентите, произтичащи от делегираните задачи. В процеса на подготовка, избор и одобрение на операции за финансиране Междинното звено извършва основно следното: съветва потенциалните бенефициенти при разработване на проектните предложения, извършва детайлна оценка на проектни предложения, преминали успешно формална оценка, извършва оценка на капацитета на потенциалния бенефициент за управление на проекта и подготвя проект на договор с бенефициента.

В процеса на изпълнение на проекта Междинното звено контролира правилното прилагане и изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки, извършващи се от бенефициента. Междинното звено извършва верификации във връзка с административното, финансово, техническо и физическо изпълнение на проекта от бенефициента.

По отношение на ОП “Околна среда” 2007 - 2013 г. орган, отговорен за осъществяване на плащанията към бенефициентите по програмата, е Междинното звено.

Обект на настоящата Техническа спецификация са част от дейностите, обхванати от Споразумението за подготовка на инвестиционния проект – първи етап.

## Ключова информация за Проект DIR 51011119-19-38 „Рехабилитиране на ПСОВ Албена - общ. Балчик”

- Инвестиционна програма

Проект DIR 51011119-19-38 „Рехабилитиране на ПСОВ Албена - общ. Балчик” цели да подобри водния цикъл на к.к. Албена, чрез изграждане на съвременна и ефективна технология за пречистване и отвеждане на отпадъчните води на комплекса.

Проектът на Община Балчик  - к.к. Албена обхваща:

- Реконструкция на ПСОВ – к.к. Албена и увеличаване на капацитета и до 50 000 е.ж. с цел пречистване на отпадъчните води от село Кранево и к.к. Албена до определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешителното за заустване, включително за осигуряването на по-строго пречистване с отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за агломерации над 10 000 е. ж., заустващи в чувствителната зона – Черно море

- Изграждане на отвеждащ колектор от ПСОВ до брега на Черно море - водоприемник на пречистените отпадъчни води с приблизителна дължина 4000 м.;

- Изместване на точката на заустване на 1 морска миля (1853 м.) навътре в морето – изграждане на дълбоководно заустване.

Всички посочени дължини и параметри са индикативни и подлежат на уточнение и прецизиране в рамките на Прединвестиционното проучване – обект на настоящата обществена поръчка.

ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ

- Обща информация за Бенефициента и населеното място

Община Балчик се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на Област Добрич. Общината има 23 населени места с общо население 20 317 жители

Град Балчик е малък крайбрежен град в област Добрич, Североизточна България, разположен в средните части на северното Българско Черноморие, в близост до курортния комплекс Албена. Той е административен и стопански център на едноименната община Балчик. Населението на града към края на 2011 година е 11 610 жители.

Албена е курортно селище, разположено на 8 км от град Балчик и на 30 км от градовете Добрич и Варна. Комплексът разполага с около 14 000 легла, като броя на нощувките през летния сезон варира между 700 000 и 1 000 000.

За нуждите на пречистването на отпадъчните води на к.к. Албена в землището на с. Кранево е изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. В нея са включени и отпадъчните води на с. Кранево

Село Кранево е разположено на 5 км. от к.к. Албена. Населението на агломерацията към края на 2011 г. е около 1 300 жители. Хотелската база е с около 7000 места и непрекъснато нараства.  Заявените строителни намерения, предвиждат  разрастването на с. Кранево в посока към к.к. “Албена” и към с.Оброчище, като:

- в масиви № 25 на с. Кранево се предвижда изграждането на нов жилищен квартал, за който има разработен ПУП – План за Регулация и Застрояване;

- в масив № 5, 6, 7, 9,  10  и 11 в землището на с. Кранево  се предвижда изграждането на жилищен квартал с капацитет - около 10 000 жители;

- Заявени инвестиционни намерения за жилища в различни части на с. Кранево с капацитет - около 2 000 жители;

- Състояние на ВиК инфраструктурата

Водоснабдяване

Питейната вода в община Балчик се добива от два водоносни хоризонта чрез каптирани извори и сондажни кладенци. Водоснабдяването на населените места и курортните комплекси се осъществява от водоснабдителни групи "Балчик", "Оброчище", "Дропла" и множество местни водоизточници. Самостоятелно водоснабдяване имат селата Кранево, Оброчище и Църква. Някои села като Гурково и Тригорци се водоснабдяват чрез отклонение от магистралния водопровод от Шабленските сондажи към Добрич, пресичащ община Балчик от изток на запад. Населените места се водоснабдяват от помпените станции /ПС/ Балчик 1 и 2, Царичино, Дропла, Кранево, Рогачево, Оброчище, Църква, Гурково, Дъбрава и ПС Албена (за к.к.Албена). По-голямата част от населените места и к.к.Албена имат селищни водоеми с достатъчен обем, но за град Балчик е необходимо завършването на водоема при ПС Царичино, който да служи като денонощен изравнител.

Степента на изграденост на водопроводната мрежа в Балчик е 100%. Всички населени места в община Балчик са водоснабдени, няма населени места с режим във водоснабдяването, но относителният дял на полезно използваната от общата подадена вода непрекъснато намалява, поради лошото състояние на водопроводната мрежа.

Външната водопроводна мрежа за общината е с обща дължина 283 км, като около 70% от нея е с азбестоциментови тръби. Вътрешната мрежа е 202 км, като азбестоциментовите тръби са над 80 % от общата дължина. Водоснабдителната мрежа е изграждана основно в периода 1953-1960г и гумените уплътнители на свръзките на тръбите са крайно износени, което е причина за чести аварии и големи загуби на вода. По данни на ВиК е установено, че загубите на вода са около 70%. .Подмяната на водопроводите е основният проблем за водоснабдяването на населените места.

Друг проблем е масовото преотреждане на земеделски земи в имоти за жилищно или друго строителство, което изисква изграждане на съответната водоснабдителна и канализационна инфраструктура, тъй като до тях няма никаква. Недостатъчен е и капацитетът на водоизточниците.

Канализация

На територията на община Балчик са обособени две агломерации – Балчик и Албена.

Изградена канализационна мрежа има само в курортните селища по крайбрежието – гр. Балчик, с.Кранево, с.Оброчище  и к.к. Албена.

В к.к. Албена степента на изграденост на канализационна мрежа е 100%. Тя отвежда отпадъчните води от комплекса до ПСОВ "Албена" (западно от комплекса) с биологично пречистване и водно количество 116 л/с. В село Кранево степента на изграденост е около 80%, а легловата база е за 10 000 д. В с. Оброчище с канализационна мрежа са около 30% от сградите.

В останалите населени места на община Балчик няма изградена канализационна мрежа и пречистване на отпадъчните води. В повечето случаи се използват септични и попивни ями или отпадъчните води свободно се изпускат в деретата, което води до замърсяване на подземните води и провокира свлачищни процеси.

Най-належащо  е доизграждането на канализационните мрежи в Балчик, Кранево и Оброчище, както и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения за новите жилищни и вилни имоти по крайбрежието.

За изграждане на канализационни мрежи в останалите населени места в общината на по-късен етап ще се кандидатства за предоставяне на средства от ОП „Околна среда” за осигуряване на пречистване на отпадъчните води от агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. и по Програмата за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води на к.к.„Албена” е построена в землището на с. Кранево, поземлен имот № 39459.154 в м.”Ендек Тарла”.

Първоначално ПСОВ Албена е построена за нуждите на к.к. „Албена”, който разполага с  около 14 000 легла, а нощувките през  летния сезон са между 700 000 и 1 000 000.

През 1996 година към ПСОВ Албена са включени за пречистване отпадъчни води от  с.Кранево.

ПСОВ Албена обслужва агломерация с ясно изразена сезонна неравномерност. Сезонът обикновено започва към края на май. Пиковото лятно натоварване е през месеците юни, юли и  август. След края на  август започва разтоварването на станцията в обратен  ред.

По данни на ВиК ЕООД – гр. Добрич средното годишно количество на отпадъчните води, пречистените от ПСОВ Албена  е около 1 200 000 куб.м., а през летните месеци е както следва:

- м.май –		70 600 куб.м

- м.юни – 		160 800 куб.м

- м.юли -		254 400 куб.м

- м.август – 		219 700 куб.м

- м.септември – 		113 400 куб.м

Това налага рехабилитацията на ПСОВ  Албена да се проектира така, че да посрещне  разликите  в  натоварването, както през сезоните, така и през денонощието, като по време на строителните дейности трябва да се осигури постоянен режим на работа.

Направените проучвания за предстоящите инвестиционни намерения в землището на село Кранево, от който постъпват отпадъчни води в ПСОВ Албена, дават основание реконструкцията на ПСОВ Албена да се изпълни така, че нейният капацитет да достигне 50 000 е.ж. Туризмът е структуроопределящ за района. Непрекъснато нараства както легловата база, така и броя на населението, заето в туризма и   съпътстващи го икономически дейности.

Реконструкцията на пречиствателната станция се налага, както поради невъзможността на съществуващите съоръжения да поемат увеличаващите се отпадъчни води и завишените изисквания към качествата на пречистената вода, зауствана в Черно море, така и заради лошото състояние на самите съоръжения. Последната модернизация на ПСОВ Албена е изпълнена през 1995 г. В пречиствателната станция не се отстранява фосфор, а към настоящия момент не се извършва и денитрификация. При проливен дъжд басейните преливат. Компрометиран е и отвеждащият колектор.

С реконструкцията на пречиствателната станция трябва да се осигури, както пречистване на отпадъчните води до пълно вторично ниво /отстраняването на азот/, така и пълно третично ниво на пречистване – понижаването на фосфор в съответствие в европейската директива 91/271/ЕС.

За съществуващата ПСОВ не са съхранени извършените за нейното построяване предпроектни проучвания, технически или работни проекти. Няма приета Програма за управление на утайките.

В ПСОВ Албена постъпват отпадъчни води от три колектора – два тласкателя от к.к. Албена Ф 475 и Ф 550 и един гравитачен колектор ф 300 от с. Кранево. Заустването е гравитачно  - азбестоциментов тръбопровод Ф 475 с дължина 4000м.

Описание на същесТвуващата технология за пречистване - ПО ПЪТЯ НА ВОДАТА

- Изградени са открити решетки за механично пречистване, които са напълно амортизирани и не работят ефективно.

- Съществуващи вертикални пясъкозаържатели, които са в много лошо състояние и не работят ефективно.

- Изградени са емшери, за механично пречистване на територията на ПСОВ Албена, които не са в експлоатация.

- Има изградени биобасейни (2бр.), които при пикови натоварвания не работят достатъчно ефективно. Аерирането им е чрез повърхностни аератори, които са силно амортизирани.

- Съществуващите ВРУ (вторични радиални утаители) – те са в лошо състояние за протичане на процесите на утаяване и пречистване в тях. Амортизиралите се напукани конструкции са причина за просмукването на подпочвени води в тях.

- Има изградена помпена станция за рециркулация и излишни активни утайки.

- Окислително езеро - съоръжението играе роля на контактен резервоар (КР), където чрез хлориране се обеззаразява отпадъчната вода преди заустване в приемник (в случай на епидемия).

- Дебитомер на изхода – тип „Вентури”.

- Заустване на пречистената вода - Заустването е гравитачно – азбестоциментов тръбопровод ф475, с дъбжина-  4000 м. Тръбопроводът преминава през плажната ивица на с. Кранево  в района на плаж „Международен детски лагер".  Състоянието на заустващия тръбопровод е компроментирано, диаметърът е недостатъчен за отвеждане на цялото количество по време на летния сезон.

ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ

По първоначален проект в процеса на пречистване се образува излишна активна утайка, която подлежи на допълнително третиране.

- Камера за регенериране на утайки

Съществуващият стар биобасейн се използва като камера за регенериране на утайки като е снабден с декантираща система.От там утайките чрез помпи се подават към изсушителните полета.

- Изсушителни полета.

Изградени са общо 6 бр. изсушителни полета с бетоново дъно и оградни стени. Дъното е с наклон към дренажни канали надлъжно разположени за филтрат и дъждовни води.

СГРАДИ ПСОВ

ПСОВ к.к. Албена включва следните сгради:

- Администртивна сграда на 2 етажа

- Трафопост

- Помпена станция

- Хлораторно

- Битовка

- Помещение за ел.табла

Дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик в Черно море

За ПСОВ к.к. Албена няма изградено дълбоководно заустване. Необходимо е да се изпълни проектна документация в обхват и съдържание, съгласно изискванията на настоящата документация, както и при спазване на нормативната уредба на Република България и Европейския съюз.

# ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- „Изготвяне на анализ „разходи-ползи” за проект DIR 51011119-19-38 „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”, съгласно сключен Договор за безвъмездна финнасова помощ № DIR-51011119-C015 от 21.12.2011 г. между община Балчик и Министерството на околната среда и водите.

Анализът „разходи-ползи” има за цел да покаже, че проектът, за който се търси финансова помощ от ЕС е икономически обоснован, обществено полезен и че ще бъде финансово изгоден и устойчив в дългосрочен план след усвояването на безвъзмездната помощ.

Правната основа за анализа „разходи-ползи” се помества в чл. 53 и 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, а чл. 40 изисква да бъде подадена следната информация:

- Анализ „Разходи –ползи”, в т.ч. оценка на риска и предвижданото въздействие върху съответния сектор и социално-икономическото положение на страната – членка и/или региона, и , когато това е възможно и удачно, на други региони в общността;

- Финансов план, показващ общите планирани финансови ресурси и планираното подпомагане от Фондовете, ЕИБ, ЕИФ и други източници на финансиране в Общността, в т.ч. индикативния годишен план за финансовото подпомагане от ЕФРР или Кохезионния фонд за голям проект.

# Очаквани резултати

Изпълнителят следва да представи следният резултат при изпълнение на поръчката:

- Изготвен анализ „разходи-ползи” и съпътстващи документи, до компетентните органи, във връзка с инвестиционното намерение, в съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България;

Анализът „разходи-ползи” следва да съдържа:

Задача 1: Анализ на съществуващото положение за населеното място, на територията на която ще се реализира проектът

В рамките на тази задача, Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен:

- Да представи подробно описание на настоящата ситуация в населеното място, на територията на което ще се реализира проекта по отношение на: географско положение, климатични условия, релеф, почви, полезни изкопаеми, геоложки условия, икономическо развитие, демографски характеристики и т.н.

- Въз основа на описанието на настоящата ситуация да извърши детайлен анализ и оценка на предимствата, рисковете и потенциала на населеното място, на територията на която ще се реализира проектът;

С оглед качественото изпълнение на горепосочените дейности, Изпълнителят следва да използва цялата информация, представена му от страна на Възложителя.

Задача 2: Анализ на институционалната рамка за управление на сектор „Водоснабдяване и канализация” на територията на община Балчик.

В рамките на тази задача, Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен:

- Да представи подробно описание на институционалната структура за управление на сектор „водоснабдяване и канализация” на територията на изпълнение на инвестиционното предложение, включително: правен статут, организационна структура, финансови показатели, оборудване и материална база на съответното дружество, въз основа на предоставените от Възложителя документи;

- Въз основа на описанието на институционалната структура за управление на сектор „водоснабдяване и канализация” на територията на изпълнение на инвестиционното предложение да извърши детайлен анализ на съответните предимства и рискове, които институционалната рамка създава.

С оглед качественото изпълнение на горепосочените дейности, Изпълнителят следва да използва цялата информация, предоставена му от Възложителя и дружеството „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Добрич.

Задача 3: Финансов анализ на инвестиционния проект.

В рамките на тази задача, Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен:

- Да определи основните и специфични цели на инвестиционния проект в съответствие с ОП „Околна среда” 2007-2013г.

- Да определи точно дейностите и целевите групи по инвестиционния проект;

- Да определи финансовата възвращаемост и устойчивостта на инвестиционното предложение, посредством индикативната прогноза за финансовите потоци, изчислени за референтен период от 30 год.;

- Да определи недопустимите, но необходими за изпълнението на проекта инвестиционни разходи и източниците на финансиране;

- Финансовият анализ за инвестиционното предложение следва да включва най-малко следните елементи:

- Представяне на общият размер на инвестиционните разходи за проекта и тяхното разпределение в рамките на предвидения период за изпълнение;

- Прогноза за размера на разходите за експлоатация и поддръжка на придобитите/рехабилитирани в резултат на изпълнението на проекта активи;

- Прогноза за размера на приходите от използването на активите, придобити в резултат на изпълнението на проекта;

- Анализ на „социалната поносимост” на инвестицията за населението на територията на изпълнение на проекта, посредством прогноза за движението на таксите за ВиК услугата;

- Анализ на търсенето на предлаганата услуга, с оглед определяне на оперативните приходи;

- Определяне на основните показатели за финансова възвращаемост и устойчивост на проекта, а именно финансовата вътрешна норма на възвращаемост, съответно върху инвестицията (FRR/C) и върху собствения капитал (FRR/K) и финансовата нетна настояща стойност (FNPV);

- Обосновка на приложените за изчисление на финансова възвращаемост и устойчивост на проекта референтен период, сконтов коефициент на остатъчна стойност от инвестицията;

- Изчисляване на остатъчната стойност на инвестицията, съгласно една от посочените възможности в т. 2.4.1. от Ръководството на ЕК.

- Изчисление на размера на безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз, определен в съответствие с разпоредбите на член 55 от Регламент (ЕО) на Съвета 1083/2006 съдържащ основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и Работен документ 4 на Европейската Комисия „Указания към методиката за изготвяне на анализ на разходите и ползите”;

- Да представи детайлен финансов план за проекта, с разпределение на разходите по години на изпълнение и източници на финансиране;

Финансов анализ

Основната цел на финансовия анализ е да се изчислят показателите за ефективност на проекта и да се изчисли размера на безвъзмездната помощ от ЕС. Определянето на безвъзмездната помощ се извършва в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Регламент 1083/2006г. Приходите на проекта следва правилно да се вземат предвид за да може приносът на Фондовете да се модулира в съответствие с брутния марж на самофинансиране на проекта и да се избегне свръхфинансиране.

Параметрите, които следва да бъдат изчислени и отчетени, са финансовия дефицит, „сумата по решението”, размера на безвъзмездната помощ от ЕС, финансовата норма на възвращаемост и финансовата нетна настояща стойност на проекта с и без подкрепа от ЕС, допълнителните източници на инвестиционни средства, необходими за финансиране на частта от инвестицията, която не се покрива от безвъзмездната помощ на ЕС. Анализът трябва да е подкрепен от кратко изложение на финансовия план и оценка на дългосрочната финансова устойчивост на проекта.

Анализът се извършва за двете ситуации „със” и „без” инвестиционната помощ с цел да се демонстрира възможността на помощта да направи проекта финансово устойчив.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ от ЕС се основава на степента на финансовия дефицит на проекта, т.е. тази част от сконтираните разходи за първоначалната инвестиция, която не се покрива от сконтираните нетни приходи на проекта. Финансовият дефицит трябва да се пресметне като процентното съотношение на максималните допустими разходи към сконтираните инвестиционни разходи.

Максималните допустими разходи представляват разликата между настоящата стойност (НС) на инвестиционните разходи на проекта и НС на нетните приходи на проекта. Нетните приходи представляват разликата между НС на приходите на проекта и Нс на оперативните разходи на проекта. Дефиницията на допустимите разходи съобразно чл.55 (Проекти генериращи приходи) от Регламент 1083 има за цел да гарантира, че проектът разполага с достатъчно финансови средства за да бъде изпълнен, но и за да се избегне даването на незаслужено предимство на получателя на помощта, т.е. да се избегне свърхфинансиране на проекта.

Степента на финансовият дефицит се прилага спрямо НС на допустимите разходи за да се изчисли сумата по решението. Сумата по решението представлява „сумата, към която се прилага размерът на финансиране по приоритетно направление” (чл.41,ал.2.). Размерът на безвъзмездната помощ от ЕС се пресмята като се умножи сумата по решението по максималното равнище на съфинансиране, определено за приоритетната ос.

В допълнение към финансовата оценка на проекта е необходимо да се покаже, че проектът е финансово устойчив (че общите годишни финансови средства на проекта – приходи, безвъзмездно финансиране, заеми, участие – надхвърлят годишните разходи на проекта – инвестиционни разходи, разходи за експлоатация и поддръжка, данъци, лихви и изплащане на заеми през референтния период).

Изпълнителят трябва използвайки финансовия модел да изготви анализ на социалната поносимост на тарифите на микро равнище като целта е да се определят подходящи тарифи за услугите, за да осигури финансова устойчивост и определените тарифи и нарастването им през годините да са в границите на социално поносимите нива. При изготвянето на анализа трябва да се обърне специално внимание на населението с най-ниски доходи.

Анализ на риска и чувствителността

Изпълнителят трябва да изготви Анализ на чувствителността, с цел чрез количествен анализ да идентифицират тези входни променливи, които имат най-голямо въздействие върху главните резултати (трябва да бъде изразен количествено). Изпълнителят трябва да има предвид, че променливи водещи до промяна на повече от 1% в показателите се считат за критични.

Чрез анализ на риска и чувствителността ще се определи вероятността проектът да постигне задоволително изпълнение, от гледна точка на изчислените на етап социално-икономически анализ, икономическа вътрешна норма на възвращаемост (EIRR) и икономическа нетна настояща стойност (ENVP), както и на отклонението на резултата в съпоставка с най-добрите по-рано изготвени разчети; да извърши анализ на чувствителността като определи критичните променливи по отношение на проекта и въздействието на тяхното евентуално изменение върху стойностите на показателите получени в резултат на финансовия и социално-икономическия анализ; да извърши анализ на риска като определи вероятността за възникване на определена критична променлива и оцени вероятността за изменение на индикаторите от финансовия и социално-икономически анализ;

Изпълнителят трябва да изготви и Анализ на риска с цел да се установи вероятността от промени в основните входни променливи и тяхното въздействие върху главните финансови показатели (трябва да бъде изразен количествено).

Анализът на риска и чувствителността трябва да се приложи и за финансовия, и за икономическия анализ.

Изготвеният анализ „разходи –ползи” следва да бъде представен на Възложителя в 4 (четири) екземпляра на хартиен и 1 (един) екземпляр на електронен носител.

Забележка:

- Всички допускания представени във доклада, следва да са единствено на базата на признати източници на информация като НСИ и ЕВРОСТАТ.

- Доклада за резултатите от извършения анализ Изпълнителят следва да преостави на 4 (четири) броя хартиен и 1 (един) електронен носител, като таблиците от финансовия анализ бъдат представени във формат Excel, достъпен за проверка на изчисленията, без препратки към неприложими файлове.

# ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ

## Основни допускания

За изпълнението на настоящата процедура са направени следните допускания във връзка с реализацията на дейностите по техническата спецификация:

- Ефективно сътрудничество и активно участие на всички заинтересувани страни в рамките на проекта – община Балчик, изпълнителя по настоящата процедура, Министерство на околната среда и водите и други.

- Осигуряване на достъп на изпълнителя до цялата необходима проектна документация (изходна информация) от страна на Община Балчик;

## Рискове

Основните рискове, които могат да затруднят изпълнителят при изпълнение на задачите по настоящата обществена поръчка са:

- Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните органи/заинтересувани страни.

- Липса на информация или недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите.

За управление на посочените рискове при стартиране на договора за възлагане на обществена поръчка, Възложителят ще представи списък с  изходна информация, която ще бъде представена на Изпълнителя. Друга информация, която е нужна на Изпълнителя за извършване на дейностите, предмет на проекта следва да бъде събрана допълнително от Изпълнителя при съгласуване на обхвата й с Възложителя.

# ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

## Конкретни дейности на Изпълнителя

В изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, избраният изпълнител следва да изготви всички необходими анализи, доклади и съпътстващи документи до компетентните органи, във връзка с инвестиционното намерение, в съответствие с изискванията на действащото екологично законодателство в Република България, въвеждане на корекции в съответните документи и други съпътстващи дейности. При поискване от страна на Възложителя Изпълнителят се задължава да предостави становища относно всички необходими документи и приложими процедури, във връзка с инвестиционното намерение, в процеса на изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Изпълнителят има задължението да изготви всички необходими документи, съгласно описанието, и съгласно действащото законодателство.

Изпълнителят по поръчката следва да отстранява за своя сметка, всички констатирани от страна на компетентните органи недостатъци в изготвените документи, информация по предмета на поръчката, както и да извърши всички необходими корекции/промени в тях, в резултат на коментари от страна на УО на ОПОС и изисквания на компетентни органи, съгласно действащото законодателство, в процеса на разглеждане и съгласуване на Разработките.

При изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, Изпълнителят следва да се съобрази със становищата и разпорежданията на компетентните органи в Република България, както и на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката.

## Приложимо законодателство

При изпълнение на настоящата поръчка изпълнителят следва да съблюдава спазването изискванията на:

- Действащото законодателство в областта на предмета на поръчката –„Ръководство за осъществяване на анализ разходи и ползи за инвестиционни проекти, съ-финансирани от структурните фондове на Кохезионния фонд на Европейския съюз” (от 2008г.); Работен документ № 4 – „Указания към методиката за изготвяне на анализ на разходите и ползите”- изготвен от ЕК; Указания за аналз на разходите и ползите на проекти в областта на водите и отпадъчните води, финансирани от Кохезионния фонд през периода 2007-2013г.; Националните указания за изготвяне на аналз „разходи-ползи” в сектор „Околна среда” – 2010год.; Инструкции, във връзка с проекти, генериращи приходи и прилагането на чл.55 от Регламент 1083/2006, както и други приложими нормативни и административни актове, релевантни на предмет на поръчката.

- Изискванията във връзка с Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013: Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС; Подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."; Ръководство за подготовка на проекти в сектор „Води" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."; Процедура за съхранение на документи по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г."; Процедура по регистриране и докладване на случаи на предоставяне на невярна и/или подвеждаща информация от фирми, участващи в търговете и/или действащи като изпълнители по договори по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС (Процедура "Ранно предупреждение"); Насоки за информация и публичност на ОПОС, договорите за безвъзмездна финансова помощ между община Балчик и Договарящия орган на ОПОС за проект DIR-51011119-19-38 други приложими за ОПОС и релевантни към настоящата поръчка.

Изготвянето на анализа „разходи-ползи” трябва да се съобрази с:

- Нормативната уредба на Р. България

- Нормативна уредба на ЕК

- „Ръководство за осъществяване на анализ разходи и ползи за инвестиционни проекти, съ-финансирани от структурните фондове на Кохезионния фонд на Европейския съюз” (от 2008г.)

- Работен документ № 4 – „Указания към методиката за изготвяне на анализ на разходите и ползите”- изготвен от ЕК

- Указания за аналз на разходите и ползите на проекти в областта на водите и отпадъчните води, финансирани от Кохезионния фонд през периода 2007-2013г.

- Националните указания за изготвяне на аналз „разходи-ползи” в сектор „Околна среда” – 2010год.

- Инструкции, във връзка с проекти, генериращи приходи и прилагането на чл.55 от Регламент 1083/2006

- Други приложими документи за извършване на финансови анализи и анализи „разходи-ползи” за инвестиционни проекти в сектор „Околна среда”, както и Насоките за кандидатстване, приложими във връзка с финансиране на инфраструктурни проекти по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013г.”

# ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ

За изпълнението на поръчката, Участникът следва да осигури екип от минимум 2 (двама) финансови експерта, които да отговарят на следните изисквания:

- Финансов експерт 1 – Ръководител на екипа:

- Образователно-квалификационна степен "магистър" в една от областите – икономика, финанси или еквивалентна, свързана с естеството на поръчката;

- Да има най-малко 6 (шест) години професионален опит

- Да е изготвил минимум 3 (три) анализа разходи-ползи за инвестиционни проекти в сектор "води", в съответствие с Методиката за изготвяне на анализ на разходите и ползите, Работен документ 4 на ЕК, Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК, за проекти, финансирани със средства на ЕС.

- Финансов експерт 2:

- Образователно-квалификационна степен "магистър" в една от областите – икономика, финанси или еквивалентна, свързана с естеството на поръчката;

- Да има най-малко 6 (шест) години професионален опит

- Да е изготвил минимум 1 (един) анализ разходи-ползи за инвестиционен проект в сектор "води", в съответствие с Методиката за изготвяне на анализ на разходите и ползите, Работен документ 4 на ЕК, Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК, за проекти, финансирани със средства на ЕС.

За изпълнение на настоящата поръчка Участникът може да предложи и допълнителни експерти, които да извършат дейностите, предмет на поръчката, които трябва да отговарят минимум на изискванията на Възложителя, посочени за финансов експерт 2.

За доказване на професионалната квалификация, трудовият стаж и специфичния опит на експерта/ите, Участникът трябва да приложи за всеки експерт:

### Автобиография по образец

### Копия от дипломи и удостоверения за правоспособност/сертификати

### Трудови/служебни/осигурителни книжки

### Копия от договори/референции от работодатели/референции от възложители и/или други подходящи

# ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

Изпълнителят трябва да осигури адекватно оборудване и помощ на своите експерти и да покрие всички разходи за техническия персонал и за поддръжката. Изпълнителят следва да покрие разходите за цялото необходимо оборудване за екипа от експерти.

Не се позволява закупуването на оборудване от името на Възложителя като част от настоящия договор за услуга и/или прехвърлянето на такова на Възложителя в края на настоящия договор.

Всички разходи свързани с пътни и командировъчни на експертите по проекта следва да са включени в крайната цена на офертата.

# ДОКЛАДВАНЕ

За всяка извършена дейност, предмет на поръчката, изпълнителят представя доклад за извършване и приемо-предавателен протокол, с който отчита и предава на Възложителя всяка отделна дейност. Докладът за извършване се предава на 1 (един) хартиен и на 1 (един) електронен носител.

# ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Изпълнението на дейностите по поръчката се приема с приемно-предавателни протоколи.

Окончателното приемане на дейностите се извършва при получаване на:

- Изготвен и одобрен от УО и МЗ на ОПОС и от Възложителя анализ „разходи –ползи” за инвестиционния проект от настоящата обществена поръчка, която Изпълнителят е приел да изпълни.

След първоначално предаване на документите, предмет на поръчката, Възложителят има право да разгледа същите и да се произнесе по тях, в срок до 20 (двадесет) дни от приемането им.  При искане от страна на Възложителя, Изпълнителят се задължава да отстрани всички констатирани недостатъци, в 5-дневен срок.

Изпълнителят се задължава да отстрани и всички констатирани от УО и Мз на ОПОС недостатъци по представената работа.

Изготвеният анализ разходи-ползи Изпълнителят следва да предостави на Възложителя в 4 (четири) хартиени и 1 (един) екземпляр на електронен носител, като таблиците от финансовия анализ бъдат представени във формат Excel, достъпен за проверка на изчисленията, без препратки към неприложими файлове.

# НАЧАЛНА ДАТА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Началната дата е датата на подписването на договора за обществена поръчка.

Максималният срок за изпълнение на дейностите по настоящия договор е съответно:

1 (един) месец, считано от датата на сключване на договор и след предоставяне на необходимите изходни данни от страна на Възложителя.

Срокът, предложен от Изпълнителя и вписан в договора няма да се променя, освен при посочените в ЗОП хипотези или при доказване на непреодолима сила.

Договорът влиза в сила от подписването му. При стартиране на договора за възлагане на обществена поръчка, Възложителят ще представи списък с изходна информация, която ще бъде представена на Изпълнителя. Друга информация, която е нужна на Изпълнителя за извършване на дейностите, предмет на проекта следва да бъде събрана допълнително от Изпълнителя при съгласуване на обхвата й с Възложителя.