## Sheet1
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование СМР | ед.м-ка | общо к-во | ед.цена | стойност без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Под
1 | Подова замазка | м2 | 300.97
2 | Теракот | м2 | 22.4
3 | Мозайка | м2 | 284.37
4 | Ламинат 8мм+ изолационна подложка | м2 | 7.8
5 | Демонтаж съществуваща подова настилка | м2 | 300.97
Стени
1 | Вароциментова мазилка с вкл. Скеле | м2 | 1132.54
2 | Обръщане страници на отвори Вароциментова мазилка, шпакловка и лайсна | м | 395
2 | Гипсова шпакловка | м2 | 911.12
3 | Латексова боя | м2 | 911.12
4 | Събаряне и изхвърляне отпадаци стар зид | м3 | 3.16
5 | Изграждане на нов зид | м3 | 15.16
6 | Фаянс и лепило | м2 | 273.42
7 | Демонтаж съществуваща фаянсова облицовка | м2 | 221.42
8 | Почистване на отпадаци | бр. | 1
9 | Извозване и изхвърляне на строителни отпадъци | бр. | 1
Таван
1 | Изкъртване стара мазилка | м2 | 300.97
2 | Вароциментова мазилка с вкл. Скеле | м2 | 300.97
3 | Гипсова шпакловка | м2 | 300.97
4 | Латексова боя | м2 | 300.97
5 | Почистване на отпадаци | бр. | 1
6 | Извозване и изхвърляне на строителни отпадъци | бр. | 1
Покрив
1 | Два пласта битумна хидроизолация - покрив | м2 | 635
2 | Циментова замазка за оформяне на наклони на покрив | м2 | 583
3 | Полагане топлоизолаци XPS 10см | м2 | 583
4 | Полагане пароизолация по покрив | м2 | 583
5 | Доставка и монтаж нови воронки ф100 | бр. | 4
6 | Доставка и монтаж капак по борд от поцинкован ламарина | м | 85
7 | Почистване на отпадаци | бр. | 1
8 | Извозване и изхвърляне на строителни отпадъци | бр. | 1
9 | Възстановяване на липсващи детайли по фасада | бр. | 1
Дограма
1 | Покривни прозорци 190/190 | бр. | 6
2 | ПВЦ прозорец 75/115 см | бр. | 26
3 | ПВЦ прозорец 185/55 см | бр. | 1
4 | ПВЦ прозорец 200/55 см | бр. | 2
5 | ПВЦ прозорец 220/55 см | бр. | 2
6 | ПВЦ прозорец170/55 см | бр. | 1
7 | ПВЦ прозорец 80/200 см | бр. | 2
8 | ПВЦ прозорец 260/40 см | бр. | 7
9 | ПВЦ прозорец 260/180 см | бр. | 6
10 | ПВЦ прозорец - кухня 90/100 | бр | 1
11 | Алуминиева врата с термомост централен вход зала 100/220 см | бр. | 1
12 | Двукрила врата Алуминиева врата с термомост 265/250 | бр | 1
13 | Еднокрила Алуминиева врата с термомост 70/200 | бр | 4
14 | Еднокрила Алуминиева врата с термомост 90/200 | бр | 13
15 | Еднокрила Алуминиева врата с термомост 100/200 | бр | 14
ЗАЛА
1 | Изкъртване стара мазилка | м2 | 150
2 | Демонтаж облицовка по стени | м2 | 150
3 | Стени - вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и латекс | м2 | 250.12
4 | Под - подова замазка, гранитогреc | м2 | 177.4
5 | Таван - вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и латекс | м2 | 190.9
Ел инсталация
1 | Доставка и монтаж табло ТЕП | бр. | 1
2 | Контакт еднофазен влагозащитен 16А/250V за открита инсталация,единичен, ІР54 | бр. | 2
3 | Кабелен излаз | бр. | 10
4 | Ключ обикновен 6А/250V,ІР20 | бр. | 10
5 | Ключ сериен 6А/250V,ІР20 | бр. | 8
6 | Ключ девиаторен 6А/250V,ІР20 | бр. | 24
7 | Бутон | бр. | 0
8 | Авариино осветление тип "EXIT" | бр. | 10
9 | ОТ за таван влагозащитено | бр. | 0
10 | ОТ за стена влагозащитено | бр. | 12
11 | Лум.лампи 2х36W | бр. | 52
12 | Лум.лампи 4х18W | бр. | 25
13 | Табло бойлерно 16А/250V, със светещ прекъсвач | бр. | 2
14 | Извод за бойлер | бр. | 2
15 | Бойлер 300л | бр. | 2
16 | Ключ за бойлер | бр. | 2
17 | Кабел СВТ 5х4 мм2 | м | 40
18 | Кабел СВТ 5х6 мм2 | м | 20
19 | Кабел СВТ 5х10 мм2 | м | 50
20 | Кабел СВТ 5х16 мм2 | м | 100
21 | Кабел ПВВ-МБ1 3х1мм2 | м | 100
22 | Кабел ПВВ-МБ1 3х1,5мм2 | м | 450
23 | Кабел ПВВ-МБ1 3х2,5мм2 | м | 200
24 | Кабел ПВВ-МБ1 3х4мм2 | м | 400
25 | Кабелна скара 100х40 комплект с крепежи | м. | 50
26 | Кабелна скара 400х40 комплект с крепежи | м. | 5
27 | Кабелна скара 500х40 комплект с крепежи | м. | 5
28 | Кабелна скара за стена с капак400х40 комплект с крепежи | м. | 3.2
29 | Разклонителни кутии | бр. | 105
30 | Конзоли | бр. | 123
ОВИК инсталация
С-1 Топла кухня
1 | Ширм смукателен кухнески островен тип , комплект с маслоуловителни касети и регулиращи клапи 4000х2000х700 мм - изработен от неръждаема стомана INOX | бр | 1
2 | Смукателен центробежен вентилатор с изнесен мотор с дебит 6000 m3/h, напор 450 Pa, ел. мощност 3000 W при 380V и максимално ниво на шум 38 dB.Комплект с меки връзки - APT 355 / 4 с шумоизолиран бокс | бр | 1
3 | Въздуховод от поцинкована ламарина на фланец от европрофил | м2 | 120
4 | Укрепващи елементи за въздуховодна мрежа | кг | 100
5 | Единични изпитания на съоръжения | бр | 1
6 | Ефективна наладка на инсталация от 8т | бр | 1
С-2 Конвектомат
1 | Ширм смукателен кухнески стенен тип , комплект с маслоуловителни касети и регулиращи клапи 1000х1000х700 мм - изработен от неръждаема стомана INOX | бр | 1
2 | Смукателен канален вентилатор с дебит 800 m3/h, напор 250 Pa, ел. мощност 155 W при 220V и максимално ниво на шум 38 dB.Комплект с меки връзки - APM 200 / 4 с шумоизолиран бокс | бр | 1
3 | Въздуховод от поцинкована ламарина на фланец от европрофил | м2 | 38
4 | Укрепващи елементи за въздуховодна мрежа | кг | 60
5 | Единични изпитания на съоръжения | бр | 1
6 | Ефективна наладка на инсталация от 1т | бр | 1
С-3 Подготовки
1 | Смукателен канален вентилатор с дебит 600 m3/h, напор 250 Pa, ел. мощност 87 W при 220V и максимално ниво на шум 38 dB.Комплект с меки връзки - Vent 200L | бр | 1
2 | Смукателна, вентилационна решетка РX-Н-Р 425/125, директен монтаж на въздуховод - 120 m3/h,w=1,0 m/s | бр | 6
3 | Въздуховод от поцинкована ламарина на фланец от европрофил | м2 | 20
4 | Укрепващи елементи за въздуховодна мрежа | кг | 40
5 | Единични изпитания на съоръжения | бр | 1
6 | Ефективна наладка на инсталация от 2т | бр | 1
Н-1 Топла кухня
1 | Нагнетателен канален вентилатор с дебит 4000m3/h, напор 350 Pa, ел. мощност 3500 W при 380V и максимално ниво на шум 65 dB.Комплект с меки връзки - CBM 320/240 12/9 с шумоизолиран бокс | бр | 1
2 | Отоплителна секция към канална система 600х500 - N=30,0 kW; комплект с термостати:работен;предпазен и по външна температура - без автоматика | бр | 1
3 | Въздушен филтър с размер на присъединителния фланец 600/500 и дължина 0.2м. | бр | 1
4 | Жалузийна решетка, с неподвижни жалузи, сечение 600/500, 4000m3/h, w=3,47 m/s; | бр | 1
5 | Нагнетателна, вентилационна решетка РХ-Н-Р 825/325, директен монтаж на въздуховод - 1000 m3/h,w=2,17 m/s | бр | 4
6 | Въздуховод от поцинкована ламарина на фланец от европрофил | м2 | 85
7 | Укрепващи елементи за въздуховодна мрежа | кг | 80
8 | Единични изпитания на съоръжения | бр | 1
9 | Ефективна наладка на инсталация от 4т | бр | 1
Н-2 Подготовки
1 | Нагнетателен канален вентилатор с дебит 1300m3/h, напор 280 Pa, ел. мощност 720 W при 380V и максимално ниво на шум 65 dB.Комплект с меки връзки - Vent 315L | бр | 1
2 | Отоплителна секция към канална система 400х400 - N=13,0 kW; комплект с термостати:работен;предпазен и по външна температура - без автоматика | бр | 1
3 | Въздушен филтър с размер на присъединителния фланец 400/400 и дължина 0.2м. | бр | 1
4 | Жалузийна решетка, с неподвижни жалузи, сечение 400/400, 1300m3/h, w=2,25 m/s; | бр | 1
5 | Нагнетателна, вентилационна решетка РX-Н-Р 425/125, директен монтаж на въздуховод - 200 m3/h,w=1,45 m/s | бр | 2
6 | Нагнетателна, вентилационна решетка РX-Н-Р 425/125, директен монтаж на въздуховод - 300 m3/h,w=1,72 m/s | бр | 3
7 | Въздуховод от поцинкована ламарина на фланец от европрофил | м2 | 60
8 | Укрепващи елементи за въздуховодна мрежа | кг | 50
9 | Единични изпитания на съоръжения | бр | 1
10 | Ефективна наладка на инсталация от 5т | бр | 1
С-4 Складове
1 | Смукателен канален вентилатор с дебит 800 m3/h, напор 250 Pa, ел. мощност 87 W при 220V и максимално ниво на шум 38 dB.Комплект с меки връзки - Vent 250L | бр | 1
2 | Смукателна, вентилационна решетка РX-Н-Р 425/225, директен монтаж на въздуховод - 120 m3/h,w=1,0 m/s | бр | 4
3 | Въздуховод от поцинкована ламарина на фланец от европрофил | м2 | 20
4 | Укрепващи елементи за въздуховодна мрежа | кг | 40
5 | Единични изпитания на съоръжения | бр | 1
6 | Ефективна наладка на инсталация от 2т | бр | 1
7 | Стомана за укрепване | кг | 350
Вик ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Д-ка и монтаж мивка | бр | 2
2 | Д-ка и монтаж смесител за мивка | бр | 15
3 | Доставка и монтаж моноблок | бр | 1
4 | Д-ка и полагане на ППР ф20ст. Вода | м | 121
5 | Д-ка и полагане на ППР ф20т. Вода | м | 121
6 | Д-ка и полагане на ППР ф25 к-т фитинги | м | 85
7 | Д-ка и полагане на ППР ф32 к-т фитинги | м | 100
8 | Д-ка и полагане на PVC ф50 к-т фитинги | м | 35
9 | Д-ка и полагане на PVC ф110 к-т фитинги | м | 65
10 | Д-ка и монтаж ревизия PVC ф110 | бр | 5
11 | Направа на отвори в тухлена зидария | бр | 25
12 | Направа на отвори в бетонен под | бр | 25
13 | Направа на улей в тухлена зидария | м | 427
14 | Д-ка и монтаж подов сифон ф50 | бр | 11
15 | Д-ка и монтаж на ППР тапи | бр | 44
16 | Д-ка и монтаж на ППР настенка | бр | 44
17 | Демонтаж на мивка | бр | 2
18 | Демонтаж смесители | бр | 15
21 | Демонтаж тръби PVC ф110 | м | 35
22 | Д-ка и монтаж на ППР СК ф20 | бр | 10
23 | Д-ка и монтаж ППР СК ф25 | бр | 8
24 | Д-ка и монтаж ППР СК ф32 | бр | 11
25 | Д-ка и монтаж СК хром | бр | 24
26 | Д-ка и монтаж сифони за мивки и меки връзки | бр | 17
27 | Д-ка и м-ж на ППР УКБ | бр | 15
28 | Изпитване водоплътност на водопровода | м | 427
29 | Топлоциолация по тръби 3 мм на тръбни системи | м | 427
30 | Доставка и монтаж на ПЕВП ф32 | м | 12.5
31 | Водовземна скоба ф32 х 1 1/4" | бр | 1
32 | СК ф 1 1/4" обикновен | бр | 1
33 | Доставка и монтаж филтър 1 1/4" | бр | 1
34 | Доставка и монтаж водомер Qmax=12м3 11/4" | бр | 1
35 | Обратна клапа ф1 1/4" | бр | 1
36 | СК ф 1 1/4" с изпразнител | бр | 1
10% непредвидени
Общо без ДДС