ПОЯСНЕНИЯ

Относно изпълнението на обект

"Ремонт на сграда за обществено хранене", с ЕКАТТЕ 02508.73.81.2, находяща се на ул. Варненска №2, гр. Балчик, Община Балчик

Съгласно Публична покана от 18.02.2014 г. обявена в АОП и сайтът на община Балчик, внасяме следните пояснения по постъпили въпроси:

- По позиция “Дограма”:

| № | Спецификация на профил и остъкляване | Схема | Ширина |  |  | Височина |  | Брой | Цвят |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЗОРЦИ И ВЪТРЕШНИ ВРАТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.Профил: пет камерен ПВЦ 2.Остъкляване: 24мм:стъклопакет 4мм бяло +4мм КА стъкло |  |  | 750 |  | 1150 |  | 15 | Бял |
| 2. | 1.Профил: пет камерен ПВЦ 2.Остъкляване: 24мм:стъклопакет 4мм бяло +4мм КА стъкло |  |  | 750 |  | 1150 |  | 11 | Бял |
| 3. | 1.Профил: пет камерен ПВЦ 2.Остъкляване: 24мм:стъклопакет 4мм бяло +4мм КА стъкло |  |  | 1850 |  | 550 |  | 1 | Бял |
| 4. | 1.Профил: пет камерен ПВЦ 2.Остъкляване: 24мм:стъклопакет 4мм бяло +4мм КА стъкло |  |  | 2000 |  | 500 |  | 2 | Бял |
| 5. | 1.Профил: пет камерен ПВЦ 2.Остъкляване: 24мм:стъклопакет 4мм бяло +4мм КА стъкло |  |  | 2200 |  | 500 |  | 2 | Бял |
| 6. | 1.Профил: пет камерен ПВЦ 2.Остъкляване: 24мм:стъклопакет 4мм бяло +4мм КА стъкло |  |  | 1700 |  | 500 |  | 1 | Бял |
| 7. | 1.Профил: алуминий с термомост 2. ПВЦ пълнеж (не остъклена) |  |  | 800 |  | 2000 |  | 2 | Бял |
| 8. | 1.Профил: пет камерен ПВЦ 2.Остъкляване: 24мм:стъклопакет 4мм бяло +4мм КА стъкло |  |  | 2600 |  | 400 |  | 7 | Бял |
| 9. | 1.Профил: пет камерен ПВЦ 2.Остъкляване: 24мм:стъклопакет 4мм бяло +4мм КА стъкло | 750 1500 2600 |  | 2600 |  | 1800 |  | 6 | Бял |
| 10. | 1.Профил: пет камерен ПВЦ 2.Остъкляване: 24мм:стъклопакет 4мм бяло +4мм КА стъкло |  |  | 900 |  | 1000 |  | 1 | Бял |
| ВРАТИ ВЪНШНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.Профил: алуминий с термомост 2. ПВЦ пълнеж (не остъклена) |  |  |  | 1000 |  | 2000 | 1 | Бял |
| 2. | 1.Профил: алуминий с термомост 2. ПВЦ пълнеж (не остъклена) |  |  |  | 1000 |  | 2000 | 1 | Бял |
| 3. | 1.Профил: алуминий с термомост 2. Остъкляване: 24мм:стъклопакет 4мм бяло +4мм КА стъкло | 2100 2000 |  |  | 2650 |  | 2500 | 1 | Бял |

Забележка: Размерите са в милиметри.

- По позиция “Покрив:

- Средна дебелина на армираната циментова замазка 12,5 см;

- Параметри на пароизолация за 1-ви пласт: да се предвиди грундиране с битумен грунд, първи пласт еластомербитумна мембрана 3 кг PP, полиестер 130 гр/м2, АРР модифициран битум с вкл. отдушници;

- Параметри на пароизолация за 2-ри пласт: еластомербитумна мембрана 5 кг, полиестер 180 гр/м2, АРР модифициран битум.

- По позиция “Покрив” и подпозиция 9:

| 9. | Възстановяване на липсващи детайли по фасада: да се предвиди възстановяване на облицовка от “Балчишки камък” – 15 кв.м. | бр. | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- По позиция “Ел инсталация”:

|  | Ел инсталация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж табло ТЕП | бр. | 1,00 |  |  |

Прилагаме схема на таблото: схема

Изготвил: Пламен Сидеров - ст. спец. “ИДК”