|  | НАИМЕНОВАНИЕ | ВИД | БРОЙ | ЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОБЩА ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа – живачна | 250 w | 20 |  |  |
| 2 | Лампа – живачна | 160 w | 390 |  |  |
| 3 | Лампа – живачна – натриева с цокъл Е 27 | 70 w | 213 |  |  |
| 4 | Лампа - живачна – компактна луминисцентна | 26 w | 6 |  |  |
| 5 | Пура – луминисцентна – метал-халогенна | 150 w | 6 |  |  |
| 6 | Пура – луминисцентна – метал-халогенна | 100 w | 4 |  |  |
| 7 | Пура – луминисцентна – метал-халогенна | 70 w | 4 |  |  |
| 8 | Пура – луминисцентна | 55 w | 96 |  |  |
| 9 | Пура – луминисцентна | 36 w | 112 |  |  |
| 10 | Пура – луминисцентна | 18 w | 55 |  |  |
| 11 | Енерго спестяващи лампи – цокъл Е27; | 80w | 94 |  |  |
| 12 | Тарифен часовник |  | 17 |  |  |
| 13 | Муфа НН – 16мм2 |  | 32 |  |  |
| 14 | Лента ПВЦ |  | 10 |  |  |
| 15 | Стълб Парков – Н-6м |  | 4 |  |  |
| 16 | Фото клетка |  | 30 |  |  |
| 17 | Автоматичен предпазител | АП – 3Р63А | 25 |  |  |
| 18 | Проводник | 2х16 мм2 | 359 м |  |  |
| 19 | Проводник | САВТ 3х10+6мм2 | 478 м |  |  |
| 20 | Проводник | СВТ 3х4 мм2 | 207 м |  |  |
| 21 | Проводник | САВТ 4х6 мм2 | 97 м |  |  |
| 22 | Проводник | СВТ 3х2,5 мм2 | 391 м |  |  |
| 23 | Проводник | СВТ 3х 1,5 мм2 | 225 м |  |  |
| 24 | Проводник | ПВА 1 – 4 мм2 | 300 м |  |  |
| 25 | Проводник | ПВА 1 – 6 мм2 | 330 м |  |  |
| 26 | Проводник | ПВА 1 – 10 мм2 | 97 м |  |  |
| 27 | Тръба ПВЦ | Ф – 25 | 37 м |  |  |
| 28 | Тръба ПВЦ | Ф – 40 | 12 м |  |  |
| 29 | Армирана тръба | Ф - 40 | 26 м |  |  |
| 30 | Гофрирана тръба | Ф – 16 | 26 м |  |  |
| 31 | Гофрирана тръба | Ф – 40 | 14 м |  |  |
| 32 | Гофрирана тръба | Ф – 50 | 20 м |  |  |
| 33 | Метална гофра | Ф - 40 | 45 м |  |  |
| 34 | Контактор - монофазен | 40А | 1 |  |  |
| 35 | Контактор - монофазен | 63А | 6 |  |  |
| 36 | Контактор - монофазен | 32А | 1 |  |  |
| 37 | Клемна кутия | RK2 | 6 |  |  |
| 38 | Дросел | 40w | 46 |  |  |
| 39 | Дросел | 150w | 3 |  |  |
| 40 | Фасонга - обикновенна |  | 20 |  |  |
| 41 | Стартер - обикновен |  | 130 |  |  |
| 42 | Опъвач за проводник |  | 6 |  |  |
| 43 | Присъединителна скоба |  | 4 |  |  |
| 44 | Рогатка |  | 11 |  |  |
| 45 | LED прожектор | 30 w | 4 |  |  |
| 46 | LED прожектор | 10 w | 1 |  |  |
| 47 | Улично тяло | 1х36w | 4 |  |  |
| 48 | Улично тяло | 2х55w | 3 |  |  |
| 49 | Улично тяло | 1х55w | 4 |  |  |
| 50 | Улично тяло | 2х36w | 6 |  |  |
| 51 | Биметална клема |  | 8 |  |  |
| 52 | Часовник модулен |  | 1 |  |  |
| 53 | Предпазител | ВП 100 А | 1 |  |  |
| 54 | Пускател | ПВ25А | 1 |  |  |
| 55 | Скоба биметална |  | 1 |  |  |
| 56 | Кабелен тунел | 25/20 | 10 |  |  |
| 57 | Кутия ПКОМ |  | 3 |  |  |
| 58 | Опъвателна клема |  | 6 |  |  |
| 59 | Клема отклонителна |  | 2 |  |  |
|  | ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОФЕРТАТА |  |  |  |  |